|  |
| --- |
| Приложение № 12 к Порядку оказания паллиативной медицинской помощи,  утвержденному приказом  Министерства здравоохранения  Российской Федерации от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г. № \_\_\_\_ |

**Стандарт оснащения хосписа**

**(за исключением выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи, входящей в структуру хосписа)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Рабочее место руководителя | 1 |
| 2. | Рабочее место заведующего отделением | 1 |
| 3. | Рабочее место врача | по числу врачей |
| 4. | Рабочее место медицинской сестры постовой (процедурной) | по числу постов |
| 5. | Тонометр для измерения артериального давления | по числу врачей и постов |
| 6. | Стетофонендоскоп | по числу врачей |
| 7. | Кровать функциональная или кровать | по числу коек |
| 8. | Стол прикроватный | 1 на 15 коек |
| 9. | Тумбочка прикроватная | по числу коек |
| 10. | Прикроватное кресло туалетное с высокой спинкой (или туалетный стул) | 1 на 5 коек |
| 11. | Кресло-каталка | 1 на 5 коек |
| 12. | Каталка | 1 на 15 коек, не менее 2 |
| 13. | Каталка (кресло-каталка) для душа | 1 на 30 коек |
| 14. | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 1 на 3 койки |
| 15. | Термометр медицинский | по числу коек |
| 16. | Кислородный концентратор\* | 1 на 3 койки |
| 17. | Аппарат для ингаляционной терапии переносной | 1 на 10 коек |
| 18. | Вакуумный электроотсос | 1 на 10 коек |
| 19. | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный | 1 |
| 20. | Холодильник для хранения лекарственных препаратов | 4 |
| 21. | Сейф для хранения наркотических и психотропных лекарственных препаратов | 1 |
| 22. | Ультрафиолетовая бактерицидная установка | по потребности |
| 23. | Ходунки | 1 на 10 коек |

\* В случае отсутствия системы для централизованной подачи кислорода.