Приложение № 7

к Положению об организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи детскому населению,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «_____»________2018 г.  №_____

Стандарт оснащения детской поликлиники

(отделения) (на 10 тыс. детского населения)*

1. Информационно-аналитическое отделение

1.1. Стандарт оснащения организационно-методического кабинета  (кабинет медицинской статистики)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место медицинского статистика с персональным компьютером и выходом в интернет |

2. Лечебно-профилактическое отделение

2.1. Стандарт оснащения кабинета врача-педиатра участкового

| № п/п | Наименование оснащения |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры участковой с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 3. | Термометр медицинский 1, 2, 3 |
| 4. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года 1, 2, 3 |
| 5. | Сантиметровая лента 1, 2, 3 |
| 6. | Пульсоксиметр портативный1, 2, 3 |
| 7. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |
| 8. | Ширма 1, 2, 3 |
| 9. | Пеленальный стол 1, 2, 3 |
| 10. | Весы 1, 2, 3 |
| 11. | Электронные весы для детей до года1, 2, 3 |
| 12. | Ростомер 1, 2, 3 |
| 13. | Стетофонендоскоп 1, 2, 3 |
| 14. | Шпатель одноразовый 1, 2, 3 |
| 15. | Пульсоксиметр портативный 1, 2, 3 |
| 16. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов 1, 2, 3 |
| 17. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 1, 2, 3 |

2.2. Стандарт оснащения кабинета здорового ребенка

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
| 1. | Весы 1, 2, 3 |
| 2. | Аппаратура для инфракрасной терапии 1, 2, 3 |
| 3. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |
| 4. | Пособия для оценки психофизического развития ребенка 1, 2, 3 |
| 5. | Стетофонендоскоп 1, 2, 3 |
| 6. | Термометр медицинский 1, 2, 3 |
| 7. | Пульсоксиметр портативный 1, 2, 3 |
| 8. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года 1, 2, 3 |
| 9. | Шпатель одноразовый 1, 2, 3 |
| 10. | Пеленальный стол 1, 2, 3 |
| 11. | Стол массажный 1, 2, 3 |
| 12. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 1, 2, 3 |
| 13. | Емкость для дезинфицирующих средств 1, 2, 3 |

2.3. Стандарт оснащения прививочного  кабинета

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
| 1. | Термометр медицинский 1, 2, 3 |
| 2. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года 1, 2, 3 |
| 3. | Шкаф для хранения лекарственных препаратов, не являющихся наркотическими и психотропными препаратами 1, 2, 3 |
| 4. | Шкаф для хранения медицинского инструментария 1, 2, 3 |
| 5. | Пеленальный стол 1, 2, 3 |
| 6. | Медицинский стол с маркировкой по видам прививок 1, 2, 3 |
| 7. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |
| 8. | Шпатель одноразовый 1, 2, 3 |
| 9. | Холодильник 1, 2, 3 |
| 10. | Термоконтейнер или сумка-холодильник с набором хладоэлементов 1, 2, 3 |
| 11. | Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин 1, 2, 3 |
| 12. | Шприцы одноразовые емкостью 1, 2, 5, 10 мл с набором игл 1, 2, 3 |
| 13. | Стерильный материал 1, 2, 3 |
| 14. | Пинцет 1, 2, 3 |
| 15. | Ножницы 1, 2, 3 |
| 16. | Резиновый жгут 1, 2, 3 |
| 17. | Грелка 1, 2, 3 |
| 18. | Почкообразный лоток 1, 2, 3 |
| 19. | Емкость с дезинфицирующим раствором 1, 2, 3 |
| 20. | Лейкопластырь, полотенца, пеленки, простыни, одноразовые перчатки 1, 2, 3 |
| 21. | Противошоковый набор с инструкцией по применению 1, 2, 3 |
| 22. | Кислородная подводка 1, 2, 3 |
| 23. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 1, 2, 3 |

2.4. Стандарт оснащения процедурной

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
| 1. | Мешок Амбу 1, 2, 3 |
| 2. | Тонометр с манжетой для детей до года 1, 2, 3 |
| 3. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |
| 4. | Светильник бестеневой медицинский передвижной 1, 2, 3 |
| 5. | Стетофонендоскоп 1, 2, 3 |
| 6. | Пеленальный стол 1, 2, 3 |
| 7. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов 1, 2, 3 |
| 8. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 1, 2, 3 |
| 9. | Лейкопластырь, полотенца, пеленки, простыни, одноразовые 1, 2, 3 |
| 10. | Холодильник 1, 2, 3 |
| 11. | Шкаф для хранения лекарственных препаратов, не являющихся наркотическими и психотропными лекарственными препаратами 1, 2, 3 |
| 12. | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи или дефибрилятор внешний с ручным управлением1, 2, 3 |

3. Консультативно-диагностическое отделение

3.1. Стандарт оснащения кабинетов врачей-специалистов

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача-специалиста с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 3. | Настольная лампа 1, 2, 3 |
| 4. | Термометр медицинский 1, 2, 3 |
| 5. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года 1, 2, 3 |
| 6. | Сантиметровая лента 1, 2, 3 |
| 7. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |
| 8. | Ширма 1, 2, 3 |
| 9. | Пеленальный стол 1, 2, 3 |
| 10. | Весы 1, 2, 3 |
| 11. | Электронные весы для детей до года 1, 2, 3 |
| 12. | Ростомер 1, 2, 3 |
| 13. | Стетофонендоскоп 1, 2, 3 |
| 14. | Шпатель одноразовый 1, 2, 3 |
| 15. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов 1, 2, 3 |
| 16. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 1, 2, 3 |
| 17. | Оборудование по профилю заболеваний 1, 2, 3 |
| 18. | Пульсоксиметр портативный 1, 2, 3 |

3.2. Стандарт оснащения детского неврологического кабинета

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 3 | Кушетка медицинская 1, 2, 3 |
| 4. | Сантиметровая лента 1, 2, 3 |
| 5. | Ширма 1, 2, 3 |
| 6. | Пеленальный стол 1, 2, 3 |
| 7. | Шкаф для хранения медицинских документов 1, 2, 3 |
| 8. | Шкаф для хранения лекарственных средств 1, 2, 3 |
| 9. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |
| 10. | Ростомер 1, 2, 3 |
| 11. | Весы электронные для детей до года 1, 2, 3 |
| 12. | Весы 1, 2, 3 |
| 13. | Термометр медицинский 1, 2, 3 |
| 14. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года 1, 2, 3 |
| 15. | Стетофонендоскоп 1, 2, 3 |
| 16. | Негатоскоп 1, 2, 3 |
| 17. | Камертон 1, 2, 3 |
| 18. | Неврологический молоточек 1, 2, 3 |
| 19. | Шкаф двухсекционный 1, 2, 3 |
| 20. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов 1, 2, 3 |
| 21. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 1, 2, 3 |
| 22. | Шпатель одноразовый |

3.3. Стандарт оснащения кабинета врача-детского кардиолога

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 3. | Кушетка 1, 2, 3 |
| 4. | Сантиметровая лента 1, 2, 3 |
| 5. | Ширма 1, 2, 3 |
| 6. | Пеленальный стол 1, 2, 3 |
| 7. | Шкаф для хранения медицинских документов 1, 2, 3 |
| 8. | Шкаф для хранения лекарственных средств 1, 2, 3 |
| 9. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа 1, 2, 3 |
| 10. | Ростомер 1, 2, 3 |
| 11. | Весы электронные для детей до года 1, 2, 3 |
| 12. | Весы 1, 2, 3 |
| 13. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года 1, 2, 3 |
| 14. | Стетофонендоскоп 1, 2, 3 |
| 15. | Портативный электоркардиограф 1, 2, 3 |
| 16. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов 1, 2, 3 |
| 17. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 1, 2, 3 |
| 18. | Шпатель одноразовый |

3.4. Стандарт оснащения кабинета врача - детского эндокринолога

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 3. | Кушетка 1, 2,3 |
| 4. | Ростомер 1, 2,3 |
| 5. | Сантиметровая лента 1, 2, 3 |
| 6. | Ширма 1, 2, 3 |
| 7. | Пеленальный стол 1, 2, 3 |
| 8. | Шкаф для хранения медицинских документов 1, 2, 3 |
| 9. | Шкаф для хранения лекарственных средств 1, 2, 3 |
| 10. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа 1, 2, 3 |
| 11. | Весы электронные для детей до года 1, 2, 3 |
| 12. | Весы 1, 2, 3 |
| 13. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года 1, 2, 3 |
| 14. | Стетофонендоскоп 1, 2, 3 |
| 15. | Шкаф двухсекционный для одежды 1, 2, 3 |
| 16. | Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек) 1, 2, 3 |
| 17. | Портативная система контроля уровня глюкозы многопользовательская1, 2, 3 |
| 18. | Тест-полоски к портативной системе контроля уровня глюкозы в крови многопользовательской1, 2, 3 |
| 19. | Орхидометр 1, 2, 3 |
| 20. | Тест-полоски для определения кетонов крови и кетоновых тел в моче 1, 2, 3 |
| 21. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов 1, 2, 3 |
| 22. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 1, 2, 3 |
| 23. | Шпатель одноразовый 1, 2, 3 |

3.5. Стандарт оснащения детского ревматологического кабинета

(за исключением оснащения процедурной для проведения

противоревматической терапии, в том числе генно-инженерными

биологическими препаратами (подкожное и внутримышечное

введение лекарственных средств)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 3. | Кушетка 2,3 |
| 4. | Шкаф для хранения лекарственных средств 2, 3 |
| 5. | Холодильник 2, 3 |
| 6. | Ростомер 2,3 |
| 7. | Настольная лампа 2,3 |
| 8. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года 2, 3 |
| 9. | Шкаф для хранения медицинских документов 2, 3 |
| 10. | Сантиметровая лента 2, 3 |
| 11. | Бактерицидный облучатель воздуха 2, 3 |
| 12. | Ширма 2, 3 |
| 13. | Пеленальный стол 2, 3 |
| 14. | Весы 1, 2, 3 |
| 15. | Электронные весы для детей до года 2, 3 |
| 16. | Стетофонендоскоп 2, 3 |
| 17. | Негатоскоп 2, 3 |
| 18. | Медицинский термометр 2, 3 |
| 19. | Шпатель одноразовый 2, 3 |
| 20. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 2, 3 |

3.5.1. Стандарт оснащения процедурной детского

ревматологического кабинета для проведения противоревматической терапии, в том числе генно-инженерными биологическими препаратами (подкожное и внутримышечное введение лекарственных средств)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 3. | Пеленальный стол 2, 3 |
| 4. | Стол для медикаментов 2, 3 |
| 5. | Холодильник 2, 3 |
| 6. | Шкаф для хранения медицинских инструментов2, 3 |
| 7. | Шкаф для хранения лекарственных средств 2, 3 |
| 8. | Аптечка с противошоковыми препаратами для оказания неотложной помощи 2, 3 |
| 9. | Мешок Амбу 2, 3 |
| 10. | Емкости для обработки использованных инструментов 2, 3 |
| 11. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа 2, 3 |
| 12. | Термометр медицинский 2, 3 |
| 13. | Стетофонендоскоп 2, 3 |
| 14. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года 2, 3 |
| 15. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов 2, 3 |
| 16. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 2, 3 |

3.6. Стандарт оснащения детского кабинета инфекционных заболеваний

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 3. | Кушетка 1, 2, 3 |
| 4. | Шкаф для хранения медицинских документов 1, 2, 3 |
| 5. | Ростомер 1, 2, 3 |
| 6. | Шкаф для хранения лекарственных средств 1, 2, 3 |
| 7. | Настольная лампа 1, 2, 3 |
| 8. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года 1, 2, 3 |
| 9. | Термометр медицинский 1, 2, 3 |
| 10. | Фонарь (лампа) для осмотра полости рта 1, 2, 3 |
| 11. | Сантиметровая лента 1, 2, 3 |
| 12. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа 1, 2, 3 |
| 13. | Ширма 1, 2, 3 |
| 14. | Пеленальный стол1, 2, 3 |
| 15. | Весы 1, 2, 3 |
| 16. | Электронные весы для детей до года 1, 2, 3 |
| 17. | Стетофонендоскоп 1, 2, 3 |
| 18. | Шпатель одноразовый 1, 2, 3 |
| 19. | Негатоскоп 1, 2, 3 |
| 20. | Термометр 1, 2, 3 |
| 21. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 1, 2, 3 |
| 22. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов1, 2, 3 |

3.7.  Стандарт оснащения детского

акушерско-гинекологического кабинета

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 3. | Светильник медицинский передвижной 1, 2, 3 |
| 4. | Кресло гинекологическое 1, 2, 3 |
| 5. | Источник холодного света и волоконнооптический световод 1, 2, 3 |
| 6. | Ростомер 1, 2, 3 |
| 7. | Весы медицинские 1, 2, 3 |
| 8. | Сантиметровая лента 1, 2, 3 |
| 9. | Стетоскоп акушерский 1, 2, 3 |
| 10. | Тазомер 1, 2, 3 |
| 11. | Аппарат для измерения артериального давления 1, 2, 3 |
| 12. | Стетофонендоскоп 1, 2, 3 |
| 13. | Кольпоскоп 1, 2, 3 |
| 14. | Стерильные детские вагиноскопы диаметром 8, 9 1/2, 11, 13 мм 1, 2, 3 |
| 15. | Фиброгистероскоп (гистероскоп, 3 мм) 1, 2, 3 (рекомендованное оборудование) |
| 16. | Набор гинекологических инструментов: влагалищные зеркала по Симпсу детские №№ 1, 2, 3, 4 и зеркала-подъемники (влагалищные по Отту №№ 1, 2, 3 и желобоватые детские №№ 1, 2, 3); влагалищные зеркала по Куско с кремальерой детские №№ 1, 2, 3 1, 2, 3 |
| 17. | Корнцанги детские изогнутые 228 мм повышенной стойкости, корнцанги детские прямые, желобоватые зонды, ложки гинекологические двухсторонние Фолькмана, гинекологический пинцет 1, 2, 3 |
| 18. | Одноразовые палочки или щеточки для взятия мазков, медицинские шпатели 1, 2, 3 |
| 19. | Зонд маточный с делениями, двусторонний пуговчатый зонд, пуговчатый зонд с ушком, ножницы1, 2, 3 |
| 20. | Стерильные резиновые уретральные катетеры № 1 и 21, 2, 3 |
| 21. | Термометр медицинский1, 2, 3 |
| 22. | Кушетка медицинская1, 2, 3 |
| 23. | Ширма1, 2, 3 |
| 24. | Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию1, 2, 3 |
| 25. | Пенал для переноса материала в лабораторию1, 2, 3 |
| 26. | Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов1, 2, 3 |
| 27. | Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала1, 2, 3 |
| 28. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов1, 2, 3 |
| 29. | Емкости для дезинфицирующих средств1, 2, 3 |
| 30. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |

3.8. Стандарт оснащения кабинета врача - детского онколога

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в интернет 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет 2, 3 |
| 3. | Кушетка 2, 3 |
| 4. | Ростомер 2, 3 |
| 5. | Настольная лампа 2, 3 |
| 6. | Сантиметровая лента 2, 3 |
| 7. | Ширма 2, 3 |
| 8. | Пеленальный стол 2, 3 |
| 9. | Шкаф для хранения медицинских документов 2, 3 |
| 10. | Шкаф для хранения лекарственных средств 2, 3 |
| 11. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа 2, 3 |
| 12. | Весы электронные для детей до 1 года 2, 3 |
| 13. | Весы 2, 3 |
| 14. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетами, в том числе с манжетой для детей до года 2, 3 |
| 15. | Стетофонендоскоп 2, 3 |
| 16. | Негатоскоп2, 3 |
| 17. | Термометр2, 3 |
| 18. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов 2, 3 |
| 19. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 2, 3 |
| 20. | Шпатель одноразовый 2, 3 |

3.9. Стандарт оснащения кабинета врача - детского уролога-андролога

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 3. | Кушетка 2, 3 |
| 4. | Ростомер 2, 3 |
| 5. | Кресло урологическое 2, 3 |
| 6. | Цистоскоп смотровой 2, 3 |
| 7. | Источник света для эндоскопической аппаратуры 2, 3 |
| 8. | Сантиметровая лента 2, 3 |
| 9. | Ширма 2, 3 |
| 10. | Орхидометр 2, 3 |
| 11. | Набор уретральных бужей (жестких) 2, 3 |
| 12. | Набор уретральных бужей (мягких) 2, 3 |
| 13. | Стол перевязочный 2, 3 |
| 14. | Стол инструментальный 2, 3 |
| 15. | Стол манипуляционный 2, 3 |
| 16. | Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала (биксы) 2, 3 |
| 17. | Пеленальный стол 2, 3 |
| 18. | Шкаф для хранения медицинских документов 2, 3 |
| 19. | Шкаф для хранения лекарственных средств 2, 3 |
| 20. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа 2, 3 |
| 21. | Негатоскоп 2, 3 |
| 22. | Бестеневая лампа 2, 3 |
| 23. | Весы электронные для детей до 1 года 2, 3 |
| 24. | Весы 2, 3 |
| 25. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года 2, 3 |
| 26. | Стетофонендоскоп 2, 3 |
| 27. | Шкаф двухсекционный для одежды 2, 3 |
| 28. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов 2, 3 |
| 29. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 2, 3 |

3.10. Стандарт оснащения кабинета врача - детского хирурга

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 3. | Кушетка1, 2, 3 |
| 4. | Пеленальный стол 1, 2, 3 |
| 5. | Шкаф для перевязочных и лекарственных средств1, 2, 3 |
| 6. | Шкаф для медицинских документов 1, 2, 3 |
| 7. | Ростомер 1, 2, 3 |
| 8. | Аппарат лазерный для резекции и коагуляции 1, 2, 3 |
| 9. | Мешок Амбу 1, 2, 3 |
| 10. | Аспиратор хирургический 1, 2, 3 |
| 11. | Тонометр с манжетой для детей до года 1, 2, 3 |
| 12. | Радиохирургический нож 1, 2, 3 |
| 13. | Контейнер для хранения стерильных инструментов 1, 2, 3 |
| 14. | Стол операционный 1, 2, 3 |
| 15. | Стол перевязочный 1, 2, 3 |
| 16. | Столик инструментальный 1, 2, 3 |
| 17. | Столик манипуляционный 1, 2, 3 |
| 18. | Малый хирургический набор 1, 2, 3 |
| 19. | Стерилизатор для медицинских инструментов 1, 2, 3 |
| 20. | Сухожаровой шкаф для стерилизации медицинских инструментов1, 2, 3 |
| 21. | Холодильник 1, 2, 3 |
| 22. | Негатоскоп 1, 2, 3 |
| 23. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 31, 2, 3 |
| 24. | Бестеневая лампа 1, 2, 3 |
| 25. | Электронные весы для детей до 1 года 1, 2, 3 |
| 26. | Весы 1, 2, 3 |
| 27. | Сейф для хранения лекарственных препаратов 1, 2, 3 |
| 28. | Лампа лучистого тепла 1, 2, 3 |
| 29. | Стетофонендоскоп 1, 2, 3 |
| 30. | Шина для лечения переломов ключицы 1, 2, 3 |
| 31. | Шина для фиксации кисти и пальцев1, 2, 3 |
| 32. | Шина проволочная для верхних и нижних конечностей 1, 2, 3 |
| 33. | Шина транспортная для нижних конечностей 1, 2, 3 |
| 34. | Головодержатель (воротник Шанца) 1, 2, 3 |
| 35. | Переносной набор для реанимации 1, 2, 3 |
| 36. | Шпатель одноразовый 1, 2, 3 |
| 37. | Сантиметровая лента 1, 2, 3 |
| 38. | Медицинский термометр 1, 2, 3 |
| 39. | Емкость для дезинфекции инструментария 1, 2, 3 |
| 40. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 1, 2, 3 |

3.11. Стандарт оснащения кабинета врача-гастроэнтеролога

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в интернет 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет 2, 3 |
| 3 | Лампа настольная 2, 3 |
| 4 | Шкаф для одежды 2, 3 |
| 5. | Шкаф для документов 2, 3 |
| 6. | Ширма 2, 3 |
| 7. | Кушетка2, 3 |
| 8. | Негатоскоп 2, 3 |
| 9. | Тонометр 2, 3 |
| 10. | Стетофонендоскоп 2, 3 |
| 11. | Набор для оказания неотложной помощи 2, 3 |
| 12. | Ростомер и напольные весы 2, 3 |
| 13. | Весы для детей до одного года 2, 3 |
| 14. | Сантиметровая лента 2, 3 |
| 15. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа 2, 3 |

3.12. Стандарт оснащения кабинета травматологии и ортопедии

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в интернет 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет 2, 3 |
| 3 | Негатоскоп2, 3 |
| 4 | Кушетка 2, 3 |
| 5. | Весы медицинские 2, 3 |
| 6. | Весы медицинские для детей до одного года 2, 3 |
| 7. | Ростомер 2, 3 |
| 8. | Угломер складной 2, 3 |
| 9. | Шина транспортная для нижних конечностей 2, 3 |
| 10. | Шина проволочная для верхних и нижних конечностей 2, 3 |
| 11. | Шина для фиксации кисти и пальцев 2, 3 |
| 12. | Шина для лечения переломов ключицы у детей 2, 3 |
| 13. | Антистеплер для снятия скоб (швов) 2, 3 |
| 14. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа 2, 3 |

3.13. Стандарт оснащения детского офтальмологического кабинета

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в интернет 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет 2, 3 |
| 3 | Лампа настольная 2, 3 |
| 4 | Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями 2, 3 |
| 5. | Автоматический проектор знаков с принадлежностями 2, 3 |
| 6. | Рефрактокератометр автоматический 2, 3 |
| 7. | Таблицы для определения цветоощущения 2, 3 |
| 8. | Лампа щелевая офтальмологическая, смотровая 2, 3 |
| 9. | Щелевая лампа ручная с принадлежностями 2, 3 |
| 10. | Электрический офтальмоскоп ручной 2, 3 |
| 11. | Электрический офтальмоскоп стационарный 2, 3 |
| 12. | Офтальмоскоп зеркальный 2, 3 |
| 13. | Автоматический пневмотонометр 2, 3 |
| 14. | Тонометр аппланационный 2, 3 |
| 15. | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии2, 3 |
| 16. | Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от сети 2, 3 |
| 17. | Набор диагностических офтальмологических асферических линз для непрямой офтальмоскопии 2, 3 |
| 18. | Периметр автоматический 2, 3 |
| 19. | Цветотест четырехточечный 2, 3 |
| 20. | Набор скиаскопических линеек 2, 3 |
| 21. | Гониоскоп 2, 3 |
| 22. | Диоптриметр 2, 3 |
| 23. | Экзофтальмометр 2, 3 |
| 24. | Бесконтактные линзы различной диоптрийности для непрямой офтальмоскопии со щелевой лампой 2, 3 |
| 25. | Тест-полоски для определения количества слезной жидкости 2, 3 |
| 26. | Векорасширитель 2, 3 |
| 27. | Векорасширители для новорожденных 2, 3 |
| 28. | Векоподъемник 2, 3 |
| 29. | Пинцет офтальмологический 2, 3 |
| 30. | Копье хирургическое 2, 3 |
| 31. | Набор магнитов 2, 3 |
| 32. | Набор для промывания слезных путей 2, 3 |
| 33. | Набор для снятия швов 2, 3 |
| 34. | Скальпель микрохирургический 2, 3 |
| 35. | Ножницы микрохирургические 2, 3 |
| 36. | Стерилизатор кассетный 2, 3 |
| 37. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа 2, 3 |
| 38. | Шкаф для хранения медицинских инструментов 2, 3 |
| 39. | Стол инструментальный 2, 3 |
| 40. | Стол манипуляционный 2, 3 |
| 41. | Приборный стол 2, 3 |
| 42. | Шкаф для хранения лекарственных средств 2, 3 |
| 43. | Холодильник 2, 3 |
| 44. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов 2, 3 |
| 45. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 2, 3 |
| 46. | Камера офтальмологическая цифровая (рекомендуемое оборудование) |
| 47. | Система оптической когерентной томографии сетчатки (рекомендуемое оборудование) 2, 3 |
| 48. | Электроретинограф (рекомендуемое оборудование) 2, 3 |
| 49. | Рабочее место офтальмолога (с автоматическим проектором знаков, набором линз, авторефкератометром, диоптриметром, пневмотонометром) (рекомендуемое оборудование) 2, 3 |
| 50. | Система ультразвуковой визуализации для офтальмологии (рекомендуемое оборудование) 2, 3 |

3.13.1.  Стандарт оснащения офтальмологического кабинета охраны зрения детей

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в интернет 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет 2, 3 |
| 3 | Рефрактокератометр автоматический стационарный 2, 3 |
| 4 | Настольная лампа 2, 3 |
| 5. | Набор линз для непрямой офтальмоскопии 2, 3 |
| 6. | Диоптриметр 2, 3 |
| 7. | Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями 2, 3 |
| 8. | Четырехточечный цветотест 2, 3 |
| 9. | Набор скиаскопических линеек 2, 3 |
| 10. | Электрический офтальмоскоп 2, 3 |
| 11. | Офтальмоскоп зеркальный 2, 3 |
| 12. | Рефрактокератометр автоматический ручной 2, 3 |
| 13. | Офтальмомиотренажер-релаксатор 2, 3 |
| 14. | Аппарат для магнитотерапии 2, 3 |
| 15. | Устройство для тренировок аккомодации в комплекте с линзой и компьютерной программой 2, 3 |
| 16. | Набор призм для диплоптического лечения косоглазия 2, 3 |
| 17. | Набор линеек с цветофильтрами для диплоптического лечения косоглазия 2, 3 |
| 18. | Синаптофор 2, 3 |
| 19. | Аппарат лазерный транссклеральный для стимуляции цилиарной мышцы 2, 3 |
| 20. | Аппарат для вакуумного массажа 2, 3 |
| 21. | Аппарат лазерный для лечения амблиопии (спекл-структура) 2, 3 |
| 22. | Электростимулятор чрезкожный 2, 3 |
| 23. | Аппарат диплоптического лечения косоглазия способом диссоциации 2, 3 |
| 24. | Аппаратный комплекс для восстановления зрения 2, 3 |
| 25. | Комплекс для диагностики, лечения нарушений бинокулярного зрения 2, 3 |
| 26. | Набор компьютерных программ плеоптика + ортоптика 2, 3 |
| 27. | Холодильник 2, 3 |
| 28. | Шкаф для хранения медицинских инструментов 2, 3 |
| 29. | Шкаф для хранения лекарственных средств 2, 3 |
| 30. | Стол инструментальный 2, 3 |
| 31. | Стол манипуляционный 2, 3 |
| 32. | Приборный стол 2, 3 |
| 33. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа 2, 3 |
| 34. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов 2, 3 |
| 35. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 2, 3 |

3.14. Стандарт оснащения оториноларингологического кабинета

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в интернет 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет 2, 3 |
| 3. | Система для ЛОР осмотра/терапевтических процедур (ЛОР-комбайн) (рекомендуемое оборудование) |
| 4. | Аппарат электрохирургический высокочастотной 2, 3 |
| 5. | Осветитель налобный 2, 3 |
| 6. | Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии 2, 3 |
| 7. | Лупа бинокулярная 2, 3 |
| 8. | Отоскоп, оториноскоп 2, 3 |
| 9. | Баллон для продувания ушей с запасными оливами 2, 3 |
| 10. | Воронка Зигля 2, 3 |
| 11. | Риноскоп, риноларингофиброскоп, риноларингоскоп жесткий 2, 3 |
| 12. | Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) 2, 3 |
| 13. | Негатоскоп 2, 3 |
| 14. | Аудиометр 2, 3 |
| 15. | Аудиометр импедансный, импедансметр 2, 3 |
| 16. | Прибор для регистрации отоакустической 2, 3 эмиссии 2, 3 |
| 17. | Набор камертонов медицинских 2, 3 |
| 18. | Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов 2, 3 |
| 19. | Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов 2, 3 |
| 20. | Кресло вращающееся (Барани) 2, 3 |
| 21. | Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками 2, 3 |
| 22. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа 2, 3 |
| 23. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов 2, 3 |
| 24. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 2, 3 |

3.14.1. Стандарт дополнительного оснащения

оториноларингологического кабинета, оказывающего помощь

больным с заболеваниями голосового аппарата

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в интернет 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет 2, 3 |
| 3. | Аппарат для реабилитации, саморегуляции с биологической обратной связью, психорелаксации и снятия стрессовых состояний 2, 3 |
| 4. | Ларингофарингоскоп 2, 3 |
| 5. | Компьютерная система диагностики голоса и речи 2, 3 |
| 6. | Набор инструментов для эндоларингеальной микрохирургии 2, 3 |
| 7. | Шпатель одноразовый2, 3 |
| 8. | Секундомер 2, 3 |
| 9. | Пианино (электронное пианино) 2, 3 |
| 10. | Ларингостробоскоп (стробоскоп) электронный 2, 3 |
| 11. | Шумоинтегратор (измеритель шумов и вибраций) 2, 3 |
| 12. | Аппарат для нервно-мышечной электрофониатрической стимуляции 2, 3 |

3.15. Стандарт оснащения кабинета врача-аллерголога-иммунолога

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в интернет 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет 2, 3 |
| 3. | Стол для приготовления разведений аллергенов и проведения аллерген-специфической иммунотерапии, оснащенный вытяжным оборудованием 2, 3 |
| 4. | Стол для проведения кожных диагностических тестов 2, 3 |
| 5. | Аппарат для искусственной вентиляции легких (портативный) 2, 3 |
| 6. | Спирогаф 2, 3 |
| 7. | Небулайзер 2, 3 |
| 8. | Микроскоп бинокулярный 2, 3 |
| 9. | Пикфлоуметр 2, 3 |
| 10. | Оборудование для производства тестов с аллергенами 2, 3 |
| 11. | Инфузомат 2, 3 |
| 12. | Аллергены для диагностики и лечения, разводящая жидкость для аллергенов, тест-контрольная жидкость, раствор гистамина 2, 3 |
| 13. | Набор для оказания неотложной помощи больным при анафилактическом шоке (противошоковый набор) 2, 3 |
| 14. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года 2, 3 |
| 15. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа, 2, 3 |
| 16. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов 2, 3 |
| 17. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 2, 3 |

3.16. Стандарт оснащения кабинета врача-нефролога

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в интернет 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет 2, 3 |
| 3. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года 2, 3 |
| 4. | Лампа настольная 2, 3 |
| 5. | Шкаф для одежды 2, 3 |
| 6. | Шкаф для документов 2, 3 |
| 7. | Ширма 2, 3 |
| 8. | Кушетка2, 3 |
| 9. | Стетофонендоскоп 2, 3 |
| 10. | Набор для оказания неотложной помощи 2, 3 |
| 11. | Ростомер и напольные весы 2, 3 |
| 12. | Весы для детей до одного года 2, 3 |
| 13. | Сантиметровая лента 2, 3 |
| 14. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа, 2, 3 |
| 15. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов 2, 3 |
| 16. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 2, 3 |

3.17. Стандарт оснащения рентгеновского кабинета (отделения)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 3. | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая 1, 2, 3 |
| 4. | Компьютерный томограф (рекомендуемое оборудование) 1, 2, 3 |
|  | Магниторезонансный томограф (рекомендуемое оборудование) 1, 2, 3 |
| 5. | Флюороскоп 1, 2, 3 |
| 6. | Аппаратура проявочная для рентгеновской пленки1, 2, 3 |
| 7. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |
| 8. | Аппарат рентгеновский на 3 (три) рабочих места с возможностью томографии1, 2, 3 |
| 9. | Аппарат рентгеновский стоматологический (дентальный) 1, 2, 3 |
| 10. | Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа (ортопантомограф) 1, 2, 3 |
| 11. | Аппарат рентгеновский флюорографический (флюорограф) 1, 2, 3 |
| 12. | Система для получения цифровых изображений 1, 2, 3 |
| 13. | Негатоскоп 1, 2, 3 |
| 14. | Прибор для двойного контрастирования желудка 1, 2, 3 |
| 15. | Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект) 1, 2, 3 |
| 16. | Стол для хранения рентгеновских принадлежностей1, 2, 3 |
| 17. | Устройство для приготовления рентгеноконтрастной взвеси1, 2, 3 |
| 18. | Фонарь неактиничный (фотолабораторный) 1, 2, 3 |
| 19. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |
| 20. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов 1, 2, 3 |
| 21. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 1, 2, 3 |

3.18. Стандарт оснащения кабинета ультразвуковой диагностики

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 3. | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от батареи1, 2, 3 |
| 4. | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети1, 2, 3 |
| 5. | Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы1, 2, 3 |
| 6. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |
| 7. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов 1, 2, 3 |
| 8. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 1, 2, 3 |

3.19. Стандарт оснащения клинико-диагностической лаборатории (КДЛ)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача-специалиста с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 3. | Аквадистиллятор 1, 2, 3 |
| 4. | Анализатор биохимический 1, 2, 3 |
| 5. | Анализатор гематологический ИВД, автоматический1, 2, 3 |
| 6. | Анализатор мочи лабораторный ИВД, автоматический1, 2, 3 |
| 7. | Анализатор фотометрический иммуноферментный (фотометр) 1, 2, 3 |
| 8. | Аппарат для встряхивания колб и пробирок 1, 2, 3 |
| 9. | Весы лабораторные электронные 1, 2, 3 |
| 10. | Гемоглобинометр фотометрический 1, 2, 3 |
| 11. | Гемокоагулометр полуавтоматический двухканальный 1, 2, 3 |
| 12. | Дозатор лабораторный (комплект) 1, 2, 3 |
| 13. | Микроскоп бинокулярный с иммерсией 1, 2, 3 |
| 14. | Микроскоп биологический 1, 2, 3 |
| 15. | Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов 1, 2, 3 |
| 16. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа 1, 2, 3 |
| 17. | Промыватель планшетов и микропланшетов (вошер лабораторный)1, 2, 3 |
| 18. | Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы 1, 2, 3 |
| 19. | Термостат водяной или жидкостный 1, 2, 3 |
| 20. | Термостат воздушный 1, 2, 3 |
| 21. | Термостат для планшетов 1, 2, 3 |
| 22. | Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего растворов 1, 2, 3 |
| 23. | Установка для очистки и обеззараживания аэрозольная 1, 2, 3 |
| 24. | Фотометр отражательный 1, 2, 3 |
| 25. | Фотометр биохимический программируемый 1, 2, 3 |
| 26. | Центрифуга настольная 1, 2, 3 |
| 27. | Анализатор определения глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями 1, 2, 3 |
| 28. | Экспресс-анализатор мочи 1, 2, 3 |
| 29. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов 1, 2, 3 |
| 30. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 1, 2, 3 |

3.20. Стандарт оснащения эндоскопического кабинета (отделения)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в интернет 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет2, 3 |
| 3. | Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 2, 3 |
| 4. | Бронхофиброскоп, бронхоэзофагоскоп, фиброскоп 2, 3 |
| 5. | Гастродуоденоскоп (видеогастроскоп гибкий) 2, 3 |
| 6. | Гастроскоп (гастрофиброскоп) 2, 3 |
| 7. | Дефибриллятор кардиосинхронизированный 2, 3 |
| 8. | Дуоденоскоп2, 3 |
| 9. | Колоноскоп, колонофиброскоп (видеоколоноскоп гибкий многократного применения) 2, 3 |
| 10. | Кресло гинекологическое (проктологическое) 2, 3 |
| 11. | Кресло эндоскопическое 2, 3 |
| 12. | Криодеструктор 2, 3 |
| 13. | Ларингоскоп операционный волоконно-оптический (универсальный) 2, 3 |
| 14. | Негатоскоп 2, 3 |
| 15. | Облучатель бактерицидный (лампа) 2, 3 |
| 16. | Оборудование для дезинфекции, предстерилизационой очистки и стерилизации гибких эндоскопов 2, 3 |
| 17. | Оборудование моечное стерилизационное 2, 3 |
| 18. | Светильник медицинский передвижной 2, 3 |
| 19. | Сигмоидоскоп 2, 3 |
| 20. | Стерилизатор паровой (автоклав) 2, 3 |
| 21. | Эзофагогастродуоденоскоп 2, 3 |
| 22. | Отсасыватель хирургический 2, 3 |
| 23. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа 2, 3 |
| 24. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов 2, 3 |
| 25. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 2, 3 |

3.21. Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 3. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года 1, 2, 3 |
| 4. | Измеритель скорости кровотока ультразвуковой 1, 2, 3 |
| 5. | Комплекс для регистрации и обработки биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ и др.) с принадлежностями 1, 2, 3 |
| 6. | Реоанализатор1, 2, 3 |
| 7. | Компьютеризированная система для электроэнцефалографии с синхронным видеомониторированием (рекомендуемое оборудование) 1, 2, 3 |
| 8. | Система мониторинга показателей при проведении сердечно-легочного стресс-теста с нагрузкой 1, 2, 3 |
| 9. | Прибор для исследования функции внешнего дыхания у детей и проведения медикаментозных тестов (спирометр телеметрический диагностический) (рекомендуемое оборудование) 1, 2, 3 |
| 10. | Система мониторная для диагностики нагрузочных тестов кардиологическая 1, 2, 3 |
| 11. | Система мониторная для исследования сердечно-сосудистой системы по «Холтеру» 1, 2, 3 |
| 12. | Стетофонендоскоп 1, 2, 3 |
| 13. | Электрокардиограф многоканальный интерпретирующий 1, 2, 3 |
| 14. | Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением |
| 15. | Электромиограф 1, 2, 3 |
| 16. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа 1, 2, 3 |
| 17. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов 1, 2, 3 |
| 18. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 1, 2, 3 |

4. Кабинет (отделение) неотложной медицинской помощи

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 3. | Пульсоксиметр портативный1, 2, 3 |
| 4. | Термометр медицинский 1, 2, 3 |
| 5. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года 1, 2, 3 |
| 6. | Сантиметровая лента 1, 2, 3 |
| 7. | Бактерицидный облучатель воздуха 1, 2, 3 |
| 8. | Ширма 1, 2, 3 |
| 9. | Пеленальный стол 1, 2, 3 |
| 10. | Весы 1, 2, 3 |
| 11. | Электронные весы для детей до года 1, 2, 3 |
| 12. | Ростомер 1, 2, 3 |
| 13. | Стетофонендоскоп 1, 2, 3 |
| 14. | Шпатель одноразовый 1, 2, 3 |
| 15. | Набор реанимационный педиатрический 1, 2, 3 |
| 16. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов 1, 2, 3 |
| 17. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 1, 2, 3 |

5. Стандарт оснащения кабинета врача по медицинской реабилитации

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в интернет 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет 2, 3 |
| 3. | Кушетка медицинская 2, 3 |
| 4. | Пеленальный стол 2, 3 |
| 5. | Секундомер 2, 3 |
| 6. | Пульсоксиметр портативный 2, 3 |
| 7. | Гониометр 2, 3 |
| 8. | Динамометр кистевой 2, 3 |
| 9. | Динамометр реверсивный 2, 3 |
| 10. | Термометр медицинский 2, 3 |
| 11. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года 2, 3 |
| 12. | Сантиметровая лента 2, 3 |
| 13. | Бактерицидный облучатель воздуха 2, 3 |
| 14. | Ширма 2, 3 |
| 15. | Стетофонендоскоп 2, 3 |
| 16. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов |
| 17. | Емкость для сбора бытовых отходов 2, 3 |

6. Стандарт оснащения отделения медико-социальной помощи

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача-педиатра с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2 |
| 7. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа 1, 2 |
| 8. | Ширма 1, 2 |
| 9. | Пеленальный стол 1, 2 |
| 16. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 1, 2 |

7. Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета (отделения)

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
| 3. | Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) 1, 2, 3 |
| 4. | Аппарат для гальванизации и электрофореза 1, 2, 3 |
| 5. | Аппарат для ультратонотерапии 1, 2, 3 |
| 6. | Аппарат для дарсонвализации1, 2, 3 |
| 7. | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии1, 2, 3 |
| 8. | Аппарат для лечения поляризованным светом1, 2, 3 |
| 9. | Аппарат для кислородных коктейлей1, 2, 3 |
| 10. | Аппарат для лечения интерференционными токами1, 2, 3 |
| 11. | Аппарат для мезодиэнцефальной модуляции1, 2, 3 |
| 12. | Аппарат для микроволновой СВЧ-терапии1, 2, 3 |
| 13. | Аппарат для УВЧ-терапии1, 2, 3 |
| 14. | Аппарат для электросна1, 2, 3 |
| 15. | Аппарат магнитолазерной терапии1, 2, 3 |
| 16. | Аппарат для динамической чрескожной электронейростимуляции1, 2, 3 |
| 17. | Аппарат ультразвуковой терапевтический1, 2, 3 |
| 18. | Аппарат для лечения диадинамическими токами1, 2, 3 |
| 19. | Аэрофитогенератор1, 2, 3 |
| 20. | Ванна бальнеологическая1, 2, 3 |
| 21. | Ванна вихревая1, 2, 3 |
| 22. | Ванна гидрогальваническая1, 2, 3 |
| 23. | Ванна для подводного массажа1, 2, 3 |
| 24. | Ванна сухая углекислая1, 2, 3 |
| 25. | Галоингалятор индивидуальный1, 2, 3 |
| 26. | Аппарат для вибротерапии1, 2, 3 |
| 27. | Ингалятор ультразвуковой1, 2, 3 |
| 28. | Тонометр с манжетой для детей до года1, 2, 3 |
| 29. | Аппарат для амплипульстерапии1, 2, 3 |
| 30. | Матрац для вибрационного массажа1, 2, 3 |
| 31. | Аппарат для коротковолнового ультрафиолетового облучения1, 2, 3 |
| 32. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |
| 33. | Облучатель ультрафиолетовый интегральный1, 2, 3 |
| 34. | Парафинонагреватель1, 2, 3 |
| 35. | Галокамера1, 2, 3 |
| 36. | Небулайзер1, 2, 3 |
| 37. | Установка для проведения жемчужных ванн1, 2, 3 |
| 38. | Термостат1, 2, 3 |
| 39. | Аппарат для импульсной высокоинтенсивной магнитотерапии1, 2, 3 |
| 40. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов1, 2, 3 |
| 41. | Емкость для дезинфицирующих средств1, 2, 3 |

8. Стандарт оснащения кабинета логопеда

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место логопеда с персональным компьютером и выходом в интернет 2, 3 |
| 2. | Набор детской мебели (стол, стул) 2, 3 |
| 3. | Диктофон 2, 3 |
| 4. | Метроном 2, 3 |
| 5. | Зеркало настенное (не менее 0,75х0,5 м) 2, 3 |
| 6. | Детские настольные зеркала (не менее 9х12 см) 2, 3 |
| 7. | Набор логопедических шпателей и зондов 2, 3 |
| 8. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа 2, 3 |
| 9. | Наглядно-дидактический материал (наборы специальных таблиц, текстов, обучающих игр, наборы игрушек, альбомы для обследования и коррекции речи, раздаточный материал и т.п.) 2, 3 |
| 10. | Экран для закрывания лица логопеда 2, 3 |
| 11. | Шкаф для инвентаря 2, 3 |
| 12. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов 2, 3 |
| 13. | Емкость для сбора бытовых отходов 2, 3 |

9. Стандарт оснащения кабинета медицинского психолога

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место медицинского психолога с персональным компьютером и выходом в интернет, набором необходимых программ 2, 3 |
| 2. | Кресло мягкое с высокой спинкой 2, 3 |
| 3. | Кресло функциональное 2, 3 |
| 4. | Набор детской мебели (стол, стул) 2, 3 |
| 5. | Диктофон 2, 3 |
| 6. | Бактерицидный облучатель воздуха 2, 3 |
| 7. | Наглядно-дидактический материал (наборы специальных таблиц, текстов, обучающих игр, наборы игрушек, альбомы для обследования и коррекции, раздаточный материал и т.п.) 2, 3 |
| 8. | Шкаф для инвентаря 2, 3 |
| 9. | Емкость для сбора бытовых отходов 2, 3 |

10. Стандарт оснащения кабинета (отделения) лечебной физкультуры

| №№ п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
|  | Рабочее место врача по ЛФК с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
|  | Рабочее место инструктора по ЛФК с персональным компьютером и выходом в интернет 1, 2, 3 |
|  | Стол для кинезотерапии 2, 3 |
|  | Мат напольный 1, 2, 3 |
|  | Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры 1, 2, 3 |
|  | Гимнастические скамейки 1, 2, 3 |
|  | Сухой бассейн 2, 3 |
|  | Шведская стенка 1, 2, 3 |
|  | Тренажеры для механотерапии для верхней конечности 2, 3 |
|  | Тренажеры для механотерапии нижних конечностей 2, 3 |
|  | Тредбан (тредмил) 2, 3 |
|  | Стабилоплатформа 2, 3 |
|  | Степпер 2, 3 |
|  | Велотренажер для механотерапии 2, 3 |
|  | Оборудование для лечебной физкультуры (набор мячей разного размера, гимнастические палки, балансировочный диск (дорожка), кольца и т.п.) 1, 2, 3 |
|  | Настенное зеркало (не менее 2х1,5 м) 1, 2, 3 |
|  | Информационный стенд 2, 3 |
|  | Часы 1, 2, 3 |
|  | Секундомер 1, 2, 3 |
|  | Гимнастические коврики 1, 2, 3 |
|  | Шкаф/стеллаж для инвентаря 1, 2, 3 |
|  | Емкость для сбора бытовых отходов 1, 2, 3 |
|  | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |

11. Стандарт оснащения кабинета массажа

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) |
| --- | --- |
| 1. | Стол массажный с регулируемой высотой 1, 2, 3 |
| 2. | Стул с регулируемой высотой 1, 2, 3 |
| 3. | Стол письменный 1, 2, 3 |
| 4. | Стул 1, 2, 3 |
| 5. | Часы настенные 1, 2, 3 |
| 6. | Набор валиков для укладки пациента 1, 2, 3 |
| 7. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 1, 2, 3 |
| 8. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа1, 2, 3 |

* Количество приборов определяется исходя из необходимости соблюдения времени ожидания исследований, приведенных в программе государственных гарантий на оказание бесплатной медицинской помощи, с учетом среднероссийского показателя нагрузки на ультразвуковой прибор (12,6 исследований), МРТ(10,5 исследований), КТ (12,9 исследований) в соответствии с формой № 30, утвержденной приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866

1 Первая группа медицинских организаций.

2 Вторая группа медицинских организаций.

3 Третья группа медицинских организаций.