## Приложение № 3

к Порядку оказания  медицинской помощи

пациентам с врожденными

и (или) наследственными заболеваниями,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от  «_____»____________ 2018 г. №______

Стандарт

оснащения медико-генетической консультации (центра)

- Стандарт оснащения консультативного отделения

### 1.1. Стандарт оснащения кабинета врача-генетика

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения)* |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача-генетика с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» |
| 2. | Кушетка |
| 3. | Ростомер |
| 4. | Тонометр для измерения артериального давления с манжеткой для детей до года |
| 5. | Термометр медицинский |
| 6. | Сантиметровая лента |
| 7. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа |
| 8. | Ширма |
| 9. | Пеленальный стол |
| 10. | Весы |
| 11. | Электронные весы для детей до года |
| 12. | Стетофонендоскоп |
| 13. | Комплект шпателей одноразовых |
| 14. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |
| 15. | Емкость для дезинфекции инструментов и расходных материалов |
| 16. | Средства дезинфекции |
| 17. | Автоматизированная система диагностики синдромальных форм заболеваний |

### 1.2. Стандарт оснащения процедурной

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения)* |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место медицинской сестры процедурной с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» |
| 2. | Кушетка |
| 3. | Стол для лекарственных препаратов |
| 4. | Холодильник |
| 5. | Шкаф для хранения лекарственных препаратов, не являющихся наркотическими и психотропными лекарственными препаратами |
| 6. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов |
| 7. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа |
| 8. | Бактерицидный облучатель воздуха открытого типа |
| 9. | Термометр медицинский |
| 10. | Стетофонендоскоп |
| 11. | Тонометр для измерения артериального давления с манжеткой для детей до года |
| 12. | Очки защитные |
| 13. | Система для внутривенных вливаний (одноразовая) |
| 14. | Жгут |
| 15. | Штатив для пробирок |
| 16. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |

### 2. Стандарт оснащения кабинета мониторинга врожденных пороков развития**

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения)* |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача-генетика с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» |
| 2. | Кушетка |
| 3. | Ростомер |
| 4. | Тонометр для измерения артериального давления с манжеткой для детей до года |
| 5. | Термометр медицинский |
| 6. | Сантиметровая лента |
| 7. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа |
| 8. | Ширма |
| 9. | Пеленальный стол |
| 10. | Весы |
| 11. | Электронные весы для детей до года |
| 12. | Стетофонендоскоп |
| 13. | Комплект шпателей одноразовых |
| 14. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |
| 15. | Емкость для дезинфекции инструментов и расходных материалов |
| 16. | Средства дезинфекции |
| 17. | Автоматизированная система диагностики синдромальных форм |

3. Стандарт оснащения клинико-диагностического отделения

### 3.1. Стандарт оснащения цитогенетической лаборатории

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения)* |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача-лабораторного генетика с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» |
| 2. | Микроскоп универсальный исследовательского класса для светового и флюоресцентного анализа с программным обеспечением для ввода и анализа изображения |
| 3. | Автоматизированная система анализа изображений (для кариотипирования и для флюоресцентного анализа хромосом) |
| 4. | Стереоскопический микроскоп |
| 5. | Микроскоп универсальный исследовательского класса для светового анализа с видеокамерой и программным обеспечением для ввода и анализа изображения |
| 6. | Ламинарный шкаф |
| 7. | Стерилизатор суховоздушный |
| 8. | Дистиллятор |
| 9. | Бидистиллятор |
| 10. | Холодильник двухкамерный |
| 11. | Центрифуга настольная - с ротором для пробирок от 15 до 50 мл и вакутейнеров |
| 12. | Весы аналитические электронные |
| 13. | pH-метр |
| 14. | Наборы питательных сред |
| 15. | Набор реактивов для обработки клеточных культур и приготовления хромосомных препаратов |
| 16. | Набор одноразовой и многоразовой посуды на 100 исследований (пробирки, пипетки, колбы, химические стаканы, центрифужные пробирки, культуральные флаконы, предметные стекла) |
| 17. | Центрифуга настольная с ротором для микропробирок - объемом до 2 мл |
| 18. | Водяная баня |
| 19. | Термостат суховоздушный от 37 °C до 90 °C |
| 20. | Электрический столик для подогрева предметных стекол |
| 21. | Морозильная камера (-20 °C) |
| 22. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа |
| 23. | Бактерицидный облучатель воздуха открытого типа |
| 24. | Дозатор агрессивных жидкостей |
| 25. | Вытяжной шкаф |
| 26. | Комплект дозаторов для дозирования разного объема жидкости |
| 27. | Комплект оборудования для постановки флюоресцентной гибридизации in situ (при использовании в лаборатории технологии флюоресцентной гибридизации in situ) |
| 28. | ДНК-пробы для флюоресцентной гибридизации in situ - исследования - для выявления численных аномалий хромосом X, Y, 21, 13, 18, 22, 16, 8, 9 (при использовании в лаборатории технологии флюоресцентной гибридизации in situ) |
| 29. | ДНК-пробы для флюоресцентной гибридизации in situ - для выявления микроделеционных синдромов (при использовании в лаборатории технологии флюоресцентной гибридизации in situ) |
| 30. | ДНК-пробы цельнохромосомные для флюоресцентной гибридизации in situ – для выявления хромосомных перестроек (при использовании в лаборатории технологии флюоресцентной гибридизации in situ) |
| 31. | ДНК-пробы к субтеломерным районам хромосом для флюоресцентной гибридизации in situ – для выявления делеций субтеломерных районов хромосом (при использовании в лаборатории технологии флюоресцентной гибридизации in situ) |
| 32. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |
| 33. | Штативы для пробирок |
| 34. | Прибор для денатурации (гибридизации in situ) |
| 35. | Вортекс (встряхиватель для пробоподготовки ДНК-зондов) |
| 36. | Варипипетки лабораторные 0,5 - 10 мкл |
| 37. | Варипипетки лабораторные 100 - 1000 мкл |
| 38. | Варипипетки лабораторные 500-5000 мкл |
| 39. | Магнитная мешалка |
| 40. | Пробирки для забора крови с антикоагулянтом |
| 41. | Микронаконечники к варипипеткам 0,1 - 10 мкл |
| 42. | Наконечники к варипипеткам 100 - 1000 мкл |
| 43. | Наконечники к варипипеткам 500-5000 мкл |
| 44. | Пробирки 1,5 мл |
| 45. | Медицинский инструментарий |
| 46. | Средства индивидуальной защиты (одноразовые халаты, перчатки, маски, бахилы, шапочки) |
| 47. | Средства дезинфекции |
| 48. | Емкость для дезинфекции инструментов и расходных материалов |
| 49. | Кондиционер |

### 3.2. Стандарт оснащения лаборатории массового неонатального скрининга

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения)* |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача-лабораторного генетика с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» |
| 2. | Стол рабочий с химически стойкой столешницей |
| 3. | Кресло рабочее с поверхностью устойчивой к воздействию химических веществ и дезинфектантов |
| 4. | Биохимический анализатор с программным обеспечением и комплектом вспомогательного оборудования для скрининга фенилкетонурии, врожденного гипотиреоза, адреногенитального синдрома, галактоземии, муковисцидоза |
| 5. | Центрифуга настольная - с ротором для пробирок от 15 до 50 мл и вакутейнеров |
| 6. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа |
| 7. | Бактерицидный облучатель воздуха открытого типа |
| 8. | Холодильник двухкамерный |
| 9. | Холодильник медицинский для хранения реактивов и тест-систем |
| 10. | Тест-системы для неонатального скрининга |
| 11. | Тест-бланки |
| 12. | Штатив для пробирок |
| 13. | Пробирки, вакутейнеры, расходный лабораторный пластик |
| 14. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |
| 15. | Средства индивидуальной защиты (одноразовые халаты, перчатки, маски, бахилы, шапочки) |
| 16. | Средства дезинфекции |
| 17. | Емкость для дезинфекции инструментов и расходных материалов |
| 18. | Комплект дозаторов для дозирования разного объема жидкости |
| 19. | Кондиционер |

### 3.3. Стандарт оснащения лаборатории пренатального скрининга

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения)* |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача-лабораторного генетика с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» |
| 2. | Стол рабочий с химически стойкой столешницей |
| 3. | Кресло рабочее с поверхностью устойчивой к воздействию химических веществ и дезинфектантов |
| 4. | Роллер-миксер |
| 5. | Вортекс-миксер |
| 6. | Анализатор флюорометрический с программным обеспечением для «клиники одного дня» выполняющий одиночные исследования |
| 7. | Анализатор флюорометрический с программным обеспечением для массового пренатального скрининга |
| 8. | Вошер (отмывка) для 96 луночных реакционных планшетов |
| 9. | Центрифуга настольная - с ротором для пробирок от 10 до 16 мл и вакутейнеров |
| 10. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа |
| 11. | Бактерицидный облучатель воздуха открытого типа |
| 12. | Холодильник двухкамерный |
| 13. | Холодильник медицинский для хранения реактивов и тест-систем |
| 14. | Тест-системы для пренатального скрининга |
| 15. | Тест-системы для анализатора «клиники одного дня» |
| 16. | Программое обеспечение для расчета риска рождения хромосомной патологии, ведения базы данных прошедших скрининг (сетевой вариант) для всего центра |
| 17. | Штатив для пробирок |
| 18. | Пробирки, вакутейнеры, расходный лабораторный пластик |
| 19. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |
| 20. | Средства индивидуальной защиты (одноразовые халаты, перчатки, маски, бахилы, шапочки) |
| 21. | Средства дезинфекции |
| 22. | Емкость для дезинфекции инструментов и расходных материалов |
| 23. | Кондиционер |

### 3.4. Стандарт оснащения лаборатории селективного скрининга на наследственные болезни обмена**

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения)* |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача-лабораторного генетика с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» |
| 2. | Вытяжной шкаф |
| 3. | Стол рабочий с химически стойкой столешницей |
| 4. | Кресло рабочее с поверхностью устойчивой к воздействию химических веществ и дезинфектантов |
| 5. | Тандемный масс-спектрометр |
| 6. | Комплект реактивов и расходных материалов для тандемного масс-спектрометра |
| 7. | Центрифуга (13000 об/мин) с охлаждением и набором роторов для микропробирок |
| 8. | Центрифуга (13000 об/мин) с универсальным ротором на 24 пробирки |
| 9. | Центрифуга настольная - с ротором для пробирок до 50 мл и вакутейнеров |
| 10. | Термостат настольный программируемый |
| 11. | Твердотельный термостат для микропробирок |
| 12. | Микроволновая печь |
| 13. | Комплект микродозаторов лабораторных разного объема |
| 14. | Весы электронные аналитические, точность не менее 0,1 мг |
| 15. | Холодильник |
| 16. | Морозильная камера (-20 °C) |
| 17. | Дистиллятор лабораторный, производительность не менее 4 л/ч |
| 18. | pH-метр |
| 19. | Макродакт с набором расходных материалов |
| 20. | Нанодакт с набором расходных материалов |
| 21. | Источник питания к камерам для электрофореза |
| 22. | Камера для электрофореза и набор реагентов для определения спектра гликозаминогликанов |
| 23. | Штатив для пробирок |
| 24. | Расходные материалы (лабораторный пластик) |
| 25. | Комплект реактивов и расходных материалов для проведения селективного скрининга |
| 26. | Комплект реактивов и расходных материалов для хроматографии |
| 27. | Средства индивидуальной защиты (одноразовые халаты, перчатки, маски, бахилы, шапочки) |
| 28. | Средства дезинфекции |
| 29. | Емкость для дезинфекции инструментов и расходных материалов |
| 30. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |
| 31. | Шкаф для хранения реактивов |
| 32. | Кондиционер |

### 3.5. Стандарт оснащения лаборатории молекулярно-генетической диагностики**

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения)* |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача-лабораторного генетика с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» |
| 2. | Стол рабочий с химически стойкой столешницей |
| 3. | Кресло рабочее с поверхностью устойчивой к воздействию химических веществ и дезинфектантов |
| 4. | Стул с поверхностью устойчивой к воздействию химических веществ и дезинфектантов |
| 5. | Шкаф для хранения медицинских документов |
| 6. | Вытяжной шкаф, металлический с химически стойким покрытием столешницы |
| 7. | Ламинарный шкаф класс II A2 с телескопической подставкой и комплектом для работы с биологическим материалом и нуклеиновыми кислотами |
| 8. | Настольный бокс для полимеразной цепной реакции |
| 9. | Автоматическая станция пробоподготовки нуклеиновых кислот и выделения клеток |
| 10. | Генетический анализатор-секвенатор 8-капиллярный для секвенирования и фрагментного анализа с полным пакетом программного обеспечения и комплектом вспомогательного оборудования |
| 11. | Спектрометр (объем образца 0,5 мкл, 190 - 840 нм, 2 - 15000 (нг/мкл)) или аналог |
| 12. | Амплификатор с дисплеем |
| 13. | Амплификатор с детекцией продуктов полимеразной цепной реакции в режиме реального времени |
| 14. | Весы электронные аналитические, точность не менее 0,1 мг |
| 15. | Комплект оборудования для вертикального гельэлектрофореза |
| 16. | Комплект оборудования для горизонтального гельэлектрофореза |
| 17. | Источник питания лабораторный к камерам для электрофореза |
| 18. | Микроцентрифуга-вортекс |
| 19. | Центрифуга настольная - с ротором для пробирок до 50 мл и вакутейнеров |
| 20. | Настольная центрифуга с охлаждением (не менее 13000 (об/мин)) с комплектом роторов для пробирок 0,5 мл, 1,5 - 2,0 мл, 15 мл, 50 мл, стрипов, вакутейнеров, плашек и стекол |
| 21. | Настольная центрифуга (не менее 13000 (об/мин)) с универсальным ротором для пробирок 0,5 мл, 1,5 - 2,0 мл |
| 22. | Компьютеризированная система видеодокументирования и анализа результатов гельэлектрофореза с трансиллюминатором с воздушным охлаждением для стекол 20 x 20 |
| 23. | Термостат суховоздушный от 37 °C до 90 °C |
| 24. | Термостат программируемый твердотельный для пробирок 1,5 - 2,0 |
| 25. | Термостат программируемый твердотельный для пробирок 0,5 - 0,6 мл |
| 26. | Магнитная мешалка |
| 27. | Комплект автоклавируемых микродозаторов переменного объема для молекулярно-биологических исследований на диапазон 0,5 - 10 мкл, 2 - 20 мкл, 20 - 200 мкл, 100 - 1000 мкл, 1 - 5 мл |
| 28. | Штатив для стрипов 0,2 мл |
| 29. | Штатив для пробирок 0,5 мл |
| 30. | Штатив для пробирок 1,5 мл |
| 31. | Штатив для пробирок 15 - 50 мл |
| 32. | Холодильник двухкамерный |
| 33. | Морозильная камера (-20 °C) |
| 34. | Медицинский морозильный шкаф, от -20 °C до -70 °C |
| 35. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа |
| 36. | Бактерицидный облучатель воздуха открытого типа |
| 37. | Микроволновая печь |
| 38. | Набор реактивов для горизонтального электрофореза в агарозных гелях |
| 39. | Набор реактивов для вертикального электрофореза в полиакриламидном геле |
| 40. | Набор реактивов для выделения ДНК из различного биологического материала |
| 41. | Набор реактивов для постановки полимеразной цепной реакции |
| 42. | Набор реактивов для постановки реакции секвенирования |
| 43. | Набор реактивов и расходных материалов для проведения сиквенса на автоматическом секвенаторе |
| 44. | Наборы реактивов для детекции распространенных мутаций в генах частых наследственных заболеваний |
| 45. | Минеральное масло для постановки полимеразной цепной реакции |
| 46. | Вакутейнеры для забора крови с антикоагулянтом |
| 47. | Пробирки и стрипы 0,2 мл |
| 48. | Пробирки полипропиленовые 0,6 мл |
| 49. | Пробирки полипропиленовые 1,5 мл |
| 50. | Пробирки полипропиленовые 15 мл |
| 51. | Пробирки полипропиленовые 50 мл |
| 52. | Наконечники в штативах для микродозаторов переменного объема для молекулярно-биологических исследований на диапазон 0,5 - 10 мкл, 2 - 20 мкл, 20 - 200 мкл, 100 - 1000 мкл, 1 - 5 мл |
| 53. | Олигонуклеотиды |
| 54. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |
| 55. | Медицинский инструментарий |
| 56. | Средства индивидуальной защиты (одноразовые халаты, перчатки, маски, бахилы, шапочки) |
| 57. | Средства дезинфекции |
| 58. | Емкость для дезинфекции инструментов и расходных материалов |
| 59. | Кондиционер |

### 4. Стандарт оснащения отделения пренатальной диагностики

### 4.1. Стандарт оснащения манипуляционной (операционной) **

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения)* |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» |
| 2. | Ультразвуковой аппарат высокого класса с функцией для проведения инвазивных вмешательств и биопсийными насадками |
| 3. | Многофункциональная кровать |
| 4. | Наборы для трансабдоминальной пункции |
| 5. | Иглы пункционные одноразовые |
| 6. | Рабочее место врача-акушера-гинеколога |
| 7. | Инвертированный микроскоп |
| 8. | Индивидуальная лампа освещения для врача- цитогенетика |
| 9. | Операционная лампа |
| 10. | Стол для хранения инструментария |
| 11. | Стол для хранения стерильного инвентаря |
| 12. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов |
| 13. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа |
| 14. | Бактерицидный облучатель воздуха открытого типа |
| 15. | Термометр медицинский |
| 16. | Стетофонендоскоп |
| 17. | Тонометр для измерения артериального давления |
| 18. | Очки защитные |
| 19. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |

4.2. Стандарт оснащения кабинета инвазивной пренатальной диагностики**

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения)* |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» |
| 2. | Рабочее место врача-акушера-гинеколога |
| 3. | Кресло гинекологическое |
| 4. | Стол для инструментария |
| 5. | Шкаф для хранения медицинских документов |
| 6. | Весы с ростомером |
| 7. | Кушетка |
| 8. | Тонометр для измерения артериального давления |
| 9. | Термометр медицинский |
| 10. | Сантиметровая лента |
| 11. | Стетофонендоскоп |
| 12. | Ультразвуковой аппарат (экспертного класса) |
| 13. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |
| 14. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |
| 15. | Средства дезинфекции |
| 16. | Каталка |

### 4.3. Стандарт оснащения кабинета ультразвуковой пренатальной диагностики**

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения)* |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» |
| 2. | Рабочее место врача ультразвуковой диагностики |
| 3. | Кушетка |
| 4. | Ультразвуковой аппарат (экспертного класса) |
| 5. | Настольная лампа |
| 6. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа |
| 7. | Бактерицидный облучатель воздуха открытого типа |
| 8. | Ширма |
| 9. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |
| 10. | Средства дезинфекции |
| 11. | Каталка |

5. Стандарт оснащения информационно-аналитического отделения

  - Стандарт оснащения регистратуры

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения)* |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место регистратора с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» |
| 2. | Рабочее место лаборанта |
| 3. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |
| 4. | Холодильник |
| 5. | Морозильная камера (-20 °C) |
| 6. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа |

  - Стандарт оснащения организационно-методического кабинета (кабинета медицинской статистики)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения)* |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место медицинского статистика с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» |
| 2. | Телефон, факс |
| 3. | Принтер или многофункциональное устройство: принтер-копировальный аппарат - сканер |

*Количество оборудования не менее 1.

** При наличии в структуре в медико-генетической консультации (центре).