Приложение № 11

к Порядку оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях, утвержденному приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации
от «___» _____________ 2020 г. № _____

1. Стандарт оснащения

приемно-диагностического отделения

| № п/п | - Код вида Номенклатурной классификации | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 137020 | Шкаф для хранения медицинских карт | Шкаф для медицинской документации | не менее 1 |
| 2 | 339900 | Устройство подачи сигнала тревоги для системы вызова медицинской сестры | Система вызова медицинского персонала | по количеству приемно-смотровых боксов |
| 3 | 277170 | Каталка лежачая адаптационная | Каталка для перевозки больных | не менее 1 |
|  | 321600 | Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, электрогидравлические |  |  |
|  | 336610 | Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, пневматические |  |  |
| 42 | 274560 | Кресло-коляска для транспортировки, складная | Кресло-каталка | не менее 1 |
|  | - 188030 | Кресло прогулочное, складное |  |  |
| 5 | - 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетки медицинские смотровые | по количеству приемно-смотровых боксов |
| 6 | - 233010 | Стол пеленальный | Пеленальный столик | по количеству приемно-смотровых боксов |
| 7 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив медицинский (инфузионная стойка) | по количеству приемно-смотровых боксов |
| 8 | - 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Медицинский шкаф для хранения растворов и медикаментов | не менее 1 |
| 9 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник фармацевтический | по потребности, не менее 1 на пост медсестры |
| 10 | - 261560 | Термометр лабораторный | Термометр для фармацевтического холодильника | По количеству холодильников |
| 112 | 269170 | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный | Портативный электрокардиаграф с возможностью автономной работы | не менее 1 |
|  | 339490 | Электрокардиограф многоканальный, неинтерпретирующий |  |  |
| 12 | - 149980 | Пульсоксиметр, с питанием от батареи | Пульсоксиметр | по количеству приемно-смотровых боксов |
| 13 | - 149980 | Пульсоксиметр, с питанием от батареи | Пульсоксиметр детский3 | по количеству приемно-смотровых боксов |
| 14 | 345200 | Глюкометр ИВД, для использования вблизи пациента | Глюкометр | не менее 1 |
| 15 | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | по количеству приемно-смотровых боксов |
| 16 | - 173150 | Фонарик ручной для осмотра/терапевтических процедур | Медицинский фонарик | по количеству приемно-смотровых боксов |
| 17 | - 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп | 1 |
| 182 | - 206100 | Ингалятор назальный | Ингалятор (Небулайзер) | не менее 1 |
|  | - 127540 | Ингалятор ультразвуковой |  |  |
| 19 | - 182740 | # Система хирургическая для аспирации/ирригации | Вакуумный электроотсос | не менее 1 |
| 202 | 106490 | Система концентрирования кислорода | Система медицинского газоснабжения | в каждый приемно-смотровой бокс и процедурный кабинет |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 136700 | Блок терминальный для медицинского воздуха системы подачи медицинских газов |  |  |
| 21 | 113810 | Концентратор кислорода мобильный/портативный | Кислородный концентратор | не менее 1, при отсутствии системы медицинского газоснабжения |
| 22 | 202950 | Ингалятор аэрозольный | Кислородный ингалятор | 1 |
| 23 | 261720 | Термостат лабораторный | Термостат | не менее 1 |
| 242 | - 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье | Тонометр для измерения артериального давления | по количеству приемно-смотровых боксов |
|  | - 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
| 25 | - 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до 1 года3 | не менее 1 |
| 26 | - 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр электронный | по количеству приемно-смотровых боксов |
| 272 | - 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный | Термометр бесконтактный для измерения температуры тела | не менее 2 |
|  | - 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |  |  |
| 28 | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Стол манипуляционный с принадлежностями | по количеству приемно-смотровых боксов |
| 292 | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | количество определятся исходя из категории (типа) и объема помещения, в котором размещается установка |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции помещений |  |  |
| 30 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке | не менее 2 |
| 31 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи | 1 |
| 32 | 136710 | Сумка медицинская | Универсальная укладка для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни | не менее 1 |
| 332 | 104010 | Костюм изолирующий | Средства индивидуальной защиты для работы в очагах опасной инфекции | Неснижаемый запас из расчета 2 на 1 сотрудника |
|  | 330740 | Набор одежды/белья для врача/пациента, многоразового использования |  |  |
| 34 | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 1 |
| 35 | 103650 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | Мерные емкости для дезинфицирующего и моющего средства | не менее 1 |
| 36 | 329330 | Диспенсер прокладок | Диспенсер для одноразовых полотенец | 1 |
| 37 | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 1 для каждого класса образующихся отходов |
| 38 | - 210370 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Жгут для внутривенных вливаний | 2 |
| 39 | 136710 | Сумка медицинская | Сумки-контейнеры для отправки пробирок в лабораторию | по потребности, не менее 1 на отделение |
| 40 | - 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские напольные | 1 |
| 41 | - 233210 | Весы для младенцев, электронные | Весы электронные для детей до года3 | 1 |
| 42 | - 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-инфекциониста с персональным компьютером и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | по количеству приемно-смотровых боксов |
| 2 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | 1 на пост медсестры и 1 в кабинет старшей медсестры |
| 3 | Аппарат телефонной и факсимильной связи | не менее 1 |
| 4 | Многофункциональное устройство (сканер/принтер/копир) | не менее 1 |
| 5 | Противопедикулезная укладка | 1 |

Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

2. Стандарт оснащения

кабинетов врачей специалистов общебольничного штата

2.1. Кабинет врача-хирурга

Стандарт оснащения кабинета врача-хирурга в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "хирургия", утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

* Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

2.2. Кабинет врача-акушера-гинеколога

Стандарт оснащения кабинета врача-акушера-гинеколога в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"8.

* Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный и кольпоскоп предусматриваются в зависимости от потребности в них.

** Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

2.3. Кабинет врача-офтальмолога

Стандарт оснащения кабинета врача-офтальмолога в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"8.

* Щелевая лампа стационарная предусматривается в зависимости от потребности в ней.

** Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

2.4. Кабинет врача-эндокринолога

Стандарт оснащения кабинета врача-эндокринолога в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «эндокринология», утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со статьей со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"8.

* Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

2.5. Кабинет врача-невролога

Стандарт оснащения кабинета врача-невролога в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со статьей со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"8.

* Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

2.6. Кабинет врача-отоларинголога

Стандарт оснащения кабинета врача-отоларинголога в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю "оториноларингология", утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со статьей со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"8.

* Риноскоп, риноларингофиброскоп, сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп), аудиометр импедансный, импедансметр, кресло вращающееся (Барани) предусматриваются в зависимости от потребности в них.

** Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

2.7. Кабинет врач-терапевта

## Стандарт оснащения кабинета врача-эндокринолога в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия», утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со статьей со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"8.

*Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

3. Стандарт оснащения

инфекционного отделения

Стандарт оснащения инфекционного отделения в соответствии с приложением 6 к Порядку оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях, утвержденному настоящим приказом;В соответствии с приложением №6 к настоящему приказу.

4. Стандарт оснащения

отделения реанимации и интенсивной терапии

Стандарт оснащения отделения реанимации и интенсивной терапии в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология», утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"8.

* Аппараты искусственного кровообращения, экстракорпоральной оксигенации, контрпульсации, интраоперационного сбора крови, экстракорпоральной детоксикации, фильтрации, неинвазивные и инвазивные мониторы для оценки гемодинамики, транскраниальный оксиметр, метаболографы, ожоговые кровати и другие устройства предусматриваются в зависимости от потребности в них.

** Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

5. Стандарт оснащения

отделения (кабинета) трансфузиологии

Стандарт оснащения отделения (кабинета) трансфузиологии в соответствии с требованиями к трансфузиологическому кабинету (кабинету переливания крови), приведенными в требованиях к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов.

* Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

6. Стандарт оснащения

отделения (кабинета) медицинской реабилитации

Стандарт оснащения отделения (кабинета) медицинской реабилитации в соответствии с Порядком организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии частью 5 статьи 40 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

* Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

7.  Стандарт оснащения

отделения (коек) паллиативной помощи

Стандарт оснащения отделения (коек) паллиативной помощи в соответствии с Положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

* Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

8. Стандарт оснащения

дневного стационара

Стандарт оснащения дневного стационара в соответствии с приложением 9 к Порядку оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

9. Стандарт оснащения

консультативно-диагностического кабинета (отделения)

| № п/п | - Код вида Номенклатурной классификации1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | по требованию |
| 2 | - 137020 | Шкаф для хранения медицинских карт | Шкаф для медицинской документации | 1 |
| 32 | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | количество определятся исходя из категории (типа) и объема помещения, в котором размещается установка4 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции помещений |  |  |
| 42 | - 258800 | Весы напольные, электронные | Весы | 1 |
|  | - 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 5 | - 233210 | Весы для младенцев, электронные | Электронные весы для детей до года3 | 1 |
| 6 | - 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 72 | - 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье | Тонометр для измерения артериального давления | 1 |
|  | - 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
| 8 | - 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до 1 года3 | 1 |
| 92 | - 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный | Термометр бесконтактный для измерения температуры тела | не менее 1 |
|  | - 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |  |  |
| 10 | - 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр электронный | не менее 1 |
| 11 | - 149980 | Пульсоксиметр, с питанием от батареи | Пульсоксиметр портативный | не менее 1 |
| 12 | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1 |
| 13 | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 1 |
| 14 | 103650 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | Диспенсер с антисептическим мылом и антисептиком | по потребности |
| 15 | 329330 | Диспенсер прокладок | Диспенсер для одноразовых полотенец | 1 для каждого класса образующихся отходов |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | 1 на кабинет |
| 2 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | 1 на кабинет |
| 3 | Шкафы для обеспечения индивидуального раздельного хранения личной и спец одежды персонала | по количеству медицинского персонала |

* Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

10. Стандарт оснащения

клинико-диагностической лаборатории

(в том числе лаборатории, осуществляющей паразитологические, серологические и бактериоскопические исследования)

| № п/п | - Код вида Номенклатурной классификации1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 130690 | Анализатор гематологический ИВД, автоматический | Гематологический анализатор на 24-32 параметра с дифференциацией 5 популяций лейкоцитов | 2 |
|  | 130570 | Анализатор гематологический ИВД, полуавтоматический |  |  |
| 2 | 136360 | Микроскоп световой стандартный | Микроскоп бинокулярный с осветителем | не менее 4 |
| 32 | 261730 | Анализатор мочи ИВД, лабораторный, автоматический | Анализатор мочи | не менее 1 |
|  | 261240 | Анализатор мочи ИВД, лабораторный, полуавтоматический |  |  |
| 42 | 261550 | Анализатор биохимический многоканальный ИВД, лабораторный, автоматический | Автоматический биохимический анализатор | 2 |
|  | 261610 | Анализатор биохимический многоканальный ИВД, лабораторный, полуавтоматический |  |  |
| 52 | 144660 | Анализатор газов крови/гемоксиметр ИВД, лабораторный, автоматический | Анализатор газов крови и электролитов | 2 |
|  | 144610 | Анализатор газов крови ИВД, автоматический |  |  |
|  | 135260 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический |  |  |
|  | 135240 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический |  |  |
| 6 | 292450 | Система для электрофореза ИВД, автоматическая | Автоматическая система капиллярного электрофореза | 1 |
| 72 | 261740 | Коагулометр ИВД, лабораторный, автоматический | Автоматический коагулометр | 2 |
|  | 261210 | Коагулометр ИВД, лабораторный, полуавтоматический |  |  |
| 82 | 217390 | Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, полуавтоматический | Иммуноферментный анализатор | 1 |
|  | 217380 | Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, автоматический |  |  |
| 9 | 247420 | Устройство промывающее для микропланшетов ИВД, полуавтоматическое | Промыватель для микропланшет | 1 |
| 10 | 187180 | Система очистки воды комбинированная | Система очистки воды | не менее 1 |
| 11 | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый | Холодильник фармацевтический (медицинский) | не менее 3 |
| 12 | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый | Холодильник с морозильной камерой (медицинский) | не менее 3 |
| 13 | 330070 | Камера морозильная лабораторная контактная быстрой заморозки | Морозильная камера | не менее 1 |
| 14 | 228180 | Бокс ламинарный | Бокс микробиологической безопасности БМБ-2 (ламинар С)-1,2 | 1 |
| 15 | 261720 | Термостат лабораторный | Термостат | 1 |
| 16 | 173090 | Стерилизатор сухожаровой | Сухожаровой стерилизатор | 1 |
| 17 | 260430 | Центрифуга настольная общего назначения | Центрифуга настольная лабораторная | не менее 2 |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-клинической лабораторной диагностики, врача- лаборанта, биолога с персональным компьютером и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | по количеству врачей клинической лабораторной диагностики, врачей- лаборантов, биологов |
| 2 | Автоматизированное рабочее место фельдшера-лаборанта, медицинского регистратора с персональным компьютером и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | по количеству фельдшеров-лаборантов, медицинских регистраторов |
| 3 | Лабораторная информационная система | 1 |

* Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

11. Стандарт оснащения

бактериологической (микробиологическую) лабораторий

(в том числе лаборатории, осуществляющей работы с возбудителями III - IV групп патогенности с помощью бактериологических, санитарно-бактериологических, серологических, молекулярно-биологических и иных методов исследования)

11.1. Оборудование лабораторное для выполнения бактериологических клинических лабораторных исследований

| № п/п | - Код вида Номенклатурной классификации1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 245230 | Анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов ИВД, автоматический | Бактериологический анализатор с возможностью идентификации бактерий и определением чувствительности к антибиотикам | не менее 1 |
|  | 245250 | Анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов ИВД, полуавтоматический |  |  |
| 22 | 336810 | Инкубатор лабораторный автоматический | Анализатор для быстрой идентификации бактериемии и фунгемии в гемокультурах | не менее 1 |
|  | 144210 | Анализатор культуры крови ИВД автоматический |  |  |
|  | 144180 | Анализатор культуры крови ИВД полуавтоматический |  |  |
| 3 | 245250 | Анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов ИВД, полуавтоматический | Бактериологический анализатор для экспресс-диагностики инфекций мочевыделительной системы, сепсиса, менингита и др. | 1 (для лабораторий в инфекционных больницах субъекта РФ) |
| 42 | 107660 | Анализатор Масс-спектрометрический ИВД, автоматический | Масс-спектрометр | не менее 1 (для лабораторий в инфекционных больницах субъекта РФ) |
|  | 329510 | Идентификация микроорганизмов масс-спектрометрическая система ИВД |  |  |
|  | 107670 | Анализатор Масс-спектрометрический ИВД, полуавтоматический |  |  |
| 5 | 241170 | Инкубатор лабораторный углекислотный | С02 - инкубатор, объем 80-120 л, потребление С02 - 1 мЗ/час с редуктором | не менее 1 (для лабораторий в инфекционных больницах субъекта РФ) |
| 6 | 177480 | Устройство для автоматизации посева на чашки Петри | Система для автоматического рассева проб биологического материала на чашки Петри | 1 (для лабораторий в инфекционных больницах субъекта РФ) |
| 7 | 248740 | Устройство для окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД | Система для автоматической окраски мазков по Граму | 1 (для лабораторий в инфекционных больницах субъекта РФ) |
| 8 | 136360 | Микроскоп световой стандартный | Микроскоп бинокулярный | не менее 2 |
| 9 | 157950 | Микроскоп стереоскопический | Стереоскопический микроскоп | 1 |
| 10 | 356110 | Устройство для приготовления стерильных питательных сред | Автоматизированная система приготовления и розлива стерильных, питательных сред, с принтером на 1 -9 л среды | 1 (для лабораторий в инфекционных больницах субъекта РФ) |
| 11 | 261720 | Термостат лабораторный | Термостат суховоздушный | не менее 4 |
| 12 | 228180 | Бокс ламинарный | Бокс микробиологической безопасности БМБ-2 (ламинар С)-1,2 | не менее 4 |
| 13 | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый | Холодильник фармацевтический (медицинский) | не менее 4 |
| 14 | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый | Холодильник с морозильной камерой (медицинский) | не менее 1 |
| 15 | 330070 | Камера морозильная лабораторная контактная быстрой заморозки | Морозильная камера | не менее 1 |
| 16 | 330780 | Стерилизатор паровой | Автоклав горизонтальный на 15-30 л | 1 |
| 17 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Дистиллятор | не менее 1 |
| 18 | 187180 | Система очистки воды комбинированная | Система очистки воды | 1 (для лабораторий в инфекционных больницах субъекта РФ) |
| 19 | 335160 | Машина моюще-дезинфицирующая многофункциональная | Машина моюще-дезинфицирующая многофункциональная | 1 (для лабораторий в инфекционных больницах субъекта РФ) |
| 20 | 260430 | Центрифуга настольная общего назначения | Центрифуга настольная | не менее 1 |
| 21 | 173090 | Стерилизатор сухожаровой | Сухожаровой стерилизатор | не менее 2 |

11.2. Оборудование лабораторное для иммуноферментных исследований

| № п/п | - Код вида Номенклатурной классификации1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 186000 | Анализатор иммунохемилюминес-центный ИВД, автоматический | Автоматический иммунохемилюминис-центный анализатор | 1 |
| 22 | 217380 | Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, автоматический | Иммуноферментный анализатор | не менее 2 |
|  | 217390 | Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, полуавтоматический |  |  |
| 3 | 247420 | Устройство промывающее для микропланшетов ИВД, полуавтоматическое | Промыватель для микропланшет | не менее 2 |
| 4 | 335060 | Перемешиватель термостатируемый лабораторный | Термошейкер | не менее 1 |
| 5 | 187180 | Система очистки воды комбинированная | Система очистки воды | 1 |
| 6 | 228180 | Бокс ламинарный | Бокс микробиологической безопасности БМБ-2 (ламинар С)-1,2 | не менее 1 |
| 7 | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый | Холодильник фармацевтический (медицинский) | не менее 2 |
| 8 | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый | Холодильник с морозильной камерой (медицинский) | не менее 2 |
| 9 | 330070 | Камера морозильная лабораторная контактная быстрой заморозки | Морозильная камера | не менее 1 |

11.3.  Оборудование лабораторное для выполнения исследований

методом полимеразной цепной реакции

| № п/п | - Код вида Номенклатурной классификации1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 215980 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) ИВД, лабораторный, автоматический | Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот с оптическим модулем для детекции продуктов амплификации в режиме реального времени пробирочный формат | не менее 1 |
| 2 | 216020 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) ИВД, лабораторный, полуавтоматический | Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот с оптическим модулем для детекции продуктов амплификации в режиме реального времени плашечный формат | не менее 1 |
| 3 | 318650 | Устройство для отделения магнитных частиц ИВД, автоматическое | Автоматическая станция пробоподготовки (Процессор магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот) | не менее 1 (лаборатория регионального уровня) |
| 4 | 228180 | Бокс ламинарный | Бокс микробиологической безопасности БМБ-2 (ламинар С)-1,2 | не менее 4 |
| 5 | 260430 | Центрифуга настольная общего назначения | Высокоскоростная мини-центрифуга Microspin 12 | не менее 4 |
| 6 | 335060 | Перемешиватель термостатируемый лабораторный | Термошейкер ШТ-5 (Россия) | не менее 4 |
| 7 | 369700 | Вихревой смеситель (вортекс-миксер) ИВД | Вортекс персональный V-1 plus | не менее 4 |
| 8 | 260430 | Центрифуга настольная общего назначения | Высокоскоростная мини-центрифуга Microspin 12 | не менее 4 |
| 9 | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый | Холодильник с морозильной камерой (медицинский) | не менее 3 |
| 10 | 187180 | Система очистки воды комбинированная | Система очистки воды | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-клинической лабораторной диагностики, врача- лаборанта, биолога с персональным компьютером и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | по количеству врачей клинической лабораторной диагностики, врачей- лаборантов, биологов |
| 2 | Автоматизированное рабочее место фельдшера-лаборанта, медицинского регистратора с персональным компьютером и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | по количеству фельдшеров-лаборантов, медицинских регистраторов |
| 3 | Лабораторная информационная система | 1 |

* Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

12. Стандарт оснащения

отделения (кабинета) рентгенологических методов диагностики

Стандарт оснащения отделения (кабинета) рентгенологических методов диагностики в соответствии с Правилами проведения рентгенологических исследований, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

* Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

13. Стандарт оснащения

отделения (кабинета) магнитно-резонансной томографии

(в инфекционных больницах мощностью от 500 и более коек)

Стандарт оснащения отделения (кабинета) магнитно-резонансной томографии организованное в соответствии с Правилами проведения рентгенологических исследований, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"12.

* Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

14. Стандарт оснащения

отделения (кабинета) ультразвуковой диагностики

Стандарт оснащения отделения (кабинета) ультразвуковой диагностики в соответствии Правилами проведения ультразвуковых исследований, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"12.

* Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

15. Стандарт оснащения

отделения (кабинета) эндоскопии

Стандарт оснащения отделения (кабинета) эндоскопии в соответствии Правилами проведения эндоскопических исследований, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"12.

* Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

16. Стандарт оснащения

отделения (кабинета) функциональной диагностики

Стандарт оснащения отделения (кабинета) функциональной диагностики в соответствии Правилами проведения функциональных исследований, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"12.

* Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

17. Стандарт оснащения

отдела (кабинета) управления качеством и клинико-экспертной работы

| № п/п | - Код вида Номенклатурной классификации1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 137020 | Шкаф для хранения медицинских карт | Шкаф для медицинской документации | не менее 1 |
| 2 | 201680 | Система информационная для управления больницей | Медицинская информационная система | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | по количеству врачей |
| 3. | Автоматизированное рабочее место медицинского регистратора с персональным компьютером и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | по количеству медицинских регистраторов |

* Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

18. Стандарт оснащения

организационно-методического отдела (кабинета)

| № п/п | - Код вида Номенклатурной классификации1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 137020 | Шкаф для хранения медицинских карт | Шкаф для медицинской документации | не менее 1 |
| 2 | 201680 | Система информационная для управления больницей | Медицинская информационная система | 1 |
| 3 | 182190 | Видеокамера для операционной | Оборудование для обеспечения видео-конференц-связи | не менее 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | по количеству врачей |
| 2 | Автоматизированное рабочее место медицинского регистратора, оператора ЭВМ с персональным компьютером и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | по количеству медицинских регистраторов, операторов ЭВМ |

* Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

19. Стандарт оснащения

кабинета медицинской статистики и медицинского архива

| № п/п | - Код вида Номенклатурной классификации1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 137020 | Шкаф для хранения медицинских карт | Шкаф для медицинской документации | не менее 1 |
| 2 | 201680 | Система информационная для управления больницей | Медицинская информационная система | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-специалиста с персональным компьютером и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | по количеству врачей |
| 3. | Автоматизированное рабочее место медицинского регистратора, оператора ЭВМ с персональным компьютером и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | по количеству медицинских регистраторов, операторов ЭВМ |

* Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

20. Стандарт оснащения

патологоанатомического отделения с моргом

(в инфекционных больницах мощностью от 200 и более коек)

Стандарт оснащения в соответствии с Правилами проведения патолого-анатомических исследований, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии 
с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"12.

* Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

21. Стандарт оснащения

дезинфекционно-стерилизационного отделения

(дезинфекционной камеры и централизованного стерилизационного отделения)

| № п/п | - Код вида Номенклатурной классификации1 |  | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 125810 |  | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий | Стерилизатор паровой | по потребности |
|  | 330780 |  | Стерилизатор паровой |  |  |
| 2 | 260410 |  | Шкаф сушильный общего назначения | Шкаф сушильный (сухожаравой) | не менее 1 при использовании многоразового расходного материала |
| 3 | 116950 |  | Устройство для запаивания пакетов | Оборудование для упаковки стерилизационного материала | не менее 1 |
| 42 | 187180 |  | Система очистки воды комбинированная | Установка механической очистки воды для моечно-дезинфекционного оборудования медицинских организаций | не менее 1 |
|  | 185950 |  | Система дистилляционной очистки воды |  |  |
| 32 | 125810 |  | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий | Камера дезинфекционная паровая | не менее 1 |
|  | 181920 |  | Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования |  |  |
|  | 330780 |  | Стерилизатор паровой | Стерилизатор паровой |  |
| 42 | 270020 |  | Тележка для медицинских инструментов | Блок доставки стерилизуемого инструмента (со съемным чехлом) | не менее 1 |
|  | 202390 |  | Тележка медицинская универсальная |  |  |
| 5 | 261570 |  | Стеллаж лабораторный | Стол производственный из нержавеющей стали | не менее 1 на зону |
| 6 | 270000 |  | Шкаф медицинский для инструментов | Стеллаж для хранения стерильных наборов | не менее 1 |
| 7 | 270020 |  | Тележка для медицинских инструментов | Тележка загрузочная | не менее 1 |
| 82 |  | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | количество определятся исходя из категории (типа) и объема помещения, в котором размещается установка4 |
|  |  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  |  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  |  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  |  | 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции помещений |  |  |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место медицинского дезинфектора с персональным компьютером и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | по количеству медицинских дезинфекторов |

* Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

22. Стандарт оснащения

участка обращения медицинских отходов

| № п/п | - Код вида Номенклатурной классификации1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий | Утилизатор медицинских отходов | по потребности |
|  | 335420 | Установка для деструкции и обеззараживания медицинских отходов |  |  |
|  | 330780 | Стерилизатор паровой |  |  |
| 22 | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | количество определятся исходя из категории (типа) и объема помещения, в котором размещается установка4 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции помещений |  |  |

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201) (далее – Номенклатурная классификация).

При обновлении Номенклатурной классификации код вида может быть изменен.

Необходимо наличие одной из указанных позиций.

При наличии детских коек в приемно-диагностическом отделении.

Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1079н "Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при анафилактическом шоке" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 января 2013 г., регистрационный N 26756).

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018г. N 1н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2018г., регистрационный N 50291).

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 ноября 1998г. N 342 "Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом".

Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.03.2012 № 278н  «Об утверждении требований к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови ее компонентов, и перечня оборудования для их оснащения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2012 г. регистрационный № 24048), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 октября 2012г. № 388н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  7 декабря 2012 г., регистрационный № 26035).

Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2019, № 10, ст. 888.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2019, N 52, ст. 7770.