Приложение №3

к Порядку оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях, утвержденному приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации
от «___» _____________ 2020 г. № _____

1. Стандарт оснащения

помещения для приема пациентов кабинета инфекционных заболеваний медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь

| № п/п | - Код вида Номенклатурной классификации | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 137020 | Шкаф для хранения медицинских карт | Шкаф для медицинской документации | 1 |
| 2 | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | количество определятся исходя из категории (типа) и объема помещения, в котором размещается установка |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции помещений |  |  |
| 3 | - 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
| 32 | - 258800 | Весы напольные, электронные | Весы | 1 |
|  | - 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 4 | - 233210 | Весы для младенцев, электронные | Электронные весы для детей до года | 1 |
| 5 | - 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 62 | - 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье | Тонометр для измерения артериального давления | 1 |
|  | - 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
| 7 | - 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до 1 года4 | 1 |
| 82 | - 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный | Термометр бесконтактный для измерения температуры тела | не менее 1 |
|  | - 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |  |  |
| 9 | - 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр электронный | не менее 1 |
| 10 | - 149980 | Пульсоксиметр, с питанием от батареи | Пульсоксиметр портативный | не менее 1 |
| 11 | # 329330 | Диспенсер прокладок | Диспенсер для одноразовых полотенец | 1 |
| 12 | - 233010 | Стол пеленальный | Пеленальный стол4 | 1 |
| 13 | - 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
| 14 | - 173150 | Фонарик ручной для осмотра/терапевтических процедур | Медицинский фонарик | по количеству врачей |
| 15 | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1 |
| 16 | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 1 для каждого класса образующихся отходов |
| 17 | 136710 | Сумка медицинская | Универсальная укладка для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни | 1 |
| 182 | 104010 | Костюм изолирующий | Средства индивидуальной защиты для работы в очагах особо опасных инфекционных болезней | неснижаемый запас из расчета 2 на 1 сотрудника |
|  | 330740 | Набор одежды/белья для врача/пациента, многоразового использования |  |  |
| 19 | 103650 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | Диспенсер с антисептическим мылом и антисептиком | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-инфекциониста с персональным компьютером и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | 1 на 1 должность в смену |
| 2 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | 1 на 1 должность в смену |
| 3 | Шкафы для обеспечения индивидуального раздельного хранения личной и спец одежды персонала | по количеству медицинского персонала |
| 4 | Аппарат телефонной и факсимильной связи | 1 |
| 5 | Многофункциональное устройство (сканер/принтер/копир) | 1 |
| 6 | Противопедикулезная укладка | 1 |

* Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

2. Стандарт оснащения

процедурной кабинета инфекционных заболеваний медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь

| № п/п | - Код вида Номенклатурной классификации1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Стол манипуляционный с принадлежностями | 1 |
| 2 | 144330 | Кресло/кушетка донорская | Кресло или стол для забора крови | 1 |
| 32 | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | количество определятся исходя из категории (типа) и объема помещения, в котором размещается установка3 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции помещений |  |  |
| 4 | - 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
| 5 | - 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник фармацевтический для хранения лекарственных средств и/или иммунобиологических лекарственных препаратов | не менее 1 |
| 6 | - 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Медицинский шкаф для медикаментов | не менее 1 |
| 7 | - 261560 | Термометр лабораторный | Термометр для холодильника | по количеству холодильников |
| 8 | - 261560 | Термометр лабораторный | Термоиндикатор (при хранении иммунобиологических лекарственных препаратов) | по количеству холодильников |
| 9 | - 136710 | Сумка медицинская | Сумки-контейнеры для транспортировки биоматериала в лабораторию | по потребности, не менее 1 |
| 10 | - 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
| 11 | - 233010 | Стол пеленальный | Пеленальный стол4 | 1 |
| 12 | - 210370 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Жгут для остановки кровотечения | 1 |
| 13 | - 210370 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Жгут для внутривенных вливаний | 2 |
| 14 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив медицинский (инфузионная стойка) | не менее 1 |
| 152 | - 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный | Термометр бесконтактный для измерения температуры тела | не менее 1 |
|  | - 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |  |  |
| 16 | - 345200 | Глюкометр ИВД, для использования вблизи пациента | Глюкометр | 1 |
| 17 | - 107700 | Экран защитный для лица, одноразового использования | Очки защитные | не менее 1 |
| 18 | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры для дезинфекции материала и игл | не менее 1 |
| 19 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи | 1 |
| 20 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке | 1 |
| 21 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Языкодержатель | 1 |
| 22 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Мешок Амбу | 1 |
| 23 | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Мешок Амбу детский4 | 1 |
| 24 | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры для дезинфекции материала и игл | не менее 1 |
| 25 | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 1 для каждого класса образующихся отходов |
| 26 | 329330 | Диспенсер прокладок | Диспенсер для одноразовых полотенец | 1 |
| 27 | 103650 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | Диспенсер с антисептическим мылом и антисептиком | 1 |

* Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

3. Стандарт оснащения

помещения для забора материала для лабораторного исследования кабинета инфекционных заболеваний медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь

| № п/п | - Код вида Номенклатурной классификации1 | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Стол манипуляционный с принадлежностями | 1 |
| 22 | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | количество определятся исходя из категории (типа) и объема помещения, в котором размещается установка3 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции помещений |  |  |
| 3 | - 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
| 4 | - 261720 | Термостат лабораторный | Термостат | # 1 |
| 5 | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры для дезинфекции материала и игл | не менее 1 |
| 6 | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 1 для каждого класса образующихся отходов |
| 7 | - 329330 | Диспенсер прокладок | Диспенсер для одноразовых полотенец | 1 |
| 8 | 103650 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | Диспенсер с антисептическим мылом и антисептиком | 1 |

* Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201) (далее – Номенклатурная классификация).

При обновлении Номенклатурной классификации код вида может быть изменен.

Необходимо наличие одной из указанных позиций.

Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

При ведении смешанного приема взрослых и детей.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 ноября 1998г. N 342 "Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом".

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018г. N 1н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2018г., регистрационный N 50291).

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1079н "Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при анафилактическом шоке" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 января 2013 г., регистрационный N 26756).