Приложение № 1

к Порядку оказания медицинской помощи населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2020 г. № \_\_\_\_\_

**Правила**

**организации деятельности кабинета по тестированию на**

**ВИЧ-инфекцию**

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности кабинета по тестированию на ВИЧ-инфекцию, который является структурным подразделением медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (далее – Кабинет).

2. Кабинет создается для осуществления мероприятий по диагностике ВИЧ-инфекции.

3. Структура и штатная численность Кабинета устанавливается руководителем медицинской организации, в которой создается Кабинет, исходя из объема выполняемой медицинской помощи и численности обслуживаемого населения, а также с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 2 к Порядку оказания медицинской помощи населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), утвержденному настоящим приказом.

4. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), утвержденному настоящим приказом.

5. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и Фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»[[1]](#footnote-1) по соответствующей специальности, прошедший обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам ВИЧ-инфекции;

на должность фельдшера Кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием[[2]](#footnote-2) по соответствующей специальности, прошедший обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам ВИЧ-инфекции.

6. Кабинет осуществляет следующие функции:

проведение обследования населения на ВИЧ-инфекцию;

направление пациентов в медицинские организации для оказания первичной специализированной медико-санитарной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;

представление отчетности в установленном порядке[[3]](#footnote-3), сбор и предоставление первичных данных о медицинской деятельности для

информационных систем в сфере здравоохранения[[4]](#footnote-4).

Приложение № 2

к Порядку оказания медицинской помощи населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_\_\_

**Рекомендуемые штатные нормативы кабинета тестирования   
на ВИЧ-инфекцию**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование должности | Количество штатных единиц |
| Врач-специалист или фельдшер | 1 на 20 тысяч обслуживаемого населения |
| Медицинская сестра | 1 на 1 врача (фельдшера) |
| Медицинская сестра (процедурная) | 1 на каждый процедурный кабинет |

Примечания:

1. Рекомендуемые штатные нормативы кабинета не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

2. Штатная численность кабинета может быть изменена в связи с возложением иных функций и полномочий, а также с учетом географической удаленности и плотности населения.

Приложение № 3

к Порядку оказания медицинской помощи населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_\_\_

**Стандарт оснащения кабинета тестирования на ВИЧ-инфекцию**

1. Стандарт оснащения кабинета тестирования и профилактики ВИЧ-инфекции (за исключением процедурного кабинета)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида [номенклатурной классификации](garantF1://70099586.1000) медицинских изделий[1](#sub_3111) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с [номенклатурной классификацией](garantF1://70099586.1000) медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук |
| 1. | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
| 2. | 260470 | Стеллаж общего назначения | Шкаф для медицинской документации | 2 |
| 3. | 109990 | ВИЧ1/ВИЧ2 антигены ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | Экспресс-тесты (быстрые тесты) на ВИЧ-инфекцию | Не менее 100 шт. |
| 42. | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | Не менее 1 |
| 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| 52. | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный | Измеритель артериального давления | Не менее 2 |
| 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| 6. | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Установка обеззараживания воздуха рециркуляционного типа | количество определятся исходя из категории (типа) и объема помещения в котором размещается облучатель |
| 72. | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
| 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |
| 8. | 341840 | Шпатель аптечный | Прочие вспомогательные и общебольничные медицинские изделия | Не менее 10 |
| 9. | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции | Емкости с крышками для дезрастворов | Не менее 2 |
| 102. | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 1 для каждого  класса образующихся  отходов |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 11. | 103650 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | Диспенсер с антисептическим мылом и антисептиком | по числу помещений |
| 12. | 184200 | Ширма медицинская | Ширма | 1 |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| Рабочее место специалиста с персональным компьютером, сканером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» |  |
| 1 |
|  |
| Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером, сканером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» |  |
| 1 |
|  |
| Шкаф платяной для спецодежды | Не менее 1 |

1. Стандарт оснащения процедурного кабинета тестирования

на ВИЧ-инфекцию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида [номенклатурной классификации](garantF1://70099586.1000) медицинских изделий[1](#sub_3111) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с [номенклатурной классификацией](garantF1://70099586.1000) медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, штук |
| 12. | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Стол манипуляционный с принадлежностями | 1 |
| 202390 | Тележка медицинская универсальная |
| 2. | 144330 | Кресло/кушетка донорская | Кресло или стол для забора крови | Не менее 1 |
| 3. | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Установка обеззараживания воздуха рециркуляционного типа | количество определятся исходя из категории (типа) и объема помещения в котором размещается облучатель |
| 4. | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 1 |
| 5. | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
| 6. | 270000 | Шкаф медицинский для инструментов | Шкаф медицинский для инструментов | 1 |
| 7. | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения лекарственных препаратов | 1 |
| 8. | 259980 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи | Не менее 1 |
| 9. | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции | Емкости с крышками для дезрастворов | Не менее 2 |
| 102. | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 1 для каждого  класса образующихся  отходов |
| 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| 11. | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Установка обеззараживания воздуха рециркуляционного типа | количество определятся исходя из категории (типа) и объема помещения в котором размещается облучатель |
| 12. | 184200 | Ширма медицинская | Ширма | 1 |
| 13. | 103650 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | Диспенсер с антисептическим мылом и антисептиком | по числу помещений |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» |  |
| 1 |
|  |

1. Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны

здоровья граждан в РФ" (СЗ РФ, 2011, N 48, ст. 6724).

2. Необходимо наличие одной из указанных позиций.

1. Пункт 5.2.2 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2013, N 16, ст. 1970; N 20, ст. 2477; N 22, ст. 2812; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 12, ст. 1296; N 6, ст. 3577; N 30, ст. 4307; N 37, ст. 4969; 2015, N 2, ст. 491; N 12, ст. 1763; N 23, ст. 3333). [↑](#footnote-ref-1)
2. ## Пункт 5.2.2 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2013, N 16, ст. 1970; N 20, ст. 2477; N 22, ст. 2812; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 12, ст. 1296; N 26, ст. 3577; N 30, ст. 4307; N 37, ст. 4969; 2015, N 2, ст. 491; N 12, ст. 1763; N 23, ст. 3333; 2016, N 2, ст. 325).

   [↑](#footnote-ref-2)
3. Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013 № 48, ст. 6165; 2014, № 30, ст. 4257; 2017, № 50, ст. 7563) (далее –Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ). [↑](#footnote-ref-3)
4. Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ. [↑](#footnote-ref-4)