Приложение   
к приказу Министерства здравоохранения   
Российской Федерации

от \_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

**Изменения,   
которые вносятся в приложения к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации   
от 20 октября 2020 г. № 1130н**

1. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| « | Приложение № 3  к Порядку оказания медицинской помощи  по профилю «акушерство и гинекология»,  утвержденному приказом  Министерства здравоохранения  Российской Федерации  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_ |

**Стандарт оснащения женской консультации1,2,3**

**Стандарт оснащения кабинета врача-акушера-гинеколога[[1]](#footnote-1),[[2]](#footnote-2),[[3]](#footnote-3)**

**кабинетов специализированных приемов2,3  
(за исключением кабинета врача-акушера-гинеколога   
для несовершеннолетних, кабинета функциональной диагностики  
и кабинета ультразвуковой диагностики)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации[[4]](#footnote-4)** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **119610** | Система допплеровская фетальная | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | 1 |
| 25 | **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 35 | **258800** | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
| **258830** | Весы-стул, электронные |
| **258840** | Весы напольные, механические |
| 4 | **248430** | Кольпоскоп | Кольпоскоп | 1 |
| 55 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры  и емкости для сбора медицинских отходов | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения  и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 6[[5]](#footnote-5) | **185890** | Контейнер  для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария  и расходных материалов | 1 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 75 | **336120** | Контейнер для анализа ИВД, многоразового использования | Контейнер для хранения стекол и доставки  в лабораторию | 1 |
| **340600** | Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования |
| **186150** | Контейнер  для пересылки образцов, неизолированный |
| **186160** | Контейнер  для пересылки образцов, изолированный |
| **334300** | Контейнер  для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |
| 85 | **182870** | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов | Контейнер  для хранения стерильных инструментов  и материала | 2 |
| **273540** | Бикс для перевязочного материала |
| **269920** | Лоток для инструментов |
| **185890** | Контейнер  для стерилизации /дезинфекции |
| **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 9 | **151550** | Стол гинекологический для осмотра /терапевтических процедур, механический | Кресло гинекологическое | 1 |
| 105 | **187250** | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
| **187150** | Стол для осмотра /терапевтических процедур, с питанием  от сети |
| **187220** | Стол для осмотра/ терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| 115 | **166030** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов | по числу пациентов в смену |
| **180490** | Набор  для гинекологического обследования |
| **165990** | Набор для акушерских/ гинекологических операций, содержащий лекарственные средства |
| **321950** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 125 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство  для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 13 | **157600** | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 14 | **187160** | Светильник передвижной  для проведения осмотра  /терапевтических процедур | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 15 | **122050** | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 165 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендос-коп | 1 |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 175 | **270020** | Тележка  для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляцион-ный для размещения инструмента, лекарственных препаратов  и приборов | 1 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 18 | **129690** | Стул операционный | Стул медицинский винтовой | 1 |
| 19 | **186180** | Тазомер | Тазомер | 1 |
| 205 | **126390** | Термометр инфракрасный  для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | 2 |
| **184110** | Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования |
| **213740** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| **266210** | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |
| **300390** | Термометр  для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |
| **335240** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |
| 215 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник/морозиль-ник для хранения крови |
| 22 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф  для медикаментов | 1 |
| 235 | **270000** | Шкаф медицинский  для инструментов | Стол/шкаф  для хранения инструментария  и средств медицинского назначения | 1 |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место врача-акушера-гинеколога с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 2 | Рабочее место медицинской сестры с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 3 | Персональный компьютер с принтером | 2 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 5 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 2 |
| 6 | Противошоковая укладка | 1 |
| 7 | Сантиметровая лента | 1 |
| 8 | Стул медицинский | 2 |
| 9 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 10 | Ширма | 1 |
| 11 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |

**Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики2,3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 15 | **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой  на плечо/запястье |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 2 | **145190** | Регистратор амбулаторный  для мониторинга артериального давления | Аппарат  для суточного мониторирования артериального давления | не менее 2 |
| 35 | **258800** | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
| **258830** | Весы-стул,  электронные |
| **258840** | Весы напольные, механические |
| 45 | **119540** | Монитор кардиологический фетальный | Кардиомонитор фетальный | не менее 2 |
| **334470** | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |
| **192000** | Система телеметрического кардиотокографическо-го мониторирования |
| 55 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры  и емкости для сбора медицинских отходов | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения  и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 65 | **187250** | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | не менее 2 |
| **187150** | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием  от сети |
| **187220** | Стол для осмотра/ терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| 75 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 8 | **157600** | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 | **122050** | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 115 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендос-коп | 1 |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 125 | **210160** | Электрокардиограф, профессиональный, одноканальный | Электрокардио-граф многоканальный, с усреднением сигнала с передачей по каналам мобильной связи и автоматической интерпретацией (I,II,III) | не менее 2 |
| **269170** | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный |
| **122620** | Электрокардиограф многоканальный,  с усреднением сигнала |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место врача функциональной диагностики  с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 2 | Персональный компьютер с принтером | 1 |
| 3 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
| 4 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 5 | Сантиметровая лента | 1 |
| 6 | Ширма | 1 |
| 7 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |

**Стандарт оснащения кабинета ультразвуковой диагностики2,3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **260250** | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования  с цветным допплером  и тремя датчиками (трансабдоми-нальный, трансвагиналь-ный и линейный) | 1 |
| 2 | **234270** | Видеопринтер | Видеопринтер | 1 |
| 35 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры  и емкости  для сбора медицинских отходов | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения  и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 45 | **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
| **187150** | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием  от сети |
| **187220** | Стол для осмотра/ терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| 55 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  Очиститель  воздуха/ устройство  для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место врача ультразвуковой диагностики  с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 2 | Рабочее место медицинской сестры с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 3 | Персональный компьютер с принтером | 2 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
| 5 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 6 | Ширма | 1 |
| 7 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |

**Стандарт оснащения кабинета доврачебного приема2,3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **151550** | Стол гинекологический для осмотра/ терапевтических процедур, механический | Кресло гинекологическое | 1 |
| 25 | **187150** | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием  от сети | Кушетка  медицинская | 1 |
| **187220** | Стол для осмотра/ терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| **187250** | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, механичеcкий |
| 3 | **186180** | Тазомер | Тазомер | 1 |
| 45 | **180490** | Набор  для гинекологического обследования | Набор гинекологических инструментов | по числу пациентов  в смену |
| **166030** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |
| **165990** | Набор для акушерских/ гинекологических операций, содержащий лекарственные средства |
| **321950** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 5 | **122050** | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 6 | **119610** | Система допплеровская фетальная | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности плода, малогабаритный | 1 |
| 7 | **187160** | Светильник для осмотра/ терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 85 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 95 | **270020** | Тележка  для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляцион-ный для размещения инструмента, лекарственных препаратов  и приборов | 1 |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| 105 | **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой  на плечо/запястье |
| **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| 11 | **248560** | Планшет для предметных стекол | Емкость  для хранения стекол с мазками  и их доставки  в лабораторию | 1 |
| 125 | **126390** | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Медицинский термометр | 1 |
| **184110** | Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования |
| **213740** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| **266210** | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |
| **300390** | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |
| **335240** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |
| 135 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры  и емкости  для сбора медицинских отходов | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения  и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 14 | **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой  на плечо/запястье | Патронажная сумка (тонометр, сантиметровая лента, медицинский термометр, стетоскоп акушерский или анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности плода, малогабаритный, бланки направлений) | не менее 1 |
| **213740** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| **122050** | Стетоскоп акушерский |
| **119610** | Система допплеровская фетальная |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место акушерки с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 2 | Персональный компьютер с принтером | 1 |
| 3 | Сантиметровая лента | 1 |
| 4 | Ширма | 1 |
| 5 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |

**Стандарт оснащения кабинета врача-психотерапевта**

**(медицинского психолога или психолога)2,3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 15 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания  и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 25 | **187150** | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием  от сети | Кушетка медицинская | 1 |
| **187220** | Стол для осмотра/ терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| **187250** | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, механический |
| 35 | **259970** | Кресло для общего осмотра/терапевтичес-ких процедур, механическое | Кушетка психоаналитичес-кая (кресло функциональное) | 1 |
| **259880** | Кресло для осмотра/ терапевтических процедур общего назначения,  с электропитанием |
| 45 | **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления  с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой  на плечо/запястье |
| **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический  с ручным нагнетением, стационарный |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический  с ручным нагнетением, портативный |
| 55 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| **292270** | Стетоскоп электронный |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место врача-психотерапевта с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 2 | Персональный компьютер с принтером | 1 |
| 3 | Секундомер | 1 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
| 5 | Стул для пациента | 2 |

**Стандарт оснащения кабинета психопрофилактической подготовки беременных к родам2,3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 15 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания  и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» с принтером | 1 |
| 2 | Набор кукл-муляжей | 1 |
| 3 | Комплект аудио- и видеоаппаратуры | 1 |
| 4 | Набор игрового инвентаря | 1 |
| 6 | Стул для пациента | 1 |

**Стандарт оснащения кабинета операционной2,3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 15 | **239410** | Аппарат  для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления  с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой  на плечо/запястье |
| **122850** | Аппарат  для измерения артериального давления электрический  с ручным нагнетением, портативный |
| **122830** | Аппарат  для измерения артериального давления электрический  с ручным нагнетением, стационарный |
| 2 | **121180** | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
| 35 | **275680** | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 |
| **276070** | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |
| **276080** | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |
| **275800** | Система анестезиологическая,  с закрытым контуром |
| 4 | **260500** | Система электрохирургическая | Аппарат электрохирурги-ческий гинекологи-ческий высокочастотный для резекции  и коагуляции | 1 |
| 55 | **182530** | Система аспирационная  для хирургии | Вакуум-аспиратор | 2 |
| **358710** | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |
| 65 | **126500** | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования  с питанием  от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I,II,III) | 1 |
| **262440** | Дефибриллятор внешний полу-автоматический для профессионального использования  с питанием  от неперезаряжаемой батареи |
| 75 | **106490** | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка  или концентратор кислорода) | 1 |
| **156250** | Система кислородной терапии респираторная |
| **113770** | Блок хранения  и подачи жидкого кислорода портативный |
| **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |
| **191160** | Концентратор кислорода стационарный |
| **325100** | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |
| 85 | **201670** | Каталка больничная,  с электропитанием | Каталка медицинская | 1 |
| **201690** | Каталка внутрибольничная, неприводная |
| **238730** | Каталка  с рентгенпрозрачной декой |
| 9 | **248430** | Кольпоскоп | Кольпоскоп | 1 |
| 105 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры  и емкости для сбора медицинских отходов | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения  и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер  для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 115 | **185890** | Контейнер  для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария расходных материалов | 2 |
| **269850** | Контейнер  для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 125 | **182870** | Тележка с набором контейнеров  для хирургических инструментов | Контейнер  для хранения стерильных инструментов  и материала | 2 |
| **269920** | Лоток  для инструментов |
| **185890** | Контейнер  для стерилизации /дезинфекции |
| **273540** | Бикс  для перевязочного материала |
| **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 135 | **151540** | Стол операционный гинекологический, электромеханический,  с питанием от сети | Кресло гинекологическое операционное | не менее 1 |
| **151570** | Стол операционный гинекологический,  с электрогидравличес-ким приводом |
| **151580** | Стол операционный гинекологический,  с гидравлическим приводом |
| 145 | **275630** | Монитор глубины анестезии | Монитор анестезиологический | не менее 1 |
| **276030** | Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для нескольких агентов |
| **276040** | Монитор содержания анестезиологических газовых агентов,  для одного агента |
| 155 | **328210** | Набор  для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | Набор для катетеризации центральных вен | 1 |
| 165 | **166030** | Набор  для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов | по числу пациентов  в смену |
| **165990** | Набор  для акушерских/ гинекологических операций, содержащий лекарственные средства |
| **180490** | Набор для гинекологического обследования |
| **321950** | Набор  для акушерских  /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 17 | **238500** | Набор  для ретроградной эндотрахеальной интубации | Набор интубационный | 1 |
| 185 | **169460** | Зонд назогастральный /орогастральный | Назогастральный зонд | 1 |
| **169450** | Зонд назогастрального питания |
| **169520** | Зонд назогастральный декомпрессионный |
| 195 | **124530** | Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования | Насос инфузионный | 1 |
| **260420** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от сети |
| **329460** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от батареи |
| 205 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания  и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **209360** | Установка  для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 215 | **327110** | Микропланшет ИВД | Планшет для определения группы крови | 2 |
| **327170** | Планшет  для лабораторных исследований общего назначения |
| 22 | **129360** | Светильник операционный | Светильник потолочный операционный | 1 |
| 23 | **131950** | Стойка  для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 2 |
| 245 | **270020** | Тележка  для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов  и приборов | 2 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **270010** | Стол  для хирургических инструментов |
| 25 | **129690** | Стул операционный | Стул медицинский винтовой | не менее 1 |
| 265 | **144810** | Гистероскоп жесткий оптический | Фиброгистероскоп (гистероскоп) | 1 |
| **179240** | Гистероскоп оптоволоконный гибкий |
| **179810** | Видеогистероскоп гибкий |
| 27 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф  для медикаментов | 1 |
| 285 | **270000** | Шкаф медицинский  для инструментов | Стол/шкаф  для хранения инструментария  и средств медицинского назначения | 1 |
| **248680** | Шкаф для хранения микропрепаратов |
| **270010** | Стол  для хирургических инструментов |
| 29 | **138870** | Аспиратор эндоцервикальный | Аспиратор электрический со ступенчатым заданием уровня  разряжения и ножной педалью управления (I,II,III) | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Гигрометр | 1 |
| 2 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 |
| 3 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 5 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 6 | Противошоковая укладка | 1 |
| 7 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | 1 |

**Стандарт оснащения клинико-диагностической лаборатории2,3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 15 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство  для обеззараживания  и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **209360** | Установка  для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 25 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры  и емкости для сбора  медицинских отходов | по количеству рабочих комнат |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения  и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 35 | **136360** | Микроскоп световой стандартный | Микроскоп бинокулярный | не менее 2 |
| **151480** | Микроскоп световой фазоконтрастный |
| 45 | **260430** | Центрифуга настольная общего назначения | Центрифуга лабораторная | 1 |
| 55 | **130570** | Анализатор гематологический ИВД, полуавтоматический | Анализатор гематологический | 1 |
| **130690** | Анализатор гематологический ИВД, автоматический |
| 65 | **261710** | Анализатор биохимический одноканальный ИВД, лабораторный, автоматический | Анализатор биохимический | 1 |
| **261770** | Анализатор множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, полуавтоматический |
| **261550** | Анализатор множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, автоматический |
| **261610** | Анализатор биохимический многоканальный ИВД, лабораторный, полуавтоматический |
| **135240** | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический |
| **135280** | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический |
| 7 | **181470** | Шкаф химический вытяжной | Вытяжной шкаф | 2 |
| 85 | **261210** | Коагулометр ИВД, лабораторный, полуавтоматический | Анализатор исследования системы гемостаза | 1 |
| **261740** | Коагулометр ИВД, лабораторный, автоматический |
| 9 | **336180** | Счетчик форменных элементов крови | Счетчик лейкоцитарный формулы крови | не менее 2 |
| 10 | **248550** | Штатив для приготовления/окрас-ки предметных стекол | Приспособление  для фиксации  и окраски мазков | 1 |
| 11 | **261730** | Анализатор мочи ИВД, лабораторный, автоматический | Анализатор мочи (сухая химия) | 1 |
| 125 | **185890** | Контейнер для стерилизации  /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария  и расходных материалов | по количеству рабочих комнат |
| **269850** | Контейнер  для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место врача-КДЛ с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | не менее 2 |
| 2 | Рабочее место фельдшера-лаборанта с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | не менее 4 |
| 3 | Персональный компьютер с принтером | не менее 6 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 2 |
| 5 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |

**Стандарт оснащения кабинета процедурного кабинета1,2,3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 15 | **239410** | Аппарат  для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления  с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой  на плечо/запястье |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический  с ручным нагнетением, портативный |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический  с ручным нагнетением, стационарный |
| 25 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры  и емкости для сбора   медицинских отходов | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения  и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер  для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 35 | **185890** | Контейнер  для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария  и расходных материалов | 1 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 45 | **334300** | Контейнер  для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 |
| **336120** | Контейнер  для анализа ИВД, многоразового использования |
| **340600** | Контейнер  для анализа ИВД, одноразового использования |
| **186150** | Контейнер  для пересылки образцов, неизолированный |
| **186160** | Контейнер  для пересылки образцов, изолированный |
| 55 | **273540** | Бикс  для перевязочного материала | Контейнер  для хранения стерильных инструментов  и материала | 2 |
| **269920** | Лоток  для инструментов |
| **185890** | Контейнер  для стерилизации /дезинфекции |
| **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная |
| **182870** | Тележка с набором контейнеров  для хирургических инструментов |
| 6 | **144330** | Кресло/кушетка донорская | Кресло для забора крови | 1 |
| 75 | **187250** | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
| **187150** | Стол для осмотра/  терапевтических процедур,  с питанием  от сети |
| **187220** | Стол для осмотра/  терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| 85 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания  и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка  для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 95 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизирован-ный | Стетофонендоскоп | 1 |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 105 | **270000** | Шкаф медицинский для инструментов | Стол/шкаф  для хранения инструментария  и средств медицинского назначения | 1 |
| **270010** | Стол  для хирургических инструментов |
| 11 | **131950** | Стойка  для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 2 |
| 125 | **270020** | Тележка  для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 2 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **270010** | Стол  для хирургических инструментов |
| 135 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник  для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник  для крови |
| 14 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф  для медикаментов | 2 |
| 15 | **108730** | Штатив для пробирок | Штатив  для пробирок | 2 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место медицинской сестры с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 2 | Персональный компьютер с принтером | 1 |
| 3 | Гигрометр | 1 |
| 4 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | Не менее 2 |
| 6 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 7 | Противошоковая укладка | 1 |
| 8 | Укладка профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 9 | Ширма | 1 |

**Стандарт оснащения кабинета физиотерапевтического кабинета2,3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 15 | **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления  с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой  на плечо/запястье |
| **239410** | Аппарат  для измерения артериального давления анероидный механический |
| **122830** | Аппарат  для измерения артериального давления электри-ческий с ручным нагнетением, стационарный |
| **122850** | Аппарат  для измерения артериального давления электри-ческий с ручным нагнетением, портативный |
| 2 | **285040** | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная | Аппарат для низкочастотный магнитотерапии | 1 |
| 35 | **191320** | Система ультразвуковая терапевтическая  для онкологии/  гинекологии | Аппарат для ультразвуковой терапии | 1 |
| **125510** | Система ультразвуковая терапевтическая  для гинекологии, передвижная |
| 4 | **181480** | Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуляции | Аппарат для электротерапии  и электрофореза (гальванический  и все импульсные токи) – комбайн физиотерапевтичес-кий | 1 |
| 5 | **326010** | Система мультимодальной физиотерапии | Аппарат магнито-лазерный терапевтический переносной | 1 |
| 65 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры  и емкости для сбора медицинских отходов | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения  и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер  для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 75 | **187150** | Стол для осмотра/ терапевтических процедур,  с питанием  от сети | Кушетка медицинская | 2 |
| **187220** | Стол для осмотра/ терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| **187250** | Стол для осмотра/  терапевтических процедур, механический |
| 85 | **270020** | Тележка  для медицинских инструментов | Манипуляционный стол  для хранения электродов | 1 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| 9 | **132060** | Облучатель ультрафиолетовый  для фототерапии, профессиональный | Облучатель коротковолновой ультрафиолетовый | 1 |
| 105 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания  и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка  для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 115 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизирован-ный | Стетофонендоскоп | 1 |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 125 | **126390** | Термометр инфракрасный  для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | 2 |
| **184110** | Термометр жидкокристалличес-кий медицинский, одноразового использования |
| **213740** | Термометр капиллярный  для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| **266210** | Термометр электронный  для измерения температуры тела пациента  в импульсном режиме |
| **300390** | Термометр  для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |
| **335240** | Термометр капиллярный  для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |
| 13 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф медицинский для медикаментов и физиотерапевтических прикладов | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место врача-физиотерапевта с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 2 | Рабочее место медицинской сестры с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 3 | Персональный компьютер с принтером | 2 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
| 5 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 6 | Противошоковая укладка | 1 |
| 7 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 8 | Тумбочка для физиоаппаратов | 2 |
| 9 | Ширма | 1 |
| 10 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |
| 11 | Стеллаж общего назначения | не менее 1 |

**Стандарт оснащения кабинета рентгеновского (маммографического) кабинета2,3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 15 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания  и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка  для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 25 | **191110** | Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая | Цифровой (аналоговый) рентгеновский маммограф6 | 1 |
| **191080** | Система маммографическая рентгеновская стационарная, аналоговая |
| 35 | **113830** | Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, аналоговая | Цифровой (аналоговый) рентгеновский аппарат[[6]](#footnote-6) | 1 |
| **113880** | Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, цифровая |
| **173260** | Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, аналоговая |
| **173270** | Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, цифровая |
| **191190** | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, аналоговая |
| **191220** | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая |
| **208920** | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, аналоговая |
| **208940** | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая |
| 4 | **240300** | Система информационная  для рентгенологии | Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 |
| 55 | **341950** | Термопринтер  с диффузией красителя | Устройство для печати цифровых рентгеновских изображений | 1 |
| **348970** | Термопринтер |
| 6 | **130080** | Барьер для защиты  от излучения, стационарный | Большая рентгенозащитная ширма  (при отсутствии встроенной защитной ширмы) | 1 |
| 75 | **238570** | Негатоскоп медицинский,  с электропитанием | Негатоскоп | 2 |
| **238840** | Негатоскоп медицинский,  без электрического управления |
| **248490** | Негатоскоп  для радиографических снимков большой оптической плотности |
| 85 | **130080** | Барьер для защиты  от излучения, стационарный | Комплект дополнительных принадлежностей (защитные средства и приспособления для пациентов и персонала, устройство переговорное, комплект нумераторов  и маркеров) | 2 |
| **130100** | Очки для защиты  от радиации |
| **130190** | Фартук для защиты  от излучения |
| **130400** | Воротник для защиты  от излучения |
| **130410** | Шапочка для защиты  от излучения |
| **130290** | Нагрудник  для защиты  от излучения |
| 9 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1 |
| 10 | **130280** | Дверь защитная радиационная | Рентгенозащитная дверь | 1 |
| 115 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры  и емкости для сбора  медицинских отходов | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения  и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер  для отходов  с биологическими загрязнениями |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога  с пакетом прикладных программ для анализа изображений,  с принтером и подключением к информационно- коммуникационной сети «Интернет» | 2 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта  с персональным компьютером, принтером и с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 2 |
| 3 | Устройство записи цифровых рентгеновских изображений  на электронный носители | 2 |
| 4 | Сигнал «Не входить» | 1 |
| 5 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 6 | Стеллаж для хранения цифровых изображений на электронных носителях | 1 |
| 7 | Стеллаж для хранения электронных носителей цифровых изображений | 1 |

**Стандарт оснащения стерилизационной**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 15 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство  для обеззараживания  и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **209360** | Установка  для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 2 | **321030** | Камера моющая /дезинфекционная паровая передвижная | Мойка  со смесителем  для промывки медицинских изделий | 1 |
| 35 | **185890** | Контейнер  для стерилизации  /дезинфекции | Емкость  для дезинфекции инструментария  и расходных материалов | не менее 1 |
| **269850** | Контейнер  для системы химии-ческой дезинфекции медицинских инструментов |
| 45 | **124120** | Машина моющая  /дезинфицирующая  для подкладных суден /вспомогательной посуды | Оборудование моечное, дезинфекционное | 1 |
| **144370** | Машина моюще-дезинфицирующая для жестких эндоскопов |
| **181920** | Машина моющая /дезинфицирующая  для хирургических инструментов /оборудования |
| **271600** | Машина моющая /дезинфицирующая  для эндоскопов |
| **321030** | Камера моющая /дезинфекционная паровая передвижная |
| **331480** | Устройство  для мытья/ дезинфекции датчиков системы ультразвуковой визуализации |
| **247990** | Аппарат  для аэрозольной дезинфекции поверхностей медицинских изделий |
| **279050** | Камера дезинфекции предметов  без контакта  с жидкостью |
| 55 | **270020** | Тележка  для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов  и приборов | не менее 1 |
| **270010** | Стол  для хирургических инструментов |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| 65 | **237470** | Стерилизатор газовый  на основе перекиси водорода | Стерилизатор паровой, и/или газовый, и/или плазменный | 1 |
| **211110** | Стерилизатор этиленоксидный/ паровой |
| **211070** | Стерилизатор этиленоксидный |
| **150480** | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| **122760** | Стерилизатор газовый формальдегидный |
| **215790** | Стерилизатор плазменный |
| **330780** | Стерилизатор паровой |
| **145420** | Стерилизатор паровой для жидкостей |
| 7 | **116950** | Устройство  для запаивания пакетов | Оборудование  для упаковки стерилизационного материала | не менее 1 |
| 85 | **260410** | Шкаф сушильный общего назначения | Шкаф сушильный | 1 |
| **173090** | Стерилизатор сухожаровой |
| **283470** | Шкаф сушильный  для дыхательного контура, закрытый |
| 95 | **185950** | Система дистилляционной очистки воды | Оборудование  для очистки  и обеззараживания воды | 1 |
| **187180** | Система очистки воды комбинированная |
| **231020** | Система деионизационной очистки воды |
| **269500** | Система очистки воды обратным осмосом |
| 105 | **181260** | Индикатор химический/физичес-кий для контроля стерилизации | Индикатор процесса стерилизации | 1 |
| **216400** | Индикатор энзимный для контроля стерилизации |
| **237600** | Индикатор биологи-ческий для контроля стерилизации |
| 11 | **185950** | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор | 1 |
| 125 | **129490** | Тележка  для принадлежностей  к операционному столу | Тележка  для транспортировки медицинских изделий | не менее 1 |
| **137590** | Тележка  для медикаментов |
| **149080** | Тележка бельевая |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **259810** | Тележка  транспортировочная для доставки медицинских изделий  с центрального склада |
| **270020** | Тележка  для медицинских инструментов |
| **271490** | Тележка  для транспортировки эндоскопов |
| 13 | **342080** | Установка для электрохимического  синтеза дезинфицирующих растворов | Оборудование для получения  моющих  и дезинфекционных растворов | не менее 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Стеллаж для временного хранения медицинских изделий | 1 |

Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

».

2. Приложение № 6 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| « | Приложение № 6  к Порядку оказания медицинской помощи  по профилю «акушерство и гинекология»,  утвержденному приказом  Министерства здравоохранения  Российской Федерации  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_ |

Стандарт оснащения

кабинета (отделения) антенатальной охраны плода

1. Стандарт оснащения

кабинета антенатальной охраны плода при медицинской организации акушерского профиля второго уровня

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации[[7]](#footnote-7)** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **260250** | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования  с цветным допплером  и тремя датчиками (трансабдоми-нальный, трансвагиналь-ный и линейный), переносной | 1 на 1 кабинет |
| 2[[8]](#footnote-8) | **115690** | Датчик экстракорпоральный для ультразвуковой визуализации, ручной | Комплект  датчиков (конвексный  и внутри  полостной) для ультразвуковых исследований женских половых органов и органов плода в режиме  2D и 3-4D | не менее 1 на 1 УЗ-аппарат |
| **227600** | Датчик  для ультразвуковой визуализации ректальный/ вагинальный |
| 3 | **127640** | Прикладное программное обеспечение  для системы ультразвуковой визуализации | Устройство и/или программа  для записи  и архивирования данных всех ультразвуковых исследований  из расчета возможности хранения изображений  в течение не менее  5 лет. | не менее 1  на 1 УЗ-аппарат |
| 4 | **260430** | Центрифуга настольная общего назначения | Центрифуга настольная -  с бакет-ротором  для пробирок | 1 |
| 5 | **293640** | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД,  с активатором свертывания  и разделительным гелем | Пробирки вакуумные  с активатором свертывания  и разделительным гелем | не менее 1 |
| 6 | **108730** | Штатив для пробирок | Штативы  для пробирок | не менее 1 |
| 7 | **303490** | Модуль для хранения рентгеновской пленки | Стеллажи  для хранения аналоговых изображений  и носителей цифровой информации | не менее 1 |
| 82 | **187150** | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием  от сети | Кушетка  медицинская | 1 на УЗ-аппарат и кабинет |
| **187220** | Стол для осмотра/ терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| **187250** | Стол для осмотра /терапевтических процедур, механический |
| 92 | **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство  для обеззараживания  и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 на 1 кабинет |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная |
| 10 | **157600** | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 112 | **258800** | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
| **258830** | Весы-стул, электронные |
| **258840** | Весы напольные, механические |
| 122 | **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический портативный  с манжетой на палец |
| **218430** | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой  на плечо/запястье |
| **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| 132 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник/ морозильник для крови |
| 142 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры  и емкости для сбора медицинских отходов | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения  и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Электронные носители цифровой информации  для архива медицинских изображений из расчета возможности хранения в течение не менее 5 лет | Не менее 1 |
| 2 | Лазерный принтер/сканер/ксерокс | 1 |
| 3 | Защищенная сеть с возможностью подключения цифрового ультразвукового оборудования | 1 |
| 4 | Настольная лампа | 1 |
| 5 | Рабочее место медицинской сестры с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 на 1 кабинет |
| 6 | Архив для хранения твердых копий медицинских изображений и документации | 1 |
| 7 | Крутящееся кресло с возможностью регулировки  для врача для проведения УЗИ | 1 на УЗ-аппарат |
| 8 | Ширма | 1 |
| 9 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 10 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |

1. Стандарт оснащения

кабинета (отделения) антенатальной охраны плода при медицинской организации акушерского профиля третьего уровня

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **260250** | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования  с цветным допплером  и тремя датчиками (трансабдоми-нальный, трансвагиналь-ный и линейный),переносной | 1 на 1 кабинет |
| 22 | **115690** | Датчик экстракорпоральный  для ультразвуковой визуализации, ручной | Комплект датчиков (конвексный  и внутриполостной) для ультразвуковых исследований женских половых органов и органов плода в режиме  2D и 3-4D | 1 на 1 УЗ-аппарат |
| **227600** | Датчик  для ультразвуковой визуализации ректальный/вагинальный |
| 3 | **127640** | Прикладное программное обеспечение  для системы ультразвуковой визуализации | Устройство и/или программа  для записи  и архивирования данных всех ультразвуковых исследований  из расчета возможности хранения изображений  в течение не менее  5 лет. | 1 на 1 УЗ-аппарат |
| 4 | **188320** | Пост сестринский | Рабочее место медицинской сестры | 1 на 1 кабинет |
| 5 | **303490** | Модуль для хранения рентгеновской пленки | Стеллажи  для хранения аналоговых изображений  и носителей цифровой информации | 1 |
| 62 | **187150** | Стол для осмотра/ терапевтических процедур,  с питанием от сети | Кушетка | 1 на УЗ-аппарат и кабинет |
| **187220** | Стол для осмотра/ терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |
| 72 | **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство  для обеззараживания  и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 на 1 кабинет |
| **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 8 | **157600** | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 92 | **258800** | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
| **258830** | Весы-стул, электронные |
| **258840** | Весы напольные, механические |
| 102 | **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления  с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический портативный с манжетой на палец |
| **218430** | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой  на плечо/запястье |
| **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| 112 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник/ морозильник для крови |
| 122 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры  и емкости для сбора медицинских отходов | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения  и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача ультразвуковой диагностики с программой для ведения базы данных пренатального скрининга и расчета перинатальных рисков, включая риск частых хромосомных анеуплоидий (ХА), задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии. | 1 комплект  на 1 УЗ-аппарат |
| 2 | Электронные носители цифровой информации  для архива медицинских изображений из расчета возможности хранения в течение не менее 5 лет | 1 |
| 3 | Рабочее место врача-консультанта | 1 на 1 врача |
| 4 | Рабочее место медицинского статистика с программой для ведения базы данных пренатального скрининга  и расчета перинатальных рисков, включая риск частых хромосомных анеуплоидий (ХА), задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии. | 1 |
| 5 | Рабочее место медицинского регистратора | 1 |
| 6 | Лазерный принтер/сканер/ксерокс | 1 |
| 7 | Настенный монитор | 1 |
| 8 | Защищенная сеть с возможностью подключения цифрового ультразвукового оборудования | 1 |
| 9 | Настольная лампа | 1 |
| 10 | Архив для хранения твердых копий медицинских изображений и документации | 1 |
| 11 | Крутящееся кресло с возможностью регулировки  для врача для проведения УЗИ | 1 на УЗ-аппарат |
| 12 | Ширма | 1 |
| 13 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 14 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |

1. **Стандарт оснащения манипуляционной для проведения**

**инвазивных манипуляций по забору образцов плодного материала[[9]](#footnote-9)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **260250** | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования  с цветным допплером  и тремя датчиками (трансабдоми-нальный, трансвагиналь-ный и линейный), переносной | 1 |
| 22 | **120210** | Кровать больничная механическая | Многофункциональная кровать | 1 |
| **131200** | Кровать больничная  с гидравлическим приводом |
| **136210** | Кровать больничная стандартная с электроприводом |
| 3 | **181320** | Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования | Бинокулярная лупа (стереомикроскоп) | 1 |
| 4 | **129360** | Светильник операционный | Операционная лампа | 1 |
| 52 | **270000** | Шкаф медицинский  для инструментов | Стол/шкаф  для хранения инструментария  и средств медицинского назначения | 1 |
| **270020** | Тележка  для медицинских инструментов |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 62 | **185890** | Контейнер  для стерилизации  /дезинфекции | Емкость  для дезинфекции инструментария  и расходных материалов | не менее 1 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 72 | **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство  для обеззараживания  и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 82 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник для крови |
| 92 | **126390** | Термометр инфракрасный  для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | 1 |
| **184110** | Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования |
| **213740** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| **266210** | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |
| **300390** | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |
| **335240** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |
| 102 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 112 | **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой  на плечо/запястье |
| **218430** | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |
| **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| 122 | **343590** | Экран защитный  для лица, многоразового использования | Очки защитные | 1 |
| **274530** | Экран защитный для глаз |
| **107700** | Экран защитный  для лица, одноразового использования |
| 13 | **270020** | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов  и приборов | 1 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 142 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры  и емкости для сбора медицинских отходов | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения  и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место врача | 1 |
| 2 | Рабочее место для сотрудника лаборатории с индивидуальной лампой освещения | 1 |
| 3 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |

Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

».

1. Приложение № 6 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 12  к Порядку оказания медицинской помощи  по профилю «акушерство и гинекология»,  утвержденному приказом  Министерства здравоохранения  Российской Федерации  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_ |

**Стандарт оснащения**

**отделения акушерского ухода для беременных женщин**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации[[10]](#footnote-10)** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1[[11]](#footnote-11) | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззаражива-ния и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 22 | **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат  для измерения артериального давления | 2 |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **216350** | Аппарат электронный  для измерения артериального давления  с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| **218430** | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |
| **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| 32 | **126390** | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | по числу коек |
| **184110** | Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования |
| **190040** | Термометр электронный для непрерывного измерения температуры тела пациента,  с питанием от батареи |
| **213740** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| **266210** | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |
| **300390** | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |
| **335240** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |
| 42 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп | 1 |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 5 | **122050** | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 62 | **119610** | Система допплеровская фетальная | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода, малогабарит-ный | 1 |
| 72 | **258800** | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
| **258830** | Весы-стул, электронные |
| **258840** | Весы напольные, механические |
| 8 | **157600** | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 9 | **186180** | Тазомер | Тазометр | 1 |
| 102 | **300690** | Глюкометр  для индивидуального использования /использования у постели больного ИВД, питание от батареи | Глюкометр | 1 |
| **261540** | Анализатор глюкозы ИВД, лабораторный, полуавтоматический |
| **261530** | Анализатор глюкозы ИВД, лабораторный, автоматический |
| 11 | **327110** | Микропланшет ИВД | Планшет для определения группы крови | 1 |
| 122 | **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Стол процедурный | 2 |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети |
| 132 | **270010** | Стол для хирургических инструментов | Стол медицинский манипуляцион-ный для размещения инструмента, лекарственных препаратов  и приборов | 2 |
| **270020** | Тележка для медицинских инструментов |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| 14 | **187160** | Светильник передвижной для проведения осмотра  /терапевтических процедур | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 152 | **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети | Кушетка медицинская | 1 |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |
| 16 | **144330** | Кресло/кушетка донорская | Кресло для забора крови | 1 |
| 17 | **131950** | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | по числу коек |
| 182 | **108730** | Штатив для пробирок | Штатив  для пробирок | не менее 1 |
| **338820** | Штатив для пробирок  к прибору/ анализатору ИВД |
| 19 | **293380** | Контейнер для перевозки вакуумных пробирок  для сбора крови | Контейнер для транспортиров-ки биологического материала | 1 |
| 202 | **270000** | Шкаф медицинский  для инструментов | Стол/шкаф  для хранения инструментария и средств медицинского назначения | не менее 1 |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 212 | **120210** | Кровать больничная механическая | Кровать функциональ-ная | по числу коек |
| **131200** | Кровать больничная  с гидравлическим приводом |
| **136210** | Кровать больничная стандартная с электроприводом |
| 222 | **207800** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная | Кресло-каталка для перевозки больных | 1 |
| **207810** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная |
| **207910** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная |
| **207990** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная |
| **208020** | Кресло-коляска, управляемая пациентом,  с приводом на задние колеса, складная |
| **208330** | Кресло-коляска, управляемая пациентом,  с двуручным рычажным приводом, складная |
| **208400** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная |
| **207850** | Кресло-коляска,  с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная |
| **207930** | Кресло-коляска,  с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |
| **208250** | Кресло-коляска,  с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная |
| **208340** | Кресло-коляска,  с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |
| **208500** | Кресло-коляска, управляемая пациентом,  с двуручным цепным приводом, складная |
| **208730** | Кресло-коляска, управляемая пациентом,  с односторонним рычажным приводом, складная |
| 232 | **201670** | Каталка больничная,  с электропитанием | Каталка для перевозки больных | 1 |
| **201690** | Каталка внутрибольничная, неприводная |
| 242 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | не менее 1 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник для крови |
| 25 | **113770** | Блок хранения и подачи жидкого кислорода портативный | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 |
| **156250** | Система кислородной терапии респираторная |
| **106490** | Система концентрирования кислорода |
| **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |
| **191160** | Концентратор кислорода стационарный |
| **325100** | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |
| 262 | **121180** | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
| **121270** | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |
| 272 | **185890** | Контейнер для стерилизации | Емкость для дезинфекции инструментария и  расходных материалов | не менее 1 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 28 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Гигрометр Гигрометр психрометрический | не менее 1 |
| 2 | Персональный компьютер с принтером | 2 |
| 3 | Рабочее место врача-акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 4 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 5 | Сантиметровая лента | 1 |
| 6 | Ширма медицинская | не менее 1 |
| 7 | Тумбочка прикроватная | по числу коек |
| 8 | Противошоковая укладка | 1 |
| 9 | Укладка профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 10 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | не менее 1 |
| 11 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |

Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

».

3. Приложение № 15 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| « | Приложение № 15  к Порядку оказания медицинской помощи  по профилю «акушерство и гинекология»,  утвержденному приказом  Министерства здравоохранения  Российской Федерации  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_ |

**Стандарт оснащения**

**дневного стационара для диагностики и лечения акушерской   
и гинекологической патологии**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации[[12]](#footnote-12)** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1[[13]](#footnote-13) | **120210** | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная | не менее  2-х |
| **131200** | Кровать больничная с гидравлическим приводом |
| **136210** | Кровать больничная стандартная с электроприводом |
| 22 | **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная |
| 3 | **131950** | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 1 |
| 42 | **275680** | Рабочая станция для анестезии, общего назначения | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры)[[14]](#footnote-14) | 1 |
| **276070** | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |
| **276080** | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |
| **275680** | Система анестезиологическая, общего назначения |
| 5 | **121180** | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной 3 | 1 |
| 62 | **190840** | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов | Монитор анестезиологический 3 | 1 |
| **190850** | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента для интенсивной/общей терапии |
| **274570** | Система мониторинга физиологических показателей при перемещении пациентов |
| **190850** | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента |
| **157130** | Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный |
| **326540** | Система гемодинамического мониторинга неинвазивная |
| 7 | **238500** | Набор для ретроградной эндотрахеальной интубации | Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску3 | 1 |
| 82 | **126500** | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I,II,III)3 | 1 |
| **262440** | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| **119850** | Дефибриллятор внешний  с ручным управлением |
| 92 | **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |
| **218430** | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |
| **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| 102 | **182530** | Система аспирационная для хирургии | Вакуум-аспиратор 3 | 1 |
| **358710** | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |
| 112 | **106490** | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)3 | 1 на койку |
| **156250** | Система кислородной терапии респираторная |
| **113770** | Блок хранения и подачи жидкого кислорода портативный |
| **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |
| **191160** | Концентратор кислорода стационарный |
| **325100** | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |
| 122 | **126390** | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | не менее 1 на 10 коек |
| **184110** | Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования |
| **213740** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| **266210** | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |
| **300390** | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |
| **335240** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |
| 132 | **270020** | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 1 |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 142 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | Не менее 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 152 | **185890** | Контейнер  для стерилизации/ дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и  расходных материалов | 1 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 162 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник для крови |
| 172 | **182870** | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов | Контейнер  для хранения стерильных инструментов  и материала | 2 |
| **273540** | Бикс для перевязочного материала |
| **269920** | Лоток для инструментов |
| **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции |
| **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место врача-акушера-гинеколога с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | согласно штатному расписанию |
| 2 | Рабочее место медицинской сестры с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | согласно штатному расписанию |
| 3 | Персональный компьютер с принтером | по числу рабочих мест |
| 4 | Противошоковая укладка | 1 |
| **5** | Ширма медицинская | 1 |
| 6 | Тумбочка прикроватная | по числу коек |
| 7 | Стул | по числу коек |
| 8 | Шкаф для хранения личных вещей пациентов | не менее 1 |
| 9 | Укладка профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 10 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 11 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 1 |

Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

».

1. Приложение № 18 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| « | Приложение № 18  к Порядку оказания медицинской помощи  по профилю «акушерство и гинекология»,  утвержденному приказом  Министерства здравоохранения  Российской Федерации  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_ |

**Стандарт оснащения родильного дома (отделения)**

**1. Акушерский стационар**

1.1. Приемное отделение

1.1.1. Комната-фильтр (I, II)[[15]](#footnote-15),[[16]](#footnote-16)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации[[17]](#footnote-17)** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 22 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | 2 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 34 | **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | не менее 1 |
| **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| 4[[18]](#footnote-18) | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | не менее 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 54 | **270020** | Тележка  для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляцион-ный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 64 | **126390** | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | не менее 3 |
| **184110** | Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования |
| **213740** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| **266210** | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |
| **300390** | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |
| **335240** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 1 |
| **2** | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 3 | Стул | по числу коек |

1.1.2. Смотровая

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации3** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **119610** | Система допплеровская фетальная | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный (II)2 | 1 |
| 24 | **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат  для измерения артериального давления (I, II)1,2 | 1 |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический портативный с манжетой на палец |
| **218430** | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| 34 | **258800** | Весы напольные, электронные | Весы медицинские (I, II)1,2 | 1 |
| **258830** | Весы-стул, электронные |
| **258840** | Весы напольные, механические |
| 44 | **126500** | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования  с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I,II,III)1,2 | 1 |
| **262440** | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования  с питанием  от неперезаряжаемой батареи |
| **119850** | Дефибриллятор внешний с ручным управлением |
| 54 | **106490** | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) (I, II)1,2 | 1 |
| **156250** | Система кислородной терапии респираторная |
| **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |
| **191160** | Концентратор кислорода стационарный |
| **325100** | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |
| 64 | **119540** | Монитор кардиологический фетальный | Кардиомонитор фетальный (I, II)1,2 | 1 |
| **192000** | Система телеметрического кардиотокографическо-го мониторирования |
| **334470** | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |
| 74 | **201670** | Каталка больничная,  с электропитанием | Каталка медицинская  (I, II)1,2 | 1 |
| **201690** | Каталка внутрибольничная, неприводная |
| **238730** | Каталка с рентгенпрозрачной декой |
| 84 | **185890** | Контейнер для стерилизации/  дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и  расходных материалов (I, II)1,2 | не менее 2 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 94 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов  (I, II)1,2 | Не менее 2 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 10 | **151550** | Стол гинекологический для осмотра /терапевтических процедур, механический | Кресло гинекологическое (I, II)1,2 | 1 |
| 114 | **207800** | Кресло-коляска, управляемая пациентом  /сопровождающим лицом, с приводом  на задние колеса, нескладная | Кресло-каталка для перевозки больных (I, II)1,2 | 1 |
| **207810** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная |
| **207910** | Кресло-коляска, управляемая пациентом  /сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная |
| **207990** | Кресло-коляска, управляемая пациентом  /сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная |
| **208400** | Кресло-коляска, управляемая пациентом  /сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная |
| **207850** | Кресло-коляска,  с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная |
| **207930** | Кресло-коляска,  с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |
| **208250** | Кресло-коляска,  с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная |
| **208020** | Кресло-коляска, управляемая пациентом,  с приводом на задние колеса, складная |
| **208330** | Кресло-коляска, управляемая пациентом,  с двуручным рычажным приводом, складная |
| **208500** | Кресло-коляска, управляемая пациентом,  с двуручным цепным приводом, складная |
| **208730** | Кресло-коляска, управляемая пациентом,  с односторонним рычажным приводом, складная |
| **208340** | Кресло-коляска,  с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |
| 124 | **187150** | Стол для осмотра  /терапевтических процедур, с питанием  от сети | Кушетка медицинская  (I, II)1,2 | 1 |
| **187220** | Стол для осмотра  /терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| **187250** | Стол для осмотра  /терапевтических процедур, механический |
| 134 | **166030** | Набор для акушерских  /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов  (I, II)1,2 | не менее 3 |
| **180490** | Набор для гинекологического обследования |
| **321950** | Набор для акушерских  /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 14 | **271350** | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор для проведения реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп  со сменными клинками для новорожденных  (в том числе глубоконедоно-шенных детей), лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного  катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи (I, II)1,2 | 1 |
| 154 | **166030** | Набор для акушерских  /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор для экстренного приема родов  (I, II)1,2 | 1 |
| **321950** | Набор для акушерских  /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| **174440** | Набор акушерский |
| **165990** | Набор для акушерских  /гинекологических операций, содержащий лекарственные средства |
| 164 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 17 | **260250** | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования  с тремя датчиками (трансабдоми-нальный, трансвагиналь-ный и линейный), переносной (I, II)1,2 | 1 |
| 18 | **157600** | Ростомер медицинский | Ростомер (I, II)1,2 | 1 |
| 19 | **187160** | Светильник для осмотра  /терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной  (I, II)1,2 | 1 |
| 20 | **122050** | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский  (I, II)1,2 | 1 |
| 214 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп (I, II)1,2 | 1 |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 224 | **270010** | Стол для хирургических инструментов | Стол/шкаф  для хранения инструментария и средств медицинского назначения  (I, II)1,2 |  |
| **270000** | Шкаф медицинский  для инструментов |
| **270020** | Тележка  для медицинских инструментов |
| 23 | **186180** | Тазомер | Тазомер (I, II)1,2 | 1 |
| 24 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов  (I, II)1,2 | 1 |
| 254 | **270020** | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером (I, II) | по числу рабочих мест |
| 2 | Рабочее место акушерки с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» (I, II) | согласно штатному расписанию |
| 3 | Рабочее место врача-акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет»  (I, II) | согласно штатному расписанию |
| 4 | Противошоковая укладка (I, II)1,2 | 1 |
| 5 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций (I, II)1,2 | 1 |
| 6 | Укладка экстренной помощи при кровотечении (I, II)1,2 | 1 |
| 7 | Укладка экстренной помощи при эклампсии (I, II)1,2 | 1 |
| 8 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук (I, II)1,2 | 1 |
| 9 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 10 | Сантиметровая лента (I, II)1,2 | 1 |
| 11 | Ширма (I, II)1,2 | 1 |
| 12 | Шкаф для хранения медицинской документации (I, II)1, | не менее 1 |
| 13 | Шкаф для хранения стерильного материала (I, II)1,2 | 1 |

1.2. Отделение патологии беременности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации3** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **119610** | Система допплеровская фетальная | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный (II)2 | не менее 2 |
| 24 | **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат  для измерения артериального давления (I, II)1,2 | не менее 1 |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой  на плечо/запястье |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический портативный с манжетой на палец |
| **218430** | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |
| **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| 34 | **258800** | Весы напольные, электронные | Весы медицинские  (I, II)1,2 | не менее 1 |
| **258830** | Весы-стул, электронные |
| **258840** | Весы напольные, механические |
| 44 | **106490** | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)  (I, II)1,2 | в каждой палате, манипуляционной, смотровой |
| **156250** | Система кислородной терапии респираторная |
| **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |
| **191160** | Концентратор кислорода стационарный |
| **325100** | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |
| 54 | **119540** | Монитор кардиологический фетальный | Кардиомонитор фетальный (I, II)1,2 | 1 на 5 коек |
| **192000** | Система телеметрического кардиотокографического мониторирования |
| **334470** | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |
| 64 | **201670** | Каталка больничная,  с электропитанием | Каталка медицинская  (I, II)1,2 | не менее 1 |
| **201690** | Каталка внутрибольничная, неприводная |
| **238730** | Каталка с рентгенпрозрачной декой |
| 74 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 84 | **185890** | Контейнер  для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и  расходных материалов  (I, II)1,2 | не менее 2 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 9 | **151550** | Стол гинекологический для осмотра /терапевтических процедур, механический | Кресло гинекологическое (I, II)1,2 | не менее 1 |
| 104 | **207800** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с приводом  на задние колеса, нескладная | Кресло-каталка для перевозки больных (I, II)1,2 | 1 |
| **207810** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная |
| **207910** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная |
| **207990** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная |
| **208400** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная |
| **207850** | Кресло-коляска,  с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная |
| **207930** | Кресло-коляска,  с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |
| **208250** | Кресло-коляска,  с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная |
| **208020** | Кресло-коляска, управляемая пациентом,  с приводом на задние колеса, складная |
| **208330** | Кресло-коляска, управляемая пациентом,  с двуручным рычажным приводом, складная |
| **208500** | Кресло-коляска, управляемая пациентом,  с двуручным цепным приводом, складная |
| **208730** | Кресло-коляска, управляемая пациентом,  с односторонним рычажным приводом, складная |
| **208340** | Кресло-коляска,  с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |
| 114 | **120210** | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная (I, II)1,2 | по числу коек |
| **131200** | Кровать больничная  с гидравлическим приводом |
| **136210** | Кровать больничная стандартная  с электроприводом |
| 124 | **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети | Кушетка медицинская  (I, II)1,2 | 2 |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |
| 134 | **166030** | Набор для акушерских  /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов  (I, II)1,2 | по числу манипуля-ций |
| **180490** | Набор для гинекологического обследования |
| **321950** | Набор для акушерских  /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 144 | **124530** | Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования | Насос инфузионный (II)2 |  |
| **260420** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от сети |
| **329460** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от батареи |
| 154 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 16 | **260250** | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования  с тремя датчиками (трансабдоми-нальный, трансвагиналь-ный и линейный), переносной | 1 |
| 17 | **187160** | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной  (I, II)1,2 | не менее 1 |
| 18 | **122050** | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский  (I, II)1,2 | не менее 3 |
| 194 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп (I, II)1,2 | 1 |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 20 | **131950** | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем (I, II)1,2 | по числу коек |
| 214 | **270020** | Тележка  для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляцион-ный для размещения инструментов, лекарственных препаратов и приборов (I, II)1,2 | не менее 2 |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| 22 | **186180** | Тазомер | Тазомер (I, II)1,2 | не менее 1 |
| 234 | **126390** | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский  (I, II)1,2 | по числу коек |
| **184110** | Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования |
| **213740** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| **266210** | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |
| **300390** | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |
| **335240** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |
| 244 | **349250** | Устройство  для дезинфекции  с использованием озона | Установка для дезинфекции медицинских изделий (I, II)1,2 | не менее 1 |
| **321030** | Камера моющая  /дезинфекционная паровая передвижная |
| **127550** | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |
| 254 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский  (I, II)1,2 | не менее 2 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник для крови |
| 26 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов  (I, II)1,2 | не менее 2 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером (I, II)1,2 | по числу рабочих мест |
| 2 | Рабочее место врача-акушера-гинеколога с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет»  (I, II)1,2 | 1 на 10 коек |
| 3 | Рабочее место медицинской сестры с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет»  (I, II)1,2 | 1 на 15 коек |
| 4 | Системы вызова персонала (I, II)1,2 | по числу коек |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук (I, II)1,2 | по числу помещений |
| 6 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов (I, II)1,2 | по числу помещений |
| 7 | Сантиметровая лента (I, II)1,2 | не менее 1 |
| 8 | Тумбочка прикроватная (I, II)1,2 | по числу коек |
| 9 | Противошоковая укладка (I, II)1,2 | 1 |
| 10 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций (I,II)1,2 | не менее 1 |
| 11 | Укладка экстренной помощи при кровотечении (I, II)1,2 | 1 |
| 12 | Укладка для экстренной помощи при анафилактическом шоке (I, II)1,2 | 1 |
| 13 | Укладка экстренной помощи при эклампсии (I, II)1,2 | 1 |
| 14 | Шкаф для хранения медицинской документации (I, II)1,2 | не менее 2 |

1.2.1. Процедурный кабинет (I, II)1,2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации3** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 14 | **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 24 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | 2 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 34 | **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и  расходных материалов | 1 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 44 | **334300** | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 |
| **336120** | Контейнер для анализа ИВД, многоразового использования |
| **340600** | Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования |
| **186150** | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный |
| **186160** | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |
| 54 | **273540** | Бикс для перевязочного материала | Контейнер  для хранения стерильных инструментов и материала | 2 |
| **269920** | Лоток для инструментов |
| **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции |
| **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная |
| **182870** | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов |
| 6 | **144330** | Кресло/кушетка донорская | Кресло для забора крови | 1 |
| 74 | **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
| **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |
| 84 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 94 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендос-коп | 1 |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 104 | **270000** | Шкаф медицинский для инструментов | Стол/шкаф  для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 11 | **131950** | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 2 |
| 124 | **270020** | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляцион-ный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 2 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 134 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник для крови |
| 14 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф  для медикаментов | 2 |
| 15 | **108730** | Штатив для пробирок | Штатив  для пробирок | 2 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 2 | Персональный компьютер с принтером | 1 |
| 3 | Гигрометр | 1 |
| 4 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 6 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 7 | Противошоковая укладка | 1 |
| 8 | Укладка профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 9 | Ширма | 1 |

1.3. Физиологическое родовое отделение   
и обсервационное родовое отделение

1.3.1. Предродовая палата [[19]](#footnote-19)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации3** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **119610** | Система допплеровская фетальная | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный  (I, II)1,2 | 1 |
| 24 | **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления  с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат  для измерения артериального давления (I, II)1,2 | 1 |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический портативный с манжетой на палец |
| **218430** | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |
| **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический  с ручным нагнетением, стационарный |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический  с ручным нагнетением, портативный |
| 3 | **260250** | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования  с цветным допплером  и тремя датчиками (трансабдоми-нальный, трансвагиналь-ный и линейный), переносной | 1 |
| 44 | **275680** | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный  (I, II)1,2 | 1 |
| **276070** | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |
| **276080** | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |
| **275800** | Система анестезиологическая,  с закрытым контуром |
| 54 | **106490** | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) (I, II)1,2 | 1 на койку |
| **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |
| **156250** | Система кислородной терапии респираторная |
| **191160** | Концентратор кислорода стационарный |
| **325100** | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |
| 64 | **119540** | Монитор кардиологический фетальный | Кардиомонитор фетальный (I, II)1,2 | 1 |
| **192000** | Система телеметрического кардиотокографическо-го мониторирования |
| **334470** | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |
| 74 | **201670** | Каталка больничная,  с электропитанием | Каталка медицинская  (I, II)1,2 | 1 |
| **201690** | Каталка внутрибольничная, неприводная |
| **238730** | Каталка с рентгенпрозрачной декой |
| 84 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов  (I, II)1,2 | Не менее 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 94 | **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и  расходных материалов (I, II)1,2 | не менее 2 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 104 | **120210** | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная  (I, II)1,2 | 1 |
| **131200** | Кровать больничная  с гидравлическим приводом |
| **136210** | Кровать больничная стандартная  с электроприводом |
| 11 | **129360** | Светильник операционный | Светильник потолочный  операционный  (I, II)1,2 | 1 |
| 124 | **124530** | Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования | Насос инфузионный  (инфузомат) (II)2 | По числу коек |
| **260420** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от сети |
| **329460** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от батареи |
| 134 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | не менее 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 14 | **187160** | Светильник для осмотра /терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной  (I, II)1,2 | 1 |
| 15 | **122050** | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский (I, II)1,2 | 1 |
| 164 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп (I, II)1,2 | 1 |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 17 | **186180** | Тазомер | Тазомер (I, II)1,2 | 1 |
| 184 | **126390** | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский  (I, II)1,2 | 1 |
| **184110** | Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования |
| **213740** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| **266210** | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |
| **300390** | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |
| **335240** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |
| 194 | **166030** | Набор для акушерских  /гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов  (I, II)1,2 | не менее 3 |
| **180490** | Набор для гинекологического обследования |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук (I, II)1,2 | 1 |
| 2 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 3 | Сантиметровая лента (I, II)1,2 | 1 |
| 4 | Противошоковая укладка (I, II)1,2 | 1 |
| 5 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций (I, II)1,2 | 1 |

1.3.2. Родовый зал (индивидуальный родовый зал)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации3** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **166040** | Щипцы акушерские, многоразового использования | Акушерские щипцы (I, II)1,2 | 1 |
| 24 | **250350** | Амниотом, одноразового использования | Амниотом (I, II)1,2 | не менее 3 |
| **250450** | Амниотом, многоразового использования |
| 34 | **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления  с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат  для измерения артериального давления (I, II)1,2 | 1 |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический портативный с манжетой на палец |
| **218430** | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой  на плечо/запястье |
| **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический  с ручным нагнетением, стационарный |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический  с ручным нагнетением, портативный |
| 44 | **190840** | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов | Монитор анестезиологичес-кий (II)2 | 1 |
| **190850** | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента для интенсивной/общей терапии |
| **274570** | Система мониторинга физиологических показателей при перемещении пациентов |
| **157130** | Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный |
| **156940** | Модуль системы мониторинга состояния пациента, для измерения артериального давления, неинвазивный |
| **156960** | Модуль системы мониторинга состояния пациента, для определения содержания газов |
| **157060** | Модуль системы мониторинга состояния пациента, температурный |
| **157210** | Модуль системы мониторинга состояния пациента, дыхательный |
| **157530** | Модуль системы мониторинга состояния пациента, электрокардиографи-ческий |
| **326540** | Система гемодинамического мониторинга неинвазивная |
| 54 | **131340** | Катетер баллонный гемостатический внутриматочный | Аппарат  для маточной баллонной тампонады (II)2 | не менее 1 |
| **329240** | Катетер аспирационный гемостатический внутриматочный |
| 6 | **260250** | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплером и тремя датчиками (трансабдоминальный, трансвагинальный и линейный), переносной (II)2 | 1 |
| 74 | **274590** | Аппарат искусственной вентиляции легких  с электроприводом для транспортировки пациентов | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный (транспортный)  (I, II)1,2 | 1 |
| **314860** | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный  с пневмоприводом для транспортировки пациентов |
| **114040** | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный  с пневмоприводом |
| **311390** | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный  с пневмоприводом портативный |
| **232890** | Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии |
| **232870** | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых |
| 8 | **233210** | Весы для младенцев, электронные | Весы для новорожденных (электронные)  (I, II)1,2 | 1 |
| 94 | **229860** | Насос шприцевой | Насос инфузионный (инфузомат) (I, II)1,2 | 1 на койку |
| **124530** | Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования |
| **260420** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от сети |
| **329460** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от батареи |
| 104 | **106490** | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) (I, II)1,2 | 1 на койку |
| **191160** | Концентратор кислорода стационарный |
| **156250** | Система кислородной терапии респираторная |
| **325100** | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |
| 114 | **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Источник медицинского воздуха  (I, II)1,2 | 1 |
| **209420** | Система экстренной подачи медицинских газов передвижная |
| 124 | **201670** | Каталка больничная,  с электропитанием | Каталка медицинская  (I, II)1,2 | 1 |
| **201690** | Каталка внутрибольничная, неприводная |
| **238730** | Каталка с рентгенпрозрачной декой |
| 134 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов  (I, II)1,2 | Не менее 2 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 144 | **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и  расходных материалов (I, II)1,2 | не менее 1 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 154 | **166120** | Кровать/стол  для родов, без электропитания | Кровать функциональная  для приема родов (I, II)1,2 | 1 |
| **174400** | Кровать/стол для родов,  с электропитанием |
| 164 | **230120** | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп  с набором клинков (I, II)1,2 | 1 |
| **347810** | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |
| 17 | **291590** | Монитор электрокардиографи-ческий | Монитор жизненно важных функций неонатальный с возможностью проведения пульсоксиметрии, ЭКГ-мониторинга, термометрии тела (II)2 | 1 |
| 184 | **271350** | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор для проведения реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп  со сменными клинками для новорожденных  (в том числе глубоконедоно-шенных детей), лицевые маски для новорожденных  (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных  (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных  (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи  (I, II)2 | 1 |
| 194 | **262070** | Набор для наложения швов, содержащий лекарственные средства | Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей  (I, II)2 | не менее 3 |
| **262090** | Набор для наложения швов, не содержащий лекарственные средства |
| 204 | **166030** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор инструментов  для осмотра родовых путей  (I, II)1,2 | не менее 3 |
| **165990** | Набор для акушерских /гинекологических операций, содержащий лекарственные средства |
| **174440** | Набор акушерский |
| **321950** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 214 | **124530** | Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования | Насос инфузионный (инфузомат) (I, II)1,2 | 1 на койку |
| **260420** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от сети |
| **329460** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от батареи |
| 224 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 234 | **233240** | Устройство для обогрева младенца /новорожденного | Устройство для обогрева  (I,II,III)1,2 | 1 |
| **233260** | Устройство для обогрева младенца  /участков тела взрослого |
| 24 | **233190** | Стол для реанимации новорожденных | Открытая реанимационная система  с респираторным блоком,  с возможностью проведения СРАР и ручной ИВЛ или аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем (I, II)1,2 | 1 |
| 254 | **149980** | Пульсоксиметр,  с питанием от батареи | Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока  (I, II, III) 2 | 1 |
| **150000** | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования |
| 26 | **187160** | Светильник для осмотра /терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной  (I,II) 1,2 | 1 |
| 27 | **129360** | Светильник операционный | Светильник медицинский потолочный  (I,II) 1,2 | 1 |
| 284 | **122270** | Колпачок для системы вакуум-экстракции плода, одноразового использования | Система для вакуум-экстракции плода (I,II) 1,2 | не менее 1 |
| **122260** | Система вакуум-экстрации плода, пневматическая |
| 29 | **298900** | Смеситель гелия и кислорода для получения дыхательной смеси | Смеситель воздушно-газовой смеси (I,II) | 1 |
| 30 | **122050** | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский (I,II) | 1 |
| 314 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп (I,II) 1,2 | 1 |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 324 | **276050** | Установка передвижная (тележка) анестезиологическая | Стол для врача анестезиолога-реаниматолога  (I,II) 1,2 | 1 |
| **275730** | Стол для анестезиологических инструментов |
| 334 | **233010** | Стол пеленальный | Стол пеленальный с подогревом для новорожденных  (I,II) 1,2 | 1 |
| **303440** | Стол пеленальный, стационарный |
| 34 | **270010** | Стол для хирургических инструментов | Стол инструментальный разборный (I, II) 1,2 | не менее 1 |
| 354 | **349250** | Устройство для дезинфекции с использованием озона | Установка для дезинфекции медицинских изделий (I, II) 1,2 | не менее 1 |
| **321030** | Камера моющая /дезинфекционная паровая передвижная |
| **127550** | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |
| 364 | **119540** | Монитор кардиологический фетальный | Кардиомонитор фетальный (I, II)1,2 | 1 |
| **334470** | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |
| **192000** | Система телеметрического кардиотокографическо-го мониторирования |
| 374 | **292270** | Стетоскоп электронный | Фонендоскоп для новорожденных  (I, II) 1,2 | 1 |
| **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| 384 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский  (I, II) 1,2 | не менее 1 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник для крови |
| 39 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов  (I, II) 1,2 | 1 |
| 40 | **256700** | Система аспирационная низкого давления | Электроотсос для новорожденных  (I, II) 1,2 | 1 |
| 414 | **275680** | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный  (I, II) 1,2 | не менее 1 на отделение |
| **276070** | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |
| **276080** | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |
| **275800** | Система анестезиологическая,  с закрытым контуром |
| 424 | **126500** | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования  с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I,II,III)1,2 | 1 на отделение |
| **262440** | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования  с питанием  от неперезаряжаемой батареи |
| **119850** | Дефибриллятор внешний с ручным управлением |
| 434 | **212340** | Облучатель для фототерапии красным светом, с питанием от сети | Устройство обогрева с наличием двух функций обогрева и фототерапии с широким диапазоном поддержания и наличием температурного датчика кожи (I,II, III) | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 на бокс |
| 2 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 на бокс |
| 3 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук (I, II)1,2 | 1 |
| 4 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов (I, II)1,2 | 1 |
| 5 | Противошоковая укладка (I, II) 1,2 | 1 |
| 6 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций  (I, II) 1,2 | 1 |
| 7 | Шкаф для хранения стерильного материала (I, II) 1,2 | 1 |

1.3.3. Операционный блок

Предоперационная (I, II) 1,2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации3** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 14 | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | Не менее 2 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 24 | **182870** | Тележка с набором контейнеров  для хирургических инструментов | Модуль предоперационный для хранения стерильных наборов инструментов, операционного белья, перевязочного и шовного материала, медикаментов и др. | Не менее 3 |
| **270020** | Тележка  для медицинских инструментов |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 34 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | не менее 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 4 | **215800** | Размораживатель плазмы крови | Размораживатель плазмы | 1 |
| 5 | **270010** | Стол для хирургических инструментов | Стол инструментальный разборный | не менее 1 |
| 64 | **130010** | Нагреватель крови/жидкости излучательный | Аппарат для подогревания инфузионных растворов | 1 |
| **151700** | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов |
| **151720** | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |
| **293820** | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов |
| **293840** | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |
| 74 | **143910** | Холодильник для крови | Холодильник  медицинский | 1 |
| **215850** | Холодильник фармацевтический |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **321680** | Холодильник /морозильник для хранения крови |
| 84 | **327110** | Микропланшет ИВД | Планшет для определения группы крови | не менее 2 |
| **327170** | Планшет для лабораторных исследований общего назначения |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Термометр для контроля температуры воздуха (I, II) | 1 |
| 2 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 |
| 3 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 1 |
| 4 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |

Операционная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации3** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 14 | **274590** | Аппарат искусственной вентиляции легких  с электроприводом для транспортировки пациентов | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный (транспортный)  (I, II) 1,2 | 1 |
| **314860** | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный  с пневмоприводом  для транспортировки пациентов |
| **114040** | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный  с пневмоприводом |
| **311390** | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный  с пневмоприводом портативный |
| 24 | **151300** | Система для аутотрансфузии крови, ручная | Аппарат для реинфузии крови (II) 2 | 1 |
| **151310** | Система для аутотрансфузии крови, автоматическая |
| 34 | **126550** | Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции | Аппарат для электрохирургии (I, II) 1,2 | 1 |
| **228980** | Система электрохирургическая аргон-усиленная |
| **260500** | Система электрохирургическая |
| 44 | **232880** | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный | Аппарат для механической искусственной вентиляции легких для новорожденных  с опцией СРАР  и кислородным смесителем или аппарат  для ручной искусственной вентиляции легких для новорожденных поточного типа  с опцией СРАР и кислородным смесителем и ротаметром  (I, II)1,2 | 1 |
| **232870** | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых |
| **121270** | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |
| 54 | **275680** | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный  (I, II) 1,2 | 1 |
| **276070** | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |
| **276080** | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |
| **275800** | Система анестезиологическая,  с закрытым контуром |
| 64 | **182530** | Система аспирационная для хирургии | Вакуум-аспиратор  (I, II) 1,2 | Не менее 2 |
| **358710** | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |
| **260650** | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |
| **260580** | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |
| **260570** | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |
| 7 | **233210** | Весы для младенцев, электронные | Весы для новорожденных (электронные)  (I, II) 1,2 | 1 |
| 84 | **126500** | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования  с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I,II,III) 1,2 | 1 |
| **262440** | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования  с питанием  от неперезаряжаемой батареи |
| **119850** | Дефибриллятор внешний с ручным управлением |
| 94 | **229860** | Насос шприцевой | Насос инфузионный  (инфузомат)  (I, II) 1,2 | 2[[20]](#footnote-20) |
| **124530** | Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования |
| **260420** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от сети |
| **329460** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от батареи |
| 104 | **106490** | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)  (I, II) 1,2 | 1 |
| **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |
| **156250** | Система кислородной терапии респираторная |
| **191160** | Концентратор кислорода стационарный |
| **325100** | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |
| 114 | **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Источник медицинского воздуха (I, II) 1,2 | 1 |
| **209420** | Система экстренной подачи медицинских газов передвижная |
| 12 | **241290** | Монитор содержания диоксида углерода (капнограф) | Капнограф (II) 2 | 1 |
| 134 | **201670** | Каталка больничная,  с электропитанием | Каталка медицинская  (I, II) 1,2 | 1 |
| **201690** | Каталка внутрибольничная, неприводная |
| **238730** | Каталка с рентгенпрозрачной декой |
| 144 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов  (I, II) 1,2 | Не менее 2 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 154 | **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкость для дезинфекции инструментария и  расходных материалов  (I, II) 1,2 | не менее 1 |
| **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции |
| 164 | **273540** | Бикс для перевязочного материала | Контейнер  для хранения стерильных инструментов и материала (I, II) 1,2 | не менее 2 |
| **182870** | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов |
| **269920** | Лоток для инструментов |
| **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции |
| **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 174 | **230120** | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп (набор) (I, II) 1,2 | не менее 1 |
| **347810** | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |
| 184 | **130010** | Нагреватель крови/жидкости излучательный | Аппарат для подогревания инфузионных растворов (I, II) 1,2 | 1 |
| **151700** | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов |
| **151720** | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |
| **293820** | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов |
| **293840** | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |
| 19 | **121180** | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной (I,II) 1,2 | 1 |
| 20 | **291590** | Монитор электрокардиографи-ческий | Монитор жизненно важных функций неонатальный с возможностью проведения пульсоксиметрии, ЭКГ-мониторинга, термометрии тела (II) 2 | 1 |
| 214 | **190840** | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Монитор анестезиологический (I, II) 1,2 | 1 |
| **190850** | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента |
| **157130** | Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный |
| 22 | **328210** | Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | Набор для катетеризации центральных вен (I,II) 1,2 | не менее 1 |
| 23 | **271350** | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор для проведения реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп  со сменными клинками для новорожденных  (в том числе глубоконедоно-шенных детей), лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов  для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи (I, II) 1,2 | 1 |
| 24 | **271350** | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор для реанимации  (I, II) 1,2 | 1 |
| 25 | **299630** | Набор для эпидуральной анестезии,  не содержащий лекарственные средства | Набор для эпидуральной анестезии (I, II) 1,2 | не менее 2 |
| 264 | **136490** | Трубка трахеостомическая стандартная, многоразового использования | Набор трахеостоми-ческих трубок  (I, II) 1,2 | 1 |
| **136500** | Трубка трахеостомическая стандартная, одноразового использования |
| **169080** | Трубка трахеостомическая армированная, одноразового использования |
| 274 | **259500** | Набор для общехирургических  /пластических процедур,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | Набор хирургических инструментов  (I, II) 1,2 | не менее 3 |
| **259980** | Набор для проведения общехирургических процедур,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |
| 284 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 29 | **233190** | Стол для реанимации новорожденных | Открытая реанимационная система  с респираторным блоком,  с возможностью проведения СРАР и ручной ИВЛ или аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем (I, II) 1,2 | 1 |
| 304 | **149980** | Пульсоксиметр,  с питанием от батареи | Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I, II, III) 2 | 1 |
| **150000** | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования |
| 31 | **129360** | Светильник операционный | Светильник потолочный операционный  (I, II) 1,2 | 1 |
| 32 | **298900** | Смеситель гелия и кислорода для получения дыхательной смеси | Смеситель воздушно-газовой смеси (I, II) 1,2 | 2 |
| 334 | **259390** | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением | Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины  с комплектом передвижных плеч (II) 2 | 2 |
| **259380** | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением |
| 342 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп (I, II) 1,2 | 1 |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 35 | **131950** | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем (I, II) 1,2 | не менее 2 |
| 36 | **136860** | Стойка для медицинской техники | Стойка для медицинской техники (I, II) 1,2 | 1 |
| 374 | **162210** | Стол операционный универсальный, электромеханический | Стол многофункцио-нальный хирургический с электроприводом или механический с гидроприводом с приводом в комплекте (I, II) 1,2 | 1 |
| **162290** | Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом |
| **162400** | Стол операционный универсальный, электрогидравлический |
| **162410** | Стол операционный универсальный, электромеханический,  с питанием от сети |
| 384 | **276050** | Установка передвижная (тележка) анестезиологическая | Стол для врача анестезиолога-реаниматолога  (I, II) 1,2 | 1 |
| **275730** | Стол для анестезиологических инструментов |
| 394 | **233010** | Стол пеленальный | Стол пеленальный с подогревом для новорожденных (I, II) 1,2 | 1 |
| **303440** | Стол пеленальный, стационарный |
| 40 | **270010** | Стол для хирургических инструментов | Стол инструменталь-ный для операционной медсестры (I,II) 1,2 | 1 |
| 41 | **162400** | Стол операционный универсальный, электрогидравлический | Термоматрас для операционного стола (I,II) 1,2 | 1 |
| 424 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Фонендоскоп для новорожденных (I,II) 1,2 | не менее 2 |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 434 | **256700** | Система аспирационная низкого давления | Электроотсос для новорожденных[[21]](#footnote-21)  (I, II) 1,2 | 1 |
| 444 | **169060** | Маска ларингеальная армированная, многоразового использования | Маска ларингеальная | 1 |
| **169070** | Маска ларингеальная армированная, одноразового использования |
| **229980** | Маска ларингеальная, многоразового использования |
| **230000** | Маска ларингеальная, одноразового использования |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Подставка медицинская для тазов (I, II) | 1 |
| 2 | Термометр для контроля температуры воздуха (I, II) | 1 |
| 3 | Комплект мебели для операционной (I, II) | 1 |
| 4 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов (I, II) 1,2 | 1 |
| 5 | Противошоковая укладка (I, II) 1,2 | 1 |
| 6 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций (I,II) 1,2 | 1 |

Материальная (I, II) 1,2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации3** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 14 | **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкость для дезинфекции инструментария и  расходных материалов | 1 |
| **185890** | Контейнер для стерилизации  /дезинфекции |
| 24 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | Не менее 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 34 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки перевязочного материала | 1 |
| 2 | Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки комплектов многоразового операционного белья | 1 |
| 3 | Стол с твердым гигиеническим покрытием для комплектации набора инструментов после предстерилизационной дезинфекции инструментов | 1 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
| 5 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 6 | Модуль материальный  со стеллажами для хранения стерильных одноразовых медицинских изделий и многоразовых стерильных комплектов | 1 |

1.3.4. Послеродовое палатное отделение (I, II)1,2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации3** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 14 | **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат  для измерения артериального давления (I, II)1,2 | не менее 3 |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический портативный с манжетой на палец |
| **218430** | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |
| **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| 2 | **233210** | Весы для младенцев, электронные | Весы для новорожденных (электронные) (I, II)1,2 | не менее 1 |
| 34 | **258800** | Весы напольные, электронные | Весы медицинские (I, II)1,2 | 1 |
| **258830** | Весы-стул, электронные |
| **258840** | Весы напольные, механические |
| 44 | **106490** | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) (I, II)1,2 | в каждой палате, манипуляционной, смотровой |
| **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |
| **191160** | Концентратор кислорода стационарный |
| **325100** | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |
| **156250** | Система кислородной терапии респираторная |
| 54 | **201670** | Каталка больничная,  с электропитанием | Каталка медицинская (I, II)1,2 | 1 |
| **201690** | Каталка внутрибольничная, неприводная |
| **238730** | Каталка  с рентгенпрозрачной декой |
| 64 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | По числу помещений |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 74 | **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкость для дезинфекции инструментария и  расходных материалов (I, II)1,2 | не менее 1 |
| **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции |
| 84 | **273540** | Бикс для перевязочного материала | Контейнер  для хранения стерильных инструментов и материала | не менее 2 |
| **182870** | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов |
| **269920** | Лоток для инструментов |
| **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции |
| **273540** | Бикс для перевязочного материала |
| **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 9 | **151550** | Стол гинекологический для осмотра /терапевтических процедур, механический | Кресло гинекологическое (I, II)1,2 | не менее 1 |
| 104 | **207800** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом,  с приводом на задние колеса, нескладная | Кресло-каталка для перевозки больных (I, II)1,2 | 1 |
| **207810** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная |
| **207910** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом,с двуручным цепным приводом, складная |
| **207990** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом,  с приводом на задние колеса, складная |
| **208400** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом,  с односторонним рычажным приводом, нескладная |
| **207850** | Кресло-коляска,  с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом,  с ручным рулевым управлением, нескладная |
| **207930** | Кресло-коляска,  с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |
| **208250** | Кресло-коляска,  с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом,  с электронным рулевым управлением, нескладная |
| **208020** | Кресло-коляска, управляемая пациентом,  с приводом на задние колеса, складная |
| **208330** | Кресло-коляска, управляемая пациентом,  с двуручным рычажным приводом, складная |
| **208500** | Кресло-коляска, управляемая пациентом,  с двуручным цепным приводом, складная |
| **208730** | Кресло-коляска, управляемая пациентом,  с односторонним рычажным приводом, складная |
| **208340** | Кресло-коляска,  с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |
| 114 | **120210** | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная (I, II)1,2 | по числу коек |
| **131200** | Кровать больничная  с гидравлическим приводом |
| **136210** | Кровать больничная стандартная с электроприводом |
| 124 | **187150** | Стол для осмотра /терапевтических процедур, с питанием  от сети | Кушетка медицинская (I, II)1,2 | не менее 1 |
| **187220** | Стол для осмотра /терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| **187250** | Стол для осмотра /терапевтических процедур, механический |
| 13 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | не менее 1 |
| 144 | **275010** | Молокоотсос,  с электропитанием | Молокоотсос | 1 |
| **275000** | Молокоотсос, механический |
| 154 | **166030** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор инструментов  для осмотра родовых путей | не менее 3 |
| **321950** | Набор для акушерских /гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 164 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 на палату |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 17 | **187160** | Светильник для осмотра /терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной (I, II)1,2 | не менее 1 |
| 184 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | не менее 3 |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 19 | **131950** | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 1 на 5 коек |
| 204 | **270020** | Тележка  для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 2 |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| 214 | **126390** | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | по числу коек |
| **184110** | Термометр жидкокристалличес-кий медицинский, одноразового использования |
| **213740** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| **266210** | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |
| **300390** | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |
| **335240** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |
| 22 | **260250** | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования  с тремя датчиками (трансабдоми-нальный, трансвагиналь-ный и линейный), переносной | 1 |
| 234 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | не менее 1 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник  для хранения крови |
| 24 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф  для медикаментов | не менее 1 |
| 254 | **260650** | Система аспирационная общего назначения, вакуумная | Вакуум-аспиратор (I, II)1,2 | 1 |
| **260580** | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |
| **260570** | Система аспирационная общего назначения,  с питанием от сети |
| 264 | **233010** | Стол пеленальный | Стол пеленальный с подогревом для новорожденных | по числу палат |
| **303440** | Стол пеленальный, стационарный |
| 274 | **292270** | Стетоскоп электронный | Фонендоскоп для новорожденных | не менее 1 |
| **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
|  | **126500** | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования  с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I,II)1,2 | 1 на отделение |
| **262440** | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования  с питанием  от неперезаряжаемой батареи |
| **119850** | Дефибриллятор внешний с ручным управлением |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место врача-акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 на 10 коек |
| 2 | Рабочее место акушерки с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 на 1 сестринский пост |
| 3 | Система вызова персонала | по числу коек |
| 4 | Термометр для контроля температуры воздуха | по числу палат |
| 5 | Персональный компьютер с принтером | по числу рабочих мест |
| 6 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | по числу помещений |
| 7 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | по числу помещений |
| 8 | Противошоковая укладка | 1 |
| 9 | Тумбочка прикроватная | по числу коек |
| 10 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 11 | Укладка экстренной помощи при кровотечении | 1 |
| 12 | Укладка экстренной помощи при эклампсии | 1 |
| 13 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |

1.4. Отделение анестезиологии-реаниматологии

(палаты интенсивной терапии) для женщин (II)2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации3** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 14 | **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления  с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический портативный с манжетой на палец |
| **218430** | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |
| **239410** | Аппарат  для измерения артериального давления анероидный механический |
| **122830** | Аппарат  для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| **122850** | Аппарат  для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| 24 | **151700** | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов | Аппарат  для подогревания инфузионных растворов | 1 |
| **151720** | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных  растворов, с высокой скоростью потока |
| **293820** | Аппарат  для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов |
| **293840** | Аппарат  для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |
| 34 | **232890** | Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный | 1 на 3 койки |
| **232870** | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный  /для взрослых |
| 44 | **275680** | Система анестезиологичес-кая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 |
| **276070** | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |
| **276080** | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |
| **275800** | Система анестезиологичес-кая, с закрытым контуром |
| 54 | **324320** | Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела | Аппарат для ультразвукового исследования  с тремя датчиками (трансабдоми-нальный, трансвагиналь-ный и линейный), переносной | 1 |
| **260250** | Система ультразвуковой визуализации универсальная |
| 64 | **126500** | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования  с питанием  от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования  с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I,II,III) | 1 |
| **262440** | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования  с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| **119850** | Дефибриллятор внешний с ручным управлением |
| 74 | **120210** | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная | по числу больных |
| **131200** | Кровать больничная  с гидравлическим приводом |
| **136210** | Кровать больничная стандартная  с электроприводом |
| 84 | **230120** | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп (набор) | не менее 1 |
| **347810** | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |
| 9 | **121180** | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной | не менее 1 |
| 10 | **190850** | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента для интенсивной/общей терапии | Монитор прикроватный  для слежения электрокардиогра-фии, частоты дыхания, сатурации, артериального давления, температуры, капнографии | 1 на 1 койку |
| 114 | **145090** | Камера морозильная для плазмы крови | Морозильная камера для хранения свежезамороженной плазмы | 1 |
| **305950** | Камера морозильная |
| 124 | **124530** | Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования | Насос инфузионный | 2 на 1 койку |
| **260420** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от сети |
| **329460** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от батареи |
| 134 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффектив-ный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффектив-ный, стационарный |
| 144 | **149980** | Пульсоксиметр,  с питанием от батареи | Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I,II,III) | 2 |
| **150000** | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования |
| 15 | **215800** | Размораживатель плазмы крови | Система размораживания плазмы | 1 |
| 164 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизирован-ный | Стетофонендоскоп | 1 |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 174 | **270010** | Стол для хирургических инструментов | Стол инструментальный | 1 |
| **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств |
| **270000** | Шкаф медицинский  для инструментов |
| **248680** | Шкаф для хранения микропрепаратов |
| 18 | **202390** | Тележка медицинская универсальная | Стол перевязочный для стерильного материала | не менее 1 |
| 19 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | не менее 1 |
| 204 | **135280** | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический | Экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимических показателей, в том числе газов крови и электролитов | 1 |
| **135260** | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический |
| **135240** | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический |
| **144610** | Анализатор газов крови ИВД, лабораторный, автоматический |
| 214 | **269170** | Электрокардиограф многоканальный, профессиональный | Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала с передачей по каналам мобильной связи и автоматической интерпретацией (I,II, III) | 1 |
| **122620** | Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала |
| 224 | **260650** | Система аспирационная общего назначения, вакуумная | Вакуум-аспиратор | 1 на 3 койки |
| **260580** | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |
| **260570** | Система аспирационная общего назначения,  с питанием от сети |
| 234 | **106490** | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)  (I, II)1,2 | По числу коек |
| **156250** | Система кислородной терапии респираторная |
| **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |
| **191160** | Концентратор кислорода стационарный |
| **325100** | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером | по числу рабочих мест |
| 2 | Рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога  с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | не менее 1 |
| 3 | Рабочее место медицинской сестры с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | не менее 1 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 1 |
| 5 | Противошоковая укладка | 1 |
| 6 | Тумбочка прикроватная | по числу коек |

**2. Отделения неонатологического профиля[[22]](#footnote-22)**

2.1. Отделение новорожденных физиологическое и/или отделение

новорожденных при обсервационном отделении (I, II)1,2

2.2. Палата (пост) реанимации и интенсивной терапии

для новорожденных (I, II)1,2

**3. Гинекологическое отделение [[23]](#footnote-23)**

**4. Клинико-диагностическая лаборатория**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации3** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 14 | **231690** | Анализатор иммуногематологи-ческий/для банка крови ИВД, автоматический | Анализатор для иммуногематоло-гических исследований  (I,II) | 1 |
| **231700** | Анализатор иммуногематологи-ческий ИВД, полуавтоматический |
| 24 | **261210** | Коагулометр ИВД, лабораторный, полуавтоматический | Анализатор исследования системы гемостаза (I, II) | 1 |
| **261740** | Коагулометр ИВД, лабораторный, автоматический |
| 3 | **261730** | Анализатор мочи ИВД, лабораторный, автоматический | Анализатор мочи (сухая химия)  (I, II) | 1 |
| 44 | **261710** | Анализатор биохимический одноканальный ИВД, лабораторный, автоматический | Анализатор биохимический  (I, II) | 1 |
| **261770** | Анализатор множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, полуавтоматический |
| **261550** | Анализатор множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, автоматический |
| **261610** | Анализатор биохимический многоканальный ИВД, лабораторный, полуавтоматический |
| **135240** | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический |
| **135280** | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический |
| 54 | **130570** | Анализатор гематологический ИВД, полуавтоматический | Анализатор гематологический (I,II) | не менее 1 |
| **130690** | Анализатор гематологический ИВД, автоматический |
| 64 | **217380** | Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, автоматический | Анализатор иммунофермен-тный  (I,II) | 1 |
| **217390** | Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, полуавтоматический |
| 72 | **186000** | Анализатор иммунохемилюминес-центный ИВД, автоматический | Анализатор иммунохемилю-минесцентный (II) | 1 |
| **186010** | Анализатор иммунохемилюминес-центный ИВД, полуавтоматический |
| 84 | **154290** | Агрегометр тромбоцитов ИВД, автоматический | Агрегометр  (II) | 1 |
| **154310** | Агрегометр тромбоцитов ИВД, полуавтоматический |
| 9 | **144610** | Анализатор газов крови ИВД, лабораторный, автоматический | Анализатор  для определения кислотно-основного состояния (II) | 1 |
| 10 | **272180** | Анализатор ионоселективный ИВД, автоматический | Анализатор  для определения электролитов (II) | 1 |
| 114 | **124500** | Весы аналитические механические | Весы медицинские  (I, II) | 1 |
| **124570** | Весы прецизионные механические |
| 12 | **181470** | Шкаф химический вытяжной | Вытяжной шкаф (I, II) | не менее 2 |
| 134 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов  (I, II) | По числу рабочих комнат |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 144 | **136360** | Микроскоп световой стандартный | Микроскоп бинокулярный  (I, II) | не менее 4 |
| **151480** | Микроскоп световой фазоконтрастный |
| 154 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по числу рабочих комнат |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 164 | **228180** | Бокс ламинарный | Оборудование  для группы микробиологии (ламинарный шкаф, термостат, автоклав) (II) | 1 |
| **232840** | Термостат лабораторный для чистых помещений |
| **261720** | Термостат лабораторный |
| **330780** | Стерилизатор паровой |
| **145420** | Стерилизатор паровой для жидкостей |
| 17 | **248550** | Штатив для приготовления/окраски предметных стекол | Приспособление для фиксации и окраски мазков  (I, II) | 2 |
| 18 | **336180** | Счетчик форменных элементов крови | Счетчик лейкоцитарный формулы крови  (I, II) | не менее 4 |
| 194 | **232840** | Термостат лабораторный для чистых помещений | Термостат  до +52 °С  (I, II) | 1 |
| **261720** | Термостат лабораторный |
| 204 | **261210** | Коагулометр ИВД, лабораторный, полуавтоматический | Тромбоэласто-граф (II) | 1 |
| **261740** | Коагулометр ИВД, лабораторный, автоматический |
| 214 | **260430** | Центрифуга настольная общего назначения | Центрифуга лабораторная  (I, II) | 2 |
| **248410** | Центрифуга для микрообразцов |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером (I, II) | не менее 4 |
| 2 | Рабочее место врача-КДЛ с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» (I, II) | не менее 4 |
| 3 | Рабочее место фельдшера-лаборанта с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» (I, II) | не менее 4 |
| 4 | Термометр для контроля температуры воздуха (I, II) | 1 в каждом помещении |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук (I, II) | по числу рабочих комнат |
| 6 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов (I, II) | по числу рабочих комнат |

**5. Кабинет функциональной диагностики (II)2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации3** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 14 | **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 2 | **145190** | Регистратор амбулаторный для мониторинга артериального давления | Аппарат  для суточного мониторирова-ния артериального давления | не менее 2 |
| 34 | **258800** | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
| **258830** | Весы-стул, электронные |
| **258840** | Весы напольные, механические |
| 44 | **119540** | Монитор кардиологический фетальный | Кардиомонитор фетальный | не менее 2 |
| **334470** | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |
| **192000** | Система телеметрического кардиотокографическо-го мониторирования |
| 54 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 64 | **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | не менее 2 |
| **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| 74 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 8 | **157600** | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 9 | **122050** | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 104 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп | 1 |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 114 | **210160** | Электрокардиограф, профессиональный, одноканальный | Электро-кардиограф многоканальный, с усреднением сигнала с передачей по каналам мобильной связи и автоматической интерпретацией (I,II,III) | не менее 2 |
| **269170** | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный |
| **122620** | Электрокардиограф многоканальный,  с усреднением сигнала |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером | 1 |
| 2 | Рабочее место врача функциональной диагностики  с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 3 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
| 4 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 5 | Сантиметровая лента | 1 |
| 6 | Ширма | 1 |
| 7 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |

5.1. Кабинет ультразвуковой диагностики (I, II)1,2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации3** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 14 | **260250** | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования  с тремя датчиками (трансабдоми-нальный, трансвагиналь-ный и линейный), переносной | 1 |
| **324320** | Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела |
| 2 | **234270** | Видеопринтер | Видеопринтер | 1 |
| 34 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 44 | **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
| **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| 54 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 64 | **233010** | Стол пеленальный | Cтол пеленальный (при проведении неонатальных исследований) | 1 |
| **303440** | Стол пеленальный, стационарный |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером | 2 |
| 2 | Рабочее место врача ультразвуковой диагностики  с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 3 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
| 5 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 6 | Ширма | 1 |
| 7 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |

**6. Физиотерапевтический кабинет**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации3** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **335360** | Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная | Аппарат для дарсонвализации (II) | 1 |
| 24 | **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат  для измерения артериального давления (I, II) | 1 |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический портативный с манжетой на палец |
| **218430** | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |
| **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический  с ручным нагнетением, стационарный |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический  с ручным нагнетением, портативный |
| 3 | **132060** | Облучатель ультрафиолетовый  для фототерапии, профессиональный | Аппарат для коротковолнового ультрафиолетово-го облучения  (I, II) | 1 |
| 4 | **285040** | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная | Аппарат низкочастотной магнитотерапии (I, II) | 4 |
| 5 | **174180** | Система электростимуляции мозга для психиатрии | Аппарат  для терапии электросном (II) | 1 |
| 62 | **191320** | Система ультразвуковая терапевтическая для онкологии/гинекологии | Аппарат для ультразвуковой терапии (II) | 1 |
| **125510** | Система ультразвуковая терапевтическая для гинекологии, передвижная |
| 7 | **326010** | Система мультимодальной физиотерапии | Аппарат магнитолазерный терапевтический переносной (I, II) | 3 |
| 84 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов  (I, II) | 2 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 94 | **187150** | Стол для осмотра /терапевтических процедур,  с питанием от сети | Кушетка медицинская физиотерапевти-ческая (I, II) | 2 |
| **187220** | Стол для осмотра /терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| **187250** | Стол для осмотра /терапевтических процедур, механический |
| 104 | **270020** | Тележка  для медицинских инструментов | Манипуляцион-ный стол для хранения электродов (I, II) | 1 |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| 114 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 124 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп (I, II) | 1 |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 134 | **126390** | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский  (I, II) | 1 |
| **184110** | Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования |
| **213740** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| **266210** | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |
| **300390** | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |
| **335240** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером (I, II) | 2 |
| 2 | Рабочее место врача-физиотерапевта с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» (I, II) | 1 |
| 3 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» (I, II) | 1 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук (I, II) | 1 |
| 5 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов (I, II) | 1 |
| 6 | Тумбочка для физиоаппаратов (I, II) | 2 |
| 7 | Ширма медицинская (I, II) | 1 |
| 8 | Противошоковая укладка (I, II) | 1 |
| 9 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций (I, II) | 1 |

**7. Рентгеновский кабинет (II)2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации3** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **130080** | Барьер для защиты  от излучения, стационарный | Большая рентгенозащитная ширма (при отсутствии встроенной защитной ширмы) | 1 |
| 24 | **130080** | Барьер для защиты  от излучения, стационарный | Комплект дополнительных принадлежностей (защитные средства и приспособления для пациентов и персонала, устройство переговорное, негатоскоп, комплект нумераторов и маркеров) | 1 на каждый рентген аппарат |
| **130100** | Очки для защиты  от радиации |
| **130190** | Фартук для защиты  от излучения |
| **130400** | Воротник для защиты от излучения |
| **130410** | Шапочка для защиты от излучения |
| **130290** | Нагрудник для защиты от излучения |
| **238570** | Негатоскоп медицинский,  с электропитанием |
| **238840** | Негатоскоп медицинский,  без электрического управления |
| **248490** | Негатоскоп для радиографических снимков большой оптической плотности |
| 34 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 4 | **130280** | Дверь защитная радиационная | Рентгенозащитная дверь | 1 |
| 5 | **240300** | Система информационная для рентгенологии | Сервер  для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 |
| 64 | **341950** | Термопринтер  с диффузией красителя | Устройство для печати цифровых рентгеновских изображений | 1 |
| **348970** | Термопринтер |
| 74 | **113830** | Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, аналоговая | Цифровой (аналоговый) рентгеновский аппарат [[24]](#footnote-24) | 1 |
| **113880** | Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, цифровая |
| **173260** | Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, аналоговая |
| **173270** | Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, цифровая |
| **191190** | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, аналоговая |
| **191220** | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая |
| **208920** | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, аналоговая |
| **208940** | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая |
| 8 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1 |
| 94 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога  с пакетом прикладных программ для анализа изображений,  с принтером | 2 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта  с персональным компьютером, принтером | 2 |
| 3 | Устройство записи цифровых рентгеновских изображений на электронные носители | 2 |
| 4 | Сигнал «Не входить» | 1 |
| 5 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |
| 6 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 7 | Стеллаж для хранения твердых копий аналоговых изображений | 1 |
| 8 | Стеллаж  для хранения цифровых изображений  на электронных носителях | 1 |

**8. Централизованное стерилизационное отделение**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации3** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 14 | **181260** | Индикатор химический /физический для контроля стерилизации | Индикатор процесса стерилизации | не менее 1 |
| **216400** | Индикатор энзимный для контроля стерилизации |
| **237600** | Индикатор биологический для контроля стерилизации |
| 24 | **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкость для дезинфекции инструментария и  расходных материалов | не менее 1 |
| **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции |
| 3 | **321030** | Камера моющая /дезинфекционная паровая передвижная | Мойка  со смесителем  для промывки медицинских изделий | не менее 1 |
| 44 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 54 | **185950** | Система дистилляционной очистки воды | Оборудование  для очистки и обеззараживания воды | не менее 1 |
| **187180** | Система очистки воды комбинированная |
| **231020** | Система деионизационной очистки воды |
| **269500** | Система очистки воды обратным осмосом |
| 6 | **116950** | Устройство для запаивания пакетов | Оборудование  для упаковки стерилизационного материала | не менее 1 |
| 74 | **124120** | Машина моющая /дезинфицирующая  для подкладных суден /вспомогательной посуды | Оборудование моечное, дезинфекционное | не менее 1 |
| **144370** | Машина моюще-дезинфицирующая для жестких эндоскопов |
| **181920** | Машина моющая /дезинфицирующая  для хирургических инструментов /оборудования |
| **271600** | Машина моющая /дезинфицирующая  для эндоскопов |
| **321030** | Камера моющая /дезинфекционная паровая передвижная |
| **331480** | Устройство для мытья  /дезинфекции датчиков системы ультразвуковой визуализации |
| **247990** | Аппарат  для аэрозольной дезинфекции поверхностей медицинских изделий |
| **279050** | Камера дезинфекции предметов без контакта с жидкостью |
| 8 | **342080** | Установка для электрохимического синтеза дезинфицирующих растворов | Оборудование для получения моющих и дезинфекционных растворов | не менее 1 |
| 94 | **237470** | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода | Стерилизатор паровой, и/или газовый, и/или плазменный | не менее 1 |
| **211110** | Стерилизатор этиленоксидный /паровой |
| **211070** | Стерилизатор этиленоксидный |
| **150480** | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| **122760** | Стерилизатор газовый формальдегидный |
| **215790** | Стерилизатор плазменный |
| **330780** | Стерилизатор паровой |
| **145420** | Стерилизатор паровой для жидкостей |
| 104 | **129490** | Тележка для принадлежностей  к операционному столу | Стол медицинский манипуляцион-ный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 2 |
| **182870** | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| **270020** | Тележка для медицинских инструментов |
| 114 | **129490** | Тележка для принадлежностей  к операционному столу | Тележка  для транспортировки медицинских изделий | не менее 2 |
| **137590** | Тележка для медикаментов |
| **149080** | Тележка бельевая |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **259810** | Тележка транспортировочная для доставки медицинских изделий  с центрального склада |
| **270020** | Тележка  для медицинских инструментов |
| **271490** | Тележка  для транспортировки эндоскопов |
| 124 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник  для хранения крови |
| 134 | **173090** | Стерилизатор сухожаровой | Шкаф сушильный | 1 |
| **229750** | Стеллаж для сушки |
| **260410** | Шкаф сушильный общего назначения |
| **283470** | Шкаф сушильный для дыхательного контура, закрытый |
| 14 | **185950** | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Стеллаж для временного хранения медицинских изделий | не менее 1 |

Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

».

1. Приложение № 21 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 21  к Порядку оказания медицинской помощи  по профилю «акушерство и гинекология»,  утвержденному приказом  Министерства здравоохранения  Российской Федерации  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_ |

**Стандарт оснащения перинатального центра**

**1. Консультативно-диагностическое отделение (поликлиника)**

1.1. Женская консультация

Кабинет врача-акушера-гинеколога

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации[[25]](#footnote-25)** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **119610** | Система допплеровская фетальная | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | 1 |
| 22 | **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 3[[26]](#footnote-26) | **258800** | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
| **258830** | Весы-стул, электронные |
| **258840** | Весы напольные, механические |
| 4 | **248430** | Кольпоскоп | Кольпоскоп | 1 |
| 52 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 62 | **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и  расходных материалов | 1 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 72 | **336120** | Контейнер для анализа ИВД, многоразового использования | Контейнер для хранения стекол и доставки  в лабораторию | 1 |
| **340600** | Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования |
| **186150** | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный |
| **186160** | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |
| **334300** | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |
| 82 | **182870** | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов | Контейнер  для хранения стерильных инструментов  и материала | 2 |
| **273540** | Бикс для перевязочного материала |
| **269920** | Лоток для инструментов |
| **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции |
| **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 9 | **151550** | Стол гинекологический для осмотра /терапевтических процедур, механический | Кресло гинекологическое | 1 |
| 102 | **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
| **187150** | Стол для осмотра /терапевтических процедур, с питанием  от сети |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| 112 | **166030** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов | по числу пациентов в смену |
| **180490** | Набор для гинекологического обследования |
| **165990** | Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства |
| **321950** | Набор для акушерских /гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 122 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 13 | **157600** | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 14 | **187160** | Светильник передвижной для проведения осмотра  /терапевтических процедур | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 15 | **122050** | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 162 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп | 1 |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 172 | **270020** | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 18 | **129690** | Стул операционный | Стул медицинский винтовой | 1 |
| 19 | **186180** | Тазомер | Тазомер | 1 |
| 202 | **126390** | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | 2 |
| **184110** | Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования |
| **213740** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| **266210** | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |
| **300390** | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |
| **335240** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |
| 212 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник/морозильник для хранения крови |
| 22 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф  для медикаментов | 1 |
| 232 | **270000** | Шкаф медицинский для инструментов | Стол/шкаф  для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место врача-акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 2 | Рабочее место медицинской сестры с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 3 | Персональный компьютер с принтером | 2 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 5 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 6 | Противошоковая укладка | 1 |
| 7 | Сантиметровая лента | 1 |
| 8 | Стул медицинский | 2 |
| 9 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 10 | Ширма | 1 |
| 11 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |

Кабинет врача-акушера-гинеколога для несовершеннолетних[[27]](#footnote-27)

Кабинет врача-терапевта [[28]](#footnote-28)

Кабинет врача-невролога 4

Кабинет врача-кардиолога 4

Кабинет врача-эндокринолога4

Кабинет врача-офтальмолога 4

Кабинет врача-уролога 4

Процедурный кабинет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 22 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 32 | **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и  расходных материалов | 1 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 42 | **334300** | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 |
| **336120** | Контейнер для анализа ИВД, многоразового использования |
| **340600** | Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования |
| **186150** | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный |
| **186160** | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |
| 52 | **273540** | Бикс для перевязочного материала | Контейнер  для хранения стерильных инструментов и материала | 2 |
| **269920** | Лоток для инструментов |
| **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции |
| **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная |
| **269920** | Лоток для инструментов |
| 6 | **144330** | Кресло/кушетка донорская | Кресло для забора крови | 1 |
| 72 | **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
| **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |
| 82 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 92 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп | 1 |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 102 | **270000** | Шкаф медицинский для инструментов | Стол/шкаф  для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 11 | **131950** | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 2 |
| 122 | **270020** | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 2 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 132 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник для крови |
| 14 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф  для медикаментов | 2 |
| 15 | **108730** | Штатив для пробирок | Штатив  для пробирок | 2 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 2 | Персональный компьютер с принтером | 1 |
| 3 | Гигрометр | 1 |
| 4 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 6 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 7 | Противошоковая укладка | 1 |
| 8 | Укладка профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 9 | Ширма | 1 |

Операционная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 2 | **121180** | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
| 32 | **275680** | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 |
| **276070** | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |
| **276080** | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |
| **275800** | Система анестезиологическая,  с закрытым контуром |
| 4 | **260500** | Система электрохирургическая | Аппарат электрохирурги-ческий гинекологи-ческий высокочастот-ный для резекции и коагуляции | 1 |
| 52 | **182530** | Система аспирационная для хирургии | Вакуум-аспиратор | 2 |
| **358710** | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |
| 62 | **126500** | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования  с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I,II,III) | 1 |
| **119850** | Дефибриллятор внешний с ручным управлением |
| **262440** | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования  с питанием  от неперезаряжаемой батареи |
| 72 | **106490** | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 |
| **156250** | Система кислородной терапии респираторная |
| **113770** | Блок хранения и подачи жидкого кислорода портативный |
| **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |
| **191160** | Концентратор кислорода стационарный |
| **325100** | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |
| 82 | **201670** | Каталка больничная,  с электропитанием | Каталка медицинская | 1 |
| **201690** | Каталка внутрибольничная, неприводная |
| **238730** | Каталка  с рентгенпрозрачной декой |
| 9 | **248430** | Кольпоскоп | Кольпоскоп | 1 |
| 102 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 112 | **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и  расходных материалов | 2 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 122 | **182870** | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов | Контейнер  для хранения стерильных инструментов и материала | 2 |
| **269920** | Лоток для инструментов |
| **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции |
| **273540** | Бикс для перевязочного материала |
| **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 132 | **151540** | Стол операционный гинекологический, электромеханический,  с питанием от сети | Кресло гинекологическое операционное | не менее 1 |
| **151570** | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |
| **151580** | Стол операционный гинекологический,  с гидравлическим приводом |
| 142 | **275630** | Монитор глубины анестезии | Монитор анестезиологический | не менее 1 |
| **276030** | Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для нескольких агентов |
| **276040** | Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для одного агента |
| 15 | **328210** | Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | Набор для катетеризации центральных вен | 1 |
| 162 | **166030** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов | по числу пациентов  в смену |
| **165990** | Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства |
| **180490** | Набор для гинекологического обследования |
| **321950** | Набор для акушерских  /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 17 | **238500** | Набор для ретроградной эндотрахеальной интубации | Набор интубационный | 1 |
| 182 | **169460** | Зонд назогастральный /орогастральный | Назогастраль-ный зонд | 1 |
| **169450** | Зонд назогастрального питания |
| **169520** | Зонд назогастральный декомпрессионный |
| 192 | **124530** | Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования | Насос инфузионный | 1 |
| **260420** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от сети |
| **329460** | Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи |
| 202 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 212 | **327110** | Микропланшет ИВД | Планшет для определения группы крови | 2 |
| **327170** | Планшет для лабораторных исследований общего назначения |
| 22 | **129360** | Светильник операционный | Светильник потолочный  операционный | 1 |
| 23 | **131950** | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 2 |
| 242 | **270020** | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | Не менее 3 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 25 | **129690** | Стул операционный | Стул медицинский винтовой | не менее 1 |
| 262 | **144810** | Гистероскоп жесткий оптический | Фиброгистеро-скоп (гистероскоп) | 1 |
| **179240** | Гистероскоп оптоволоконный гибкий |
| **179810** | Видеогистероскоп гибкий |
| 27 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф  для медикаментов | 1 |
| 282 | **270000** | Шкаф медицинский  для инструментов | Стол/шкаф  для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
| **248680** | Шкаф для хранения микропрепаратов |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Гигрометр | 1 |
| 2 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 |
| 3 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 5 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 6 | Противошоковая укладка | 1 |
| 7 | Укладка профилактики парентеральных инфекций | 1 |

1.2. Отделение функциональной диагностики

Кабинет функциональной диагностики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 2 | **145190** | Регистратор амбулаторный для мониторинга артериального давления | Аппарат  для суточного мониторирова-ния артериального давления | не менее 2 |
| 32 | **258800** | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
| **258830** | Весы-стул, электронные |
| **258840** | Весы напольные, механические |
| 42 | **119540** | Монитор кардиологический фетальный | Кардиомонитор фетальный | не менее 2 |
| **334470** | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |
| **192000** | Система телеметрического кардиотокографического мониторирования |
| 52 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 62 | **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | не менее 2 |
| **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| 72 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 8 | **157600** | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 9 | **122050** | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 102 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп | 1 |
| **292270** | Стетоскоп электронный |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером | 1 |
| 2 | Рабочее место врача функциональной диагностики с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 3 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
| 4 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 5 | Сантиметровая лента | 1 |
| 6 | Ширма | 1 |
| 7 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |

Кабинет электрокардиографических исследований

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **291480** | Регистратор амбулаторный для электрокардиографичес-кого мониторинга | Аппарат для холтеровского мониторирова-ния сердечной деятельности | не менее 2 |
| 22 | **210160** | Электрокардиограф, профессиональный, одноканальный | Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала с передачей по каналам мобильной связи и автоматичес-кой интерпрета-цией (I,II,III) | не менее 2 |
| **269170** | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный |
| **122620** | Электрокардиограф многоканальный,  с усреднением сигнала |
| 32 | **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
| **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| 42 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 52 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп | 1 |
| **292270** | Стетоскоп электронный |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером | 1 |
| 2 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 3 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |

Кабинет ультразвуковой диагностики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **260250** | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования  с цветным допплером и тремя датчиками (трансабдоми-нальный, трансвагиналь-ный и линейный), переносной | 1 |
| **324320** | Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела |
| 2 | **234270** | Видеопринтер | Видеопринтер | 1 |
| 32 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 42 | **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
| **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| 52 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 62 | **233010** | Стол пеленальный | Cтол пеленальный (при проведении неонатальных исследований) | 1 |
| **303440** | Стол пеленальный, стационарный |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером | 2 |
| 2 | Рабочее место врача ультразвуковой диагностики с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 3 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
| 5 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 6 | Ширма | 1 |
| 7 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |

* 1. Отделение вспомогательных репродуктивных технологий [[29]](#footnote-29)

1.4. Физиотерапевтическое отделение (кабинет)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **335360** | Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная | Аппарат для воздействия электростати-ческим полем низкой частоты (бесконтактный дренирующий массаж) | 1 |
| 2 | **335360** | Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная | Аппарат для билатеральной электростимуля-ции (лимфодренаж) | 1 |
| 32 | **335360** | Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная | Аппарат для воздействия высоко-интенсивным импульсным магнитным полем | 1 |
| **285040** | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная |
| 42 | **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 5 | **285040** | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная | Аппарат для инфитатерапии | 1 |
| 6 | **132060** | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный | Аппарат для коротковолнового ультрафиолетового облучения | 1 |
| 7 | **335360** | Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная | Аппарат для местной дарсонвализации | 1 |
| 8 | **285040** | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | 8[[30]](#footnote-30) |
| 92 | **181070** | Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети | Аппарат для терапии током надтональной частоты | 1 |
| **335360** | Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная |
| 10 | **191320** | Система ультразвуковая терапевтическая для онкологии/гинекологии | Аппарат для ультразвуковой терапии | 1 |
| 112 | **181070** | Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети | Аппарат для электростиму-ляции, электротерапии и электрофореза с использованием биологической обратной связи | 4 |
| **335360** | Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная |
| 12 | **335360** | Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная | Аппарат магнитолазер-ный терапевтический переносной | 3 |
| 132 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 14 | **182380** | Стол для физиотерапии, с питанием от сети | Кушетка медицинская физиотерапевти-ческая | 6 |
| 152 | **270020** | Тележка  для медицинских инструментов | Манипуляцион-ный стол  для хранения электродов | 2 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| 162 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 172 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп | 1 |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 182 | **126390** | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | 1 |
| **184110** | Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования |
| **213740** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| **266210** | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |
| **300390** | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |
| **335240** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |
| 19 | **127540** | Ингалятор ультразвуковой | Ультразвуковой ингалятор переносной | 3 |
| 20 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф медицинский для медикаментов и физиотерапевти-ческих прикладов | 2 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Ванна суховоздушная | 1 |
| 2 | Персональный компьютер с принтером | 4 |
| 3 | Рабочее место врача-физиотерапевта с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 2 |
| 4 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 2 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
| 6 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 7 | Противошоковая укладка | 1 |
| 8 | Тумбочка для физиоаппаратов | 10 |
| 9 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 10 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |

1.5. Кабинет катамнестического наблюдения за детьми

с перинатальной патологией [[31]](#footnote-31)

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером | 2 |
| 2 | Рабочее место врача-педиатра с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 3 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |

1.6. Кабинет (зал) физиопсихопрофилактической

подготовки беременной женщины и ее семьи к родам, партнерским родам

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Комплект аудио- и видеоаппаратуры | 1 |
| 2 | Набор игрового инвентаря | 1 |
| 3 | Набор кукл-муляжей | 1 |
| 4 | Персональный компьютер с принтером | 1 |
| 5 | Стул | 2 |

1.7. Кабинет медико-психологической и социально-правовой

помощи женщинам

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **190860** | Блок интерфейсный для медицинской сети | Интерактивная панель | 1 |
| 22 | **190860** | Блок интерфейсный для медицинской сети | Комплекс реабилитацион-ный психофизиологи-ческий для тренинга  с биологической обратной связью | 1 |
| **342530** | Устройство 3D-позиционирования  с обратной связью реабилитационное |
| **152680** | Система биологической обратной связи |
| 32 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Кресло психотерапевтическое | 1 |
| 2 | Оборудование для комнаты психоэмоциональной разгрузки (сенсорной комнаты) | 1 |
| 3 | Персональный компьютер с принтером и программным обеспечением для психологического тестирования | 1 |
| 4 | Прибор динамической заливки света | 1 |
| 5 | Световая каскадирующая труба | 1 |
| 6 | Сенсорный уголок | 1 |

**2. Приемное отделение**

Комната-фильтр

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 22 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 32 | **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | не менее 1 |
| **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| 42 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | не менее 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 52 | **270020** | Тележка  для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 62 | **126390** | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | не менее 3 |
| **184110** | Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования |
| **213740** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| **266210** | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |
| **300390** | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |
| **335240** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
| 2 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 3 | Стул | 1 |

Помещения приема в родовое отделение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **119610** | Система допплеровская фетальная | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | 1 |
| 22 | **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 3 | **260250** | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования  с цветным допплером  и тремя датчиками (трансабдоми-нальный, трансвагиналь-ный и линейный),переносной | 1 |
| 42 | **258800** | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
| **258830** | Весы-стул, электронные |
| **258840** | Весы напольные, механические |
| 52 | **126500** | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования  с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I,II,III) | 1 |
| **119850** | Дефибриллятор внешний с ручным управлением |
| **262440** | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования  с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 62 | **106490** | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 |
| **156250** | Система кислородной терапии респираторная |
| **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |
| **191160** | Концентратор кислорода стационарный |
| **325100** | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |
| 7 | **119540** | Монитор кардиологический фетальный | Кардиомонитор фетальный | 1 |
| **192000** | Система телеметрического кардиотокографическо-го мониторирования |
| **334470** | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |
| 82 | **201670** | Каталка больничная,  с электропитанием | Каталка медицинская | 1 |
| **201690** | Каталка внутрибольничная, неприводная |
| **238730** | Каталка с рентгенпрозрачной декой |
| 92 | **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 2 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 102 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 11 | **151550** | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кресло гинекологическое | 1 |
| 122 | **207800** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная | Кресло-каталка для перевозки больных | 1 |
| **207810** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная |
| **207910** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная |
| **207990** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная |
| **208400** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная |
| **207850** | Кресло-коляска,  с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная |
| **207930** | Кресло-коляска,  с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |
| **208250** | Кресло-коляска,  с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная |
| **208340** | Кресло-коляска,  с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |
| 132 | **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
| **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| 142 | **166030** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов | не менее 3 |
| **180490** | Набор для гинекологического обследования |
| **165990** | Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства |
| **321950** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 15 | **271350** | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор для проведения реанимации новорожденно-го, включающий ларингоскоп  со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоно-шенных детей), лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи | 1 |
| 162 | **166030** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор  для экстренного приема родов | 1 |
| **321950** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| **166030** | Набор для акушерских /гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |
| **174440** | Набор акушерский |
| **165990** | Набор для акушерских /гинекологических операций, содержащий лекарственные средства |
| 172 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 18 | **157600** | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 19 | **187160** | Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 20 | **122050** | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 212 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп | 1 |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 222 | **270010** | Стол для хирургических инструментов | Стол/шкаф  для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
| **270020** | Тележка  для медицинских инструментов |
| **270000** | Шкаф медицинский  для инструментов |
| 232 | **270020** | Тележка  для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 24 | **186180** | Тазомер | Тазомер | 1 |
| 25 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф  для медикаментов | не менее 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 |
| 2 | Персональный компьютер с принтером | по числу рабочих мест |
| 3 | Рабочее место акушерки с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | согласно штатному расписанию |
| 4 | Рабочее место врача-акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | согласно штатному расписанию |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
| 6 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 7 | Противошоковая укладка | 1 |
| 8 | Сантиметровая лента | 1 |
| 9 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 10 | Укладка экстренной помощи при кровотечении | 1 |
| 11 | Укладка экстренной помощи при эклампсии | 1 |
| 12 | Ширма | 1 |
| 13 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |
| 14 | Шкаф для хранения стерильного материала | Не менее 1 |

Родовые боксы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **166040** | Щипцы акушерские, многоразового использования | Акушерские щипцы | не менее 1 |
| 22 | **250350** | Амниотом, одноразового использования | Амниотом | не менее 3 |
| **250450** | Амниотом, многоразового использования |
| 32 | **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 42 | **190840** | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Монитор анестезиологический | 1 |
| **190850** | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента для интенсивной/общей терапии |
| **274570** | Система мониторинга физиологических показателей при перемещении пациентов |
| **190850** | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента |
| **157130** | Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный |
| **156940** | Модуль системы мониторинга состояния пациента, для измерения артериального давления, неинвазивный |
| **156960** | Модуль системы мониторинга состояния пациента, для определения содержания газов |
| **157060** | Модуль системы мониторинга состояния пациента, температурный |
| **157210** | Модуль системы мониторинга состояния пациента, дыхательный |
| **157530** | Модуль системы мониторинга состояния пациента, электрокардиографичес-кий |
| **326540** | Система гемодинамического мониторинга неинвазивная |
| 52 | **131340** | Катетер баллонный гемостатический внутриматочный | Аппарат  для маточной баллонной тампонады | не менее 1 |
| **329240** | Катетер аспирационный гемостатический внутриматочный |
| 6 | **260250** | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования  с цветным допплером  и тремя датчиками (трансабдоми-нальный, трансвагиналь-ный и линейный), переносной | 1 на отделение |
| 72 | **274590** | Аппарат искусственной вентиляции легких  с электроприводом для транспортировки пациентов | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный (транспортный) | 1 на отделение |
| **314860** | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный  с пневмоприводом  для транспортировки пациентов |
| **114040** | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный  с пневмоприводом |
| **311390** | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный  с пневмоприводом портативный |
| **232890** | Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии |
| **232870** | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых |
| 82 | **275680** | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 на бокс |
| **276070** | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |
| **276080** | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |
| **275800** | Система анестезиологическая,  с закрытым контуром |
| 9 | **233210** | Весы для младенцев, электронные | Весы для новорожденных (электронные) | 1 на бокс |
| 102 | **106490** | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 на бокс |
| **156250** | Система кислородной терапии респираторная |
| **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |
| **191160** | Концентратор кислорода стационарный |
| **325100** | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |
| 112 | **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Источник медицинского воздуха | 1 на бокс |
| **209420** | Система экстренной подачи медицинских газов передвижная |
| 122 | **201670** | Каталка больничная,  с электропитанием | Каталка медицинская | не менее 1 |
| **201690** | Каталка внутрибольничная, неприводная |
| **238730** | Каталка с рентгенпрозрачной декой |
| 132 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | Не менее 1 на бокс |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 142 | **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 1 на бокс |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 152 | **166120** | Кровать/стол для родов, без электропитания | Кровать функциональнаядля приема родов | 1 на бокс |
| **174400** | Кровать/стол для родов, с электропитанием |
| 162 | **230120** | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп  с набором клинков | 1 на отделение |
| **347810** | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |
| 17 | **291590** | Монитор электрокардиографи-ческий | Монитор жизненно важных функций неонатальный с возможностью проведения пульсоксиметрии, ЭКГ-мониторинга, термометрии тела | 1 на бокс |
| 18 | **271350** | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор для проведения реанимации новорожденно-го, включающий ларингоскоп  со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоно-шенных детей), лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи | 1 на бокс |
| 192 | **262070** | Набор для наложения швов, содержащий лекарственные средства | Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей | не менее 3 |
| **262090** | Набор для наложения швов, не содержащий лекарственные средства |
| 202 | **166030** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор инструментов для осмотра родовых путей | не менее 3 |
| **165990** | Набор для акушерских /гинекологических операций, содержащий лекарственные средства |
| **174440** | Набор акушерский |
| **321950** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 212 | **124530** | Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования | Насос инфузионный (инфузомат) | 2 на бокс[[32]](#footnote-32) |
| **229860** | Насос шприцевой |
| **260420** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от сети |
| **329460** | Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи |
| 222 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 232 | **233240** | Устройство для обогрева младенца /новорожденного | Облучатель фототерапевтический с возможностью регулировки высоты блока облучения и возможностью его поворота (I,II,III) | 1 на бокс |
|  |  |
| **233260** | Устройство для обогрева младенца/участков тела взрослого |
| **172870** | Облучатель верхнего расположения  для фототерапии новорожденных |
| **204120** | Аппарат фототерапии новорожденных  со светоизлучающим одеялом |
| 24 | **233190** | Стол для реанимации новорожденных | Открытая реанимационная система с респираторным блоком, с возможностью проведения неинвазивной вентиляции легких (далее –СРАР) и ручной аппарат искусственной вентиляции легких (далее – ИВЛ) или аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем | 1 на бокс |
| 252 | **149980** | Пульсоксиметр,  с питанием от батареи | Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I,II,III) | 1 на бокс |
| **150000** | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования |
| 26 | **187160** | Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур | Светильник медицинский передвижной | 1 на бокс |
| 27 | **129360** | Светильник операционный | Светильник потолочный  операционный | 1 на бокс |
| 28 | **122260** | Система вакуум-экстрации плода, пневматическая | Система для вакуум-экстракции плода | не менее 1 |
| 29 | **122050** | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 на бокс |
| 302 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп | 1 на бокс |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 312 | **233010** | Стол пеленальный | Стол пеленальный с подогревом для новорожденных | 1 на бокс |
| **303440** | Стол пеленальный, стационарный |
| 322 | **276050** | Установка передвижная (тележка) анестезиологическая | Стол для врача анестезиолога-реаниматолога | не менее 1 |
| **275730** | Стол для анестезиологических инструментов |
| 332 | **349250** | Устройство для дезинфекции с использованием озона | Установка  для дезинфекции медицинских изделий | не менее 1 |
| **321030** | Камера моющая /дезинфекционная паровая передвижная |
| **127550** | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |
| 34 | **119540** | Монитор кардиологический фетальный | Кардиомонитор фетальный | 1 на бокс |
| **334470** | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |
| **192000** | Система телеметрического кардиотокографическо-го мониторирования |
| 352 | **292270** | Стетоскоп электронный | Фонендоскоп для новорожденных | 1 на бокс |
| **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| 362 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | не менее 1 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник для крови |
| 37 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1 |
| 38 | **256700** | Система аспирационная низкого давления | Электроотсос для новорожденных | 1 на бокс |
| 392 | **270020** | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 1 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 402 | **126500** | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования  с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I,II,III)1,2 | 1 на отделение |
| **262440** | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования  с питанием  от неперезаряжаемой батареи |
| **119850** | Дефибриллятор внешний с ручным управлением |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 на бокс |
| 2 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 на бокс |
| 3 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 1 на бокс |
| 4 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | не менее 1 на бокс |
| 5 | Противошоковая укладка | 1 |
| 6 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | 1 на отделение |
| 1 | Шкаф для хранения стерильного материала | 1 |

Помещения приема в отделение патологии беременности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **119610** | Система допплеровская фетальная | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | 1 |
| 22 | **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 32 | **258800** | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
| **258830** | Весы-стул, электронные |
| **258840** | Весы напольные, механические |
| 42 | **201670** | Каталка больничная,  с электропитанием | Каталка медицинская | 1 |
| **201690** | Каталка внутрибольничная, неприводная |
| **238730** | Каталка с рентгенпрозрачной декой |
| 52 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | Не менее 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 62 | **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 7 | **151550** | Стол гинекологический для осмотра/терапевти-ческих процедур, механический | Кресло гинекологическое | 1 |
| 82 | **207800** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с приводом  на задние колеса, нескладная | Кресло-каталка для перевозки больных | 1 |
| **207810** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная |
| **207910** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом,с двуручным цепным приводом, складная |
| **207990** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная |
| **208400** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная |
| **207850** | Кресло-коляска,  с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная |
| **207930** | Кресло-коляска,  с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |
| **208250** | Кресло-коляска,  с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная |
| **208340** | Кресло-коляска,  с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |
| 92 | **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
| **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| 102 | **166030** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов | 1 |
| **180490** | Набор для гинекологического обследования |
| **165990** | Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства |
| **321950** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 112 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 12 | **157600** | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 13 | **187160** | Светильник передвижной для проведения осмотра /терапевтических процедур | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 14 | **122050** | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 152 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп | 1 |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 162 | **270020** | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 1 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 17 | **186180** | Тазомер | Тазомер | 1 |
| 18 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф  для медикаментов | не менее 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером | по числу рабочих мест |
| 2 | Рабочее место акушерки с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | согласно штатному расписанию |
| 3 | Рабочее место врача-акушера-гинеколога с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | согласно штатному расписанию |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 2 |
| 5 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 6 | Противошоковая укладка | 1 |
| 7 | Сантиметровая лента | 1 |
| 8 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 9 | Укладка экстренной помощи при кровотечении | 1 |
| 10 | Укладка экстренной помощи при эклампсии | 1 |
| 11 | Ширма | 1 |
| 12 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |
| 13 | Шкаф для хранения стерильного материала | Не менее 1 |

Помещения приема в гинекологическое отделение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **119610** | Система допплеровская фетальная | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | 1 |
| 22 | **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 32 | **258800** | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
| **258830** | Весы-стул, электронные |
| **258840** | Весы напольные, механические |
| 42 | **201670** | Каталка больничная,  с электропитанием | Каталка медицинская | 1 |
| **201690** | Каталка внутрибольничная, неприводная |
| **238730** | Каталка  с рентгенпрозрачной декой |
| 52 | **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и  расходных материалов | не менее 2 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 62 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | не менее 2 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 7 | **151550** | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кресло гинекологическое | 1 |
| 82 | **207800** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с приводом  на задние колеса, нескладная | Кресло-каталка для перевозки больных | 1 |
| **207810** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная |
| **207910** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная |
| **207990** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная |
| **208400** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная |
| **207850** | Кресло-коляска,  с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная |
| **207930** | Кресло-коляска,  с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |
| **208250** | Кресло-коляска,  с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная |
| **208340** | Кресло-коляска,  с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |
| 92 | **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
| **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| 102 | **166030** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов | не менее 3 |
| **180490** | Набор для гинекологического обследования |
| **165990** | Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства |
| **321950** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 112 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 12 | **260250** | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования  с цветным допплером  и тремя датчиками (трансабдоми-нальный, трансвагиналь-ный и линейный),переносной | 1 |
| 13 | **157600** | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 14 | **187160** | Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 15 | **122050** | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 162 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп | 1 |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 172 | **270020** | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 1 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 18 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф  для медикаментов | не менее 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером | 2 |
| 2 | Рабочее место врача-акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | согласно штатному расписанию |
| 3 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | согласно штатному расписанию |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
| 5 | Противошоковая укладка | 1 |
| 6 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 7 | Укладка экстренной помощи при кровотечении | 1 |
| 8 | Ширма | 1 |
| 9 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |
| 10 | Шкаф для хранения стерильного материала | Не менее 1 |

Помещения приема в отделение патологии новорожденных

и недоношенных детей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **121180** | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных размеров | 1 |
| 2 | **233210** | Весы для младенцев, электронные | Весы для новорожденных (электронные) | 1 |
| 32 | **230120** | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп  с набором клинков для новорожденных | 1 |
| **347810** | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |
| 42 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 52 | **149980** | Пульсоксиметр,  с питанием от батареи | Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I,II,III) | 1 |
| **150000** | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования |
| 62 | **233010** | Стол пеленальный | Стол пеленальный с подогревом для новорожденных | 1 |
| **303440** | Стол пеленальный, стационарный |
| 72 | **292270** | Стетоскоп электронный | Фонендоскоп для новорожденных | 1 |
| **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| 82 | **260650** | Система аспирационная общего назначения, вакуумная | Вакуум-аспиратор | 1 |
| **260580** | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |
| **260570** | Система аспирационная общего назначения,  с питанием от сети |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером | по числу рабочих мест |
| 2 | Рабочее место врача-неонатолога с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | согласно штатному расписанию |
| 3 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 4 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
| 6 | Шкаф для хранения стерильного материала |  |

**3. Акушерский стационар**

3.1. Отделение патологии беременности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **119610** | Система допплеровская фетальная | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | не менее 2 |
| 22 | **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат  для измерения артериального давления | не менее 1 |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой  на плечо/запястье |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 32 | **258800** | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
| **258830** | Весы-стул, электронные |
| **258840** | Весы напольные, механические |
| 42 | **106490** | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | в каждой палате, манипуляционной, смотровой |
| **156250** | Система кислородной терапии респираторная |
| **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |
| **191160** | Концентратор кислорода стационарный |
| **325100** | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |
| 52 | **119540** | Монитор кардиологический фетальный | Кардиомонитор фетальный | 1 на 5 коек |
| **334470** | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |
| **192000** | Система телеметрического кардиотокографическо-го мониторирования |
| 62 | **201670** | Каталка больничная,  с электропитанием | Каталка медицинская | не менее 1 |
| **201690** | Каталка внутрибольничная, неприводная |
| **238730** | Каталка  с рентгенпрозрачной декой |
| 72 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | по числу помещений |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 82 | **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 2 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 9 | **151550** | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кресло гинекологическое | не менее 1 |
| 102 | **207800** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с приводом  на задние колеса, нескладная | Кресло-каталка для перевозки больных | 1 |
| **207810** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная |
| **207910** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная |
| **207990** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная |
| **208400** | Кресло-коляска, управляемая пациентом  /сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная |
| **207850** | Кресло-коляска,  с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная |
| **207930** | Кресло-коляска,  с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |
| **208250** | Кресло-коляска,  с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная |
| **208340** | Кресло-коляска,  с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |
| 112 | **120210** | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная | по числу коек |
| **131200** | Кровать больничная  с гидравлическим приводом |
| **136210** | Кровать больничная стандартная  с электроприводом |
| 122 | **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | не менее 1 |
| **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| 132 | **166030** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов | по числу манипуляций |
| **180490** | Набор для гинекологического обследования |
| **165990** | Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства |
| **321950** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 142 | **124530** | Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования | Насос инфузионный | 1 на 10 коек |
| **260420** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от сети |
| **329460** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от батареи |
| 152 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 16 | **260250** | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования  с цветным допплером  и тремя датчиками (трансабдоми-нальный, трансвагиналь-ный и линейный),переносной | 1 |
| 17 | **187160** | Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур | Светильник медицинский передвижной | не менее 1 |
| 18 | **122050** | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | не менее 3 |
| 192 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп | 1 |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 20 | **131950** | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | по числу коек |
| 212 | **270020** | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 2 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 22 | **186180** | Тазомер | Тазомер | не менее 1 |
| 232 | **126390** | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | по числу коек |
| **184110** | Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования |
| **213740** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| **266210** | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |
| **300390** | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |
| **335240** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |
| 242 | **349250** | Устройство для дезинфекции с использованием озона | Установка для дезинфекции медицинских изделий | не менее 1 |
| **321030** | Камера моющая /дезинфекционная паровая передвижная |
| **127550** | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |
| 252 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | не менее 2 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник для крови |
| 26 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф  для медикаментов | не менее 2 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером | По числу рабочих мест |
| 2 | Рабочее место врача-акушера-гинеколога с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 на 10 коек |
| 3 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 на 15 коек |
| 4 | Системы вызова персонала | по числу коек |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | по числу помещений |
| 6 | Противошоковая укладка | не менее 1  на 10 коек |
| 7 | Сантиметровая лента | не менее 1 |
| 8 | Тумбочка прикроватная | по числу коек |
| 9 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | не менее 1 |
| 10 | Укладка экстренной помощи при кровотечении | 1 |
| 11 | Укладка экстренной помощи при эклампсии | 1 |
| 12 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 2 |

3.2. Родовое отделение (индивидуальные родовые)

с операционными

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **166040** | Щипцы акушерские, многоразового использования | Акушерские щипцы | Не менее 1 |
| 22 | **250350** | Амниотом, одноразового использования | Амниотом | Не менее 3 |
| **250450** | Амниотом, многоразового использования |
| 32 | **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой  на плечо/запястье |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 42 | **190840** | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Монитор анестезиологический | 1 |
| **190850** | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента для интенсивной/общей терапии |
| **274570** | Система мониторинга физиологических показателей при перемещении пациентов |
| **190850** | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента |
| **157130** | Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный |
| **156940** | Модуль системы мониторинга состояния пациента, для измерения артериального давления, неинвазивный |
| **156960** | Модуль системы мониторинга состояния пациента, для определения содержания газов |
| **157060** | Модуль системы мониторинга состояния пациента, температурный |
| **157210** | Модуль системы мониторинга состояния пациента, дыхательный |
| **157530** | Модуль системы мониторинга состояния пациента, электрокардиографический |
| **326540** | Система гемодинамического мониторинга неинвазивная |
| 52 | **131340** | Катетер баллонный гемостатический внутриматочный | Аппарат  для маточной баллонной тампонады | не менее 1 |
| **329240** | Катетер аспирационный гемостатический внутриматочный |
| 6 | **260250** | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования  с цветным допплером  и тремя датчиками (трансабдоми-нальный, трансвагиналь-ный и линейный), переносной | не менее 1на отделение |
| 72 | **274590** | Аппарат искусственной вентиляции легких  с электроприводом  для транспортировки пациентов | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный (транспортный) | 1 на бокс |
| **314860** | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный  с пневмоприводом  для транспортировки пациентов |
| **114040** | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный  с пневмоприводом |
| **311390** | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный  с пневмоприводом портативный |
| **275680** | Рабочая станция для анестезии, общего назначения |
| 82 | **275680** | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 на бокс |
| **276070** | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |
| **276080** | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |
| **275800** | Система анестезиологическая,  с закрытым контуром |
| 9 | **233210** | Весы для младенцев, электронные | Весы для новорожденных (электронные) | 1 на бокс |
| 102 | **106490** | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 на бокс |
| **156250** | Система кислородной терапии респираторная |
| **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |
| **191160** | Концентратор кислорода стационарный |
| **325100** | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |
| 112 | **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Источник медицинского воздуха | 1 на бокс |
| **209420** | Система экстренной подачи медицинских газов передвижная |
| 122 | **201670** | Каталка больничная,  с электропитанием | Каталка медицинская | не менее 1 |
| **201690** | Каталка внутрибольничная, неприводная |
| **238730** | Каталка  с рентгенпрозрачной декой |
| 132 | **336200** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | не менее 2  на бокс |
| **123680** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **185890** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 142 | **269850** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 1  на бокс |
| **151550** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 152 | **166120** | Кровать/стол для родов, без электропитания | Кровать функциональнаядля приема родов | 1 на бокс |
| **174400** | Кровать/стол для родов, с электропитанием |
| 162 | **230120** | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп  с набором клинков | 1 на отделение |
| **347810** | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |
| 17 | **291590** | Монитор электрокардиографичес-кий | Монитор неонатальный жизненно важных функций с возможностью пульсокси-метрии, ЭКГ-мониторинга, термометрии | 1 на бокс |
| 18 | **271350** | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор для проведения реанимации новорожденно-го, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоно-шенных детей), лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи | 1 на бокс |
| 192 | **262070** | Набор для наложения швов, содержащий лекарственные средства | Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей | не менее 3 |
| **262090** | Набор для наложения швов, не содержащий лекарственные средства |
| 202 | **166030** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор инструментов для осмотра родовых путей | не менее 3 |
| **165990** | Набор для акушерских /гинекологических операций, содержащий лекарственные средства |
| **174440** | Набор акушерский |
| **321950** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 212 | **124530** | Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования | Насос инфузионный (инфузомат) | 2 на бокс[[33]](#footnote-33) |
| **229860** | Насос шприцевой |
| **260420** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от сети |
| **329460** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от батареи |
| 222 | **187220** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 232 | **233240** | Устройство для обогрева младенца /новорожденного | Облучатель фототерапевтический с возможностью регулировки высоты блока облучения и возможностью его поворота (I,II,III) | 1 на бокс |
| **233260** | Устройство для обогрева младенца/участков тела взрослого |
| **172870** | Облучатель верхнего расположения для фототерапии новорожденных |
| **204120** | Аппарат фототерапии новорожденных со светоизлучающим одеялом |
| 24 | **233190** | Стол для реанимации новорожденных | Открытая реанимационная система с респираторным блоком, с возможностью проведения СРАР и ручной ИВЛ или аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем | 1 на бокс |
| 252 | **149980** | Пульсоксиметр,  с питанием от батареи | Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I,II,III) | 1 на бокс |
| **150000** | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования |
| 26 | **187160** | Светильник передвижной для проведения осмотра /терапевтических процедур | Светильник медицинский передвижной | 1 на бокс |
| 27 | **129360** | Светильник операционный | Светильник потолочный  операционный | 1 на бокс |
| 28 | **122260** | Система вакуум-экстракции плода, пневматическая | Система  для вакуум-экстракции плода | не менее 1 |
| 29 | **122050** | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 на бокс |
| 302 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп | 1 на бокс |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 312 | **233010** | Стол пеленальный | Стол пеленальный с подогревом для новорожденных | 1 на бокс |
| **303440** | Стол пеленальный, стационарный |
| 322 | **276050** | Установка передвижная (тележка) анестезиологическая | Стол для врача анестезиолога-реаниматолога | не менее 1 |
| **275730** | Стол для анестезиологических инструментов |
| 332 | **349250** | Устройство для дезинфекции с использованием озона | Установка для дезинфекции медицинских изделий | по требованию |
| **321030** | Камера моющая /дезинфекционная паровая передвижная |
| **127550** | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов |
| 34 | **119540** | Монитор кардиологический фетальный | Кадиомонитор фетальный | 1 на бокс |
| **334470** | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |
| **192000** | Система телеметрического кардиотокографическо-го мониторирования |
| 352 | **292270** | Стетоскоп электронный | Фонендоскоп для новорожденных | 1 на бокс |
| **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| 36 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | не менее 1 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник для крови |
| 37 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф  для медикаментов | 1 |
| 38 | **256700** | Система аспирационная низкого давления | Электроотсос для новорожденных | 1 на бокс |
| 392 | **270020** | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 3 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 402 | **126500** | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования  с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I,II,III)1,2 | 1 на отделение |
| **262440** | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования  с питанием  от неперезаряжаемой батареи |
| **119850** | Дефибриллятор внешний с ручным управлением |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 на бокс |
| 2 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 на бокс |
| 3 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 1 на бокс |
| 4 | Противошоковая укладка | 1 |
| 5 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | 1 на отделение |
| 6 | Шкаф  для хранения стерильного материала | 1 |

Операционные родового отделения

А. Предоперационная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | не менее 2 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 22 | **182870** | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов | Модуль предоперацион-ный для хранения стерильных наборов инструментов, операционного белья, перевязочного и шовного материала, медикаментов и др. | 1 |
| **270020** | Тележка для медицинских инструментов |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 32 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | не менее 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 4 | **215800** | Размораживатель плазмы крови | Разморажива-тель плазмы | 1 |
| 5 | **270010** | Стол для хирургических инструментов | Стол инструменталь-ный | не менее 1 |
| 62 | **130010** | Нагреватель крови/жидкости излучательный | Аппарат для подогревания инфузионных растворов | 1 |
| **151700** | Аппарат для конвекционного подогрева крови /инфузионных растворов |
| **151720** | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |
| **293820** | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов |
| **293840** | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |
| 72 | **143910** | Холодильник для крови | Холодильник медицинский | 1 |
| **215850** | Холодильник фармацевтический |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **321680** | Холодильник /морозильник  для хранения крови |
| 82 | **327110** | Микропланшет ИВД | Планшет для определения группы крови | не менее 2 |
| **327170** | Планшет для лабораторных исследований общего назначения |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 |
| 2 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 3 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 1 |

Б. Операционная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **274590** | Аппарат искусственной вентиляции легких  с электроприводом  для транспортировки пациентов | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный (транспортный) | 1 |
| **314860** | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный  с пневмоприводом  для транспортировки пациентов |
| **114040** | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный  с пневмоприводом |
| **311390** | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный  с пневмоприводом портативный |
| **275680** | Рабочая станция для анестезии, общего назначения |
| 22 | **151300** | Система для аутотрансфузии крови, ручная | Аппарат для реинфузии крови | 1 |
| **151310** | Система для аутотрансфузии крови, автоматическая |
| 32 | **126550** | Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции | Аппарат для электрохирургии | 1 |
| **228980** | Система электрохирургическая аргон-усиленная |
| **260500** | Система электрохирургическая |
| 42 | **275680** | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 |
| **276070** | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |
| **276080** | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |
| **275800** | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |
| 52 | **182530** | Система аспирационная для хирургии | Вакуум-аспиратор | 2 |
| **358710** | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |
| **260650** | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |
| **260580** | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |
| **260570** | Система аспирационная общего назначения,  с питанием от сети |
| 62 | **126500** | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования  с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I,II,III) | 1 |
| **119850** | Дефибриллятор внешний с ручным управлением |
| **262440** | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 72 | **106490** | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 |
| **156250** | Система кислородной терапии респираторная |
| **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |
| **191160** | Концентратор кислорода стационарный |
| **325100** | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |
| 82 | **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Источник медицинского воздуха | 1 |
| **209420** | Система экстренной подачи медицинских газов передвижная |
| 92 | **201670** | Каталка больничная,  с электропитанием | Каталка медицинская | 1 |
| **201690** | Каталка внутрибольничная, неприводная |
| **238730** | Каталка с рентгенпрозрачной декой |
| 102 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | не менее 2 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 112 | **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 1 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 122 | **182870** | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов | Контейнер  для хранения стерильных инструментов и материала | не менее 2 |
| **269920** | Лоток для инструментов |
| **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции |
| **273540** | Бикс для перевязочного материала |
| **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 132 | **230120** | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп с набором клинков | не менее 1 |
| **347810** | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |
| 142 | **130010** | Нагреватель крови/жидкости излучательный | Аппарат для подогревания инфузионных растворов | 1 |
| **151700** | Аппарат  для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов |
| **151720** | Аппарат  для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |
| **293820** | Аппарат  для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов |
| **293840** | Аппарат  для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |
| 15 | **121180** | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
| 162 | **190840** | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Монитор  операционный для контроля жизненно важных показателей | 1 |
| **157130** | Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный |
| 17 | **328210** | Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | Набор для катетеризации центральных вен | не менее 1 |
| 18 | **271350** | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор для реанимации | 1 |
| 19 | **299630** | Набор для эпидуральной анестезии,  не содержащий лекарственные средства | Набор для эпидуральной анестезии | не менее 2 |
| 202 | **136490** | Трубка трахеостомическая стандартная, многоразового использования | Набор трахеостомичес-ких трубок | 1 |
| **136500** | Трубка трахеостомическая стандартная, одноразового использования |
| **169080** | Трубка трахеостомическая армированная, одноразового использования |
| 212 | **259500** | Набор для общехирургических /пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | Набор хирургических инструментов | не менее 3 |
| **259980** | Набор для проведения общехирургических процедур,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |
| 222 | **124530** | Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования | Насос инфузионный (инфузомат) | не менее 1 |
| **260420** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от сети |
| **329460** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от батареи |
| 232 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 242 | **149980** | Пульсоксиметр,  с питанием от батареи | Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I,II,III) | 1 |
| **150000** | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования |
| 25 | **129360** | Светильник операционный | Светильник потолочный операционный | 1 |
| 26 | **298900** | Смеситель гелия и кислорода для получения дыхательной смеси | Смеситель воздушно-газовой смеси | 2 |
| 272 | **259390** | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением | Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины с комплектом передвижных плеч | 2 |
| **259380** | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением |
| 282 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп | 1 |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 29 | **131950** | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 2 |
| 30 | **136860** | Стойка для медицинской техники | Стойка для медицинской техники | 1 |
| 312 | **162210** | Стол операционный универсальный, электромеханический | Стол многофункцио-нальный хирургический  с электроприво-дом или механический  с гидроприводом с приводом  в комплекте | 1 |
| **162290** | Стол операционный универсальный,  с гидравлическим приводом |
| **162400** | Стол операционный универсальный, электрогидравлический |
| **162410** | Стол операционный универсальный, электромеханический,  с питанием от сети |
| 322 | **276050** | Установка передвижная (тележка) анестезиологическая | Стол для врача анестезиолога-реаниматолога | 1 |
| **275730** | Стол для анестезиологических инструментов |
| 33 | **270010** | Стол для хирургических инструментов | Стол инструменталь-ный для операционной медсестры | 1 |
| 34 | **162400** | Стол операционный универсальный, электрогидравлический | Термоматрас  для операционного стола | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Подставка медицинская для тазов | 1 |
| 2 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 3 | Комплект мебели для операционной | 1 |
| 4 | Противошоковая укладка | 1 |
| 5 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | 1 |

В. Оборудование для оказания неонатологической помощи

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия  в соответствии с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **233210** | Весы для младенцев, электронные | Весы для новорожденных (электронные) | 1 |
| 22 | **106490** | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 |
| **156250** | Система кислородной терапии респираторная |
| **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |
| **191160** | Концентратор кислорода стационарный |
| **325100** | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |
| 32 | **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Источник медицинского воздуха | 1 |
| **209420** | Система экстренной подачи медицинских газов передвижная |
| 4 | **291590** | Монитор электрокардиографичес-кий | Монитор жизненно важных функций неонатальный с возможностью пульсоксиметрии, ЭКГ-мониторинга, термометрии | 1 |
| 5 | **271350** | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор для проведения реанимации новорожденно-го, включающий ларингоскоп  со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи | 1 |
| 62 | **229860** | Насос шприцевой | Насос инфузионный (инфузомат) | не менее 1 |
| **124530** | Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования |
| **260420** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от сети |
| **329460** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от батареи |
| 7 | **233190** | Стол для реанимации новорожденных | Открытая реанимационная система с респираторным блоком, с возможностью проведения СРАР и ручной ИВЛ или аппарат для механической искусственной вентиляции легких для новорожденных с опцией СРАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких для новорожденных поточного типа с опцией СРАР и кислородным смесителем и ротаметром | 1 |
| 8 | **298900** | Смеситель гелия и кислорода для получения дыхательной смеси | Смеситель воздушно-газовой смеси | 2 |
| 92 | **233010** | Стол пеленальный | Стол пеленальный с подогревом для новорожденных | 1 |
| **303440** | Стол пеленальный, стационарный |
| 102 | **292270** | Стетоскоп электронный | Фонендоскоп для новорожденных | не менее 2 |
| **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| 11 | **256700** | Система аспирационная низкого давления | Электроотсос для новорожденных | 1 |

Г. Материальная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и  расходных материалов | 1 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 22 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | не менее 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 32 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки перевязочного материала | 1 |
| 2 | Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки комплектов многоразового операционного белья | 1 |
| 3 | Стол с твердым гигиеническим покрытием для комплектации набора инструментов после предстерилизационной дезинфекции инструментов | 1 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
| 5 | Модуль материальный со стеллажами для хранения стерильных одноразовых медицинских изделий и многоразовых стерильных комплектов |  |

3.3. Отделение анестезиологии-реаниматологии

для женщин с палатой пробуждения для родового отделения

и операционного блока родового отделения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 22 | **151700** | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов | Аппарат для подогревания инфузионных растворов | 1 |
| **151720** | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |
| **293820** | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов |
| **293840** | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |
| 32 | **151300** | Система для аутотрансфузии крови, ручная | Аппарат для реинфузии крови | 1 |
| **151310** | Система для аутотрансфузии крови, автоматическая |
| 42 | **232890** | Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный | 1 на 3 койки |
| **232870** | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых |
| 52 | **275680** | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 |
| **276070** | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |
| **276080** | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |
| **275800** | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |
| 62 | **324320** | Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела | Аппарат для ультразвукового исследования  с цветным допплером  и тремя датчиками (трансабдоми-нальный, трансвагиналь-ный и линейный), переносной | 1 |
| **260250** | Система ультразвуковой визуализации универсальная |
| 72 | **126500** | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования  с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I,II,III) | 1 |
| **119850** | Дефибриллятор внешний с ручным управлением |
| **262440** | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования  с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 82 | **120210** | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная | по числу пациентов |
| **131200** | Кровать больничная  с гидравлическим приводом |
| **136210** | Кровать больничная стандартная  с электроприводом |
| 92 | **230120** | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп с набором клинков | не менее 1 |
| **347810** | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |
| 10 | **121180** | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
| 11 | **190850** | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента для интенсивной/общей терапии | Монитор прикроватный для слежения электрокардио-графии, частоты дыхания, сатурации, артериального давления, температуры, капнографии | 1 на койку |
| 122 | **145090** | Камера морозильная  для плазмы крови | Морозильная камера  для хранения свежезамороженной плазмы | 1 |
| **305950** | Камера морозильная |
| 132 | **124530** | Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования | Насос инфузионный  (инфузомат) | 2 на койку |
| **260420** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от сети |
| **329460** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от батареи |
| 142 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 152 | **208920** | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, аналоговая | Передвижной рентгеновский аппарат | 1 |
| **208940** | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая |
| 162 | **118170** | Матрас противопролежневый секционный | Противопролеж-невый матрас | по числу коек |
| **167990** | Наматрасник противопролежневый  с наполнителем  из пеноматериала |
| **168020** | Наматрасник противопролежневый  с гелевым наполнителем |
| **168030** | Наматрасник противопролежневый надувной |
| **266680** | Наматрасник противопролежневый надувной  с регулируемым давлением, многоразового использования |
| **266750** | Система противопролежневая  с надувным наматрасником  с регулируемым давлением |
| 172 | **149980** | Пульсоксиметр,  с питанием от батареи | Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I,II,III) | не менее 2 |
| **150000** | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования |
| 18 | **215800** | Размораживатель плазмы крови | Система размораживания плазмы | 1 |
| 192 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп | 1 |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 202 | **270010** | Стол для хирургических инструментов | Стол/шкаф  для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
| **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств |
| **270000** | Шкаф медицинский  для инструментов |
| **248680** | Шкаф для хранения микропрепаратов |
| 21 | **202390** | Тележка медицинская универсальная | Стол перевязочный для стерильного материала | не менее 1 |
| 22 | **127540** | Ингалятор ультразвуковой | Ультразвуковой ингалятор | не менее 1 |
| 23 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф  для медикаментов | не менее 1 |
| 242 | **135280** | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический | Экспресс-анализатор  для определения основных клинических и биохимических показателей,  в том числе газов крови и электролитов | 1 |
| **135260** | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический |
| **135240** | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический |
| **144610** | Анализатор газов крови ИВД, лабораторный, автоматический |
| 252 | **269170** | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный | Электрокардио-граф многоканальный, с усреднением сигнала с передачей по каналам мобильной связи и автоматической интерпретацией (I,II,III) | 1 |
| **122620** | Электрокардиограф многоканальный,  с усреднением сигнала |
| 262 | **260650** | Система аспирационная общего назначения, вакуумная | Вакуум-аспиратор | 1 на 3 койки |
| **260580** | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |
| **260570** | Система аспирационная общего назначения,  с питанием от сети |
| 272 | **106490** | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 на койку |
| **156250** | Система кислородной терапии респираторная |
| **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |
| **191160** | Концентратор кислорода стационарный |
| **325100** | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером | по числу рабочих мест |
| 2 | Рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | согласно штатному расписанию |
| 3 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | согласно штатному расписанию |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | по числу помещений |
| 5 | Противошоковая укладка | не менее 1 |
| 6 | Тумбочка прикроватная | по числу коек |

3.4. Акушерское физиологическое отделение   
с совместным пребыванием матери и ребенка

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат  для измерения артериального давления | не менее 3 |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 2 | **233210** | Весы для младенцев, электронные | Весы для новорожденных (электронные) | 1 на палату |
| 32 | **258800** | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
| **258830** | Весы-стул, электронные |
| **258840** | Весы напольные, механические |
| 42 | **300690** | Глюкометр для индивидуального использования /использования у постели больного ИВД, питание от батареи | Глюкометр | 1 на пост |
| **261540** | Анализатор глюкозы ИВД, лабораторный, полуавтоматический |
| **261530** | Анализатор глюкозы ИВД, лабораторный, автоматический |
| 52 | **106490** | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | в каждой палате, манипуляционной, смотровой |
| **156250** | Система кислородной терапии респираторная |
| **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |
| **191160** | Концентратор кислорода стационарный |
| **325100** | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |
| 62 | **233240** | Устройство для обогрева младенца /новорожденного | Источник лучистого тепла | 1 на пост |
| **233260** | Устройство для обогрева младенца /участков тела взрослого |
| 72 | **201670** | Каталка больничная,  с электропитанием | Каталка медицинская | 1 |
| **201690** | Каталка внутрибольничная, неприводная |
| **238730** | Каталка с рентгенпрозрачной декой |
| 82 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | по числу помещений |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 92 | **185890** | Контейнер  для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 1 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 102 | **182870** | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов | Контейнер  для хранения стерильных инструментов и материала | не менее 2 |
| **269920** | Лоток для инструментов |
| **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции |
| **273540** | Бикс для перевязочного материала |
| **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 112 | **151550** | Стол гинекологический для осмотра /терапевтических процедур, механический | Кресло гинекологичес-кое | не менее 1 |
| **151540** | Стол операционный гинекологический, электромеханический,  с питанием от сети |
| **151570** | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |
| **151580** | Стол операционный гинекологический,  с гидравлическим приводом |
| 122 | **207800** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с приводом  на задние колеса, нескладная | Кресло-каталка для перевозки больных | 1 |
| **207810** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная |
| **207910** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная |
| **207990** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная |
| **208400** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная |
| **207850** | Кресло-коляска,  с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная |
| **207930** | Кресло-коляска,  с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |
| **208250** | Кресло-коляска,  с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная |
| **208340** | Кресло-коляска,  с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |
| 132 | **120210** | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная | по числу коек |
| **131200** | Кровать больничная  с гидравлическим приводом |
| **136210** | Кровать больничная стандартная с электроприводом |
| 142 | **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | не менее 1 |
| **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| 152 | **275010** | Молокоотсос,  с электропитанием | Молокоотсос | по числу коек |
| **275000** | Молокоотсос, механический |
| 16 | **271350** | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор для проведения реанимации новорожденно-го, включающий ларингоскоп  со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоно-шенных детей), лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи | 1 на пост |
| 172 | **166030** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор инструментов для осмотра родовых путей | не менее 3 |
| **165990** | Набор для акушерских /гинекологических операций, содержащий лекарственные средства |
| **174440** | Набор акушерский |
| **321950** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 182 | **124530** | Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования | Насос инфузионный (инфузомат) | 5% от числа коек |
| **229860** | Насос шприцевой |
| **260420** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от сети |
| **329460** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от батареи |
| 192 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 на палату |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 202 | **142000** | Система регистрации отоакустической эмиссии, с питанием  от батареи | Оборудование для аудиологическо-го скрининга | 2 на отделение |
| **145850** | Аудиометр импедансный |
| 21 | **247980** | Кроватка для новорожденного-младенца | Передвижные кроватки для новорожденных | по количеству коек + 10% |
| 22 | **229100** | Билирубинометр чрескожный | Прибор для транскутанного определения билирубина | 1 на пост |
| 232 | **149980** | Пульсоксиметр,  с питанием от батареи | Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I,II,III) | 5% от числа коек |
| **150000** | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования |
| 24 | **187160** | Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур | Светильник медицинский передвижной | не менее 1 |
| 252 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп | не менее 1 |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 26 | **131950** | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 1 на 5 коек |
| 272 | **270020** | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 2 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 282 | **233010** | Стол пеленальный | Стол пеленальный с подогревом для новорожденных | по числу палат |
| **303440** | Стол пеленальный, стационарный |
| 292 | **126390** | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | по числу коек |
| **184110** | Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования |
| **213740** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| **266210** | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |
| **300390** | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |
| **335240** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |
| 30 | **260250** | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования  с цветным допплером  и тремя датчиками (трансабдоми-нальный, трансвагиналь-ный и линейный),переносной | 1 |
| 31 | **172870** | Облучатель верхнего расположения для фототерапии новорожденных | Облучатель фототерапевтический с возможностью регулировки высоты блока облучения и возможностью его поворота (I,II,III) | 10% от количества коек |
| 322 | **292270** | Стетоскоп электронный | Фонендоскоп для новорожденных | не менее 1 |
| **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| 332 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | не менее 1 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник  для хранения крови |
| 34 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф  для медикаментов | не менее 1 |
| 352 | **260650** | Система аспирационная общего назначения, вакуумная | Вакуум-аспиратор | по числу палат |
| **260580** | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |
| **260570** | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером | по числу рабочих мест |
| 2 | Рабочее место акушерки с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 на 10 коек |
| 3 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 на палату |
| 4 | Рабочее место врача-акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 на 10 коек |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | по числу помещений |
| 6 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | по числу помещений |
| 7 | Тумбочка прикроватная | по числу коек |
| 8 | Противошоковая укладка | 1 |
| 9 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 10 | Укладка экстренной помощи при кровотечении | 1 |
| 11 | Укладка экстренной помощи при эклампсии | 1 |
| 12 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |

3.5. Акушерское обсервационное отделение   
(боксированные палаты, палаты совместного пребывания матери и ребенка) [[34]](#footnote-34)

3.6. Отделение экстракорпоральных методов гемокоррекции

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **125680** | Система терапевтической плазмофильтрации | Аппарат для плазмафереза | 1 |
| 22 | **131700** | Облучатель крови ультрафиолетовый внутрисосудистый | Аппарат для внутривенного лазерного облучения крови | 1 |
| **326010** | Система мультимодальной физиотерапии |
| 32 | **151300** | Система для аутотранс-фузии крови, ручная | Аппарат для реинфузии крови | 1 |
| **151310** | Система для аутотранс-фузии крови, автоматическая |
| 42 | **115710** | Облучатель крови ультрафиолетовый экстракорпоральный | Аппарат для ультрафиолетового облучения крови | 1 |
| **131700** | Облучатель крови ультрафиолетовый внутрисосудистый |
| 52 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 62 | **120210** | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная | не менее 2 |
| **131200** | Кровать больничная с гидравлическим приводом |
| **136210** | Кровать больничная стандартная с электроприводом |
| 7 | **305950** | Камера морозильная | Морозильная камера  (-18-40 град. С) | 1 |
| 82 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 92 | **270020** | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 10 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф  для медикаментов | не менее 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером | по числу рабочих мест |
| 2 | Рабочее место врача с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | согласно штатному расписанию |
| 3 | Рабочее место акушерки с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | согласно штатному расписанию |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 1 |
| 5 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |

**4. Неонатологический стационар**

4.1. Отделения новорожденных акушерского физиологического

и/или акушерского обсервационного отделений 6

4.2. Отделение реанимации и интенсивной терапии

для новорожденных с экспресс-лабораторией 6

4.3. Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей

(II этап выхаживания) 6

4.4. Отделение хирургии новорожденных

4.5. Централизованный молочный блок

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии с**  **Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | по числу помещений |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 2 | **124120** | Машина моющая  /дезинфицирующая  для подкладных суден/вспомогательной посуды | Моечная машина (полуавтомат и/или автомат с полным циклом) для мойки детских бутылочек | не менее 1 |
| 3 | **124120** | Машина моющая /дезинфицирующая  для подкладных суден/вспомогательной посуды | Мойка 3-х гнездовая для ручной мойки детской посуды с подводкой горячей и холодной воды | не менее 1 |
| 42 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 5 | **330780** | Стерилизатор паровой | Паровой стерилизатор проходного типа (при отсутствии центральной стерилизацион-ной) | не менее 1 |
| 62 | **270020** | Тележка  для медицинских инструментов | Стол инструменталь-ный (для приготовления и порционного розлива детской молочной смеси) | не менее 2 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| 7 | **334300** | Контейнер  для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования | Термоконтейнер для транспортировки приготовленных молочных смесей и пастеризован-ного грудного молока | не менее 3 |
| 82 | **232840** | Термостат лабораторный для чистых помещений | Термостат  "ТС-200м" | не менее 1 |
| **261720** | Термостат лабораторный |
| 9 | **202390** | Тележка медицинская универсальная | Транспортная тележка для перевозки кассет /термоконтейне-ров с бутылочками | не менее 3 |
| 10 | **105200** | Дозатор для жидких лекарственных средств | Дозатор для жидких лекарственных средств с питанием от сети и от бортовой сети транспортного средства (I,II,III) | не менее 1 |
| 112 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| 12 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф медицинский | не менее 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Кассеты на 25 бутылочек "М-25" | не менее 1 |
| 2 | Персональный компьютер в комплекте с многофункциональным устройством (принтер/сканер/копир) | не менее 1 |
| 3 | Плита электрическая | не менее 1 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 1 |
| 5 | Рабочее место медицинской сестры | не менее 1 |
| 6 | Стеллаж с твердым гигиеническим покрытием для хранения детской посуды | Не менее 1 |
| 7 | Стеллаж с твердым гигиеническим покрытием для хранения сухих молочных смесей | Не менее 1 |

**5. Гинекологическое отделение с операционными**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** | |
| 12 | **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | | Аппарат  для измерения артериального давления | не менее 1  на 10 коек | |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на палец | |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой  на плечо/запястье | |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный | |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | |
| 2 | **260250** | Система ультразвуковой визуализации универсальная | | Аппарат для ультразвукового исследования  с цветным допплером  и тремя датчиками (трансабдоми-нальный, трансвагиналь-ный и линейный) | 1 | |
| 32 | **258800** | Весы напольные, электронные | | Весы медицинские | не менее 1 | |
| **258830** | Весы-стул, электронные | |
| **258840** | Весы напольные, механические | |
| 42 | **106490** | Система концентрирования кислорода | | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | не менее 2 | |
| **156250** | Система кислородной терапии респираторная | |
| **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | |
| **191160** | Концентратор кислорода стационарный | |
| **325100** | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования | |
| 5 | **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная | | Камера УФ – бактерицидная для хранения медицинских инструментов | не менее 1 | |
| 62 | **201670** | Каталка больничная,  с электропитанием | | Каталка лежачая медицинская | не менее 1 | |
| **201690** | Каталка внутрибольничная, неприводная | |
| **238730** | Каталка с рентгенпрозрачной декой | |
| 7 | **248430** | Кольпоскоп | | Кольпоскоп | не менее 1 | |
| 82 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | не менее 6 | |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями | |
| 92 | **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | | Емкость для дезинфекции инструментария и  расходных материалов | не менее 6 | |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | |
| 102 | **182870** | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов | | Контейнер  для хранения стерильных инструментов и материала | не менее 2 | |
| **269920** | Лоток для инструментов | |
| **185890** | Контейнер для стерилизации/дезинфекции | |
| **273540** | Бикс для перевязочного материала | |
| **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная | |
| 112 | **151550** | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический | | Кресло гинекологическое операционное | не менее 1 на 10 коек | |
| **151540** | Стол операционный гинекологический, электромеханический,  с питанием от сети | |
| **151570** | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом | |
| **151580** | Стол операционный гинекологический,  с гидравлическим приводом | |
| 122 | **120210** | Кровать больничная механическая | | Кровать функциональная | в зависимости от коечного фонда | |
| **131200** | Кровать больничная  с гидравлическим приводом | |
| **136210** | Кровать больничная стандартная с электроприводом | |
| 132 | **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | | Кушетка медицинская | не менее 1 | |
| **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети | |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом | |
| 142 | **166030** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | | Набор гинекологических инструментов | по числу пациентов  в смену | |
| **321950** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | |
| 152 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений | |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная | |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный | |
| 162 | **149980** | Пульсоксиметр, с питанием от батареи | | Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I,II,III) | не менее 1 | |
| **150000** | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования | |
| 17 | **157600** | Ростомер медицинский | | Ростомер | не менее 1 | |
| 18 | **187160** | Светильник передвижной  для проведения осмотра/терапевтических процедур | | Светильник медицинский передвижной | не менее 1 | |
| 192 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | | Стетофонендо-скоп | не менее 1 | |
| **292270** | Стетоскоп электронный | |
| 20 | **131950** | Стойка для внутривенных вливаний | | Стойка  (штатив) для инфузионных систем | не менее 10 | |
| 212 | **270020** | Тележка для медицинских инструментов | | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 1 | |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная | |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов | |
| 22 | **129690** | Стул операционный | | Стул медицинский винтовой | не менее 1на 10 коек | |
| 232 | **126390** | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | | Термометр медицинский | не менее 1на 10 коек | |
| **184110** | Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования | |
| **213740** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный | |
| **266210** | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме | |
| **300390** | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией | |
| **335240** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой | |
| 242 | **215850** | Холодильник фармацевтический | | Холодильник медицинский | не менее 1  на 10 коек | |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый | |
| **143910** | Холодильник для крови | |
| **321680** | Холодильник/ морозильник  для хранения крови | |
| 25 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | | Шкаф  для медикаментов | не менее 2 | |
| 26 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | | Шкаф  для медикаментов | не менее 1 | |
| 272 | **327110** | Микропланшет ИВД | | Планшет для определения группы крови | не менее 2 | |
| **327170** | Планшет для лабораторных исследований общего назначения | |
| 28 | **138870** | Аспиратор эндоцервикальный | Аспиратор электрический со ступенчатым заданием уровня разряжения и ножной педалью управления (I,II,III) | | не менее 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место врача-акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | не менее 1  на 10 коек |
| 2 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | не менее 1  на 15 коек |
| 3 | Персональный компьютер с принтером | по числу рабочих мест |
| 4 | Стол палатный | не менее 1  на 10 коек |
| 5 | Термометр для измерения температуры воздуха в помещении | 1 на палату |
| 6 | Холодильник для хранения продуктов питания | не менее 1 |
| 7 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 1  на 10 коек |
| 8 | Противошоковая укладка | не менее 1  на 10 коек |
| 9 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 10 | Сантиметровая лента | не менее 1 |
| 11 | Стул медицинский | не менее 1  на 10 коек |
| 12 | Тумба прикроватная | не менее 10 |
| 13 | Ширма | не менее 1 |

Операционный блок на 1 операционную для гинекологического

отделения с блоком палат пробуждения на 2 койки

Предоперационная и операционная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **126550** | Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции | Аппарат для высокочастот-ной электрохирургии гинекологичес-кий | не менее 1 |
| **228980** | Система электрохирургическая аргон-усиленная |
| **260500** | Система электрохирургическая |
| 22 | **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат  для измерения артериального давления | не менее 1 |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 32 | **276070** | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной | Аппарат наркозно-дыхательный | не менее 2 |
| **275680** | Система анестезиологическая, общего назначения |
| **275800** | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |
| **276080** | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |
| 42 | **151700** | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов | Аппарат для подогревания инфузионных растворов | не менее 1 |
| **151720** | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |
| **293820** | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов |
| **130010** | Нагреватель крови/жидкости излучательный |
| **293840** | Аппарат  для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |
| **293840** | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |
| 5 | **260250** | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования  с цветным допплером  и тремя датчиками (трансабдоми-нальный, трансвагиналь-ный и линейный),переносной | 1 |
| 6 | **121180** | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной | не менее 1 |
| 72 | **180940** | Система лазерная хирургическая твердотельная  с удвоением частоты общего назначения/для различных областей применения | Аппарат лазерный хирургический | не менее 1 |
| **180960** | Система лазерная хирургическая твердотельная общего назначения/для различных областей применения |
| **181840** | Система лазерная хирургическая твердотельная/на диоксиде углерода общего назначения/для различных областей применения |
| **317960** | Система лазерная хирургическая диодная общего назначения/для различных областей применения |
| 82 | **182530** | Система аспирационная для хирургии | Вакуум-аспиратор | не менее 2 |
| **358710** | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |
| **260650** | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |
| **260580** | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |
| **260570** | Система аспирационная общего назначения,  с питанием от сети |
| 92 | **260500** | Система электрохирургическая | Высокочастот-ный хирургический радиоволновой генератор  с комплектом соответствую-щего инструментария | не менее 1 |
| 10 | **228980** | Система электрохирургическая аргон-усиленная | Генератор аргоноплазмен-ный хирургический  с комплектом соответствую-щего инструментария | не менее 1 |
| 11 | **127500** | Система ультразвуковая хирургическая для мягких тканей | Генератор ультразвуковой хирургический  с комплектом соответствую-щего инструментария | не менее 1 |
| 122 | **126500** | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования  с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I,II,III) | не менее 1 |
| **119850** | Дефибриллятор внешний с ручным управлением |
| **262440** | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования  с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 13 | **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Источник медицинского воздуха | не менее 2 |
| **209420** | Система экстренной подачи медицинских газов передвижная |
| 142 | **106490** | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | не менее 2 |
| **156250** | Система кислородной терапии респираторная |
| **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |
| **191160** | Концентратор кислорода стационарный |
| **325100** | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |
| 15 | **248430** | Кольпоскоп | Кольпоскоп | не менее 1 |
| 162 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | Не менее 2 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 172 | **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 2 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 182 | **273540** | Бикс для перевязочного материала | Контейнер  для хранения стерильных инструментов и материала | не менее 2 |
| **182870** | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов |
| **269920** | Лоток для инструментов |
| **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции |
| **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 192 | **151540** | Стол операционный гинекологический, электромеханический,  с питанием от сети | Кресло гинекологичес-кое операционное | не менее 1 |
| **151570** | Стол операционный гинекологический,  с электрогидравличес-ким приводом |
| **151580** | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |
| 202 | **162210** | Стол операционный универсальный, электромеханический | Стол многофункцио-нальный хирургический с электроприводом или механический с гидроприводом с приводом в комплекте | не менее 1 |
| **162290** | Стол операционный универсальный,  с гидравлическим приводом |
| **162400** | Стол операционный универсальный, электрогидравлический |
| **162410** | Стол операционный универсальный, электромеханический,  с питанием от сети |
| 212 | **182870** | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов | Модуль предоперацион-ный для хранения стерильных наборов инструментов, операционного белья, перевязочного материала, медикаментов | не менее 1 |
| **270020** | Тележка для медицинских инструментов |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 222 | **190840** | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Монитор анестезиологический | не менее 1 |
| **157130** | Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный |
| 23 | **328210** | Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | Набор для катетеризации центральных вен | не менее 1 |
| 242 | **166030** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор хирургических инструментов | по числу операций  в день |
| **321950** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 252 | **268100** | Набор для лапароскопических хирургических процедур,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор инструментов для лапароскопии | не менее 1 |
| **268290** | Набор для лапароскопических хирургических процедур,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 262 | **124530** | Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования | Насос инфузионный  (инфузомат) | не менее 1 |
| **260420** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от сети |
| **329460** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от батареи |
| 272 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 282 | **149980** | Пульсоксиметр,  с питанием от батареи | Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I,II,III) | не менее 1 |
| **150000** | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования |
| 29 | **187160** | Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур | Светильник медицинский передвижной | не менее 1 |
| 30 | **129360** | Светильник операционный | Светильник потолочный операционный | не менее 1 |
| 312 | **144370** | Машина моюще-дезинфицирующая для жестких эндоскопов | Стерилизатор для эндоскопичес-кого инструментария | не менее 1 |
| **271600** | Машина моющая/дезинфицирующая для эндоскопов |
| 322 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп | не менее 1 |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 33 | **131950** | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 2 |
| 342 | **276050** | Установка передвижная (тележка) анестезиологическая | Стол для врача-анестезиолога-реаниматолога | не менее 1 |
| **275730** | Стол для анестезиологических инструментов |
| 35 | **270010** | Стол для хирургических инструментов | Стол для хирургических инструментов | не менее 3 |
| 362 | **270020** | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 4 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 37 | **129690** | Стул операционный | Стул медицинский винтовой | не менее 1 |
| 38 | **127500** | Система ультразвуковая хирургическая для мягких тканей | Ультразвуковой аппарат переносной операционный  с комплектом соответствующих датчиков | 1 |
| 392 | **144810** | Гистероскоп жесткий оптический | Фиброгистеро-скоп (гистероскоп) | 1 |
| **179240** | Гистероскоп оптоволоконный гибкий |
| **179810** | Видеогистероскоп гибкий |
| **144810** | Гистероскоп жесткий оптический |
| 402 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | не менее 1 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник  для хранения крови |
| 41 | **259390** | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением | Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины с комплектом передвижных плеч | 2 |
| **259380** | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением |
| 422 | **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Цистоскоп смотровой | не менее 1 |
| **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |
| 43 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф  для медикаментов | не менее 3 |
| 44 | **291410** | Система электрокоагуляции,  с питанием от сети | Электрокоагуля-тор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный для резекции и коагуляции с комплектом соответствую-щего инструментария | не менее 1 |
| 45 | **294130** | Система морцелляции тканей | Электромехани-ческий морцелятор | не менее 1 |
| 46 | **136860** | Стойка для медицинской техники | Стойка для медицинской техники | не менее 1 |
| 472 | **151300** | Система для аутотрансфузии крови, ручная | Аппарат для реинфузии крови | 1 |
| **151310** | Система для аутотрансфузии крови, автоматическая |
| 48 | **271350** | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор для реанимации | 1 |
| 49 | **299630** | Набор для эпидуральной анестезии,  не содержащий лекарственные средства | Набор для эпидуральной анестезии | не менее 2 |
| 50 | **298900** | Смеситель гелия и кислорода для получения дыхательной смеси | Смеситель воздушно-газовой смеси | 2 |
| 51 | **162400** | Стол операционный универсальный, электрогидравлический | Термоматрас  для операционного стола | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 |
| 2 | Термометр для измерения температуры воздуха в помещении | 1 |
| 3 | Термометр для измерения температуры воздуха в холодильниках | по числу холодильников |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 2 |
| 5 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 6 | Противошоковая укладка | не менее 1 |
| 7 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 8 | Модуль материальный со стеллажами для хранения стерильных одноразовых и многоразовых стерильных комплектов | Не менее 1 |
| 9 | Шкаф для хранения стерильного материала и инструментов | Не менее 1 |

Помещение подготовки больных (наркозная)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 22 | **275680** | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный (резервный) | 1 |
| **276070** | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |
| **276080** | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |
| **275800** | Система анестезиологическая,  с закрытым контуром |
| 32 | **136500** | Трубка трахеостомическая стандартная, одноразового использования | Набор трахеостомичес-ких трубок | 1 |
| **136490** | Трубка трахеостомическая стандартная, многоразового использования |
| **169080** | Трубка трахеостомическая армированная, одноразового использования |
| **136260** | Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового использования |
| 42 | **230120** | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп с набором клинков | 1 |
| **347810** | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |
| 52 | **230120** | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп (набор)  для трудной инкубации | 1 |
| **347810** | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |
| 62 | **120210** | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная | не менее 1 |
| **131200** | Кровать больничная  с гидравлическим приводом |
| **136210** | Кровать больничная стандартная  с электроприводом |
| 72 | **169060** | Маска ларингеальная армированная, многоразового использования | Маска ларингеальная | 1 |
| **169070** | Маска ларингеальная армированная, одноразового использования |
| **229980** | Маска ларингеальная, многоразового использования |
| **230000** | Маска ларингеальная, одноразового использования |
| 8 | **121180** | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
| 92 | **190840** | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Монитор анестезиологический | 1 |
| **157130** | Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный |
| 102 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 11 | **215800** | Размораживатель плазмы крови | Разморажива-тель плазмы | 1 |
| 122 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп | 1 |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 132 | **276050** | Установка передвижная (тележка) анестезиологическая | Стол для врача-анестезиолога-реаниматолога | 1 |
| **275730** | Стол для анестезиологических инструментов |
| 14 | **270010** | Стол для хирургических инструментов | Столик инструменталь-ный | 1 |
| 152 | **182870** | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов | Тележка  со съемной панелью | 1 |
| **270020** | Тележка для медицинских инструментов |
| 162 | **260650** | Система аспирационная общего назначения, вакуумная | Вакуум-аспиратор | 1 |
| **260580** | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |
| **260570** | Система аспирационная общего назначения,  с питанием от сети |

Инструментально-материальная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **185890** | Контейнер для стерилизации  /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и  расходных материалов | 1 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 22 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | не менее 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 32 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки перевязочного материала | 1 |
| 2 | Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки комплектов многоразового операционного белья | 1 |
| 3 | Стол с твердым гигиеническим покрытием для комплектации набора инструментов после предстерилизационной дезинфекции инструментов | 1 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
| 5 | Модуль материальный со стеллажами для хранения стерильных одноразовых медицинских изделий и многоразовых стерильных комплектов | 1 |

Помещение для хранения крови и кровозамещающих растворов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **145090** | Камера морозильная для плазмы крови | Морозильная камера для свежезаморожен-ной плазмы | 1 |
| **305950** | Камера морозильная |
| 22 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 32 | **270020** | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 42 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник  для хранения крови |
| 52 | **117910** | Центрифуга напольная высокоскоростная | Центрифуга | 1 |
| **274470** | Центрифуга напольная низкоскоростная,  без охлаждения |
| **274480** | Центрифуга напольная низкоскоростная,  с охлаждением |
| **260430** | Центрифуга настольная общего назначения |
| **248410** | Центрифуга для микрообразцов |

Зал пробуждения после наркоза на 2 койки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 22 | **274590** | Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов | Аппарат искусственной вентиляции легких переносной (стационарный) | 1 |
| **314860** | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный  с пневмоприводом для транспортировки пациентов |
| **114040** | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный  с пневмоприводом |
| **311390** | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный  с пневмоприводом портативный |
| **275680** | Система анестезиологическая, общего назначения |
| 32 | **106490** | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода | 1 |
| **156250** | Система кислородной терапии респираторная |
| **191160** | Концентратор кислорода стационарный |
| **325100** | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |
| 42 | **120210** | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная | 1 |
| **131200** | Кровать больничная с гидравлическим приводом |
| **136210** | Кровать больничная стандартная с электроприводом |
| 5 | **121180** | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
| 6 | **190850** | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента для интенсивной/общей терапии | Монитор прикроватный | 1 |
| 72 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 8 | **187160** | Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 92 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп | 1 |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 10 | **270010** | Стол для хирургических инструментов | Стол инструменталь-ный | 1 |
| 11 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф  для хранения растворов | 1 |
| 122 | **260650** | Система аспирационная общего назначения, вакуумная | Электроотсос | 1 |
| **260580** | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |
| **260570** | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |

**6. Клинико-диагностическое отделение**

6.1. Клинико-диагностическая лаборатория

Помещение приема, регистрации и сортировки проб

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером | 1 |
| 2 | Стол лабораторный | 1 |
| 3 | Стул лабораторный | 1 |

Помещение регистрации и выдачи результатов анализов

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером | 1 |
| 2 | Рабочее место фельдшера-лаборанта с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |

Лаборатория общеклинических, гематологических

и цитологических исследований

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **231690** | Анализатор иммуногематологи-ческий/для банка крови ИВД, автоматический | Анализатор для иммуногематоло-гических исследований | 1 |
| **231700** | Анализатор иммуногематологи-ческий ИВД, полуавтоматический |
| 22 | **261730** | Анализатор мочи ИВД, лабораторный, автоматический | Анализатор мочи (сухая химия) | 1 |
| 32 | **130570** | Анализатор гематологический ИВД, полуавтоматический | Анализатор гематологический | не менее 1 |
| **130690** | Анализатор гематологический ИВД, автоматический |
| 42 | **124500** | Весы аналитические механические | Весы медицинские | 1 |
| **124570** | Весы прецизионные механические |
| 5 | **181470** | Шкаф химический вытяжной | Вытяжной шкаф | не менее 2 |
| 62 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | по числу рабочих комнат |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 72 | **136360** | Микроскоп световой стандартный | Микроскоп бинокулярный | не менее 4 |
| **151480** | Микроскоп световой фазо-контрастный |
| 82 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по числу рабочих комнат |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 9 | **248550** | Штатив для приготовления/окраски предметных стекол | Приспособление для фиксации и окраски мазков | 2 |
| 10 | **336180** | Счетчик форменных элементов крови | Счетчик лейкоцитарный формулы крови | не менее 4 |
| 112 | **232840** | Термостат лабораторный для чистых помещений | Термостат  до +52 °С | 1 |
| **261720** | Термостат лабораторный |
| 122 | **260430** | Центрифуга настольная общего назначения | Центрифуга лабораторная | 2 |
| **248410** | Центрифуга для микрообразцов |
| 13 | **216900** | Анализатор спермы/спермограммы ИВД, автоматический | Автоматический анализатор спермы | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером | по числу рабочих мест |
| 2 | Рабочее место врача-КДЛ с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | согласно штатному расписанию |
| 3 | Рабочее место фельдшера-лаборанта с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | согласно штатному расписанию |
| 4 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 в каждом помещении |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | по числу рабочих комнат |
| 6 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | по числу рабочих комнат |

Помещение для окраски мазков

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия  в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **248600** | Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, автоматическое | Автомат  для фиксации и окраски мазков | не менее 1 |
| **248710** | Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, полуавтоматическое |
| 2 | **181470** | Шкаф химический вытяжной | Вытяжной шкаф | 1 |
| 32 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 42 | **232840** | Термостат лабораторный для чистых помещений | Термостат | 1 |
| **261720** | Термостат лабораторный |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Стол лабораторный | 2 |
| 2 | Стул лабораторный | 2 |

Лаборатория биохимических исследований

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **144610** | Анализатор газов крови ИВД, лабораторный, автоматический | Анализатор кислотно-щелочного состояния | не менее 1 |
| 22 | **261710** | Анализатор биохимический одноканальный ИВД, лабораторный, автоматический | Анализатор биохимический | не менее 1 |
| **261770** | Анализатор множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, полуавтоматический |
| **261550** | Анализатор множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, автоматический |
| **261610** | Анализатор биохимический многоканальный ИВД, лабораторный, полуавтоматический |
| **135240** | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический |
| **135280** | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический |
| 3 | **292450** | Система для электрофореза ИВД, автоматическая | Аппарат для электрофореза белков плазмы | 1 |
| 42 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | по числу рабочих комнат |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 52 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | По числу рабочих комнат |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 62 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | по числу рабочих комнат |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник для хранения крови |
| 7 | **272180** | Анализатор ионоселективный ИВД, автоматический | Анализатор  для определения электролитов | не менее 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером | по числу рабочих мест |
| 2 | Рабочее место врача-КДЛ с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | согласно штатному расписанию |
| 3 | Рабочее место фельдшера-лаборанта с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | согласно штатному расписанию |
| 4 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 в каждом помещении |
| 5 | Стул лабораторный | по числу рабочих мест |

Лаборатория для гормональных, иммунологических,

коагулологических исследований

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия  в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **217380** | Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, автоматический | Анализатор иммуноферментный | 1 |
| **217390** | Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, полуавтоматический |
| 22 | **261210** | Коагулометр ИВД, лабораторный, полуавтоматический | Анализатор исследования системы гемостаза | не менее 1 |
| **261740** | Коагулометр ИВД, лабораторный, автоматический |
| 32 | **186000** | Анализатор иммунохемилюминесцент-ный ИВД, автоматический | Анализатор иммунохемилю-минесцентный | не менее 2 |
| **186010** | Анализатор иммунохемилюминесцент-ный ИВД, полуавтоматический |
| 42 | **154290** | Агрегометр тромбоцитов ИВД, автоматический | Агрегометр- | не менее 1 |
| **154310** | Агрегометр тромбоцитов ИВД, полуавтоматический |
| 52 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | по числу рабочих комнат |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 6 | **228180** | Бокс ламинарный | Ламинарный бокс | 1 |
| 72 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по числу рабочих комнат |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 82 | **103360** | Цитометр проточный ИВД, полуавтоматический | Проточный цитофлюориметр со станцией пробоподготовки | 1 |
| **103380** | Цитометр проточный ИВД, автоматический |
| 92 | **232840** | Термостат лабораторный для чистых помещений | Термостат | 1 |
| **261720** | Термостат лабораторный |
| 102 | **261210** | Коагулометр ИВД, лабораторный, полуавтоматический | Тромбоэласто-граф | не менее 1 |
| **261740** | Коагулометр ИВД, лабораторный, автоматический |
| 112 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | по числу рабочих комнат |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник  для хранения крови |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером | по числу рабочих мест |
| 2 | Рабочее место врача-КДЛ с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | согласно штатному расписанию |
| 3 | Рабочее место фельдшера-лаборанта с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | согласно штатному расписанию |
| 4 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 в каждом помещении |
| 5 | Стул лабораторный | по числу рабочих мест |

Центрифужная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия  в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 22 | **260430** | Центрифуга настольная общего назначения | Центрифуги  от 1500 до 10000 оборотов  в 1 минуту | не менее 2 |
| **248410** | Центрифуга для микрообразцов |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Стол лабораторный | не менее 2 |
| 2 | Стул лабораторный | не менее 2 |
| 3 | Тумба под центрифугу | Не менее 2 |

Моечная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия  в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **181920** | Машина моющая /дезинфицирующая для хирургических инструментов /оборудования | Автоматическая моечная машина для лабораторной посуды | 1 |
| 22 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 32 | **270000** | Шкаф медицинский для инструментов | Стол/шкаф  для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 42 | **173090** | Стерилизатор сухожаровой | Шкаф сухожаровой большой для сушки стеклянной лабораторной посуды | 1 |
| **260410** | Шкаф сушильный общего назначения |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Стол лабораторный | не менее 2 |
| 2 | Стул лабораторный | не менее 2 |

Дистилляционная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия**  **в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **185950** | Система дистилляционной очистки воды | Дистиллятор производитель-ностью 40 л/час | не менее 1 |
| 2 | **185710** | Бутыль для хранения стерильных растворов, многоразового использования | Емкость  для хранения дистиллирован-ной воды | 1 |
| 32 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Стол лабораторный | не менее 1 |
| 2 | Стул лабораторный | не менее 1 |

Помещение хранения реагентов и проб биоматериалов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия  в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **122990** | Камера морозильная лабораторная для сверхнизких температур | Морозильники для биоматериала на -40 и на -70 град.С. | не менее 2 |
| **305950** | Камера морозильная |
| 22 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 32 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | не менее 2 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник для хранения крови |
| 4 | **248680** | Шкаф для хранения микропрепаратов | Шкаф  для хранения химических реактивов | не менее 2 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Стол лабораторный | не менее 1 |
| 2 | Персональный компьютер с принтером | не менее 1 |
| 3 | Стул лабораторный | не менее 1 |
| 4 | Стеллаж лабораторный | Не менее 2 |

Холодильная камера

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **261620** | Холодильник лабораторный базовый | Холодильник лабораторный | Не менее 1 |
| **352570** | Холодильник/морозильная камера для лаборатории |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Стеллаж лабораторный | не менее 1 |
| 2 | Шкаф для хранения химических реактивов | не менее 1 |

Кладовые

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **181470** | Шкаф химический вытяжной | Вытяжной шкаф | 1 |
| 22 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 32 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Сейф или металлический шкаф | 1 |
| **335210** | Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов |
| 4 | **248680** | Шкаф для хранения микропрепаратов | Шкаф для хранения химических реактивов | не менее 2 |
| 52 | **270000** | Шкаф медицинский для инструментов | Стол/шкаф  для хранения инструментария и средств медицинского назначения | не менее 2 |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Стеллаж лабораторный | Не менее 2 |

6.2. Бактериологическая лаборатория

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **356110** | Устройство  для приготовления стерильных  питательных сред | Автоматизирован-ная система приготовления  и розлива стерильных, питательных сред | 1 |
| 22 | **248600** | Устройство  для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, автоматическое | Автоматическая станция пробоподготовки | 1 |
| **248710** | Устройство  для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, полуавтоматическое |
| 3 | **245230** | Анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов ИВД, автоматический | Автоматический (полуавтоматичес-кий) бактериологичес-кий анализатор  с возможностью идентификации бактерий и грибов и определением чувствительности  к антибиотикам | 1 |
| 42 | **218790** | Анализатор чувствительности микроорганизмов  к антимикробным препаратам ИВД, автоматический | Автоматический анализатор  для считывания и интерпретации результатов тестов на определение чувствительности микроорганизмов (бактерий и грибов) к антимикробным препаратам | 1 |
| **218800** | Анализатор чувствительности микроорганизмов  к антимикробным препаратам ИВД, полуавтоматический |
| 5 | **245230** | Анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов ИВД, автоматический | Анализатор гемокультур | 1 |
| 6 | **273230** | Бокс биологической безопасности класса II | Бокс микробиологичес-кой безопасности класс II (2A) | 2 |
| 7 | **261700** | Встряхиватель лабораторный | Вортекс | 1 |
| 8 | **181470** | Шкаф химический вытяжной | Вытяжной шкаф | 1 |
| 9 | **218660** | Диспенсер дисков для определения чувствительности к антимикробным препаратам ИВД | Диспенсер дисков  с антибиотиками | не менее 2 |
| 10 | **185950** | Система дистилляционной очистки воды | Дистиллятор /система для деионизации воды | 1 |
| 11 | **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Контейнер  для паровой стерилизации (автоклавирования) | не менее 2 |
| 12 | **334300** | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования | Контейнер для транспортировки биоматериала | не менее 10 |
| 132 | **136360** | Микроскоп световой стандартный | Микроскоп лабораторный бинокулярный | не менее 1 |
| **151480** | Микроскоп световой фазо-контрастный |
| **157950** | Микроскоп стереоскопический |
| **262800** | Микроскоп световой флуоресцентный |
| **269620** | Микроскоп световой инвертированный |
| 142 | **136360** | Микроскоп световой стандартный | Микроскоп стереоскопический (бинокулярная лупа) | не менее 1 |
| **151480** | Микроскоп световой фазо-контрастный |
| **157950** | Микроскоп стереоскопический |
| **262800** | Микроскоп световой флуоресцентный |
| **269620** | Микроскоп световой инвертированный |
| 152 | **122990** | Камера морозильная лабораторная для сверхнизких температур | Морозильник низкотемперату-рный,  t до -40 - 800C | 1 |
| **305950** | Камера морозильная |
| 162 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по числу рабочих комнат |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 17 | **165080** | pH-метр ИВД | рН-метр (для измерения рН питательных сред), термоустойчивый | 1 |
| 182 | **248600** | Устройство  для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, автоматическое | Система для автоматической окраски мазков | 1 |
| **248710** | Устройство  для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, полуавтоматическое |
| 19 | **266910** | Установка для создания анаэробной атмосферы ИВД | Система  для создания атмосферы для культивирования анаэробных бактерий на 2,5-3 л или Анаэробная станция | 1 |
| 20 | **241170** | Инкубатор лабораторный углекислотный | СО2 - инкубатор | 1 |
| 212 | **330780** | Стерилизатор паровой | Стерилизатор паровой (автоклав) | 2 |
| **145420** | Стерилизатор паровой для жидкостей |
| 22 | **173090** | Стерилизатор сухожаровой | Сухожаровой стерилизатор | 1 |
| 232 | **232840** | Термостат лабораторный для чистых помещений | Термостат суховоздушный или водяной | 1 |
| **261720** | Термостат лабораторный |
| 242 | **232840** | Термостат лабораторный для чистых помещений | Термостат твердотельный | 1 |
| **261720** | Термостат лабораторный |
| 252 | **215980** | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) ИВД, лабораторный, автоматический | Термоциклер класса «Rotor-Gene» или аналогичный | 1 |
| **216020** | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) ИВД, лабораторный, полуавтоматический |
| 262 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| 27 | **321680** | Холодильник /морозильник для хранения крови | Холодильник медицинский с морозильной камерой  (t -200C – -300C) | 1 |
| 282 | **117910** | Центрифуга напольная высокоскоростная | Центрифуга (напольная или настольная)  с роторами  для пробирок | 1 |
| **274470** | Центрифуга напольная низкоскоростная,  без охлаждения |
| **274480** | Центрифуга напольная низкоскоростная, с охлаждением |
| 292 | **260430** | Центрифуга настольная общего назначения | Центрифуга  с роторами  для пробирок  с антиаэрозольной защитой,  с охлаждением, скорость вращения не менее 3000 G | 1 |
| **248410** | Центрифуга для микрообразцов |
| 30 | **292450** | Система для электрофореза ИВД, автоматическая | Электрофорезная камера  с источником питания | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Компьютер и периферийное оборудование, объединенные в сеть со специальным программным обеспечением и источником бесперебойного питания | По числу рабочих мест |
| 2 | Аппарат Бермана | 1 |
| 3 | Денсиметр | 1 |
| 4 | Дозатор автоматический механический или электронный  (на разные объемы) | не менее 2 |
| 5 | Измельчитель – гомогенизатор | 1 |
| 6 | Система документирования для гелей | 1 |
| 7 | **Стул лабораторный** | По числу рабочих мест |

Помещение приема, регистрации и сортировки проб

для анализов на бактериологические исследования

и полимеразную цепную реакцию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером | 1 |
| 2 | Стол лабораторный | 1 |
| 3 | Стул лабораторный | 1 |

Центрифужная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 22 | **260430** | Центрифуга настольная общего назначения | Центрифуги  от 1500 до 10000 оборотов  в 1 минуту | не менее 2 |
| **248410** | Центрифуга  для микрообразцов |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Стол лабораторный | не менее 2 |
| 2 | Стул лабораторный | не менее 2 |
| 3 | Тумба под центрифугу | Не менее 2 |

Моечная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **181920** | Машина моющая /дезинфицирующая  для хирургических инструментов/оборудования | Автоматическая моечная машина для лабораторной посуды | 1 |
| 22 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 32 | **270000** | Шкаф медицинский для инструментов | Стол/шкаф  для хранения инструментария и средств | 1 |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |  |
| 42 | **173090** | Стерилизатор сухожаровой | Шкаф сухожаровой большой для сушки стеклянной лабораторной посуды | 1 |
| **260410** | Шкаф сушильный общего назначения |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Стол лабораторный | не менее 2 |
| 2 | Стул лабораторный | не менее 2 |

Дистилляционная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **185950** | Система дистилляционной очистки воды | Дистиллятор производитель-ностью 40 л/час | не менее 1 |
| 2 | **185710** | Бутыль для хранения стерильных растворов, многоразового использования | Емкость  для хранения дистиллированной воды | 1 |
| 32 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Стол лабораторный | не менее 1 |
| 2 | Стул лабораторный | не менее 1 |

Помещение хранения реагентов и проб биоматериалов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **122990** | Камера морозильная лабораторная для сверхнизких температур | Морозильники для биоматериала на -40 и на -70 град.С | не менее 2 |
| **305950** | Камера морозильная |
| 22 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 32 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | не менее 2 |
| **321680** | Холодильник /морозильник для хранения крови |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник  для хранения крови |
| 4 | **248680** | Шкаф для хранения микропрепаратов | Шкаф для хранения химических реактивов | не менее 2 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером | не менее 1 |
| 2 | Стол лабораторный | не менее 1 |
| 3 | Стеллаж лабораторный | не менее 2 |
| 4 | Стул лабораторный | не менее 1 |

Холодильная камера

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **261620** | Холодильник лабораторный базовый | Холодильник лабораторный | 1 |
| **352570** | Холодильник/морозильная камера для лаборатории |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Стеллаж лабораторный | не менее 1 |
| 2 | Шкаф для хранения химических реактивов | не менее 1 |

Кладовые

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия  в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **181470** | Шкаф химический вытяжной | Вытяжной шкаф | 1 |
| 22 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 32 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Сейф или металлический шкаф | 1 |
| **335210** | Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов |
| 4 | **248680** | Шкаф для хранения микропрепаратов | Шкаф для хранения химических реактивов | не менее 2 |
| 52 | **270000** | Шкаф медицинский для инструментов | Стол/шкаф  для хранения инструментария и средств медицинского назначения | не менее 2 |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Стеллаж лабораторный | не менее 2 |

6.3. Лаборатория молекулярной диагностики

Лаборатория для исследования материала методом

полимеразно-цепной реакции

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **261700** | Встряхиватель лабораторный | Встряхиватель | 1 |
| 22 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 3 | **228180** | Бокс ламинарный | Ламинарный шкаф | не менее 1 |
| 42 | **232840** | Термостат лабораторный для чистых помещений | Микротермостат для пробирок  1,5-2,0 мл | 1 |
| **261720** | Термостат лабораторный |
| 52 | **122990** | **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная  Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | 1 |
| **305950** | **152690** |
| 62 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный | по числу рабочих комнат |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 72 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник  для хранения крови |
| 8 | **248410** | Центрифуга для микрообразцов | Центрифуга для микропробирок | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером | по числу рабочих мест |
| 2 | Стол лабораторный | не менее 2 |
| 3 | Комплект оборудования для проведения ПЦР в реальном времени | 1 |
| 4 | Ультрафиолетовый бокс полимеразной-цепной реакции | 1 |
| 5 | Стул лабораторный | не менее 2 |

Цитогенетическая лаборатория

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **320610** | Видеокамера хирургического микроскопа, стерилизуемая | CCD- камера  к микроскопу | 1 на 1 микроскоп |
| 2 | **250600** | Анализатор изображений клеток с помощью кариотипирования | Автоматизирован-ная система анализа изображений (для кариотипирования и для флюоресцентного анализа хромосом) | 1 |
| 32 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 42 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 5 | **261430** | Баня водяная лабораторная | Водяная баня | 1 |
| 6 | **261700** | Встряхиватель лабораторный | Вортекс (встряхиватель) | 1 |
| 7 | **181470** | Шкаф химический вытяжной | Вытяжной шкаф | 1 |
| 82 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 9 | **228180** | Бокс ламинарный | Ламинарный шкаф | 1 |
| 10 | **284890** | Перемешиватель растворов | Магнитная мешалка | 1 |
| 112 | **136360** | Микроскоп световой стандартный | Микроскоп универсальный исследовательского класса  для светового и флюоресцентного анализа  с программным обеспечением для ввода и анализа изображения | 1 |
| **151480** | Микроскоп световой фазо-контрастный |
| **157950** | Микроскоп стереоскопический |
| **262800** | Микроскоп световой флуоресцентный |
| **269620** | Микроскоп световой инвертированный |
| 12 | **305950** | Камера морозильная | Морозильная камера | 1 |
| 13 | **220210** | Инкубатор лабораторный  с термоциклированием | Прибор  для денатурации (гибридизации  in situ) | 1 |
| 14 | **173090** | Стерилизатор сухожаровой | Стерилизатор суховоздушный | 1 |
| 152 | **232840** | Термостат лабораторный для чистых помещений | Термостат суховоздушный  от 37°С до 90°С | 2 |
| **261720** | Термостат лабораторный |
| 162 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 3 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник  для хранения крови |
| 172 | **260430** | Центрифуга настольная общего назначения | Центрифуга  настольная -  с ротором  для пробирок  от 15 до 50 мл  и вакутейнеров | 1 |
| **248410** | Центрифуга  для микрообразцов |
| 182 | **260430** | Центрифуга настольная общего назначения | Центрифуга настольная с ротором для микропробирок - объемом до 2 мл | 1 |
| **248410** | Центрифуга  для микрообразцов |
| 19 | **108730** | Штатив для пробирок | Штативы  для пробирок | не менее 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером | 1 |
| 2 | Стол рабочий | 2 |
| 3 | Комплект дозаторов для дозирования разного объема жидкости | 4 |
| 4 | Комплект оборудования для постановки флюоресцентной гибридизации in situ (гибридизер, водяные бани, термошейкеры и т.д.) | при использовании технологии флюоресцентной гибридизации in situ |
| 5 | Медицинский инструментарий (глазные ножницы, пинцеты, шпатели, препаровальные иглы) | Не менее 1 |
| 6 | Электрический столик для подогрева предметных стекол | 1 |
| 7 | Стул | 2 |
| 8 | Шкаф для хранения медицинских документов | 1 |

Автоклавная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **330780** | Стерилизатор паровой | Автоклав вертикальный 50 л | 1 |
| **145420** | Стерилизатор паровой для жидкостей |
| 22 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Стол лабораторный | не менее 2 |
| 2 | Стул лабораторный | не менее 2 |

Центрифужная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия  в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 22 | **260430** | Центрифуга настольная общего назначения | Центрифуги  от 1500 до 10000 оборотов  в 1 минуту | не менее 2 |
| **248410** | Центрифуга для микрообразцов |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Стол лабораторный | не менее 2 |
| 2 | Стул лабораторный | не менее 2 |
| 3 | Тумба под центрифугу | Не менее 2 |

Моечная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **181920** | Машина моющая /дезинфицирующая  для хирургических инструментов  /оборудования | Автоматическая моечная машина для лабораторной посуды | 1 |
| 22 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 32 | **270000** | Шкаф медицинский для инструментов | Шкаф  для лабораторной посуды | 1 |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 42 | **173090** | Стерилизатор сухожаровой | Шкаф сухожаровой большой для сушки стеклянной лабораторной посуды | 1 |
| **260410** | Шкаф сушильный общего назначения |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1. | Стол лабораторный | Не менее 2 |
| 2 | Стул лабораторный | Не менее 2 |

Дистилляционная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **185950** | Система дистилляционной очистки воды | Дистиллятор производитель-ностью 40 л/час | не менее 1 |
| 2 | **185710** | Бутыль для хранения стерильных растворов, многоразового использования | Емкость д  ля хранения дистиллированной воды | 1 |
| 32 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Стол лабораторный | не менее 1 |  |
| 2 | Стул лабораторный | не менее 1 |  |

Помещение хранения реагентов и проб биоматериалов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **122990** | Камера морозильная лабораторная для сверхнизких температур | Морозильники для биоматериала  на -40 и  на -70 град.С | не менее 2 |
| **305950** | Камера морозильная |
| 22 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 32 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | не менее 2 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник  для хранения крови |
| 4 | **248680** | Шкаф для хранения микропрепаратов | Шкаф для хранения химических реактивов | не менее 2 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером | не менее 1 |
| 2 | Стол лабораторный | не менее 1 |
| 3 | Стул лабораторный | не менее 1 |
| 4 | Стеллаж лабораторный | Не менее 2 |

Холодильная камера

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **261620** | Холодильник лабораторный базовый | Холодильник лабораторный | 1 |
| **352570** | Холодильник/морозильная камера для лаборатории |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Стеллаж лабораторный | не менее 1 |
| 2 | Шкаф для хранения химических реактивов | не менее 1 |

Кладовые

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **181470** | Шкаф химический вытяжной | Вытяжной шкаф | 1 |
| 22 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 32 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Сейф или металлический  шкаф | 1 |
| **335210** | Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов |
| 4 | **248680** | Шкаф для хранения микропрепаратов | Шкаф для хранения химических реактивов | не менее 2 |
| 52 | **270000** | Шкаф медицинский для инструментов | Шкаф для хранения лабораторной посуды | не менее 2 |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Стеллаж лабораторный | не менее 2 |

**7. Отделение лучевой диагностики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **141750** | Система инъекции контрастного вещества для магнитно-резонансной томографии, с питанием от сети, передвижная | Автоматический шприц – инжектор | 1  (на каждый томограф) |
| **141760** | Система инъекции контрастного вещества для магнитно-резонансной томографии, с питанием от батареи |
| 22 | **113830** | Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, аналоговая | Цифровой (аналоговый) рентгеновский аппарат | 1 |
| **113880** | Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, цифровая |
| **173260** | Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, аналоговая |
| **173270** | Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, цифровая |
| **191190** | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, аналоговая |
| **191220** | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая |
| **208920** | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, аналоговая |
| **208940** | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая |
| 32 | **191190** | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, аналоговая | Аппарат рентгеновский стационарный цифровой  для выполнения гистеросальпинго-графии | 1 |
| **191220** | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая |
| **208920** | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, аналоговая |
| **208940** | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая |
| 42 | **113830** | Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, аналоговая | Аппарат рентгеновский цифровой передвижной (палатный) | не менее 1 |
| **113880** | Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, цифровая |
| **173260** | Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, аналоговая |
| **173270** | Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, цифровая |
| 52 | **135190** | Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела | Компьютерный томограф рентгеновский спиральный  с многорядным детектором (многосрезовый),  до 64 срезов включительно | 1 |
| **282030** | Система рентгеновской компьютерной томографии с ограниченным полем обзора |
| 62 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 7 | **135160** | Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом | Магнитно-резонансный томограф  со сверхпроводящим магнитом,  с напряженностью магнитного поля от 1,5Т включительно  с набором программного обеспечения  для выполнения исследований новорожденным детям | 1 |
| 8 | **157280** | Подушка вакуумная  для позиционирования пациента | Набор приемных катушек и устройств позиционирования для выполнения исследований головы, шеи, спины, органов живота и таза, специализированные катушки для обследования новорожденных | 1 |
| 92 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 102 | **341950** | Термопринтер с диффузией красителя | Устройство для печати цифровых рентгеновских изображений | 1 (на каждый аппарат) |
| **348970** | Термопринтер |
| 11 | **190850** | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента | Система мониторинга витальных функций для пациентов любого возраста | 1 (при наличии КТ) |
| 12 | **190850** | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента | Система мониторинга витальных функций для пациентов любого возраста  МР-совместимая | 1 (при наличии МРТ) |
| 132 | **113950** | Система маммографическая рентгеновская портативная, цифровая | Цифровой рентгеновский маммограф  с приставкой  для выполнения стереотаксической биопсии | 1 |
| **191110** | Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая |
| 14 | **130080** | Барьер для защиты  от излучения, стационарный | Большая рентгенозащитная ширма (при отсутствии встроенной защитной ширмы) | 1 |
| 15 | **130280** | Дверь защитная радиационная | Рентгенозащитная дверь | 1 |
| 16 | **240300** | Система информационная для радиологии | Сервер  для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 |
| 17 | **130080** | Барьер для защиты  от излучения, стационарный | Комплект дополнительных принадлежностей (защитные средства и приспособления для пациентов и персонала, устройство переговорное, негатоскоп, комплект нумераторов и маркеров) | 1 на каждый рентген аппарат |
| **130100** | Очки для защиты  от радиации |
| **130190** | Фартук для защиты  от излучения |
| **130400** | Воротник для защиты от излучения |
| **130410** | Шапочка для защиты от излучения |
| **130290** | Нагрудник для защиты от излучения |
| **238570** | Негатоскоп медицинский,  с электропитанием |
| **238840** | Негатоскоп медицинский,  без электрического управления |
| **248490** | Негатоскоп для радиографических снимков большой оптической плотности |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений, с принтером | 2 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, принтером | 2 |
| 3 | Устройство записи цифровых рентгеновских изображений на электронный носители | 1 на каждый аппарат |
| 4 | Сигнал «Не входить» | 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
| 6 | Ширма | 1 |
| 7 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |
| 8 | Стеллаж для хранения аналоговых копий изображений | 1 |
| 9 | Стеллаж для хранения цифровых изображений на электронных носителях | 1 |

Кабинет ультразвуковой диагностики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **260250** | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования  с цветным допплером  и тремя датчиками (трансабдоми-нальный, трансвагиналь-ный и линейный),переносной | 1 |
| **324320** | Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела |
| 2 | **234270** | Видеопринтер | Видеопринтер | 1 |
| 32 | **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
| **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| 42 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 52 | **233010** | Стол пеленальный | Cтол пеленальный (при проведении неонатальных исследований) | 1 |
| **303440** | Стол пеленальный,  стационарный |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Персональный компьютер с принтером | 2 |
| 2 | Рабочее место врача ультразвуковой диагностики  с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 3 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
| 5 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 6 | Ширма | 1 |
| 7 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |

**8. Организационно-методический отдел**

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место врача с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | не менее 2 |
| 2 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | не менее 2 |
| 3 | Персональный компьютер с принтером | по числу рабочих мест |
| 4 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 2 |

**9. Симуляционно-тренинговый центр**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **126500** | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования  с питанием  от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I,II,III) | 1 |
| **119850** | Дефибриллятор внешний с ручным управлением |
| **262440** | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования  с питанием  от неперезаряжаемой батареи |
| 2 | **288800** | Система очищения дыхательных путей  от секрета методом высокочастотной осцилляции грудной клетки | Аппарат высокочастотной осцилляторной вентиляции легких для детей | 1 |
| 32 | **232880** | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных детей | 1 |
| **232870** | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых |
| **121270** | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |
| 42 | **232880** | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный | Аппарат неинвазивной вентиляции легких для детей | 1 |
| **232870** | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный /для взрослых |
| **121270** | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |
| 52 | **157920** | Инкубатор для новорожденных стандартный | Инкубатор интенсивной терапии с весами | 1 |
| **104760** | Инкубатор для новорожденных открытого типа |
| 62 | **157920** | Инкубатор для новорожденных стандартный | Инкубатор, трансформируемый в открытую реанимационную систему | 1 |
| **104760** | Инкубатор для новорожденных открытого типа |
| 7 | **241290** | Монитор содержания диоксида углерода (капнограф) | Капнограф | 1 |
| 82 | **230120** | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Набор  для первичной реанимации  с ларингоскопами | 1 |
| **347810** | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |
| 9 | **229860** | Насос шприцевой | Насос шприцевой | 1 |
| 10 | **233190** | Стол для реанимации новорожденных | Система открытая реанимационная  с пульсоксиметрией, аспиратором, весами | 1 |
| 112 | **166120** | Кровать/стол для родов, без электропитания | Стол для родовых залов | 1 |
| **174400** | Кровать/стол для родов, с электропитанием |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Имитатор-манекен компьютеризированный недоношенного ребенка | 1 |
| 2 | Имитатор новорожденного ребенка интерактивный компьютерный | 1 |
| 3 | Имитатор рождения ребенка | 1 |
| 4 | Имитатор стояния головки ребенка во время родов | 1 |
| 5 | Компьютерный робот - симулятор ребенка | 1 |
| 6 | Манекен женщины мобильный дистанционный для оказания неотложной помощи в команде при различных состояниях с возможностью использования оборудования реанимации и проведения гинекологических обследований | 1 |
| 7 | Манекен недоношенного ребенка мобильный дистанционный для оказания неотложной помощи в команде при различных состояниях с возможностью мониторинга и записи основных жизненных показателей | 1 |
| 8 | Манекен новорожденного для отработки периферического и центрального внутривенного доступа | 1 |
| 9 | Манекен новорожденного ребенка мобильный дистанционный для оказания неотложной помощи в команде при различных состояниях с возможностью мониторинга и записи основных жизненных показателей | 1 |
| 10 | Манекен учебный с возможностью проведения дефибрилляции | 1 |
| 11 | Модель анатомическая "Женский таз и тазовое дно" | 1 |
| 12 | Модель анатомическая процесса родов | 1 |
| 13 | Модуль головы взрослого человека с возможностью проведения интубации | 1 |
| 14 | Модуль дополненной виртуальной реальности к симуляторам | 3 |
| 15 | Монитор слежения за пациентом | 1 |
| 16 | Симулятор виртуальный для обработки практических навыков лапароскопической хирургии и гинекологии | 1 |
| 17 | Симулятор лапароскопический с аппаратным обеспечением с обратной тактильной чувствительностью, компьютером, монитором, стойкой-тележкой | 1 |
| 18 | Симулятор оперативных вмешательств на матке | 1 |
| 19 | Симулятор респираторной терапии реалистичный | 1 |
| 20 | Симулятор УЗИ-диагностики в акушерстве-гинекологии, неонатологии, экстренных состояний с данными реальных пациентов. | 1 |
| 21 | Система видеомониторинга и записи процесса обучения мультимедийная | 1 |
| 22 | Система менеджмента симуляционного центра (фиксация, воспроизведение, анализ, считывание и мониторинг данных) | 1 |
| 23 | Система симуляции родов компьютерная беспроводная | 1 |
| 24 | Тренажер для лапароскопии, с пульсирующей перфузией органов (комплект с электропитанием) | 1 |
| 25 | Тренажер для отработки базовых диагностических и хирургических процедур в гинекологии | 1 |
| 26 | Тренажер обследования шейки матки | 1 |
| 27 | Тренажер реанимации взрослого человека | 1 |
| 28 | Учебный набор для отработки навыков первичной реанимации новорожденного с экстремально низкой массой тела с видео ларингоскопом и датчиком | 2 |
| 29 | Фантом-симулятор головы ребенка для отработки вентиляции с дыхательными путями и легкими, открытыми для обзора | 1 |
| 30 | Фантом-симулятор люмбальной пункции | 1 |
| 31 | Имитатор гинекологический | 1 |
| 32 | Комплект фантомов для влагалищного исследования | 1 |
| 33 | Стеллаж общего назначения | 3 |
| 34 | Ширма | 1 |
| 35 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |
| 36 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 1 |
| 37 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | не менее 1 |
| 38 | Стул | не менее 1 |
| 39 | Стол | не менее 1 |

**10. Отдел информационных технологий**

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Оборудование для телемедицинских консультаций | 1 |
| 2 | Персональный компьютер с принтером | 1 |
| 3 | Программное обеспечение для электронного документооборота | 1 |
| 4 | Серверы | 1 |
| 5 | Стеллаж для хранения документов | 1 |
| 6 | Стул | не менее 1 |
| 7 | Стол | не менее 1 |

**11. Административно-хозяйственное подразделение**

**со вспомогательными службами**

11.1. Централизованное стерилизационное отделение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **181260** | Индикатор химический /физический для контроля стерилизации | Индикатор процесса стерилизации | не менее 1 |
| **216400** | Индикатор энзимный для контроля стерилизации |
| **237600** | Индикатор биологический для контроля стерилизации |
| 22 | **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкость для дезинфекции инструментария и  расходных материалов | не менее 1 |
| **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции |
| 32 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | по числу помещений |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 42 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 52 | **183540** | Фильтр для механической очистки воды | Оборудование  для очистки и обеззараживания воды | не менее 1 |
| **234610** | Фильтр для очистки воды бактериальный, стерилизуемый |
| **324690** | Фильтр для очистки воды от бактерий Legionella, стерильный |
| 6 | **116950** | Устройство для запаивания пакетов | Оборудование  для упаковки стерилизационного материала | не менее 1 |
| 72 | **124120** | Машина моющая /дезинфицирующая  для подкладных суден/вспомогательной посуды | Оборудование моечное, дезинфекционное | не менее 1 |
| **144370** | Машина моюще-дезинфицирующая для жестких эндоскопов |
| **181920** | Машина моющая /дезинфицирующая  для хирургических инструментов /оборудования |
| **271600** | Машина моющая /дезинфицирующая  для эндоскопов |
| **321030** | Камера моющая /дезинфекционная паровая передвижная |
| **331480** | Устройство  для мытья/дезинфекции датчиков системы ультразвуковой визуализации |
| **247990** | Аппарат  для аэрозольной дезинфекции поверхностей медицинских изделий |
| **279050** | Камера дезинфекции предметов без контакта с жидкостью |
| 8 | **342080** | Установка для электрохимического синтеза дезинфицирующих растворов | Оборудование для получения моющих и дезинфекционных растворов | не менее 1 |
| 92 | **330780** | Стерилизатор паровой | Стерилизатор паровой, и/или газовый, и/или плазменный | не менее 1 |
| **122760** | Стерилизатор газовый формальдегидный |
| **237470** | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |
| **215790** | Стерилизатор плазменный |
| 10 | **202390** | Тележка медицинская универсальная | Стол инструментальный из нержавеющей стали | не менее 2 |
| 11 | **270020** | Тележка для медицинских инструментов | Тележка для транспортировки медицинских изделий | не менее 2 |
| 122 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник  для хранения крови |
| 132 | **173090** | Стерилизатор сухожаровой | Шкаф сушильный | 1 |
| **229750** | Стеллаж для сушки |
| **260410** | Шкаф сушильный общего назначения |
| **283470** | Шкаф сушильный для дыхательного контура, закрытый |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Мойка со смесителем для промывки медицинских изделий | не менее 1 |
| 2 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 3 | Стеллаж из нержавеющей стали для временного хранения медицинских изделий | Не менее 1 |

11.2. Пищеблок

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | 2-х гнездовая ванна из нержавеющей стали для мытья посуды | не менее 1 |
| 2 | Аппарат для варки яиц, сосисок | не менее 1 |
| 3 | Ванна для мытья овощей | не менее 1 |
| 4 | Ванна для мяса | не менее 1 |
| 5 | Ванна для птицы | не менее 1 |
| 6 | Ванна для рыбы | не менее 1 |
| 7 | Ведро | не менее 1 |
| 8 | Веселка | не менее 1 |
| 9 | Весы | не менее 1 |
| 10 | Жарочный шкаф | не менее 1 |
| 11 | Кастрюля алюминиевая 10 литров | не менее 1 |
| 12 | Картофелеочистительная машина | не менее 1 |
| 13 | Котел наплитный 50-литров | не менее 1 |
| 14 | Машина протирочно-резательная | не менее 1 |
| 15 | Мясорубка | не менее 1 |
| 16 | Противень | не менее 1 |
| 17 | Раздаточный стол | не менее 1 |
| 18 | Разделочная доска | не менее 1 |
| 19 | Разделочный стол | не менее 1 |
| 20 | Сито | не менее 1 |
| 21 | Сковорода | не менее 1 |
| 22 | Стол обеденный | по требованию |
| 23 | Тележка | не менее 1 |
| 24 | Холодильник | не менее 1 |
| 25 | Холодильник для суточного запаса | не менее 1 |
| 26 | Цедилка | не менее 1 |
| 27 | Чайник | не менее 1 |
| 28 | Шкаф для хранения кухонной посуды | не менее 1 |
| 29 | Шумовка | не менее 1 |
| 30 | Электрическая плита 3-х конфорочные | не менее 1 |
| 31 | Электрический котел 100-литров | не менее 1 |
| 32 | Стеллаж для хранения кухонной посуды | не менее 1 |
| 33 | Стул | по числу коек |
| 34 | Стеллаж для суточного запаса | Не менее 1 |

11.3. Прачечная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Барабан сушильный | не менее 1 |
| 2 | Каток гладильный | не менее 1 |
| 3 | Машина стирально-отжимная | не менее 1 |
| 4 | Стул | не менее 1 |

11.4. Дезинфекционное отделение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **321030** | Камера моющая /дезинфекционная паровая передвижная | Камера паровая  или газовая | не менее 1 |
| 22 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | не менее 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Тележка для транспортировки | не менее 1 |
| 2 | Стеллаж | не менее 1 |

* 1. Гараж

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Реанимобиль (для перевозки новорожденных) | не менее 1 |
| 2 | Реанимобиль (для перевозки взрослых) | не менее 1 |
| 3 | Санитарный специальный автомобиль | не менее 1 |
| 4 | Служебный автомобиль | не менее 1 |

Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

».

1. Приложение № 24 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| « | Приложение № 24  к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»,  утвержденному приказом  Министерства здравоохранения  Российской Федерации  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_ |

**Стандарт оснащения ургентного родильного зала**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации[[35]](#footnote-35)** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1[[36]](#footnote-36) | **166120** | Кровать/стол для родов, без электропитания | Кровать функциональнаядля приема родов | не менее 1 |
| **174400** | Кровать/стол для родов,  с электропитанием |
| 22 | **321950** | Набор для акушерских /гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | Набор инструментов для осмотра родовых путей | не менее 1 |
| **166030** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |
| 3 | **122050** | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | не менее 1 |
| 42 | **216350** | Аппарат электронный  для измерения артериального давления  с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат  для измерения артериального давления | не менее 1 |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| 52 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп | не менее 1 |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 62 | **124530** | Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования | Насос инфузионный (инфузомат) | не менее 1 |
| **260420** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от сети |
| **329460** | Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи |
| 72 | **250350** | Амниотом, одноразового использования | Амниотом | не менее 1 |
| **250450** | Амниотом, многоразового использования |
| 82 | **262070** | Набор для наложения швов, содержащий лекарственные средства | Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей | не менее 1 |
| **262090** | Набор для наложения швов, не содержащий лекарственные средства |
| 9 | **166040** | Щипцы акушерские, многоразового использования | Акушерские щипцы | не менее 1 |
| 10 | **122260** | Система вакуум-экстрации плода, пневматическая | Система для вакуум-экстракции плода | не менее 1 |
| 112 | **131340** | Катетер баллонный гемостатический внутриматочный | Аппарат  для маточной баллонной тампонады | не менее 1 |
| **329240** | Катетер аспирационный гемостатический внутриматочный |
| 12 | **187160** | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной | не менее 1 |
| 13 | **119540** | Монитор кардиологический фетальный | Кардиомонитор фетальный | не менее 1 |
| 142 | **192000** | Система телеметрического кардиотокографического мониторирования |
| **119540** | Монитор кардиологический фетальный |
| **334470** | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |
| 15 | **119610** | Система допплеровская фетальная | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | не менее 1 |
| 162 | **230120** | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп  с набором клинков | не менее 1 |
| **347810** | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |
| 172 | **327110** | Микропланшет ИВД | Планшет для определения группы крови | не менее 1 |
| **327170** | Планшет для лабораторных исследований общего назначения |
| 182 | **201670** | Каталка больничная,  с электропитанием | Каталка медицинская | не менее 1 |
| **201690** | Каталка внутрибольничная, неприводная |
| **238730** | Каталка с рентгенпрозрачной декой |
| 19 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | не менее 1 |
| 20 | **260470** | Стеллаж общего назначения | Шкаф  для хранения стерильного материала | не менее 1 |
| 212 | **182870** | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов | Контейнер  для хранения стерильных инструментов и материала | не менее 1 |
| **269920** | Лоток для инструментов |
| **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции |
| **273540** | Бикс для перевязочного материала |
| **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 222 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | Не менее 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 232 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/  устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | не менее 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 242 | **233010** | Стол пеленальный | Стол пеленальный с подогревом для новорожденных | не менее 1 |
| **303440** | Стол пеленальный, стационарный |
| 252 | **233240** | Устройство для обогрева младенца /новорожденного | Облучатель фототерапевтический с возможностью регулировки высоты блока облучения и возможностью его поворота | не менее 1 |
| **233260** | Устройство для обогрева младенца/участков тела взрослого |
| **172870** | Облучатель верхнего расположения для фототерапии новорожденных |
| 26 | **256700** | Система аспирационная низкого давления | Электроотсос для новорожденных | не менее 1 |
| 27 | **271350** | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор для проведения реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп  со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоно-шенных детей), лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи | не менее 1 |
| 28 | **233210** | Весы для младенцев, электронные | Весы для новорожденных (электронные) | не менее 1 |
| 292 | **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Источник медицинского воздуха | не менее 1 |
| **209420** | Система экстренной подачи медицинских газов передвижная |
| 30 | **298900** | Смеситель гелия и кислорода для получения дыхательной смеси | Смеситель воздушно-газовой смеси | не менее 1 |
| 31 | **121180** | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Пластиковые мешки для оказания первичной реанимационной помощи детям  с экстремально низкой массой тела | не менее 1 |
| 322 | **149980** | Пульсоксиметр,  с питанием от батареи | Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I,II,III) | не менее 1 |
| **150000** | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования |
| 332 | **126500** | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования  с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I,II,III)1,2 | 1 на отделение |
| **262440** | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования  с питанием  от неперезаряжаемой батареи |
| **119850** | Дефибриллятор внешний с ручным управлением |

Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | не менее 1 |
| 2 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 1 |
| 3 | Противошоковая укладка | 1 |
| 4 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 5 | Укладка экстренной помощи при кровотечении | 1 |
| 6 | Укладка экстренной помощи при эклампсии | 1 |

».

1. Приложение № 31 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| « | Приложение № 31  к Порядку оказания медицинской помощи  по профилю «акушерство и гинекология»,  утвержденному приказом  Министерства здравоохранения  Российской Федерации  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_ |

**Стандарт оснащения**

**выездной бригады скорой медицинской помощи   
анестезиологии-реанимации для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации[[37]](#footnote-37)** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1[[38]](#footnote-38) | **274590** | Аппарат искусственной вентиляции легких  с электроприводом  для транспортировки пациентов | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический с режимами для экстренной помощи (I,II,III) | равно числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| **314860** | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный  с пневмоприводом для транспортировки пациентов |
| **113890** | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический |
| **114040** | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный  с пневмоприводом |
| **311390** | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный  с пневмоприводом портативный |
| 2 | **274570** | Система мониторинга физиологических показателей при перемещении пациентов | Монитор витальных функций пациента (электрокардио-граммы, артериального давления, частоты дыхания, температуры, газового состава крови) | равно числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| 3 | **358710** | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая | Отсос пневматический портативный | равно числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| 42 | **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный | Аппарат  для измерения артериального давления | равно числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| **216560** | Аппарат электронный  для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный  для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| 5 | **156250** | Система кислородной терапии респираторная | Система подачи кислорода (ротаметр  со шлангами, баллоны, редуктор), обеспечивающие запас кислорода на период  не менее 4 часов транспортировки | равно числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| 6 | **271350** | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Переносной реанимационный набор (ларингоскоп, мешок Амбу, аппарат для искусственной вентиляции легких (ручной), коннекторы, интубационные трубки, ларингеальная маска, назальные канюли, маски для оксигенотерапии, катетеры для санации трахео – бронхиального дерева) | равно числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| 7 | **279970** | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Переносной чемодан  с медикаментами, инструментарием, одноразовыми шприцами и иглами | равно числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| 82 | **145570** | Набор для переливания крови | Набор для переливания крови, венесекции, катетеризации подключичной вены, интубации, люмбальной и плевральной пункции, постановки плеврального дренажа, длительной чрескожной катетеризации | равно числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| **259500** | Набор для общехирургических /пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| **259890** | Набор для проведения общехирургических процедур, содержащий лекарственные средства |
| **259980** | Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |
| **328210** | Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования |
| **333470** | Набор для катетеризации люмбальный для дренирования спинномозговой жидкости |
| **238500** | Набор для ретроградной эндотрахеальной интубации |
| **300940** | Набор для чрескожных инъекций,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| **259410** | Набор для дренирования плевральной полости |
| **221390** | Набор для дренирования плевральной полости при пневмотораксе |
| **262630** | Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в комплекте с иглой |
| 9 | **324320** | Система ультразвуковой визуализации ручная,  для поверхности тела | Переносной ультразвуковой аппарат | равно числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| 10 | **329460** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от батареи | Переносная инфузионная помпа | равно числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| 11 | **200810** | Система мониторинга апноэ | Переносной апноэ-монитор | равно числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| 12 | **149980** | Пульсоксиметр,  с питанием от батареи | Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I,II,III) | равно числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| 13 | **135260** | Анализатор биохимический метаболического профиля ин витро диагностики (далее –ИВД), портативный, автоматический | Портативный экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимических показателей | равно числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| 14 | **287660** | Грелка согревающая термохимическая гелевая | Аппарат для обогрева больных | равно числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| 152 | **151700** | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов | Аппарат для подогрева инфузионных жидкостей | равно числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| **151720** | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |
| **293820** | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов |
| **293840** | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |
| 162 | **126500** | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования  с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I,II,III) | равно числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| **262440** | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования  с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 172 | **119540** | Монитор кардиологический фетальный | Кардиомонитор фетальный | равно числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| **334470** | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |
| **192000** | Система телеметрического кардиотокографического мониторирования |
| 18 | **248900** | Глюкоза ИВД, реагент | Портативный глюкометр или тест полоски | равно числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| 192 | **165990** | Набор для акушерских /гинекологических операций, содержащий лекарственные средства | Набор для экстренного приема родов | равно числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| **166030** | Набор для акушерских /гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |
| **174440** | Набор акушерский |
| **321950** | Набор для акушерских /гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 202 | **259500** | Набор для общехирургических /пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | Стерильный набор для проведения хирургического вмешательства | равно числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| **259890** | Набор для проведения общехирургических процедур, содержащий лекарственные средства |
| **259980** | Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |
| 21 | **122050** | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | равно числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| 22 | **187160** | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Дополнительный источник освещения | равно числу автомобилей скорой медицинской помощи |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место врача | равно числу штатных должностей врача |
| 2 | Рабочее место медицинской сестры | равно числу штатных должностей медицинской сестры-анестезиста |
| 3 | Автомобиль скорой медицинской помощи класса "C" | не менее 1 |
| 4 | Мобильный компьютер в комплекте с высокоскоростным модемом | равно числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| 5 | Комплект периферийного оборудования для телемедицинских консультаций, включающий камеру, а также устройства для записи и воспроизведения звука | равно числу автомобилей скорой медицинской помощи |

Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

».

1. Приложение № 37 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| « | Приложение № 34  к Порядку оказания медицинской помощи  по профилю «акушерство и гинекология»,  утвержденному приказом  Министерства здравоохранения  Российской Федерации  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_ |

**Стандарт оснащения**

**Центра охраны здоровья семьи и репродукции**

**1. Отделение охраны репродуктивного здоровья**

Кабинет врача-акушера-гинеколога

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации[[39]](#footnote-39)** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **119610** | Система допплеровская фетальная | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | 1 |
| 22 | **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 32 | **258800** | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
| **258830** | Весы-стул, электронные |
| **258840** | Весы напольные, механические |
| 4 | **248430** | Кольпоскоп | Кольпоскоп | 1 |
| 52 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | 2 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 62 | **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и  расходных материалов | 1 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 72 | **336120** | Контейнер для анализа ИВД, многоразового использования | Контейнер для хранения стекол и доставки  в лабораторию | 1 |
| **340600** | Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования |
| **186150** | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный |
| **186160** | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |
| **334300** | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |
| 82 | **182870** | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов | Контейнер  для хранения стерильных инструментов  и материала | 2 |
| **273540** | Бикс для перевязочного материала |
| **269920** | Лоток для инструментов |
| **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции |
| **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 9 | **151550** | Стол гинекологический для осмотра /терапевтических процедур, механический | Кресло гинекологическое | 1 |
| 102 | **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
| **187150** | Стол для осмотра /терапевтических процедур, с питанием  от сети |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| 112 | **166030** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов | по числу пациентов в смену |
| **180490** | Набор для гинекологического обследования |
| **165990** | Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства |
| **321950** | Набор для акушерских /гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 122 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 13 | **157600** | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 14 | **187160** | Светильник передвижной для проведения осмотра  /терапевтических процедур | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 15 | **122050** | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 162 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп | 1 |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 172 | **270020** | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 18 | **129690** | Стул операционный | Стул медицинский винтовой | 1 |
| 19 | **186180** | Тазомер | Тазомер | 1 |
| 202 | **126390** | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | 2 |
| **184110** | Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования |
| **213740** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| **266210** | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |
| **300390** | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |
| **335240** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |
| 212 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник/морозильник для хранения крови |
| 22 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф  для медикаментов | 1 |
| 23\* | **270000** | Шкаф медицинский для инструментов | Стол/шкаф  для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место врача-акушера-гинеколога с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 2 | Рабочее место медицинской сестры с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 3 | Персональный компьютер с принтером | 2 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 5 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 6 | Противошоковая укладка | 1 |
| 7 | Сантиметровая лента | 1 |
| 8 | Стул медицинский | 2 |
| 9 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 10 | Ширма | 1 |
| 11 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |

Кабинет врача-акушера-гинеколога для несовершеннолетних[[40]](#footnote-40)

Кабинет врача-терапевта [[41]](#footnote-41)

Кабинет врача-уролога 4

Кабинет врача-дерматовенеролога 4

Кабинет врача-эндокринолога 4

Кабинет врача-сексолога 4

Кабинет врача-генетика 4

Кабинет врача-психотерапевта (медицинского психолога)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 22 | **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети | Кушетка медицинская | 1 |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |
| 32 | **259970** | Кресло для общего осмотра/терапевтических процедур, механическое | Кушетка психоаналитическая (кресло функциональное) | 1 |
| **259880** | Кресло для осмотра/терапевтических процедур общего назначения, с электропитанием |
| 42 | **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| 52 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| **292270** | Стетоскоп электронный |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место врача-психотерапевта с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 2 | Персональный компьютер с принтером | 1 |
| 3 | Секундомер | 1 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
| 5 | Стул для пациента | 2 |

Кабинет ультразвуковой диагностики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **260250** | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультра-звукового исследования  с цветным допплером и тремя датчиками (трансабдоминальный, трансвагинальный и линейный) | 1 |
| 2 | **234270** | Видеопринтер | Видеопринтер | 1 |
| 32 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 42 | **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
| **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| 52 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место врача ультразвуковой диагностики  с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 2 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 3 | Персональный компьютер с принтером | 2 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
| 5 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 6 | Ширма | 1 |
| 7 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |

Кабинет функциональной диагностики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 2 | **145190** | Регистратор амбулаторный для мониторинга артериального давления | Аппарат  для суточного мониторирова-ния артериального давления | не менее 2 |
| 32 | **258800** | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
| **258830** | Весы-стул, электронные |
| **258840** | Весы напольные, механические |
| 4 | **119540** | Монитор кардиологический фетальный | Кардиомонитор фетальный | не менее 2 |
| **334470** | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |
| **192000** | Система телеметрического кардиотокографического мониторирования |
| 52 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 62 | **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | не менее 2 |
| **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| 72 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 8 | **157600** | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 9 | **122050** | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 102 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп | 1 |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 112 | **210160** | Электрокардиограф, профессиональный, одноканальный | Электрокардио-граф многоканальный, с усреднением сигнала с передачей по каналам мобильной связи и автоматической интерпретацией (I,II,III) | не менее 2 |
| **269170** | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный |
| **122620** | Электрокардиограф многоканальный,  с усреднением сигнала |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место врача функциональной диагностики  с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 2 | Персональный компьютер с принтером | 1 |
| 3 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
| 4 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 5 | Сантиметровая лента | 1 |
| 6 | Ширма | 1 |
| 7 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |

Физиотерапевтический кабинет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| 2 | **285040** | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная | Аппарат для низкочастотный магнитотерапии | 1 |
| 32 | **191320** | Система ультразвуковая терапевтическая для онкологии/гинекологии | Аппарат для ультразвуковой терапии | 1 |
| **125510** | Система ультразвуковая терапевтическая  для гинекологии, передвижная |
| 4 | **181480** | Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуляции | Аппарат для электротерапии и электрофореза (гальванический и все импульсные токи) – комбайн физиотерапевтический | 1 |
| 5 | **326010** | Система мультимодальной физиотерапии | Аппарат магнито-лазерный терапевтический переносной | 1 |
| 6 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 72 | **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети | Кушетка медицинская | 2 |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |
| 82 | **270020** | Тележка для медицинских инструментов | Манипуляцион-ный стол  для хранения электродов | 1 |
| **260470** | Стеллаж общего назначения |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| 9 | **132060** | Облучатель ультрафиолетовый  для фототерапии, профессиональный | Облучатель коротковолно-войультрафиолетовый | 1 |
| 102 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 112 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп | 1 |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 122 | **126390** | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | 2 |
| **184110** | Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования |
| **213740** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| **266210** | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |
| **300390** | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |
| **335240** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |
| 13 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф медицинский для медикаментов и физиотерапевтических прикладов | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место врача-физиотерапевта с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 2 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 3 | Персональный компьютер с принтером | 2 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
| 5 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 6 | Противошоковая укладка | 1 |
| 7 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 8 | Тумбочка для физиоаппаратов | 2 |
| 9 | Ширма | 1 |
| 10 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |

Процедурная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 22 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 32 | **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и  расходных материалов | 1 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 42 | **334300** | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 |
| **336120** | Контейнер для анализа ИВД, многоразового использования |
| **340600** | Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования |
| **186150** | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный |
| **186160** | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |
| 52 | **273540** | Бикс для перевязочного материала | Контейнер  для хранения стерильных инструментов и материала | 2 |
| **269920** | Лоток для инструментов |
| **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции |
| **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная |
| **182870** | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов |
| 6 | **144330** | Кресло/кушетка донорская | Кресло для забора крови | 1 |
| 72 | **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
| **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |
| 82 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 92 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп | 1 |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 102 | **270000** | Шкаф медицинский для инструментов | Стол/шкаф  для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 11 | **131950** | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 2 |
| 122 | **270020** | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 2 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 132 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник для крови |
| 14 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф  для медикаментов | 2 |
| 15 | **108730** | Штатив для пробирок | Штатив  для пробирок | 2 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 2 | Персональный компьютер с принтером | 1 |
| 3 | Гигрометр | 1 |
| 4 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 6 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 7 | Противошоковая укладка | 1 |
| 8 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 9 | Ширма | 1 |

Операционная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 2 | **121180** | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
| 32 | **275680** | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 |
| **276070** | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |
| **276080** | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |
| **275800** | Система анестезиологическая,  с закрытым контуром |
| 4 | **260500** | Система электрохирургическая | Аппарат электрохирурги-ческий гинекологи-ческий высокочастот-ный для резекции и коагуляции | 1 |
| 52 | **182530** | Система аспирационная для хирургии | Вакуум-аспиратор | 2 |
| **358710** | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |
| 62 | **126500** | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования  с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I,II,III) | 1 |
| **262440** | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования  с питанием  от неперезаряжаемой батареи |
| 72 | **106490** | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 |
| **156250** | Система кислородной терапии респираторная |
| **113770** | Блок хранения и подачи жидкого кислорода портативный |
| **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |
| **191160** | Концентратор кислорода стационарный |
| **325100** | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |
| 82 | **201670** | Каталка больничная,  с электропитанием | Каталка медицинская | 1 |
| **201690** | Каталка внутрибольничная, неприводная |
| **238730** | Каталка  с рентгенпрозрачной декой |
| 9 | **248430** | Кольпоскоп | Кольпоскоп | 1 |
| 102 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | 2 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 112 | **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и  расходных материалов | 2 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 122 | **182870** | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов | Контейнер  для хранения стерильных инструментов и материала | 2 |
| **269920** | Лоток для инструментов |
| **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции |
| **273540** | Бикс для перевязочного материала |
| **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 132 | **151540** | Стол операционный гинекологический, электромеханический,  с питанием от сети | Кресло гинекологическое операционное | не менее 1 |
| **151570** | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |
| **151580** | Стол операционный гинекологический,  с гидравлическим приводом |
| 142 | **275630** | Монитор глубины анестезии | Монитор анестезиологический | не менее 1 |
| **276030** | Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для нескольких агентов |
| **276040** | Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для одного агента |
| 15 | **328210** | Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | Набор для катетеризации центральных вен | 1 |
| 162 | **166030** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов | по числу пациентов  в смену |
| **165990** | Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства |
| **180490** | Набор для гинекологического обследования |
| **321950** | Набор для акушерских  /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 17 | **238500** | Набор для ретроградной эндотрахеальной интубации | Набор интубационный | 1 |
| 182 | **169460** | Зонд назогастральный /орогастральный | Назогастраль-ный зонд | 1 |
| **169450** | Зонд назогастрального питания |
| **169520** | Зонд назогастральный декомпрессионный |
| 192 | **124530** | Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования | Насос инфузионный | 1 |
| **260420** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от сети |
| **329460** | Насос инфузионный общего назначения, с питанием от батареи |
| 202 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 212 | **327110** | Микропланшет ИВД | Планшет для определения группы крови | 2 |
| **327170** | Планшет для лабораторных исследований общего назначения |
| 22 | **129360** | Светильник операционный | Светильник бестеневой медицинский | 1 |
| 23 | **129360** | Светильник операционный | Светильник передвижной операционный | 1 |
| 24 | **131950** | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 2 |
| 252 | **270020** | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 2 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 26 | **129690** | Стул операционный | Стул медицинский винтовой | не менее 1 |
| 272 | **144810** | Гистероскоп жесткий оптический | Фиброгистеро-скоп (гистероскоп) | 1 |
| **179240** | Гистероскоп оптоволоконный гибкий |
| **179810** | Видеогистероскоп гибкий |
| 28 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф  для медикаментов | 1 |
| 292 | **270000** | Шкаф медицинский  для инструментов | Стол/шкаф  для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
| **248680** | Шкаф для хранения микропрепаратов |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Гигрометр | 1 |
| 2 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 |
| 3 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 5 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 6 | Противошоковая укладка | 1 |
| 7 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | 1 |

Рентгеновский (маммографический) кабинет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 22 | **191110** | Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая | Цифровой (аналоговый) рентгеновский маммограф | 1 |
| **191080** | Система маммографическая рентгеновская стационарная, аналоговая |
| 32 | **113830** | Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, аналоговая | Цифровой (аналоговый) рентгеновский аппарат | 1 |
| **113880** | Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, цифровая |
| **173260** | Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, аналоговая |
| **173270** | Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, цифровая |
| **191190** | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, аналоговая |
| **191220** | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая |
| **208920** | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, аналоговая |
| **208940** | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая |
| 4 | **240300** | Система информационная для рентгенологии | Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 |
| 52 | **341950** | Термопринтер  с диффузией красителя | Устройство для печати цифровых рентгеновских изображений | 1 |
| **348970** | Термопринтер |
| 6 | **130080** | Барьер для защиты  от излучения, стационарный | Большая рентгенозащитная ширма  (при отсутствии встроенной защитной ширмы) | 1 |
| 72 | **238570** | Негатоскоп медицинский,  с электропитанием | Негатоскоп | 2 |
| **238840** | Негатоскоп медицинский,  без электрического управления |
| **248490** | Негатоскоп  для радиографических снимков большой оптической плотности |
| 82 | **130080** | Барьер для защиты от излучения, стационарный | Комплект дополнительных принадлежностей (защитные средства и приспособления для пациентов и персонала, устройство переговорное, комплект нумераторов и маркеров) | 2 |
| **130100** | Очки для защиты  от радиации |
| **130190** | Фартук для защиты  от излучения |
| **130400** | Воротник для защиты  от излучения |
| **130410** | Шапочка для защиты  от излучения |
| **130290** | Нагрудник для защиты  от излучения |
| 9 | **260470** | Стеллаж общего назначения | Стеллаж для хранения цифровых изображений  на электронных носителях | 1 |
| 10 | **260470** | Стеллаж общего назначения | Стеллаж  для хранения электронных носителей цифровых изображений | 1 |
| 11 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1 |
| 12 | **130280** | Дверь защитная радиационная | Рентгенозащитная дверь | 1 |
| 132 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача- рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений, с принтером | 2 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, принтером | 2 |
| 3 | Устройство записи цифровых рентгеновских изображений на электронный носители | 2 |
| 4 | Сигнал «Не входить» | 1 |
| 5 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |

Клинико-диагностическая лаборатория

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | По площади помещений |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 22 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | по количеству рабочих комнат |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 32 | **136360** | Микроскоп световой стандартный | Микроскоп бинокулярный | не менее 2 |
| **151480** | Микроскоп световой фазо-контрастный |
| 4 | **260430** | Центрифуга настольная общего назначения | Центрифуга лабораторная | 1 |
| 52 | **130570** | Анализатор гематологический ИВД, полуавтоматический | Анализатор гематологический | 1 |
| **130690** | Анализатор гематологический ИВД, автоматический |
| 62 | **261710** | Анализатор биохимический одноканальный ИВД, лабораторный, автоматический | Анализатор биохимический | 1 |
| **261770** | Анализатор множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, полуавтоматический |
| **261550** | Анализатор множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, автоматический |
| **261610** | Анализатор биохимический многоканальный ИВД, лабораторный, полуавтоматический |
| **135240** | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический |
| **135280** | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический |
| 7 | **181470** | Шкаф химический вытяжной | Вытяжной шкаф | 2 |
| 82 | **261210** | Коагулометр ИВД, лабораторный, полуавтоматический | Анализатор исследования системы гемостаза | 1 |
| **261740** | Коагулометр ИВД, лабораторный, автоматический |
| 9 | **336180** | Счетчик форменных элементов крови | Счетчик лейкоцитарный формулы крови | не менее 2 |
| 10 | **248550** | Штатив для приготовления/окраски предметных стекол | Приспособление для фиксации и окраски мазков | 1 |
| 11 | **261730** | Анализатор мочи ИВД, лабораторный, автоматический | Анализатор мочи (сухая химия) | 1 |
| 122 | **185890** | Контейнер для стерилизации  /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по количеству рабочих комнат |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место врача-КДЛ с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | не менее 2 |
| 2 | Рабочее место фельдшера-лаборанта с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | не менее 4 |
| 3 | Персональный компьютер с принтером | не менее 6 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 2 |
| 5 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |

**2. Центр (лаборатория, отделение)**

**вспомогательных репродуктивных технологий [[42]](#footnote-42)**

1. **Гинекологическое отделение (дневной стационар)** 
   1. Стандарт оснащения дневного стационара   
      (за исключением операционной)[[43]](#footnote-43)

3.2 Стандарт оснащения операционной 6

1. **Организационно-методический отдел**

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место врача с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | не менее 2 |
| 2 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | не менее 2 |
| 3 | Персональный компьютер с принтером | по числу рабочих мест |
| 4 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 2 |

**5. Административно-хозяйственное подразделение**

**со вспомогательными службами**

Стерилизационная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации1** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 12 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 2 | **321030** | Камера моющая /дезинфекционная паровая передвижная | Мойка  со смесителем  для промывки медицинских изделий | 1 |
| 32 | **185890** | Контейнер  для стерилизации  /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 1 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 42 | **124120** | Машина моющая  /дезинфицирующая  для подкладных суден /вспомогательной посуды | Оборудование моечное, дезинфекционное | 1 |
| **144370** | Машина моюще-дезинфицирующая для жестких эндоскопов |
| **181920** | Машина моющая /дезинфицирующая  для хирургических инструментов /оборудования |
| **271600** | Машина моющая /дезинфицирующая  для эндоскопов |
| **321030** | Камера моющая /дезинфекционная паровая передвижная |
| **331480** | Устройство для мытья/дезинфекции датчиков системы ультразвуковой визуализации |
| **247990** | Аппарат  для аэрозольной дезинфекции поверхностей медицинских изделий |
| **279050** | Камера дезинфекции предметов без контакта  с жидкостью |
| 52 | **270020** | Тележка  для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 1 |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| 62 | **237470** | Стерилизатор газовый  на основе перекиси водорода | Стерилизатор паровой, и/или газовый, и/или плазменный | 1 |
| **211110** | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |
| **211070** | Стерилизатор этиленоксидный |
| **150480** | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| **122760** | Стерилизатор газовый формальдегидный |
| **215790** | Стерилизатор плазменный |
| **330780** | Стерилизатор паровой |
| **145420** | Стерилизатор паровой для жидкостей |
| 7 | **116950** | Устройство  для запаивания пакетов | Оборудование  для упаковки стерилизационного материала | не менее 1 |
| 82 | **260410** | Шкаф сушильный общего назначения | Шкаф сушильный | 1 |
| **173090** | Стерилизатор сухожаровой |
| **283470** | Шкаф сушильный для дыхательного контура, закрытый |
| 92 | **185950** | Система дистилляционной очистки воды | Оборудование  для очистки и обеззараживания воды | 1 |
| **187180** | Система очистки воды комбинированная |
| **231020** | Система деионизационной очистки воды |
| **269500** | Система очистки воды обратным осмосом |
| 102 | **181260** | Индикатор химический/физический для контроля стерилизации | Индикатор процесса стерилизации | 1 |
| **216400** | Индикатор энзимный для контроля стерилизации |
| **237600** | Индикатор биологический для контроля стерилизации |
| 11 | **185950** | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор | 1 |
| 122 | **129490** | Тележка для принадлежностей  к операционному столу | Тележка  для транспортировки медицинских изделий | не менее 1 |
| **137590** | Тележка  для медикаментов |
| **149080** | Тележка бельевая |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **259810** | Тележка транспортировочная  для доставки медицинских изделий  с центрального склада |
| **270020** | Тележка  для медицинских инструментов |
| **271490** | Тележка  для транспортировки эндоскопов |
| 132 | **229750** | Стеллаж для сушки | Стеллаж  для временного хранения медицинских изделий | не менее 1 |
| **260470** | Стеллаж общего назначения |
| 14 | **342080** | Установка для электрохимического синтеза дезинфицирующих растворов | Оборудование для получения моющих и дезинфекционных растворов | не менее 1 |

Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

».

1. Приложение № 37 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| « | Приложение № 37  к Порядку оказания медицинской помощи  по профилю «акушерство и гинекология»,  утвержденному приказом  Министерства здравоохранения  Российской Федерации  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_ |

**Стандарт оснащения**

**гинекологического отделения[[44]](#footnote-44) [[45]](#footnote-45) [[46]](#footnote-46)**

Стандарт оснащения гинекологического отделения

(за исключением операционной)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации[[47]](#footnote-47)** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1[[48]](#footnote-48) | **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат  для измерения артериального давления  (I, II, III) | не менее 1 на 10 коек |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| **218430** | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |
| **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| 2 | **260250** | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования  с цветным допплером  и тремя датчиками (трансабдоми-нальный, трансвагиналь-ный и линейный),переносной (I, II, III) | 1 |
| 310 | **258800** | Весы напольные, электронные | Весы медицинские  (I, II, III) | не менее 1 |
| **258830** | Весы-стул, электронные |
| **258840** | Весы напольные, механические |
| 410 | **106490** | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)  (I, II, III) | не менее 2 |
| **156250** | Система кислородной терапии респираторная |
| **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |
| **191160** | Концентратор кислорода стационарный |
| **325100** | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |
| 5 | **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная | Камера УФ – бактерицидная для хранения медицинских инструментов  (I, II, III) | не менее 1 |
| 610 | **201670** | Каталка больничная,  с электропитанием | Каталка медицинская  (I, II, III) | не менее 1 |
| **201690** | Каталка внутрибольничная, неприводная |
| **238730** | Каталка с рентгенпрозрачной декой |
| 7 | **248430** | Кольпоскоп | Кольпоскоп (I, II,III) | не менее 1 |
| 810 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов (I, II, III) | Не менее 6 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 910 | **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов (I, II, III) | не менее |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 1010 | **182870** | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов | Контейнер  для хранения стерильных инструментов и материала  (I, II, III) | не менее 2 |
| **269920** | Лоток для инструментов |
| **185890** | Контейнер для стерилизации/дезинфекции |
| **273540** | Бикс для перевязочного материала |
| **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 11 | **151550** | Стол гинекологический для осмотра /терапевтических процедур, механический | Кресло гинекологичес-кое (I, II, III) | не менее 2 |
| 1210 | **207800** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с приводом  на задние колеса, нескладная | Кресло-каталка для перевозки больных  (I, II, III) | не менее 1 |
| **207810** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная |
| **207910** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная |
| **207990** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная |
| **208400** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная |
| **207850** | Кресло-коляска,  с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная |
| **207930** | Кресло-коляска,  с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |
| **208250** | Кресло-коляска,  с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная |
| **208340** | Кресло-коляска,  с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |
| **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети |
| 1310 | **120210** | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная с матрацем медицинским  (I, II, III) | по числу коек |
| **131200** | Кровать больничная с гидравлическим приводом |
| **136210** | Кровать больничная стандартная  с электроприводом |
| 1410 | **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети | Кушетка медицинская  (I, II, III) | не менее 1 |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |
| 15 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф  для медикаментов (I, II, III) | не менее 1 |
| 1610 | **166030** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологичес-ких инструментов | не менее 10 |
| **321950** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 1710 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/  устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 1810 | **149980** | Пульсоксиметр, с питанием от батареи | Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I,II,III) | не менее 1 |
| **150000** | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования |
| 19 | **157600** | Ростомер медицинский | Ростомер (I, II,III) | не менее 1 |
| 20 | **187160** | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной  (I, II, III) | не менее 1 |
| 2110 | **122760** | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов  (I, II, III) [[49]](#footnote-49) | не менее 1 |
| **125800** | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |
| **330780** | Стерилизатор паровой |
| **125810** | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |
| **150480** | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| **173090** | Стерилизатор сухожаровой |
| **183670** | Стерилизатор химический жидкостный |
| **188040** | Стерилизатор-кипятильник |
| **211070** | Стерилизатор этиленоксидный |
| **211110** | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |
| **215790** | Стерилизатор плазменный |
| **237470** | Стерилизатор газовый  на основе перекиси водорода |
| **253700** | Стерилизатор паровой |
| **291960** | Стерилизатор электролитический |
| **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 2210 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп (I, II,III) | не менее 1 |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 23 | **131950** | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка  (штатив) для инфузионных систем (I, II, III) | не менее 10 |
| 24 | **270010** | Стол для хирургических инструментов | Стол медицинский инструменталь-ный (I, II, III) | не менее 2 |
| 2510 | **270020** | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляцион-ный для размещения инструментов, лекарственных препаратов и приборов  (I, II, III) | не менее 1 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| 26 | **129690** | Стул операционный | Стул медицинский винтовой  (I, II, III) | не менее 2 |
| 2710 | **126390** | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский  (I, II, III) | не менее 1 на 10 коек |
| **184110** | Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования |
| **213740** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| **266210** | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |
| **300390** | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |
| **335240** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |
| 28 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский  (I, II, III) | не менее 2 |
| 2910 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф медицинский  (I, II, III) | не менее 2 |
| **270000** | Шкаф медицинский для инструментов |
| 30 | **173090** | Стерилизатор сухожаровой | Шкаф сухожаровой\*  (I, II, III) | не менее 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место врача-акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | не менее 1  на 10 коек |
| 2 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | не менее 1  на 15 коек |
| 3 | Стол палатный | не менее 1 |
| 4 | Термометр для измерения температуры воздуха в помещении | 1 на палату |
| 5 | Холодильник для хранения продуктов питания | не менее 1 |
| 6 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук (I, II, III) | не менее 1 |
| 7 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов  (I, II, III) | не менее 6 |
| 8 | Противошоковая укладка (I, II, III) | не менее 1 на 10 коек |
| 9 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций  (I, II, III) | 1 |
| 10 | Сантиметровая лента (I, II, III) | не менее 1 |
| 11 | Стул медицинский (I, II, III) | не менее 1 |
| 12 | Тумба прикроватная (I, II, III) | По количеству коек |
| 13 | Ширма (I, II, III) | не менее 1 |
| 14 | Шкаф для хранения медицинской документации (I, II, III) | не менее 1 |

Стандарт оснащения гинекологической операционной

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации4** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 110 | **126550** | Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции | Аппарат для высокочастот-ной электрохирургии гинекологичес-кий (II, III) | не менее 1 |
| **228980** | Система электрохирургическая аргон-усиленная |
| **260500** | Система электрохирургическая |
| 210 | **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат  для измерения артериального давления  (I, II, III) | не менее 1 |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **218430** | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |
| **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| 310 | **276070** | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной | Аппарат для ингаляционного наркоза переносной  (I, II, III) | не менее 1 |
| **276080** | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |
| **275680** | Система анестезиологическая, общего назначения |
| **275800** | Система анестезиологическая,  с закрытым контуром |
| 410 | **130010** | Нагреватель крови/жидкости излучательный | Аппарат для подогревания инфузионных растворов  (II, III) | не менее 1 |
| **151700** | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов |
| **151720** | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |
| **293820** | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов |
| **293840** | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |
| 510 | **151300** | Система для аутотрансфузии крови, ручная | Аппарат для реинфузии крови (III) | не менее 1 |
| **151310** | Система для аутотрансфузии крови, автоматическая |
| 610 | **125510** | Система ультразвуковая терапевтическая для гинекологии, передвижная | Аппарат для ультразвукового исследования  с цветным допплером  и тремя датчиками (трансабдоми-нальный, трансвагиналь-ный и линейный),переносной (II, III) | 1 |
| **260250** | Система ультразвуковой визуализации универсальная |
| 710 | **121180** | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной (I, II, III) | не менее 1 |
| **121270** | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |
| 810 | **180940** | Система лазерная хирургическая твердотельная  с удвоением частоты общего назначения/ для различных областей применения | Аппарат лазерный хирургический (III) | не менее 1 |
| **180960** | Система лазерная хирургическая твердотельная общего назначения/для различных областей применения |
| **181570** | Система лазерная на основе Nd:YAG  для хирургии |
| **181840** | Система лазерная хирургическая твердотельная/ на диоксиде углерода общего назначения/для различных областей применения |
| **181940** | Система лазерная на основе Er:YAG для хирургии/дерматологии |
| **182660** | Система лазерная твердотельная с диодной накачкой для хирургии |
| **182930** | Система лазерная на основе диоксида углерода для хирургии/дерматологии |
| **317960** | Система лазерная хирургическая диодная общего назначения/для различных областей применения |
| 910 | **275750** | Аппарат искусственной вентиляции легких анестезиологический | Аппарат наркозно-дыхательный (резервный) (I, II, III) | 1 |
| **276070** | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |
| **276080** | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |
| 1010 | **182530** | Система аспирационная для хирургии | Вакуум-аспиратор  (I, II, III) | не менее 2 |
| **358710** | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |
| 11 | **284750** | Система аспирационная для аборта, вакуумная | Вакуум-аспиратор мануальный  (I, II, III) | не менее 1 |
| 1210 | **228980** | Система электрохирургическая аргон-усиленная | Высокочастот-ный хирургический радиоволновой генератор  с комплектом соответствую-щего инструментария (III) | не менее 1 |
| **282950** | Система диатермической электрохирургии эндоскопическая |
| 1310 | **228980** | Система электрохирургическая аргон-усиленная | Генератор аргоноплазмен-ный хирургический  с комплектом соответствую-щего инструментария (III) | не менее 1 |
| **229000** | Генератор аргон-усиленной электрохирургической системы |
| 14 | **127500** | Система ультразвуковая хирургическая для мягких тканей | Генератор ультразвуковой хирургический  с комплектом соответствую-щего инструментария (III) | не менее 1 |
| 1510 | **126500** | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I,II,III) | не менее 1 |
| **119850** | Дефибриллятор внешний с ручным управлением |
| **262440** | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 1610 | **106490** | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) (II, III) | не менее 1 |
| **156250** | Система кислородной терапии респираторная |
| **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |
| **191160** | Концентратор кислорода стационарный |
| **325100** | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |
| 1710 | **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Источник медицинского воздуха (II, III) | не менее 2 |
| **209420** | Система экстренной подачи медицинских газов передвижная |
| 18 | **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная | Камера УФ – бактерицидная для хранения медицинских инструментов  (I, II, III) | не менее 1 |
| 19 | **248430** | Кольпоскоп | Кольпоскоп (II, III) | не менее 1 |
| 2010 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов)  (I, II, III) | не менее 2 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 21 | **185890** | Контейнер  для стерилизации /дезинфекции | Контейнер для предстерилиза-ционной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий  (I, II, III) | не менее 2 |
| 22 | **273540** | Бикс для перевязочного материала | Контейнер  для хранения стерильного материала  (I, II, III) | не менее 1 |
| 2310 | **151540** | Стол операционный гинекологический, электромеханический | Кресло гинекологичес-кое операционное  (I, II, III) | не менее 1 |
| **151570** | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |
| **151580** | Стол операционный гинекологический,  с гидравлическим приводом |
| 2410 | **230120** | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп  с набором клинков  (I, II, III) | не менее 1 |
| **347810** | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |
| 2510 | **230120** | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп (набор) для трудной инкубации  (II, III) | не менее 1 |
| **347810** | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |
| 2610 | **169060** | Маска ларингеальная армированная, многоразового использования | Маска ларингеальная  (I, II, III) | не менее 2 |
| **169070** | Маска ларингеальная армированная, одноразового использования |
| **229980** | Маска ларингеальная, многоразового использования |
| **230000** | Маска ларингеальная, одноразового использования |
| 27 | **160150** | Щипцы гистерэктомические, многоразового использования | Маточный манипулятор для гистерэктомии (II, III) | не менее 1 |
| 2810 | **130010** | Нагреватель крови/жидкости излучательный | Аппарат для подогревания инфузионных растворов (1 II, III) | не менее 1 |
| **151700** | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов |
| **151720** | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |
| **293820** | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов |
| **293840** | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |
| 29 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов  (I, II, III) | не менее 1 |
| 3010 | **151540** | Стол операционный гинекологический, электромеханический | Стол многофункцио-нальный хирургический  с электроприво-дом или механический  с гидроприводом с приводом  в комплекте (I, II, III) | не менее 1 |
| **151570** | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |
| **151580** | Стол операционный гинекологический,  с гидравлическим приводом |
| 3110 | **190840** | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Монитор анестезиологи-ческий  (I, II, III) | не менее 1 |
| **157130** | Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный |
| 32 | **328210** | Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | Набор для катетеризации центральных вен  (I, II, III) | не менее 1 |
| 33 | **299630** | Набор для эпидуральной анестезии,  не содержащий лекарственные средства | Набор для эпидуральной анестезии (II, III) | не менее 1 |
| 3410 | **166030** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор хирургических инструментов (I, II, III) | по числу операций  в день |
| **321950** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 3510 | **268100** | Набор для лапароскопических хирургических процедур,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор инструментов для лапароскопии (II, III) | не менее 1 |
| **268290** | Набор для лапароскопических хирургических процедур,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 3610 | **124530** | Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования | Насос инфузионный  (инфузомат) (II,III) | не менее 1 |
| **260420** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от сети |
| **329460** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от батареи |
| 3710 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/  устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 38 | 284120 | Система хирургическая роботизированная | Оборудование для роботохирургии (III) | 1 |
| 3910 | **327110** | Микропланшет ИВД | Планшет для определения группы крови  (I, II, III) | не менее 2 |
| **327170** | Планшет для лабораторных исследований общего назначения |
| 40 | **305640** | Система для исследования уродинамики | Прибор уродинамичес-кий измерительный портативный  с определением показателей профилометрии и цистометрии (III) | 1 |
| 4110 | **149980** | Пульсоксиметр,  с питанием от батареи | Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I,II,III) | не менее 2 |
| **150000** | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования |
| 42 | **215800** | Размораживатель плазмы крови | Разморажива-тель плазмы (III) | не менее 1 |
| 43 | **187160** | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной  (I, II, III) | не менее 1 |
| 44 | **129360** | Светильник операционный | Светильник операционный потолочный  (I, II, III) | не менее 1 |
| 4510 | **122760** | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов  (I, II, III) | не менее 1 |
| **125800** | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |
| **330780** | Стерилизатор паровой |
| **125810** | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |
| **150480** | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| **173090** | Стерилизатор сухожаровой |
| **183670** | Стерилизатор химический жидкостный |
| **188040** | Стерилизатор-кипятильник |
| **211070** | Стерилизатор этиленоксидный |
| **211110** | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |
| **215790** | Стерилизатор плазменный |
| **237470** | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |
| **253700** | Стерилизатор паровой |
| **291960** | Стерилизатор электролитический |
| **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 4610 | **144370** | Машинамоюще-дезинфицирующая для жестких эндоскопов | Стерилизатор для эндоскопичес-кого инструментария (II, III) 6 | не менее 1 |
| **179990** | Машинамоюще-дезинфицирующая для гибких эндоскопов |
| **181920** | Машина моющая /дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования |
| 4710 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп  (I, II, III) | не менее 1 |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 4810 | **276050** | Установка передвижная (тележка) анестезиологическая | Стол для врача-анестезиолога-реаниматолога  (I, II, III) | не менее 1 |
| **275730** | Стол для анестезиологических инструментов |
| 4910 | **270020** | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 3 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| 50 | **129690** | Стул операционный | Стул медицинский винтовой  (I, II, III) | не менее 1 |
| 51 | **127500** | Система ультразвуковая хирургическая для мягких тканей | Ультразвуковой аппарат переносной операционный  с комплектом соответствую-щих датчиков (III) | 1 |
| 52 | **127550** | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов | Установка для ультразвуковой предстерилиза-ционной очистки медицинских инструментов (II, III) | не менее 1 |
| 5310 | **144810** | Гистероскоп жесткий оптический | Фиброгистеро-скоп (гистероскоп)  (II, III) | 1 |
| **179240** | Гистероскоп оптоволоконный гибкий |
| **179810** | Видеогистероскоп гибкий |
| 5410 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский  (I, II, III) | не менее 1 |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник  для хранения крови |
| 5510 | **259390** | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением | Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины с комплектом передвижных плеч (III) | не менее 1 |
| **259380** | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением |
| 5610 | **144240** | Цистоскоп жесткий | Цистоскоп смотровой (III) | не менее 1 |
| **178970** | Цистоскоп оптоволоконный гибкий |
| **179720** | Видеоцистоскоп гибкий, многоразового использования |
| 57 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов  (I, II, III) | не менее 3 |
| 58 | **260470** | Стеллаж общего назначения | Шкаф для хранения стерильного материала и инструментов  (I, II, III) | не менее 1 |
| 59 | **131950** | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив для внутривенного капельного вливания  (I, II, III) | не менее 2 |
| 6010 | **126550** | Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции | Электрокоагуля-тор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный для резекции и коагуляции  с комплектом соответствую-щего инструментария (II, III) | не менее 1 |
| **228980** | Система электрохирургическая аргон-усиленная |
| **260500** | Система электрохирургическая |
| 61 | **294130** | Система морцелляции тканей | Электромехани-ческий морцелятор (III) | не менее 1 |
| 6210 | **271790** | Система эндоскопической визуализации | Эндоскопичес-кая консоль или стойка  с оборудованием и принадлеж-ностями для эндовидео-хирургии (лапароскопии и гистероскопии) и набором инструментов (II, III) | не менее 1 |
| **136860** | Стойка для медицинской техники |
| **145680** | Видеолапароскоп жесткий |
| **271720** | Блок обработки видеоизображений для эндоскопа |
| **271710** | Видеодисплей для эндоскопии |
| **271830** | Видеокамера эндоскопа |
| 63 | **138870** | Аспиратор эндоцервикальный | Аспиратор электрический со ступенчатым заданием уровня разряжения и ножной педалью управления (I,II,III) | не менее 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 |
| 2 | Термометр для измерения температуры воздуха в помещении | 1 |
| 3 | Термометр для измерения температуры воздуха в холодильниках | по числу холодильников |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук (I, II, III) | не менее 2 |
| 5 | Противошоковая укладка (I, II, III) | не менее 1 |
| 6 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций (I, II, III) | 1 |
| 7 | Модуль материальный со стеллажами для хранения стерильных одноразовых и многоразовых стерильных комплектов | Не менее 1 |
| 8 | Модуль предоперацион-ный для хранения стерильных наборов инструментов, операционного белья, перевязочного материала, медикаментов | Не менее 1 |

Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

».

1. Приложение № 40 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Приложение № 40  к Порядку оказания медицинской помощи  по профилю «акушерство и гинекология»,  утвержденному приказом  Министерства здравоохранения  Российской Федерации  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_ |

**Стандарт оснащения**

**кабинета врача-акушера-гинеколога для несовершеннолетних**

В кабинете рекомендуется предусматривать 2 смежных комнаты:

1. для приема пациенток, в том числе с законным представителем;
2. смотровая (манипуляционная) для гинекологического осмотра, диагностических манипуляций и лечебных процедур.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации[[50]](#footnote-50)** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| **Комната для приема пациенток, в том числе** **с законным представителем** | | | | |
| 1 | **157600** | Ростомер медицинский | Ростомер медицинский | 1 |
| 2[[51]](#footnote-51) | **258800** | Весы напольные, электронные | Весы медицинские электронные | 1 |
| **258830** | Весы-стул, электронные |
| **258830** | Весы-стул, электронные |
| 32 | **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат  для измерения артериального давления  с манжетами для детей | 1 |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| 42 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 52 | **126390** | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | 1 |
| **184110** | Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования |
| **213740** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| **266210** | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента  в импульсном режиме |
| **300390** | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |
| **335240** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |
| 62 | **238570** | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп (для просмотра рентгеновских изображений) | 1 |
| **238840** | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |
| **248490** | Негатоскоп для радиографических снимков большой оптической плотности |
| 72 | **187150** | Стол для осмотра /терапевтических процедур,  с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1 |
| **187220** | Стол для осмотра  /терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| **187250** | Стол для осмотра /терапевтических процедур, механический |
| 82 | **303440** | Стол пеленальный, стационарный | Столик медицинский пеленальный | 1 |
| **233010** | Стол пеленальный |
| 9 | **122050** | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | не менее 1 |
| 102 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | не менее 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный,  стационарный |
| Прочее оборудование (оснащение)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** | | 1 | Сантиметровая лента | не менее 1 | | 2 | Стулья медицинские для пациентов | 2 | | 3 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук (I, II, III) | не менее 1 | | 4 | Рабочее место врача-акушера-гинеколога с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 | | 5 | Рабочее место медицинской сестры с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |   Смотровая (манипуляционная) | | | | |
| 1 | **151550** | Стол гинекологический для осмотра/терапевтичес-ких процедур, механический | Кресло гинекологическое  с системой регулировки высоты и сиденья | 1 |
| 2 | **129360** | Светильник операционный | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 3 | **302890** | Осветитель головной оптоволоконный | Источник холодного света и волоконнооптичес-кий световод | 1 |
| 4 | **248430** | Кольпоскоп | Кольпоскоп | 1 |
| 52 | **158030** | Зеркало вагинальное с оптоволоконной подсветкой | Влагалищные зеркала многоразового использования по Симпсу, зеркала-подъемники (влагалищные  по Отту и желобоватые) детские № 1, 2, 3 | не менее 1 |
| **227690** | Зеркало вагинальное, многоразового использования |
| 62 | **171650** | Щипцы для перевязочного материала/универсальные, в форме пинцета, многоразового использования | Корнцанги детские изогнутые 228 мм повышенной стойкости и корнцанги детские прямые 230 мм многоразового использования | не менее 1 |
| **169610** | Щипцы для перевязочного материала/универсальные, в форме ножниц, многоразового использования |
| **273550** | Корнцанг |
| 7 | **187470** | Зонд маточный | Зонды хирургические желобоватые 140 см многоразового использования | не менее 1 |
| 8 | **187470** | Зонд маточный, многоразового использования | Зонд маточный многоразового использования с делениями | не менее 1 |
| 9 | **116910** | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования | Ножницы медицинские хирургические тупоконечные вертикально изогнутые многоразового использования | не менее 1 |
| 102 | **296470** | Зонд фистульный | Зонд двусторонний пуговчатый хирургический многоразового использования 160х2 мм | 1 |
| **187470** | Зонд маточный |
| 11 | **270000** | Шкаф медицинский для инструментов | Шкаф медицинский для хранения инструментов | не менее 1 |
| 122 | **270010** | Стол для хирургических инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 1 |
| **129490** | Тележка для принадлежностей к операционному столу |
| **270020** | Тележка для медицинских инструментов |
| 132 | **336120** | Контейнер для анализа ИВД, многоразового использования | Контейнер для хранения стекол и доставки  в лабораторию | не менее 1 |
| **340600** | Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования |
| **186150** | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный |
| **186160** | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |
| **334300** | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |
| 14 | **185890** | Контейнер для стерилизации/дезин-фекции | Емкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилиза-ционной очистки и для хранения стерильных гинекологических и хирургических инструментов и материала | не менее 1 |
| 152 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | 2 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 162 | **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная |
| 17 | **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная | Стерилизатор ультрафиолетовый для медицинских инструментов | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место врача-акушера-гинеколога с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 2 | Рабочее место медицинской сестры с подключением  к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 3 | Персональный компьютер с принтером | 2 |
| 4 | Детские вагиноскопы диаметром 8, 9½, 11, 13 мм | 1 |
| 5 | Ширма | 1 |
| 6 | Стул медицинский винтовой | 1 |
| 7 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 8 | Дозаторы для мытья и дезинфекции рук настенные | не менее 1 |
| 9 | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 10 | Противошоковая укладка | 1 |

Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

».

1. Приложение № 43 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| « | «Приложение № 43  к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»,  утвержденному приказом  Министерства здравоохранения  Российской Федерации  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_ |

**Стандарт оснащения**

**Центра охраны репродуктивного здоровья подростков**

Кабинет врача-акушера-гинеколога для несовершеннолетних[[52]](#footnote-52)

Кабинет врача-терапевта (врача-педиатра) [[53]](#footnote-53)

Кабинет врача-психиатра-нарколога 2

Кабинет врача-психиатра подросткового 2

Кабинет врача-дерматовенеролога 2

Кабинет врача-сексолога 2

Кабинет врача-рефлексотерапевта 2

Кабинет врача-эндокринолога 2

Кабинет врача-детского уролога-андролога 2

Кабинет ультразвуковой диагностики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации[[54]](#footnote-54)** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1 | **260250** | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования  с цветным допплером и тремя датчиками (трансабдоми-нальный, трансвагиналь-ный и линейный), переносной | 1 |
| 2 | **234270** | Видеопринтер | Видеопринтер | 1 |
| 34 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | 1 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 44 | **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
| **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| 54 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/ устройства для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место врача ультразвуковой диагностики  с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 2 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 3 | Персональный компьютер с принтером | 2 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |
| 5 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 6 | Ширма | 1 |
| 7 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |

Процедурный кабинет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Код вида**  **Номенклатурной классификации3** | **Наименование вида медицинского изделия в соответствии  с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 14 | **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| 24 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | 2 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 34 | **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 44 | **334300** | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 |
| **336120** | Контейнер для анализа ИВД, многоразового использования |
| **340600** | Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования |
| **186150** | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный |
| **186160** | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |
| 54 | **273540** | Бикс для перевязочного материала | Контейнер  для хранения стерильных инструментов и материала | 2 |
| **269920** | Лоток для инструментов |
| **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции |
| **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная |
| **182870** | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов |
| 6 | **144330** | Кресло/кушетка донорская | Кресло для забора крови | 1 |
| 74 | **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
| **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |
| 84 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/ устройства для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 94 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп | 1 |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 104 | **270000** | Шкаф медицинский для инструментов | Стол/шкаф  для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 11 | **131950** | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 2 |
| 124 | **270020** | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляцион-ный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 2 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| 134 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник для крови |
| 14 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф  для медикаментов | 2 |
| 15 | **108730** | Штатив для пробирок | Штатив  для пробирок | 2 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 2 | Персональный компьютер с принтером | 1 |
| 3 | Гигрометр | 1 |
| 4 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 6 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 7 | Противошоковая укладка | 1 |
| 8 | Укладка профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 9 | Ширма | 1 |

Физиотерапевтический кабинет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации3** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 14 | **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| 2 | **285040** | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная | Аппарат для низкочастотный магнитотерапии | 1 |
| 34 | **191320** | Система ультразвуковая терапевтическая для онкологии/гинекологии | Аппарат для ультразвуковой терапии | 1 |
| **125510** | Система ультразвуковая терапевтическая  для гинекологии, передвижная |
| 4 | **181480** | Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуляции | Аппарат для электротерапии и электрофореза (гальванический и все импульсные токи) – комбайн физиотерапевтический | 1 |
| 5 | **326010** | Система мультимодальной физиотерапии | Аппарат магнито-лазерный терапевтический переносной | 1 |
| 64 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | 2 |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 74 | **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети | Кушетка медицинская | 2 |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |
| 84 | **270020** | Тележка для медицинских инструментов | Манипуляцион-ный стол  для хранения электродов | 1 |
| **260470** | Стеллаж общего назначения |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| 9 | **132060** | Облучатель ультрафиолетовый  для фототерапии, профессиональный | Облучатель коротковолно-вой ультрафиолето-вый | 1 |
| 104 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/ устройства для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 114 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендос-коп | 1 |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 124 | **126390** | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | 2 |
| **184110** | Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования |
| **213740** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| **266210** | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |
| **300390** | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |
| **335240** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |
| 13 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф медицинский для медикаментов и физиотерапевти-ческих прикладов | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место врача-физиотерапевта с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 2 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 3 | Персональный компьютер с принтером | 2 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 5 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 6 | Противошоковая укладка | 1 |
| 7 | Укладка профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 8 | Тумбочка для физиоаппаратов | 2 |
| 9 | Ширма | 1 |
| 10 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |

Малая операционная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации3** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 14 | **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический  с ручным нагнетением, стационарный |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический  с ручным нагнетением, портативный |
| 24 | **275680** | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 |
| **276070** | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |
| **276080** | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |
| **275800** | Система анестезиологическая,  с закрытым контуром |
| 34 | **282950** | Система диатермической электрохирургии эндоскопическая | Аппарат электрохирурги-ческий гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции | 1 |
| **260500** | Система электрохирургическая |
| 44 | **182530** | Система аспирационная для хирургии | Вакуум-аспиратор | 2 |
| **358710** | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |
| 6 | **126500** | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования  с питанием  от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от сети и от аккумуляторной батареи (I,II,III) | 1 |
| 84 | **106490** | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 |
| **156250** | Система кислородной терапии респираторная |
| **136780** | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |
| **191160** | Концентратор кислорода стационарный |
| **325100** | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |
| 94 | **201670** | Каталка больничная,  с электропитанием | Каталка медицинская | 1 |
| **201690** | Каталка внутрибольничная, неприводная |
| **238730** | Каталка с рентгенпрозрачной декой |
| 10 | **248430** | Кольпоскоп | Кольпоскоп | 1 |
| 124 | **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкость для дезинфекции инструментария и  расходных материалов | 2 |
| **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции |
| 134 | **182870** | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов | Контейнер  для хранения стерильных инструментов и материала | 2 |
| **269920** | Лоток для инструментов |
| **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции |
| **273540** | Бикс для перевязочного материала |
| **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная |
| 14 | **151550** | Стол гинекологический для осмотра /терапевтических процедур, механический | Кресло гинекологическое операционное | не менее 1 |
| 154 | **275630** | Монитор глубины анестезии | Монитор анестезиологи-ческий | не менее 1 |
| **249100** | Монитор содержания кислорода респираторный,  с питанием от батареи |
| **249110** | Монитор содержания кислорода респираторный, с питанием от сети |
| **276030** | Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для нескольких агентов |
| **276040** | Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для одного агента |
| 16 | **328210** | Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | Набор для катетеризации центральных вен | 1 |
| 174 | **166030** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор детских гинекологических и урологических инструментов | по числу пациентов в смену |
| **321950** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| **237710** | Набор  для урологических общехирургических процедур,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |
| **321990** | Набор для урологических общехирургических процедур,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 18 | **238500** | Набор для ретроградной эндотрахеальной интубации | Набор интубационный | 1 |
| 194 | **169460** | Зонд назогастральный /орогастральный | Назогастральный зонд | 1 |
| **169520** | Зонд назогастральный декомпрессионный |
| 204 | **124530** | Насос инфузионный общего назначения, механический, многоразового использования | Насос инфузионный | 1 |
| **260420** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от сети |
| **329460** | Насос инфузионный общего назначения,  с питанием от батареи |
| 214 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/ устройства для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 23 | **129360** | Светильник операционный | Светильник медицинский | 1 |
| 24 | **129360** | Светильник операционный | Светильник передвижной операционный | 1 |
| 25 | **131950** | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 2 |
| 264 | **270010** | Стол для хирургических инструментов | Стол медицинский манипуляцион-ный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 2 |
| **270020** | Тележка  для медицинских инструментов |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| 30 | **144810** | Гистероскоп жесткий оптический | Фиброгистеро-скоп (гистероскоп) | 1 |
| 31 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1 |
| 32 | **260470** | Стеллаж общего назначения | Шкаф для хранения стерильного материала | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Гигрометр | 1 |
| 2 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 |
| 3 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 4 | Детские вагиноскопы диаметром 8, 91/2, 11, 13 мм | 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 6 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |
| 7 | Противошоковая укладка | 1 |
| 8 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 9 | Стул медицинский винтовой | не менее 1 |

Клинико-диагностическая лаборатория

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации3** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 14 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/ устройства для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 24 | **257280** | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора медицинских отходов | по количеству рабочих комнат |
| **336200** | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
| **123680** | Контейнер для отходов  с биологическими загрязнениями |
| 34 | **136360** | Микроскоп световой стандартный | Микроскоп бинокулярный | не менее 2 |
| **151480** | Микроскоп световой фазо-контрастный |
| 4 | **260430** | Центрифуга настольная общего назначения | Центрифуга лабораторная | 1 |
| 54 | **130570** | Анализатор гематологический ИВД, полуавтоматический | Анализатор гематологический | 1 |
| **130690** | Анализатор гематологический ИВД, автоматический |
| 64 | **261710** | Анализатор биохимический одноканальный ИВД, лабораторный, автоматический | Анализатор биохимический | 1 |
| **261770** | Анализатор множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, полуавтоматический |
| **261550** | Анализатор множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, автоматический |
| **261610** | Анализатор биохимический многоканальный ИВД, лабораторный, полуавтоматический |
| **135240** | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический |
| **135280** | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический |
| 7 | **181470** | Шкаф химический вытяжной | Вытяжной шкаф | 2 |
| 84 | **261210** | Коагулометр ИВД, лабораторный, полуавтоматический | Анализатор исследования системы гемостаза | 1 |
| **261740** | Коагулометр ИВД, лабораторный, автоматический |
| 9 | **336180** | Счетчик форменных элементов крови | Счетчик лейкоцитарный формулы крови | не менее 2 |
| 10 | **248550** | Штатив для приготовления/окраски предметных стекол | Приспособление для фиксации и окраски мазков | 1 |
| 11 | **261730** | Анализатор мочи ИВД, лабораторный, автоматический | Анализатор мочи (сухая химия) | 1 |
| 124 | **185890** | Контейнер для стерилизации  /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и  расходных материалов | по количеству рабочих комнат |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Рабочее место врача-КДЛ с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | не менее 2 |
| 2 | Рабочее место фельдшера-лаборанта с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | не менее 4 |
| 3 | Персональный компьютер с принтером | не менее 6 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 5 | Контейнеры и емкости для сбора бытовых отходов | 1 |

Административно-хозяйственное подразделение

со вспомогательными службами

Стерилизационная

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации3** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 14 | **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Бактерицидный облучатель/ очиститель воздуха/ устройства для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 2 | **321030** | Камера моющая /дезинфекционная паровая передвижная | Мойка  со смесителем  для промывки медицинских изделий | 1 |
| 34 | **185890** | Контейнер  для стерилизации  /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и  расходных материалов | не менее 1 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 44 | **124120** | Машина моющая  /дезинфицирующая  для подкладных суден /вспомогательной посуды | Оборудование моечное, дезинфекционное | 1 |
| **144370** | Машина моюще-дезинфицирующая для жестких эндоскопов |
| **181920** | Машина моющая /дезинфицирующая  для хирургических инструментов /оборудования |
| **271600** | Машина моющая /дезинфицирующая  для эндоскопов |
| **321030** | Камера моющая /дезинфекционная паровая передвижная |
| **331480** | Устройство для мытья/дезинфекции датчиков системы ультразвуковой визуализации |
| **247990** | Аппарат  для аэрозольной дезинфекции поверхностей медицинских изделий |
| **279050** | Камера дезинфекции предметов без контакта  с жидкостью |
| 54 | **270020** | Тележка  для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 1 |
| **270010** | Стол для хирургических инструментов |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| 64 | **237470** | Стерилизатор газовый  на основе перекиси водорода | Стерилизатор паровой, и/или газовый, и/или плазменный | 1 |
| **211110** | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |
| **211070** | Стерилизатор этиленоксидный |
| **150480** | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |
| **122760** | Стерилизатор газовый формальдегидный |
| **215790** | Стерилизатор плазменный |
| **330780** | Стерилизатор паровой |
| **145420** | Стерилизатор паровой для жидкостей |
| 7 | **116950** | Устройство  для запаивания пакетов | Оборудование  для упаковки стерилизацион-ного материала | не менее 1 |
| 84 | **260410** | Шкаф сушильный общего назначения | Шкаф сушильный | 1 |
| **173090** | Стерилизатор сухожаровой |
| **283470** | Шкаф сушильный для дыхательного контура, закрытый |
| 94 | **185950** | Система дистилляционной очистки воды | Оборудование  для очистки и обеззараживания воды | 1 |
| **187180** | Система очистки воды комбинированная |
| **231020** | Система деионизационной очистки воды |
| **269500** | Система очистки воды обратным осмосом |
| 104 | **181260** | Индикатор химический/физический для контроля стерилизации | Индикатор процесса стерилизации | 1 |
| **216400** | Индикатор энзимный для контроля стерилизации |
| **237600** | Индикатор биологический для контроля стерилизации |
| 11 | **185950** | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор | 1 |
| 124 | **129490** | Тележка для принадлежностей  к операционному столу | Тележка  для транспортировки медицинских изделий | не менее 1 |
| **137590** | Тележка  для медикаментов |
| **149080** | Тележка бельевая |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| **259810** | Тележка транспортировочная  для доставки медицинских изделий  с центрального склада |
| **270020** | Тележка  для медицинских инструментов |
| **271490** | Тележка  для транспортировки эндоскопов |
| 134 | **229750** | Стеллаж для сушки | Стеллаж  для временного хранения медицинских изделий | не менее 1 |
| **260470** | Стеллаж общего назначения |
| 14 | **342080** | Установка для электрохимического синтеза дезинфицирующих растворов | Оборудование для получения моющих и дезинфекционных растворов | не менее 1 |

Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

».

1. Приложение № 46 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| « | Приложение № 46  к Порядку оказания медицинской помощи  по профилю «акушерство и гинекология»,  утвержденному приказом  Министерства здравоохранения  Российской Федерации  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_ |

**Стандарт оснащения**

**гинекологического отделения для несовершеннолетних**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации[[55]](#footnote-55)** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1[[56]](#footnote-56) | **120210** | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная | не менее 1 |
| **131200** | Кровать больничная  с гидравлическим приводом |
| **136210** | Кровать больничная стандартная с электроприводом |
| 22 | **187150** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием  от сети | Кушетка медицинская | не менее 1 |
| **187220** | Стол для осмотра/терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |
| 3 | **270000** | Шкаф медицинский  для инструментов | Шкаф медицинский  для хранения инструментов | не менее 1 |
| 4 | **139690** | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | не менее 1 |
| 5 | **129690** | Стул операционный | Стул медицинский винтовой | не менее 1 |
| 62 | **270020** | Тележка  для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляцион-ный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 1 |
| **202390** | Тележка медицинская универсальная |
| 7 | **270010** | Стол для хирургических инструментов | Стол медицинский инструменталь-ный | не менее 1 |
| 8 | **151550** | Стол гинекологический для осмотра /терапевтических процедур, механический | Кресло гинекологическое с системой регулировки высоты и сиденья | не менее 1 |
| 9 | **187160** | Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур | Светильник медицинский передвижной | не менее 1 |
| 102 | **158030** | Зеркало вагинальное  с оптоволоконной подсветкой | Влагалищные зеркала многоразового использования по Симпсу, зеркала-подъемники (влагалищные  по Отту и желобоватые) детские № 1, 2, 3 | не менее 1 |
| **166020** | Зеркало акушерское |
| **227690** | Зеркало вагинальное, многоразового использования |
| **227960** | Зеркало вагинальное, одноразового использования |
| 112 | **169610** | Щипцы для перевязочного материала /универсальные, в форме ножниц, многоразового использования | Щипцы влагалищные  для извлечения инородного тела | не менее 1 |
| **171650** | Щипцы для перевязочного материала /универсальные, в форме пинцета, многоразового использования |
| 122 | **166030** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов | не менее 1 |
| **321950** | Набор для акушерских /гинекологических операций,  не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |
| 13 | **258800** | Весы напольные, электронные | Весы медицинские электронные | не менее 1 |
| 14 | **157600** | Ростомер медицинский | Ростомер электронный | 1 |
| 152 | **238570** | Негатоскоп медицинский,  с электропитанием | Негатоскоп  (для просмотра рентгеновских изображений) | 1 |
| **238840** | Негатоскоп медицинский,  без электрического управления |
| **248490** | Негатоскоп  для радиографических снимков большой оптической плотности |
| 162 | **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат  для измерения артериального давления  с манжетами  для детей и взрослых | 2 |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
| **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |
| **216560** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на палец |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **218430** | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |
| **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| 172 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп | не менее 1 |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| **292270** | Стетоскоп электронный |
| 18 | **248430** | Кольпоскоп | Кольпоскоп | 1 |
| 192 | **228980** | Система электрохирургическая аргон-усиленная | Радиоволновой хирургический портативный аппарат | 1 |
| **282950** | Система диатермической электрохирургии эндоскопическая |
| 202 | **144810** | Гистероскоп жесткий оптический | Гистероскоп диагностический | 1 |
| **179240** | Гистероскоп оптоволоконный гибкий |
| **179810** | Видеогистероскоп гибкий |
| 212 | **144240** | Цистоскоп жесткий | Цистоскоп смотровой | 1 |
| **178970** | Цистоскоп оптоволоконный гибкий |
| **179720** | Видеоцистоскоп гибкий, многоразового использования |
| 22 | **260250** | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования  с цветным допплером  и тремя датчиками (трансабдоми-нальный, трансвагиналь-ный и линейный),переносной | 1 |
| 23 | **121180** | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной | не менее 1 |
| 24 | **271490** | Тележка для транспортировки эндоскопов | Стойка эндоскопическая | 1 |
| 25 | **144330** | Кресло/кушетка донорская | Донорское кресло для забора крови | не менее 1 |
| 262 | **336120** | Контейнер для анализа ИВД, многоразового использования | Контейнер для хранения стекол и доставки  в лабораторию | не менее 1 |
| **340600** | Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования |
| **186150** | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный |
| **186160** | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |
| **334300** | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |
| 272 | **185890** | Контейнер для стерилизации /дезинфекции | Емкость для дезинфекции инструментария и  расходных материалов | не менее 1 |
| **269850** | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |
| 282 | **209360** | Установка для создания ламинарного потока передвижная | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/  устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | не менее 1 |
| **152690** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| **152700** | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| **131980** | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная |
| 29 | **330770** | Камера стерилизационная бактерицидная | Стерилизатор ультрафиолето-вый для медицинских инструментов | не менее 1 |
| 302 | **207800** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная | Кресло-коляска больничное | не менее 1 |
| **207810** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная |
| **207910** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная |
| **207990** | Кресло-коляска, управляемая пациентом /сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная |
| **208400** | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом,  с односторонним рычажным приводом, нескладная |
| **207850** | Кресло-коляска,  с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная |
| **207930** | Кресло-коляска,  с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |
| **208250** | Кресло-коляска,  с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная |
| **208340** | Кресло-коляска,  с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |
| 312 | **327110** | Микропланшет ИВД | Планшет для определения группы крови | не менее 1 |
| **327170** | Планшет для лабораторных исследований общего назначения |
| 32 | **131950** | Стойка для внутривенных вливаний | Штативы  для капельниц | не менее 1 |
| 332 | **215850** | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | не менее 1 |
| **261620** | Холодильник лабораторный, базовый |
| **143910** | Холодильник для крови |
| **321680** | Холодильник /морозильник для крови |
| 342 | **126390** | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский |  |
| **184110** | Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования |
| **213740** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |
| **266210** | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |
| **300390** | Термометр для измерения температуры тела пациента с цветовой индикацией |
| **335240** | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |
| 352 | **233010** | Стол пеленальный | Стол пеленальный | 1 |
| **303440** | Стол пеленальный, стационарный |
| 36 | **120320** | Система ирригации прямой кишки ручная | Аппарат Боброва | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1. | Рабочее место врача-акушера-гинеколога с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | согласно штатному расписанию |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | согласно штатному расписанию |
| 3. | Термометр комнатный | не менее 1 |
| 4 | Психрометр | 1 |
| 5 | Холодильник бытовой | не менее 1 |
| 6 | Столик для транспортировки пищи | не менее 1 |
| 7 | Источник холодного света с волоконно оптическим световодом. | 1 |
| 8 | Детские вагиноскопы диаметром 8, 91/2, 11,13мм | 1 |
| 9 | Персональный компьютер с принтером | по числу рабочих мест |
| 10 | Укладка для профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 11 | Тумбочка прикроватная | не менее 1 |
| 12 | Стулья медицинские для пациентов | не менее 1 |
| 13 | Ширма | не менее 1 |
| 14 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 1 |

Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

».

1. Приложение № 49 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 49  к Порядку оказания медицинской помощи  по профилю «акушерство и гинекология»,  утвержденному приказом  Министерства здравоохранения  Российской Федерации  Российской Федерации  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_ |

**Стандарт оснащения**

**Центра медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся   
в трудной жизненной ситуации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код вида Номенклатурной классификации[[57]](#footnote-57)** | **Наименование вида**  **медицинского изделия**  **в соответствии**  **с Номенклатурной классификацией** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое**  **количество, шт.** |
| 1[[58]](#footnote-58) | **216350** | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | Аппарат  для измерения артериального давления | 1 |
| **216630** | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный,  с манжетой на плечо/запястье |
| **239410** | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |
| **122830** | Аппарат для измерения артериального давления электрический  с ручным нагнетением, стационарный |
| **122850** | Аппарат для измерения артериального давления электрический  с ручным нагнетением, портативный |
| 2 | **190860** | Блок интерфейсный для медицинской сети | Интерактивная панель | 1 |
| 32 | **187150** | Стол для осмотра /терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1 |
| **187220** | Стол для осмотра /терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| **187250** | Стол для осмотра /терапевтических процедур, механический |
| 42 | **187150** | Стол для осмотра /терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка психоаналити-ческая (кресло функциональ-ное) | 1 |
| **187220** | Стол для осмотра /терапевтических процедур,  с гидравлическим приводом |
| **187250** | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механичекий |
| 5 | **272140** | Счетчик использованного времени, электронный | Секундомер | 1 |
| 62 | **124550** | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендо-скоп | 1 |
| **127360** | Стетоскоп ультразвуковой |
| **292270** | Стетоскоп электронный |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1 | Аудиокомплекс | 1 |
| 2 | Журнальный столик | 1 |
| 3 | Набор приспособлений и оборудования для проведения фильмотерапии (экран, проектор, набор фильмов) | 1 |
| 4 | Оборудование для комнаты психоэмоциональной разгрузки (сенсорной комнаты): | 1 |
| 5 | Персональный компьютер с принтером и программным обеспечением для психологического тестирования | 2 |
| 6 | Прибор динамической заливки света | 1 |
| 7 | Рабочее место врача с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 8 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | 1 |
| 9 | Персональный компьютер с принтером | 2 |
| 10 | Световая каскадирующая труба | 1 |
| 11 | Сенсорный уголок | 1 |
| 12 | Стул полумягкий | 1 |
| 13 | Тумба для аудио-аппаратуры | 1 |

Обеспечение изделиями одноразового применения и расходными материалами осуществляется на основании потребности.

».

1. Для оснащения женских консультаций первого уровня. [↑](#footnote-ref-1)
2. Для оснащения женских консультаций второго уровня. [↑](#footnote-ref-2)
3. Для оснащения женских консультаций третьего уровня. [↑](#footnote-ref-3)
4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н   
   «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201) и от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) (далее – Номенклатурная классификация). [↑](#footnote-ref-4)
5. Необходимо наличие одной из указанных позиций. [↑](#footnote-ref-5)
6. На усмотрение руководителя медицинской организации (при выборе руководителем аналоговой рентгеновской техники, требуется оцифровщик изображений для возможности их размещения в электронных медицинских картах пациентов). [↑](#footnote-ref-6)
7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н   
   «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201) и от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный   
   № 59225) (далее – Номенклатурная классификация). [↑](#footnote-ref-7)
8. Необходимо наличие одной из указанных позиций. [↑](#footnote-ref-8)
9. По решению руководителя медицинской организации для проведения инвазивного обследования может быть использовано помещение малой операционной. [↑](#footnote-ref-9)
10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н   
    «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный   
    № 35201) и от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации   
    10 августа 2020 г., регистрационный № 59225)(далее – Номенклатурная классификация).

    При обновлении Номенклатурной классификации код вида может быть изменен. [↑](#footnote-ref-10)
11. Необходимо наличие одной из указанных позиций [↑](#footnote-ref-11)
12. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н   
    «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852),   
    с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации   
    от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации   
    17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201) и от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225)  
    (далее – Номенклатурная классификация).

    При обновлении Номенклатурной классификации код вида может быть изменен. [↑](#footnote-ref-12)
13. Необходимо наличие одной из указанных позиций [↑](#footnote-ref-13)
14. При отсутствии в структуре медицинской организации оснащенных указанным оборудованием операционных, манипуляционных и анестезиологической службы [↑](#footnote-ref-14)
15. Для оснащения акушерских стационаров I уровня. [↑](#footnote-ref-15)
16. Для оснащения акушерских стационаров II уровня. [↑](#footnote-ref-16)
17. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201) и от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) (далее – Номенклатурная классификация).

    При обновлении Номенклатурной классификации код вида может быть изменен. [↑](#footnote-ref-17)
18. Необходимо наличие одной из указанных позиций. [↑](#footnote-ref-18)
19. При наличии индивидуальных родовых залов предродовая палата не является обязательной [↑](#footnote-ref-19)
20. 1 для взрослого, 1 для новорожденного [↑](#footnote-ref-20)
21. Для новорожденных [↑](#footnote-ref-21)
22. В соответствии со стандартами оснащения, утвержденными порядком оказания медицинской помощи по профилю «неонатология» [↑](#footnote-ref-22)
23. В соответствии со стандартом оснащения, утвержденным приложением № 38 к Порядку оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденному настоящим приказом. [↑](#footnote-ref-23)
24. На усмотрение руководителя медицинской организации (при выборе руководителем аналоговой рентгеновской техники, требуется оцифровщик изображений для возможности их размещения в электронных медицинских картах пациентов) [↑](#footnote-ref-24)
25. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н   
    «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201) и от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) (далее – Номенклатурная классификация). [↑](#footnote-ref-25)
26. Необходимо наличие одной из указанных позиций. [↑](#footnote-ref-26)
27. В соответствии со стандартом оснащения кабинета врача-акушера-гинеколога для несовершеннолетних согласно приложению № 40 к Порядку оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденному настоящим приказом. [↑](#footnote-ref-27)
28. В соответствии со стандартами оснащения, утвержденными порядками оказания медицинской помощи по соответствующим профилям. [↑](#footnote-ref-28)
29. В соответствии со стандартом оснащения, утвержденным порядком использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниями и ограничениями к их применению. [↑](#footnote-ref-29)
30. 5-переносных, 3-стационарных [↑](#footnote-ref-30)
31. В соответствии со стандартами оснащения, утвержденными порядком оказания медицинской помощи по профилю «неонатология». [↑](#footnote-ref-31)
32. 1 для взрослого, 1 для новорожденного [↑](#footnote-ref-32)
33. 1 для взрослого, 1 для новорожденного [↑](#footnote-ref-33)
34. Оснащение подразделений акушерского обсервационного отделения осуществляется в соответствии со стандартами оснащения родового отделения (индивидуальные родовые) с операционными и акушерского физиологического отделения с совместным пребыванием матери и ребенка.

    Обсервационное родовое отделение (обсервационный родильный зал) при наличии индивидуальных родовых залов не является обязательным. [↑](#footnote-ref-34)
35. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н   
    «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201) и от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) (далее – Номенклатурная классификация). [↑](#footnote-ref-35)
36. Необходимо наличие одной из указанных позиций. [↑](#footnote-ref-36)
37. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н   
    «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201) и от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) (далее – Номенклатурная классификация). [↑](#footnote-ref-37)
38. Необходимо наличие одной из указанных позиций. [↑](#footnote-ref-38)
39. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н   
    «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201) и от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) (далее – Номенклатурная классификация). [↑](#footnote-ref-39)
40. В соответствии со стандартом оснащения кабинета врача-акушера-гинеколога для несовершеннолетних согласно приложению № 40 к Порядку оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденному настоящим приказом. [↑](#footnote-ref-40)
41. В соответствии со стандартами оснащения, утвержденными порядками оказания медицинской помощи по соответствующим профилям. [↑](#footnote-ref-41)
42. В соответствии со стандартом оснащения, утвержденным порядком использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниями и ограничениями к их применению. [↑](#footnote-ref-42)
43. В соответствии со стандартом оснащения гинекологического отделения согласно приложению № 37 к Порядку оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденному настоящим приказом. [↑](#footnote-ref-43)
44. Для оснащения женских консультаций первого уровня. [↑](#footnote-ref-44)
45. Для оснащения женских консультаций второго уровня. [↑](#footnote-ref-45)
46. Для оснащения женских консультаций третьего уровня. [↑](#footnote-ref-46)
47. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н   
    «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201) и от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) (далее – Номенклатурная классификация). [↑](#footnote-ref-47)
48. Необходимо наличие одной из указанных позиций. [↑](#footnote-ref-48)
49. при отсутствии централизованной стерилизационной [↑](#footnote-ref-49)
50. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н   
    «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201) и от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) (далее – Номенклатурная классификация). [↑](#footnote-ref-50)
51. Необходимо наличие одной из указанных позиций. [↑](#footnote-ref-51)
52. В соответствии со стандартом оснащения кабинета врача-акушера-гинеколога для несовершеннолетних согласно приложению № 40 к Порядку оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденному настоящим приказом. [↑](#footnote-ref-52)
53. В соответствии со стандартами оснащения, утвержденными порядками оказания медицинской помощи по соответствующим профилям. [↑](#footnote-ref-53)
54. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н   
    «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201) и от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) (далее – Номенклатурная классификация). [↑](#footnote-ref-54)
55. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н   
    «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201) и от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) (далее – Номенклатурная классификация). [↑](#footnote-ref-55)
56. Необходимо наличие одной из указанных позиций. [↑](#footnote-ref-56)
57. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201) и от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) (далее – Номенклатурная классификация).

    При обновлении Номенклатурной классификации код вида может быть изменен. [↑](#footnote-ref-57)
58. Необходимо наличие одной из указанных позиций. [↑](#footnote-ref-58)