Приложение № 11
к Порядку оказания медицинской

помощи по профилю «детская эндокринология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «____» __________ 2023 г. №______

### Стандарт оснащения

### кабинета «Школа для детей с сахарным диабетом и их родителей»

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 187250 | Стол для осмотра терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187150 | Стол для осмотра терапевтических процедур, с питанием от сети |  |  |
|  | 187220 | Стол для осмотра терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
| 2. | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | Установка для обеззараживания и очистки воздуха и поверхностей | 1 |
|  | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый |  |  |
| 3. | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Емкость для сбора медицинских отходов | 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
| 4. | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Не менее 2 на 1 рабочий день |
| 5. | 216340 | Ручка-скарификатор автоматическая, многоразового использования | Устройство для прокалывания пальца (прокалыватель) с принадлежностями | 1 |
| 6. | 119010 | Ланцет для ручного прокалывания, одноразового использования | Одноразовый ланцет для забора крови | Не менее 1 на 1 пациента в рабочий день |
|  | 328070 | Скарификатор неавтоматический одноразового использования |  |  |
| 7. | 300680 | Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования/использования у постели больного ИВД | Глюкометр (анализатор) для измерения уровня глюкозы крови | 1 |
|  | 300690 | Глюкометр для индивидуального использования/ использования у постели больного ИВД, питание от батареи |  |  |
| 8. | 248900 | Глюкоза ИВД, реагент | Расходные материалы к глюкометру (анализатору) для измерения уровня глюкозы в крови | Не менее 1 на 1 пациента в рабочий день |

Дополнительное оснащение

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабочее место врача – детского эндокринолога (медицинской сестры), оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2. | Многофункциональное устройство: принтер-копировальный аппарат – сканер | 1 |
| 3. | Интерактивная панель | 1 |
| 4. | Доска маркерная (с набором маркеров) | 1 |
| 5. | Весы электронные для взвешивания продуктов (10-100 г) | 1 |
| 6. | Комплект структурированных программ обучения | 3 |
| 7. | Набор муляжей продуктов | 1 |
| 8. | Шкаф для размещения наглядных пособий | 1 |

Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»