Приложение № 14
к Порядку оказания медицинской

помощи по профилю «детская эндокринология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «____» __________ 2023 г. №______

### Стандарт оснащения

### дневного стационара по профилю «детская эндокринология»

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 188320 | Пост сестринский | Пост сестринский | 1 на 15 коек |
| 2. | 187250 | Стол для осмотра терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 2 |
|  | 187150 | Стол для осмотра терапевтических процедур, с питанием от сети |  |  |
|  | 187220 | Стол для осмотра терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
| 3. | 303440 | Стол пеленальный, стационарный | Стол пеленальный, стационарный | 1 |
|  | 233010 | Стол пеленальный для младенцев |  |  |
| 4. | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма прикроватная | 1 |
| 5. | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер медицинский | 1 |
| 6. | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы напольные | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 7. | 233210 | Весы для младенцев электронные | Весы для младенцев с разметкой для измерения роста пациента | 1 |
|  | 233230 | Весы для младенцев механические |  |  |
| 8. | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетоскоп неавтоматизированный | 1 на 1 врача-специалиста |
| 9. | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 на 1 врача-специалиста |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
| 10. | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр для измерения температуры тела пациента | По числу коек |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
|  | 339240 | Термометр жидкокристаллический для пациента, многоразового использования |  |  |
| 11. | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать больничная | 1 на пациента |
|  | 136200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 131210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |
| 12. | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная | Каталка внутрибольничная для перевозки больных | 1 |
|  | 201670 | Каталка внутрибольничная с электропитанием |  |  |
| 13. | 184150 | Тумбочка прикроватная | Тумбочка прикроватная | По числу коек |
| 14. | 274560 | Кресло-коляска для транспортировки, складная | Кресло-коляска для транспортировки | 1 |
|  | 274580 | Кресло-коляска для транспортировки, нескладная |  |  |
| 15. | 259810 | Тележка транспортировочная для доставки медицинских изделий с центрального склада | Тележка медицинская универсальная | 1 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
| 16. | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник фармацевтический | 1 |
| 17. | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для хранения лекарственных средств | 1 |
| 18. | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | Установка для обеззараживания и очистки воздуха и поверхностей | 1 |
|  | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный |  |  |
|  | 347590 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый |  |  |
| 19. | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка для внутривенных вливаний | 1 |
| 20. | 260420 | Насос инфузионный общего назначения | Дозатор шприцевой автоматический | 1 |
| 21. | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Емкость для сбора медицинских отходов | 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 339050 | Контейнер для сбора отходов лабораторный ИВД |  |  |
| 22. | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Не менее 2 на 1 рабочий день |
| 23. | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп медицинский | 1 |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
| 24. | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Столик для процедурного кабинета | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
| 25. | 216340 | Ручка-скарификатор автоматическая, многоразового использования | Устройство для прокалывания пальца (прокалыватель) с принадлежностями | Не менее 2 |
| 26. | 119010 | Ланцет для ручного прокалывания, одноразового использования | Одноразовый ланцет для забора крови | Не менее 10 на 1 ребенка на рабочий день |
|  | 328070 | Скарификатор неавтоматический одноразового использования |  |  |
| 27. | 300680 | Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования/использования у постели больного ИВД | Глюкометр (анализатор) для измерения уровня глюкозы в крови | 2 |
| 28. | 300690 | Глюкометр для индивидуального использования/ использования у постели больного ИВД, питание от батареи |  |  |
| 29. | 248900 | Глюкоза ИВД, реагент | Расходные материалы к глюкометру (анализатору) для измерения уровня глюкозы в крови | Не менее 10 на 1 ребенка на рабочий день |

Дополнительное оснащение

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабочее место врача – детского эндокринолога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и источником бесперебойного питания | По числу врачей -специалистов |
| 2. | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и источником бесперебойного питания | 1 на 15 коек |
| 3. | Шкаф для хранения медицинской документации | Не менее 1 |

Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».