Приложение № 3
к Порядку оказания медицинской

помощи по профилю «детская эндокринология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «____» __________ 2023 г. №______

Стандарт оснащения кабинета врача-детского эндокринолога

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 187250 | Стол для осмотра терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187150 | Стол для осмотра терапевтических процедур, с питанием от сети |  |  |
|  | 187220 | Стол для осмотра терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
| 2. | 303440 | Стол пеленальный, стационарный | Стол пеленальный, стационарный | 1 |
|  | 233010 | Стол пеленальный для младенцев |  |  |
| 3. | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма прикроватная | 1 |
| 4. | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер медицинский | 1 |
| 5. | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы напольные | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 6. | 233210 | Весы для младенцев электронные | Весы для младенцев с разметкой для измерения роста пациента | 1 |
|  | 233230 | Весы для младенцев механические |  |  |
| 7. | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетоскоп неавтоматизированный | 1 |
| 8. | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
| 9. | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр для измерения температуры тела пациента | 1 |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
|  | 339240 | Термометр жидкокристаллический для пациента, многоразового использования |  |  |
| 10. | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | Установка для обеззараживания и очистки воздуха и поверхностей | 1 |
|  | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый |  |  |
|  | 347590 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом |  |  |
| 11. | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Емкость для сбора медицинских отходов | 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
| 12. | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Не менее 2 на 1 рабочий день |
| 13. | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления | Негатоскоп медицинский | 1 |
|  | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением |  |  |
| 14. | 216340 | Ручка-скарификатор автоматическая, многоразового использования | Устройство для прокалывания пальца (прокалыватель) с принадлежностями | 1 |
| 15. | 119010 | Ланцет для ручного прокалывания, одноразового использования | Одноразовый ланцет для забора крови | Не менее 20 на рабочий день |
|  | 328070 | Скарификатор неавтоматический одноразового использования |  |  |
| 16. | 300680 | Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования/использования у постели больного ИВД | Глюкометр (анализатор) для измерения уровня глюкозы в крови | 1 |
|  | 300690 | Глюкометр для индивидуального использования/ использования у постели больного ИВД, питание от батареи |  |  |
| 17. | 248900 | Глюкоза ИВД, реагент | Расходные материалы к глюкометру (анализатору) для измерения уровня глюкозы в крови | Не менее 20 на рабочий день |

Дополнительное оснащение

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабочее место врача – детского эндокринолога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2. | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и источником бесперебойного питания | 1 |
| 3. | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |

Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».