|  |
| --- |
| Приложение № 6 к Порядку оказания медицинской  помощи по профилю «хирургия (комбустиология)», утвержденному приказом Министерства здравоохранения  Российской Федерации от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г. № \_\_\_\_ |

**Стандарт дополнительного оснащения медицинской организации, в структуре которой создан ожоговый центр**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование оснащения (оборудования) | | Требуемое  количество, шт. |
| 1. | | Аппарат для взятия кожных трансплантатов возвратно-поступательный | не менее 2 |
| 2. | | Аппарат для приготовления сетчатых кожных трансплантатов с набором пластин для перфорации | не менее 4 |
| 3. | | Аппарат электрохирургический для резания мягких тканей и коагуляции мелких сосудов | 1 |
| 4. | | Аппарат для ультразвуковой кавитации  с набором рукояток | 1 |
| 5. | | Аппарат-ушиватель мягких тканей | не менее 4 |
| 6. | | Флюидизирующая кровать | не менее 2 |
| 7. | | Аппарат для ультразвуковой ингаляции | не менее 4 |
| 8. | | Установка обеззараживания воздуха рециркуляционного типа | не менее 3 |
| 9. | | Система для обогрева пациентов в палатах (термоодеяло) | не менее 2 |
| 10. | | Каталка для перевозки больных с подъемной панелью | не менее 2 |
| 11. | | Душ-каталка | 1 |
| 12. | | Каталка-весы | 1 |
| 13. | | Аппарат для искусственной вентиляции легких (в т.ч. для детей),  из них:  а) среднего класса  б) аппарат для неинвазивной вентиляции  в) транспортный | 9  6  2  1 |
| 14. | | Монитор прикроватный с расширенными функциями  (частота дыхания, пульсоксиметрия, ЭКГ, неинвазивное АД, температура ) | 11 |
| 15. | | Аппарат ингаляционного наркоза с блоком ИВЛ,  из них среднего класса | 5  4 |
| 16. | | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 3 |
| 17. | | Насосы для длительного энтерального питания | не менее 6 |
| 18. | | Прибор для автоматического поддержания объема и режима длительных внутривенных инфузий (насос инфузионный) | не менее 6 |
| 19. | | Прибор для автоматического поддержания объема и режима длительных внутривенных инфузий (дозатор шприцевой) | не менее 12 |
| 20. | | Набор для интубации трахеи | 1 |
| 21. | | Набор для трудной интубации, включая ларингеальную маску, ларенгиальную маску для интубации и комбинированную трубку | 1 |
| 22. | | Дефибриллятор импульсный | 4 |
| 23. | | Электрокардиограф | 1 |
| 24. | | Электроотсос хирургический | 6 |
| 25. | | Аппарат для ультрагемофильтрации\* | 1 |
| 26. | | Аппарат для плазмафереза\* | 1 |
| 27. | | Автоматический анализатор газов крови, кислотно-щелочного состояния, электоролитов, глюкозы осмолярности | 1 |
| 28. | | Тромбоэластограф\* | 1 |
| 29. | | Онкометр\* | 1 |
| 30. | | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 1 |

\* При отсутствии в медицинской организации