|  |
| --- |
| Приложение № 9к Порядку оказания паллиативной медицинской помощи,утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерацииот «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г. № \_\_\_\_ |

**Стандарт оснащения отделения
паллиативной медицинской помощи**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Требуемое количество, шт. |
| 1.  | Рабочее место заведующего отделением | 1 |
| 2.  | Рабочее место врача  | по числу врачей  |
| 3.  | Рабочее место медицинской сестры постовой (процедурной) | по числу постов  |
| 4.  | Тонометр для измерения артериального давления | по числу врачей и постов |
| 5.  | Стетофонендоскоп | по числу врачей |
| 6.  | Кровать функциональная или кровать | по числу коек |
| 7.  | Тумбочка прикроватная | по числу коек |
| 8.  | Прикроватное кресло туалетное с высокой спинкой (или туалетный стул) | 1 на 5 коек |
| 9.  | Кресло-каталка | 1 на 15 коек, не менее 2  |
| 10.  | Каталка | 1 на 15 коек, не менее 2 |
| 11.  | Кушетка массажная | 1на отделение |
| 12.  | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 1 на 5 коек, не менее 10 |
| 13. | Термометр медицинский | по количеству коек |
| 14. | Кислородный концентратор\* | 1 на 10 коек |
| 15.  | Аппарат для ингаляционной терапии переносной | 1 на 10 коек |
| 16.  | Вакуумный электроотсос | 1 на 10 коек |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.  | Ультрафиолетовая бактерицидная установка | по потребности |
| 18. | Холодильник для хранения лекарственных препаратов | 3 |
| 19. | Сейф для хранения наркотических и психотропных лекарственных препаратов | 1 |
| 20. | Ходунки  | 1 на 10 коек |

\* В случае отсутствия системы для централизованной подачи кислорода.