|  |
| --- |
| Приложение № 18 к Порядку оказания паллиативной медицинской помощи,  утвержденному приказом  Министерства здравоохранения  Российской Федерации от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г. № \_\_\_\_ |

**Стандарт оснащения дома (больницы) сестринского ухода**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Рабочее место главного врача | 1 |
| 2. | Рабочее место заведующего отделением | 1 |
| 3. | Рабочее место медицинской сестры палатной (постовой) | по числу постов |
| 4. | Тонометр для измерения артериального давления | 1 на 5 коек;  1 на приемное отделение |
| 5. | Стетофонендоскоп | 1 на 5 коек;  1 на приемное отделение |
| 6. | Кровать функциональная или кровать | по числу коек |
| 7. | Тумбочка прикроватная | по числу коек |
| 8. | Прикроватное кресло туалетное с высокой спинкой (или туалетный стул) | не менее 5 на отделение сестринского ухода |
| 10. | Кресло-каталка | 1 на 15 коек, но не менее 2 |
| 11. | Каталка | 1 на 15 коек, но не менее 2 |
| 12. | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 1 на 5 коек |
| 13. | Термометр медицинский | по числу коек;  1 на приемное отделение |
| 14. | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр) или экспресс-анализатор портативный | 1 |
| 15. | Холодильник для хранения лекарственных препаратов | 4 |
| 16. | Шкаф для хранения лекарственных препаратов | 1 |
| 17. | Ходунки | 1 на 10 коек |

\* В случае отсутствия системы для централизованной подачи кислорода.