Структура

Правила проведения лучевых исследований и интервенционных процедур под лучевым контролем

Приложение 1. Правила организации деятельности отделения

лучевой диагностики

Приложение 2. Правила организации деятельности отдела (центра)

лучевой диагностики

Приложение 3. Правила организации деятельности регионального рентгенорадиологического отделения при отделе(центре) лучевой диагностики

Приложение 4. Рекомендуемые штатные нормативы отделения

(отдела, центра) лучевой диагностики

Приложение 5. Рекомендуемый табель оснащения отделения

(отдела, центра) лучевой диагностики

Приложение 6. Правила организации деятельности  архива

отделения (отдела, центра) лучевой диагностики

|  | Приложение № 1 к Правилам проведения лучевой диагностики и медицинских вмешательств под лучевым контролем, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___»________ 201__ г. № ____ |
| --- | --- |

Правила организации деятельности отделения лучевой диагностики

- Настоящие правила определяют организацию деятельности отделения лучевой диагностики.

- Отделение лучевой диагностики создается как самостоятельное структурное подразделение медицинской организации или как структурное подразделение отдела (центра) лучевой диагностики медицинской организации.

- Отделение лучевой диагностики состоит из отдельных кабинетов, в которых используются рентгенологические методы диагностики, включая кабинете рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной томографию, кабинеты ультразвуковой диагностики,рентгенохирургических методов диагностики и лечения, другие кабинеты, в которых различные виды излучений применяются для получения диагностических изображений.

- В отделении лучевой диагностики могут выполняться следующие виды диагностических исследований в соответствии с технологическими возможностями установленного оборудования:

-рентгенологические профилактические исследования, в том числе цифровая рентгенография, флюорография, компьютерная томография, и маммография;

-рентгенологические диагностические исследования, общие и специальные;

-ультразвуковые исследования, диагностические и профилактические,инвазивные процедуры под ультразвуковым контролем;

-компьютерно-томографические и магнитно-резонансные исследования, инвазивные процедуры под томографическим контролем;

-рентгенохирургические диагностические и лечебные процедуры, в том числе в рентгенооперационной;

-другие исследования, в которых различные виды излучений применяются для получения диагностических изображений.

- Деятельность отдельных кабинетов отделения лучевой диагностики определяется соответствующими Правилами проведения рентгенологических, ультразвуковых или радиологических исследований.

- Отделение возглавляет заведующий,  назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в составе которойоно создано.

- На должность заведующего отделением лучевой диагностики назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., № 14292), с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2011 г. № 1644н (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2012 г., № 23879), по специальностям «радиология»,«рентгенология», «рентгеноэндоваскулярные диагностика и лечение» или«ультразвуковая диагностика».

- Структуруотделения лучевой диагностики и его штатную численность устанавливает руководитель медицинскойорганизации,   в составе которой оно создано, исходя из объема лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и рекомендуемых штатных нормативов, установленных приложением №3 к Правилам проведения лучевых исследований, утвержденному настоящим приказом.

- Диагностические кабинеты медицинской организации, в которых применяются лучевые (рентгенологические и ультразвуковые) методы скрининга, в частности флюорография, маммография и другие,включаются в состав отделения лучевой диагностики

- Неотложные лучевые исследования, в том числе выполняемые вне кабинетов отделения лучевой диагностики (в приемном покое, операционной, процедурной, больничной палате и др.), осуществляются сотрудниками отделения лучевой диагностики. Рентгеновское оборудование, предназначенное для исследований вне кабинетов рентгенодиагностики (палатные, передвижные, переносные и другие рентгеновские), относится к отделению лучевой диагностики.

- Интервенционные процедуры под лучевым контролем, выполняемые вне кабинетов отделения лучевой диагностики (в операционной, процедурной, рентгенооперационной и др.), осуществляются при участии сотрудников отделения лучевой диагностики. Оборудование, предназначенное для проведения интервенционных процедур вне кабинетов лучевой диагностики (палатные, передвижные, переносные рентгеновские и ультразвуковой аппараты), относится к отделению лучевой диагностики вне зависимости от их территориального расположения.

- Подвижные средства рентгенодиагностики, смонтированные на транспортных средствах, в частности на шасси автомобиля, в железнодорожном вагоне и др., относятся к отделению лучевой диагностики соответствующего медицинские организации.

- Набор помещений отделения лучевой диагностики определяется санитарными нормами и правилами с учетом рекомендаций фирм - поставщиков диагностического оборудования. При необходимости дополнительно выделяются соответствующие помещения для размещения технического персонала.

- Основными задачами персонала отделения лучевой диагностики являются:

обеспечение медицинских организацийсвоевременными и качественными лучевыми исследованиями и лечебно-диагностическими процедурами под лучевым контролем, которые выполняются с целью профилактики и диагностикизаболеваний и повреждений;

комплексное использование и интеграция различных видов диагностических исследований, внедрение диагностических алгоритмов с целью получения в минимально короткие сроки полной и достоверной диагностической информации;

разработка и внедрение в практику экономически обоснованных, клинически эффективных методик лучевой диагностики, новых организационных форм работы;

оказание консультативной помощи специалистам клинических подразделений по вопросам лучевой диагностики заболеваний и повреждений;

развитие, с учетом местных условий, современных интервенционных процедур под лучевым контролем с целью расширения возможностей и повышения уровня лечебно-диагностического процесса;

обеспечение радиационной безопасности пациентов и персонала в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами радиационной безопасности, контроль рационального применения ионизирующего излучения в лучевой диагностике и при возможности замены их на неионизирующие излучения;

эффективное использование современной медицинской аппаратуры для лучевой диагностики не менее чем в двухсменном режиме работы.

организация на базе отделения, совместно с высшими и средними медицинскими учебными заведениями, учебных баз для послевузовского образования врачей и средних медицинских работников по различным направлениям лучевой диагностики;

осуществление мероприятий по обеспечению гарантий качества проводимых исследований и правильного функционирования диагностического оборудования.

|  | Приложение № 2 к Правилам проведения лучевой диагностики и медицинских вмешательств под лучевым контролем, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___»________ 201__ г. № ____ |
| --- | --- |

Правила организации деятельностиотдела(центра) лучевой диагностики

- Настоящее Положение регулирует организацию деятельности отдела(центра) лучевой диагностики (далее –Отдел) медицинской организации.

- Отдел создается в качестве функционального объединения отделений в медицинской организации, оказывающую специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь.

- Отдел  лучевой диагностики медицинской организации объединяет два и более отделений, лабораторий, кабинетов, в которых используются современные технологии лучевой диагностики, в том числе:

-отделениерентгенодиагностики;

-отделениеультразвуковой диагностики;

-отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения;

-отделение радионуклидной диагностики;

-другие отделения,лаборатории и кабинеты лучевой и инструментальной диагностики, формирование которых необходимо для осуществления деятельности медицинской организации.

- Деятельность отделений в составе отдела лучевой диагностики определяется соответствующими Правилами проведения рентгенологических, ультразвуковых или радиологических исследований.

- Диагностические кабинеты, в которых применяются лучевые методы профилактики (скрининга), в частности флюорография профилактическая, маммография профилактическая, ультразвуковые исследования профилактическиеи другие относятся к отделениям в составе отдела лучевой диагностики. С целью повышения эффективности работы указанных кабинетов, они могут быть объединены в отделение профилактики (скрининга) в составе центра (отдела) лучевой диагностики медицинской организации.

- Неотложные лучевые исследования, в том числе выполняемые вне кабинетов подразделений отдела лучевой диагностики (в приемном покое, операционной, процедурной, палате и других помещениях медицинские организации), осуществляются сотрудниками структурных подразделений  центра (отдела) лучевой диагностики. Оборудование, предназначенное для лучевых исследований вне кабинетов лучевой диагностики (палатные, передвижные, подвижные, переносные аппараты и другое оборудование),  закрепляется за структурными подразделениями центра (отдела) лучевой диагностики.

- При наличии в медицинской организации дежурной смены врачей по профилям лучевой диагностики допускается организация отделения (кабинета) неотложной лучевой диагностики в составе отдела лучевой диагностики. Перечень используемых технологий и оборудования, необходимых для осуществления неотложных лучевых исследований, а также штатное расписание отделения (кабинета), определяется в зависимости от местных условий.

- Для ведения организационно-методической работы по профилю лучевая диагностика, контроля качества проводимых исследований, решения задач инженерного, технического и радиационного контроля, в составе отдела лучевой диагностикимедицинской организации субъекта Российской Федерации организуется региональное рентгенорадиологическое отделение (РРО) согласно Приложению №5 к настоящим Правилам. Штатное расписание отделения устанавливается исходя из местных условий, с учетом рекомендуемы штатных нормативов (Приложение №3 к настоящим Правилам), и оснащается необходимым оборудованием в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам.

- Отдел возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем учреждения, в составе которого оно создано.

- На должность заведующего отделом назначается врач специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. № 14292), по специальностям «радиология», «рентгенология»,   «рентгеноэндоваскулярные диагностика и лечение», «ультразвуковая диагностика».

- На заведующего отделом одновременно могут возлагаться обязанности заведующего одним из структурных подразделений в соответствии с профилем его специальности с выполнением соответствующих функциональных обязанностей.

- В своей работе отдел руководствуется настоящим положением, приказами Минздрава России, органа управления здравоохранением субъекта РФ, администрации медицинские организации или клиник медицинских и научно-исследовательских институтов, а также рекомендациями главного внештатного специалиста по лучевой диагностике.

- Отдел осуществляет следующие функции:

-комплексное использование и интеграция различных видов лучевых исследований, внедрение диагностических алгоритмов и клинических протоколов;

-организационно-методическое и технологическое обеспечение мероприятий, направленных на совершенствование профилактики и раннего выявления социально значимых заболеваний;

-участие в организации и проведении научно-практических мероприятий по проблемам лучевой диагностики;

-ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке;

-оказание консультативной помощи специалистам клинических подразделений по вопросам лучевой диагностики;

-развитие, с учетом местных условий, современных методик рентгенохирургических методов диагностики и лечения;

-обеспечение радиационной безопасности пациентов и сотрудников, осуществление контроля за рациональным применением ионизирующего излучения в лучевой диагностике и при возможности замены их на неионизирующие излучения;

-эффективное использование дорогостоящей медицинской аппаратуры не менее чем в двухсменном режиме работы;

-организация на базе отдела, совместно с высшими и средними медицинскими учебными заведениями, учебных баз для послевузовского образования врачей и средних медицинских работников по различным направлениям лучевой диагностики;

- Набор помещений отдела (отделения) лучевой диагностики определяется действующими санитарными нормами и правилами с учетом рекомендаций фирм - поставщиков при монтаже медицинской техники. При необходимости дополнительно выделяются соответствующие помещения для размещения технического персонала.

- Штаты медицинского и технического персонала устанавливаются в соответствии с рекомендуемыми штатными нормативами, с учетом настоящего положения, особенности организации работы входящих в отдел отделений, лабораторий и кабинетов в зависимости от местных условий.

- В случаях, когда для обеспечения лечебно-диагностического процесса необходимо постоянное сочетание нескольких методов лучевой диагностики, включая рентгеновский, соответствующие кабинеты должны располагаться на минимальном расстоянии друг от друга.

|  | Приложение № 3 к Правилам проведения лучевой диагностики и медицинских вмешательств под лучевым контролем, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___»________ 201__ г. № ____ |
| --- | --- |

Правила организации деятельности регионального рентгенорадиологического отделения при отделе (центре) лучевой диагностики медицинской организации субъекта РФ

- Региональное рентгенорадиологическое отделение (РРО)создается на правах организационно-методического отделения органа управления здравоохранением субъекта РФ с функциями ведомственного радиационного, и технического контроля, контроля качества в области лучевой диагностики и располагается на базе медицинской организациисубъекта Российской Федерации – областной, краевой, республиканской больницы, поликлиники, диспансера или диагностического центра.

- Административное руководство РРО осуществляет  руководитель медицинской организации, методическое – главный внештатный специалист по лучевой диагностике или главный внештатный специалист рентгенолог или главный внештатный специалист радиолог органа управления здравоохранением. Рентгенорадиологическое отделение может входить в состав отдела лучевой диагностики головноймедицинской организации субъекта РФ в случае, если руководство отделом возложено на главного внештатного специалиста по лучевой диагностики субъекта РФ.

- Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим положением, законами и иными правовыми актами РФ, приказами и распоряжениями органов управления здравоохранением, и учреждения, на базе которого он располагается.

- Отделение возглавляет  заведующий – врач рентгенолог или врач радиолог, имеющий стаж работы в области рентгенологии или радиологии диагностики, обладающий опытом практической и организаторской работы.

- Основные направления деятельности РРО:

-проведение организационно-методической работы в учреждениях здравоохранения по вопросам рационального использования методов лучевой диагностики и лучевой терапии.

-анализ медико-статистической информации о состоянии и деятельности подразделений лучевой диагностики  учреждений здравоохранения.

-ведомственный контроль за обеспечением радиационной безопасности персонала, пациентов и населения при использовании источников ионизирующего излучения в медицинских целях.

-ведомственный контроль технического состояния аппаратуры и оборудования подразделений лучевой диагностики в учреждениях здравоохранения региона.

-ведомственный контроль за проектированием, строительством, реконструкцией и вводом в эксплуатацию кабинетов лучевой диагностики в учреждениях здравоохранения региона

-информационное обеспечение учреждений здравоохранения и сотрудников этих учреждений  по вопросам, входящим в компетенцию отделения.

-взаимодействие в установленном порядке и в пределах ведения отделения с учреждениями, организациями, а также должностными лицами и гражданами.

- Организационно-методическая работа:

-оказание методической помощи учреждениям в разработке медико-технических обоснований в потребности учреждений здравоохранения в аппаратуре лучевой диагностики;

-проведение экспертизы  и согласований с главным специалистом  заявок на аппаратуру, специальное оборудование и расходные материалы для отделений (кабинетов) лучевой диагностик;

-контроль качества диагностических исследований;

-обобщение и анализ отчётной информации о деятельности подразделений лучевой диагностики в регионе;

-информирование руководителей рентгеновских отделений (кабинетов) через главных врачей об изменениях в нормативных документах по специальности;

- Контроль за обеспечением радиационной  безопасности персонала, пациентов и населения при проведении лучевых процедур:

-осуществление ведомственного радиационного контроля в учреждениях здравоохранения региона в объёме, с периодичностью и по методикам, установленным действующими на территории РФ нормативными документами;

-ведение учётной и отчётной документации по результатам радиационного контроля;

-контроль за обеспечением радиационной безопасности персонала, пациентов и населения при использовании источников ионизирующего излучения в медицинских целях;

-разработка рекомендаций по ограничению облучения персонала, пациентов и населения при лучевых обследованиях.

-контроль проведения индивидуальной дозиметрии персонала отделений и кабинетов в регионах и отдельных ЛПУ

-контроль технического состояния оборудования для лучевой диагностики  с целью своевременного его обновления и внедрения в практическое здравоохранение новых технологий

- Осуществление ведомственного контроля за качеством монтажа, ремонта и технического обслуживания аппаратуры для лучевой диагностики:

-проведение периодического инструментального контроля технических параметров медицинского оборудования для лучевой диагностики в соответствии с условиями «Технического паспорта на рентгенодиагностический кабинет»;

-проведение текущего контроля эксплуатационных параметров оборудования для лучевой диагностики (испытания на постоянство параметров);

-внедрение современных методов контроля качества технических средств лучевой диагностики;

-оформление учётной и отчётной документации по результатам контроля технического состояния аппаратуры и оборудования для лучевой диагностики;

-анализ технического состояния лучевой диагностики  в регионе;

-оформление «Технического паспорта» на рентгенологические и другие кабинеты лучевой диагностики региона.

- Контроль за проектированием, строительством, реконструкцией и вводом в эксплуатацию подразделений лучевой диагностики:

-оказание консультативной помощи при разработке медико-технических заданий на проектирование новых и реконструкцию существующих подразделений лучевой диагностики региона;

-рассмотрение и согласование проектов строительства и реконструкции кабинетов и отделений лучевой диагностики в медицинских организациях региона;

-работа в составе приёмочных комиссий по вводу в эксплуатацию кабинетов лучевой диагностики по окончании их строительства или реконструкции;

-участие в оформлении актов приёмки по вводу в эксплуатацию завершённых объектов.

- Оснащение РРО контрольно-измерительным, дозиметрическим и вычислительным  оборудование осуществляется в соответствии с требованиями области аккредитации на право проведения контрольно-измерительных и испытательных работ.

- Для организации перевозки дозиметрического и другого измерительного оборудования к месту проведения контрольно-измерительных работ РРО обеспечивается специализированным транспортом, закрепленным за отделением, распоряжением  органа управления здравоохранением территории или выделяемым администрацией базового медицинского учреждения или администрацией медицинского учреждения, на базе которого проводятся контрольно-измерительные работы.

|  | Приложение № 4 к Правилам проведения лучевой диагностики и медицинских вмешательств под лучевым контролем, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___»________ 201__ г. № ____ |
| --- | --- |

Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и иного персонала отделения (отдела, центра) лучевой диагностики медицинской организации

| Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- |
| Отделение лучевой диагностики |  |
| Заведующий отделение – врач специалист по одному из профилей лучевой диагностики | 1 должность на отделение |
| Старшая медицинская сестра | 1 должность на отделение |
| Инженер по медицинскому оборудованию | 2 должности на отделение |
| Медицинский физик | 2 должности на отделение |
| Сестра хозяйка | 1 должность на отделение |
| Санитарка уборщица | В зависимости от площади отделение |
| Медицинский регистратор | 1 должность на отделение |
| Кабинет рентгенодиагностики | В соответствии Правилами проведения рентгенологических исследований и рентгенохирургических процедур |
| Кабинетультразвуковой диагностики | В соответствии Правилами проведения ультразвуковых исследований |
| Кабинетрентгенохирургических методов диагностики и лечения | В соответствии Правилами проведения рентгенологических исследований и рентгенохирургических процедур |
| Кабинетрадионуклидной диагностики | В соответствии Правила проведения радиологических исследований |
| Отдел (центр) лучевой диагностики |  |
| Заведующий отделом – врач специалист по одному из профилей лучевой диагностики | 1 должность на отдел |
| Старшая медицинская сестра | 1 должность на отдел |
| Инженер по медицинскому оборудованию | 2 должности на отделение |
| Медицинский физик | 2 должности на отдел |
| Сестра хозяйка | 1 должность на отдел |
| Санитарка уборщица | В зависимости от площади отдела |
| Медицинский регистратор | 1 должность на отделение в составе отдела |
| Отделение рентгенодиагностики | В соответствии Правилами проведения рентгенологических исследований и рентгенохирургических процедур |
| Отделение ультразвуковой диагностики | В соответствии Правилами проведения ультразвуковых исследований |
| Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения | В соответствии Правилами проведения рентгенологических исследований |
| Отделение радионуклидной диагностики | В соответствии Правила проведения радиологических исследований и рентгенохирургических процедур |

|  | Приложение № 5 к Правилам проведения лучевых исследований и интервенционных процедур, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___»________ 201__ г. № ____ |
| --- | --- |

Рекомендуемый табель оснащения отделений, отделов (центров) лучевой диагностики

| # Наименование | # минимально необходимое количество, шт. |
| --- | --- |
| Архив отдела лучевой диагностики |  |
| Система хранения и передачи информации о пациенте |  |
| Электронный архив медицинских изображений централизованный, из расчета возможности хранения медицинских изображений в течение 10 лет | 1 на медицинскую организацию |
| Защищенная сеть с возможностью подключения цифрового оборудования для лучевой диагностики | 1 на медицинскую организацию |
| Автоматизированное рабочее место врача отделения (отдела, центра) лучевой диагностики с двумя мониторами для анализа, архивирования и передачи медицинских изображений | 1 на кабинет |
| Автоматизированное рабочее место для просмотра медицинских изображений | 1 на отделение стационара / кабинет поликлиники |
| Архив рентгенодиагностического отделения для хранения твердых копий медицинских изображений |  |
| Комплект стеллажей и ящиков для хранения рентгеновской пленки Стеллажи для хранения магнитных лент, лазерных дисков и других носителей цифровой информации | 1 |
| Стол рентгенолаборанта | 1 |
| Негатоскоп | 1 |
| Цифровой сканер для рентгеновской пленки | 1 |
| Отделение общей рентгенодиагностики | В соответствии с Правилам проведения рентгенологических исследований |
| Отделение томографии | В соответствии с Правилам проведения рентгенологических исследований и рентгенохирургических процедур |
| Отделение ультразвуковой диагностики | В соответствии с Правилам проведения ультразвуковых исследований |
| Отделение радионуклидной диагностики | В соответствии с Правилами проведения радиологических исследований |
| Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения | В соответствии с Правилам проведения рентгенологических исследований и рентгенохирургических процедур |
| Региональное рентгенорадиологическое отделение (РРО) |  |
| Дозиметр универсальный для контроля характеристик рентгеновских аппаратов | 1 на каждые 100 аппаратов, но не менее 2 |
| Дозиметр рентгеновского и гамма излучения | 2 на каждые 50 аппаратов |
| Комплект индивидуального дозиметрического контроля (дозиметры с термолюминесцентными детекторами, количество детекторов равно удвоенному числу контролируемого персонала) | 1 |
| Измеритель напряжённости магнитного поля | 1 |
| Радиометр радона (при наличии в регионе радоновой лаборатории) | 1 |
| Радиометр для контроля радиоактивной загрязнённости воздуха | 1 на отделениерадионуколидной диагностики |
| Радиометр для измерения активности проб | 1 на отделениерадионуколидной диагностики |
| Дозиметр-радиометр альфа-бета-гамма-излучения | 1 на каждые 100 аппаратов, но не менее 2 |
| Гамма- спектрометр | 1 |
| Комплект оборудования для технических испытаний рентгенологических аппаратов (в соответствии с приложением 4 «Технического паспорта» на рентгеновский диагностический кабинет) | 1 на каждые 100 аппаратов, но не менее 2 |
| Головной и телесный фантом для определения компьютерного томографического индекса дозы (CTDI) | 1 |
| Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога/радиолога с персональным компьютером (ПК) и пакетом прикладных программ (стандарт DICOM) | 1 |
| Автоматизированное рабочее место инженера /медицинского физика с персональным компьютером (ПК) и пакетом прикладных программ (стандарт DICOM) | 1 |
| Набор инструментов и приборов для контроля качества ультразвукового оборудования | 2 |

|  | Приложение № 6 к Правилам проведения лучевой диагностики и медицинских вмешательств под лучевым контролем, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___»________ 201__ г. № ____ |
| --- | --- |

Правила организации деятельностиархива отделения, отдела (центра) лучевой диагностики

- Архив материалов лучевой диагностики является составной частью отделения лучевой диагностики.

- Ответственность за учет, хранение и выдачу материалов архива осуществляет заведующий отделением лучевой диагностики.

- Хранению в архиве подлежат носители диагностической информации, которые могут представлятьаналоговые изображения  (рентгенограммы, флюорограммы, фото- киноизображения,микрофиши и пр.) или цифровые носители(магнитные ленты, CDи DVD диски, магнитно-оптические диски и пр.).

- В зависимости от типа носителя информации в архиве выделяются помещения для хранения пленочных материалов, бумажных носителей и цифровых носителей.

- Архив пленочных материалов, бумажных носителейделится на три части:

-оперативный архив на больных, обследованных в течение года;

-основной архив со сроком хранения материалов более года;

-учебно-научный архив.

- Оперативный архив хранится непосредственно в отделении лучевой диагностики. Материалы этого архива хранятся в специально выделенной комнате на стеллажах или в шкафах.Учебно-научный архив хранится вместе с оперативным архивом.

- Для ведения делопроизводства в архиве должность медицинского регистратора устанавливается согласно действующим штатным нормативам  (Приложение №4 к настоящим Правилам).

- При наличии лечебном учреждении единого цифрового архива и радиологического сети (Приложение №5 к настоящим Правилам) в отделении (отделе) лучевой диагностики устанавливается должность инженера по работе с архивом цифровых медицинских изображений  (Приложение №3 к настоящим Правилам).

- Обязанности сотрудников архива определяются должностными инструкциями, утвержденными руководителем учреждения.

- На архив возлагаются следующие функции:

-учет, концентрация, систематизация, хранение и выдача материалов;

-контроль за правильностью оформления принимаемых в архив материалов;

-обеспечение пользования архивными материалами в практических и научных целях;

-подготовка фотоматериалов для утилизации в соответствии с действующими положением и приказами.

- Обращение аналоговых изображений и твердых копий цифровых изображений определено в Правилах проведения рентгенологических исследований и рентгенохирургических процедур.

- Цифровые изображения архивируются на твердые или гибкие носители информации в зависимости от технических характеристик используемого диагностического оборудования и наличия в лечебном учреждении системы архивирования и передачи данных о пациенте.

- В случае использования цифровых носителей архив медицинских изображений должен быть расположен в специально оборудованном помещении - серверной комнате.

- Медицинские изображения хранятся на жестких дискахпри наличии оперативного, защищенного, безопасного доступа к ним с рабочих мест подразделений лучевой диагностики. При этом рекомендуется обеспечить раздельное хранение цифрового оперативного, основного и учебно-научного архивов на отдельных серверах в соответствии с общепринятой практикой защиты электронной информации.

- Основной архив рекомендуется хранить не менее чем в двух копиях на жестких дисках, магнитных ленточных накопителях или CD/DVD дисках. В целях обеспечения бесперебойной работы оперативного архива на цифровых носителях необходимо обеспечить полное дублирование всех серверных и программных компонентов с целью возобновления работы архива даже при выходе из строя одного из физических серверов или отдельных носителей информации.

- На цифровой архив возлагаются следующие функции:

-учет, концентрация, систематизация, хранение и выдача материалов, в том числе для дистанционной диагностики в режиме реального времени.

-организация единого архива диагностических данных для всего спектра оборудования для лучевой диагностики медицинской организации

-организация архива с обеспечением единства диагностических данных каждого пациента

-хранение диагностических изображений в оригинальном качестве в соответствии с требованиями протокола DICOM 3.0.

-хранение сжатых архивных копий диагностических изображений в соответствии с требованиями протокола DICOM 3.0.

-контроль за правильностью оформления принимаемых в архив материалов

-обеспечение пользования архивными материалами в практических и научных целях

-предоставление доступа к данным архива на рабочих станциях пользователей со специализированными инструментами обработки и анализа диагностических изображений и связанных с ними мета-данных, а также их передачи в другие архивы в соответствии с протоколом DICOM 3.0.

-обеспечения удаленного доступа к архиву, в том числе посредством веб-дистрибуции на рабочие места врачей диагностических и клинических специальностей.

- Хранение медицинских диагностических изображений и связанных с ними мета-данных пациентов и обследований в оперативном и основном архивах на цифровых носителях должно осуществляться в соответствии с международным протоколом DICOM 3.0 (ГОСТ Р ИСО 12052-2009 Информатизация здоровья. Цифровые изображения и связь в медицине (DICOM), включая управление документооборотом и данными).

- Срок хранения цифровых изображений не ограничен, но не может быть меньше 10 лет.

Врач специалист по лучевой диагностике может иметь следующие специальности: радиология, рентгенология, ультразвуковая диагностика

Врач специалист по лучевой диагностике может иметь следующие специальности: радиология, рентгенология, ультразвуковая диагностика

Устанавливается в медицинской организации для обеспечения работы всех структурных подразделений отдела лучевой диагностики

Отделение томографии центра (отдела) лучевой диагностики создается на базе кабинетов КТ и МРТ отделения рентгенодиагностики при наличии обоснованной потребности в данном структурном подразделении. В зависимости от местных условий, кабинеты КТ и МРТ могут входить в состав рентгенодиагностического отделения.