Структура

| Правила проведения рентгенологических исследований и медицинских вмешательств под рентгенологическим контролем |  |
| --- | --- |
| Приложение 1. Правила организации деятельности рентгенологического отделения |  |
| Приложение 2. Правила организации деятельности кабинета рентгенологического |  |
| Приложение 3. Правила организации деятельности кабинета рентгенологического флюорографического |  |
| Приложение 4. Правила организации деятельности кабинета рентгенологического маммографического |  |
| Приложение 5. Правила организации деятельности кабинета компьютерной томографии |  |
| Приложение 6. Правила организации деятельности кабинета магнитно-резонансной томографии |  |
| Приложение 7. Правила организации деятельности отделения томографии |  |
| Приложение 8. Правила организации деятельности кабинета (отделения) рентгенохирургических методов диагностики и лечения |  |
| Приложение 9. Правила организации деятельности кабинета остеоденситометрии |  |
| Приложение 10. Правила организации деятельности кабинета топометрии |  |
| Приложение 11. Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и иного персонала кабинетов рентгенодиагностики медицинской организации |  |
| Приложение 12. Рекомендуемый табель оснащения рентгенологического отделения |  |
| Приложение 13. Правила организации деятельности архива рентгенологического отделения, центра (отдела) лучевой диагностики |  |
| Приложение 14. Информированное согласие пациента на проведение рентгенологического исследования или рентгенохирургической процедуры |  |
| Приложение 15. Перечень лекарственных средств и принадлежностей для рентгеновского кабинета для оказания экстренной помощи. Информированное согласие пациента на введение контрастных препаратов |  |
| Приложение 16. Форма «Журнала записи рентгенологических исследований» |  |
| Приложение 17. Лист учета дозовой нагрузки при проведении рентгенологических исследований |  |
| Приложение 18. Перечень рентгенологических исследований и рекомендуемые временные нормативы для их проведения |  |

|  | Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___»________ 201__ г. № ______ |
| --- | --- |

Правила проведения рентгенологических исследований
и рентгенохирургических процедур

1.Настоящие Правила регулируют вопросы, связанные с оказанием медицинских услуг, основанных на использовании ионизирующих
и неионизирующих излучений и направленных на распознавание патологических состояний или установление факта наличия или отсутствия заболеваний (далее – лучевые исследования), и проведением медицинских вмешательств, включающих малоинвазивные хирургические манипуляции под контролем ионизирующих и неионизирующих излучений (далее – интервенционные процедуры).

2.Задачами службы лучевой диагностики являются:

-проведение рентгенологических исследований с целью диагностики заболеваний и повреждений органов и систем;

-проведение рентгенологических исследований в рамках мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, при осуществлении профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-организация и проведение малоинвазивных рентгенохирургических процедур, направленных на диагностику и лечение заболеваний и повреждений;

-организация ведомственного и внутреннего контроля радиационной безопасности, ограничения облучения пациентов и персонала, контроля качества при проведении рентгенологических исследований и рентгенохирургических процедур.

3.Рентгенологические исследования и рентгенохирургические процедуры являются частью медицинской визуализации (лучевой диагностики) – формы медицинской деятельности, основанной на использовании ионизирующих и неионизирующих излучений для получения диагностических изображений и проведения диагностических и лечебных процедур под контролем этих изображений. Рентгенологические исследования и рентгенохирургические процедуры включают следующие виды медицинской визуализации:

- Рентгенологические исследования (РИ);

- Рентгеновская компьютерная томография (КТ);

- Магнитно-резонансная томография (МРТ);

- Рентгенохирургические методы диагностики и лечения (РХМДиЛ);

- Другие методы, в которых рентгеновское излучение используется в целях медицинской визуализации.

4.Рентгенологические диагностические исследованияи лечебные процедуры могут проводиться в условиях стационара, дневного стационара, в амбулаторных условиях, а также вне медицинской организации переносными и передвижными рентгеновскими аппаратами.

5.Проведение рентгенологических исследований и рентгенохирургических процедур в медицинских организацияхосуществляетсяв соответствии с приложениями №1-18 к настоящим Правилам.

6.Рентгенологические исследования и рентгенохирургические процедуры могут проводиться при оказании первичной медико-санитарной медицинской помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи.

7.Для проведения рентгенологических исследований и рентгенохирургических процедур в медицинских организациях создаются специально оборудованные кабинеты, которые могут быть самостоятельными подразделениями или включаться в состав отделений рентгенодиагностики, отделений (центров, отделов) лучевой диагностики.

9.В медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, предусматривается создание кабинетарентгенодиагностики и, при наличии обоснованной потребности, кабинета рентгеновскогофлюорографического.

10.В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, создается рентгенологическое отделение, которое включает кабинеты общей рентгенодиагностики, а также при наличии обоснованной потребности, кабинеты рентгенодиагностическиеспециализированные, кабинеты компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, кабинеты рентгенохирургических методов диагностики и лечения (Приложение №2 к настоящим Правилам).

13.Рентгенологические исследования выполняются с профилактической или диагностической целью. Рентгенологические исследования с целью профилактики (профилактические или проверочные)проводятсяв рамках мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, при осуществлении профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.Рентгенологические исследования в медицинских организациях проводятся в соответствии спорядками оказания медицинской помощии стандартами лечения заболеваний и повреждений, в специально оборудованных рентгенологических кабинетах, оснащенных аппаратами для выполнения соответствующих видов рентгенологических исследований и рентгенохирургических процедур. При наличии обоснованной потребности и возможности, в кабинетах рентгенодиагностики устанавливаются аппараты для других видов инструментальных исследований, в частности ультразвуковых, эндоскопических, функциональной диагностики и другие. При самостоятельном проведении этих исследований врач рентгенолог должен иметь специальную подготовку по соответствующей специальности, подтвержденную государственными документами установленного образца.

15.Рентгенологические исследования и рентгенохирургические процедуры, при проведении которых применяется ионизирующее излучение, выполняются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормами радиационной безопасности, санитарными нормами и правилами по обеспечению радиационной безопасности и настоящими Правилами.

16.Рентгенологические исследования и рентгенохирургические процедуры проводятся при оказании плановой, экстренной и неотложной медицинской помощи. Диагностические рентгенологические исследования проводятся только по клиническим показаниям. Лечащий врач, направляющий больного на исследование, обязан установить характер решаемой клинической проблемы и реально оценить возможность получения полезной диагностической информации в результате рентгенологического исследования.

17.Рентгенологические диагностические исследования проводятся по направлению лечащего врача, которое оформляется на отдельном бланке, а также в карте амбулаторного больного, в истории болезни стационарного больного или истории развития ребенка. В направлении на исследование указываются клинический или предварительный диагноз, предполагаемая методика лучевого исследования, анатомическая область или орган (органы), подлежащие обследованию и конкретная цель назначаемого исследования. Направление на рентгенологическое исследование стационарного больного может быть изложено в истории болезни в виде обоснования (эпикриза). Рентгенологические диагностическое исследования без направления врача с обоснованием его необходимости проводить не разрешается.

18.При выборе методики рентгенологического исследования должна учитываться целесообразность уменьшения дозы облучения пациента при условии сохранения объема диагностической информации. Окончательное решение о возможности проведения рентгенологического исследования принимает врач рентгенолог, проводящий данное исследование, с учетом обоснованности направления, наличия или отсутствия противопоказаний, технической возможности проведения исследования в данном медицинском учреждении, степени риска планируемого исследования, а также других факторов, которые могут оказать воздействие на пациента и персонал.

19.В случае невозможности или нецелесообразности проведения назначенного рентгенологического исследования (процедуры), врач рентгенолог обязан в письменном виде обосновать отказ от его проведения. В медицинской карте стационарного больного, амбулаторного больного или в истории развития ребенка делается запись с указанием конкретных причин, послуживших основанием для отказа в проведении исследования, а также конкретные рекомендации по выбору других, альтернативных,  видов лучевых и инструментальных исследований.

20.Плановое рентгенологическое исследование при наличии направления и обоснования необходимости его выполнения, может быть проведено непосредственно при обращении пациента в диагностический кабинет или по предварительной записи. Предварительная запись обязательна в случаях, если рентгенологическое исследование требует специальной подготовки пациента или диагностического кабинета.

21.При отсутствии противопоказаний врач рентгенолог проводит диагностическое исследование в соответствии с технологическими стандартами, клиническими рекомендациями и методическими указаниями. При невозможности провести исследование с соблюдением принятых технологических стандартов, рекомендаций и указаний, в заключении указывается конкретная причина и возможные последствия отступления от установленной методики исследования.

22.Перед рентгенологическим исследованием или рентгенохирургической процедурой врач должен предоставить пациенту полную информацию о целях исследования или процедуры, методах оказания помощи и возможных рисках, последствиях и предполагаемых результатах.Врач, направляющий пациента на рентгенологическое исследование или рентгенохирургическую процедуру обязан предварительно выяснить наличие или отсутствие у пациента противопоказаний к проведению такого исследования и указать эти сведения в направлении на исследование.При отказе от исследования (процедуры) пациент должен быть информирован врачом также предварительно и в полном объеме о потенциальных рисках такого отказа. Информированное добровольное согласие или отказ от исследования (процедуры) должны быть оформлены письменно, подписаны лично пациентом или его законным представителем и храниться в медицинской карте пациента (Приложение №14 к настоящим Правилам).

23. Результаты рентгенологического исследования (процедуры) регистрируются в "Журнале учета ежедневных рентгенологических исследований" (Приложение №16 к настоящим Правилам).

24.По результатам проведенного в плановом порядке исследования врач рентгенолог оформляет протокол исследования, который предоставляется пациенту или врачу, направившему пациента на исследование, не позднее чем через 24 часа после окончания исследования. В протоколе рентгенологического исследования должны быть отражены наиболее важные технологические характеристики проведенного лучевого исследования, подробное описание выявленных патологических изменений и вариантов развития. Протокол заканчивается заключением, в котором определяется или предполагается характер выявленных изменений, указываются конкретные заболевания или патологические процессы, которые могут обуславливать выявленные изменения, а также рекомендации по проведению дополнительных методов исследования в случаях, если характер обнаруженных изменений остается не ясным.

25.При использовании в процессе исследования ионизирующего излучения, в протоколе исследования указывается эффективная доза облучения пациента, которая заносится во вкладыш медицинской карты амбулаторного больного или историю развития ребенка и регистрируются в журнале учета ежедневных рентгенологических исследований. При выписке больного из стационара результаты проведенных исследований с применением ионизирующего излучения заносятся в выписку с указанием дозовой нагрузки, которая затем переносится в лист учета дозовых нагрузок медицинской карты амбулаторного больного.Данные о дозе облучения больных, обследовавшихся в специализированных медицинских организациях, передаются в поликлинику по месту жительства для занесения во вкладыш медицинской карты амбулаторного больного (Приложение №17 к настоящим Правилам).

26.К протоколу рентгенологического исследования прилагаются диагностические изображения, полученные при проведении данного исследования. Аналоговые изображения создаются на рентгеновской пленке, термобумаге или на других специальных носителях, которые используются в медицинских устройствах, предназначенных для получения твердых копий диагностических изображений. Порядок обращения твердых копий аналоговых изображений приведен в Приложении №16 настоящего Порядка.

27.Цифровые изображения, полученные при проведении рентгенологических, компьютерно-томографических и магнитно-резонансных, радионуклидных и других лучевых исследований, предоставляются в цифровом виде на электронных носителях информации (предпочтительно на лазерном диске) в формате DICOM, вместе с программой, позволяющей просматривать изображения на персональном компьютере. Бумажные копии цифровых изображений, распечатанные на бытовых принтерах, не являются диагностическими изображениями, и не могут подвергаться анализу и интерпретации. В медицинской организации, использующей цифровые рентгеновские аппараты, должна быть предусмотрена возможность получения твердой копии цифрового медицинского изображения.

28.При отсутствии технических или организационных возможностей для проведения необходимого рентгенологического исследования (рентгенохирургической процедуры) пациент должен быть направлен в медицинскую организацию субъекта Российской Федерации или медицинскую организацию федерального подчинения, располагающую необходимыми условиями для выполнения данного вида исследования или лечебно-диагностической процедуры, в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по данному профилю. По результатам проведенного исследования оформляется заключение, которое, вместе с выполненными диагностическими изображениями, передается в медицинскую организацию, из которого пациентбыл направлен.

29.Организация экстренных и неотложныхрентгенологических исследованийосуществляется в соответствиис порядками оказания медицинской помощи и стандартами оказания медицинской помощив медицинских организациях, расположенных на минимальном расстоянии к местонахождению пациента, при наличии в них дежурных специалистов по рентгенологии и необходимого диагностического оборудования.

30.Неотложные рентгенологические исследования и рентгенохирургические процедуры проводятся сотрудниками рентгенологическихкабинетов в часы их работы, либо дежурным врачом рентгенологом, либо дежурным рентгенолаборантом по направлению ответственного (дежурного) врача. Неотложные рентгенологические исследования проводятся в специально выделенных диагностических кабинетах, имеющих необходимое оборудование для неотложных исследований, или вне диагностических кабинетов, с использованием передвижных или переносных приборов для рентгенологических исследований.

31.При выполнении рентгенологических исследований вне рентгеновского кабинета сотрудники отделения рентгенодиагностики должны принять все необходимые меры для защиты пациентов и персонала лечебного отделения от воздействия ионизующего излучения в соответствии с требованиями действующих санитарных правили норм.

32.Персонал отделения, в котором планируется выполнение неотложного рентгенологического исследования и, при наличии такой возможности, родственники пациента, должны оказывать необходимую помощь сотрудникам кабинета рентгенодиагностики в организации и проведении исследования больных и пострадавших при условии соблюдений правил радиационной безопасности, предусмотренных действующими санитарными нормами и правилами.

33.Протокол неотложного рентгенологического исследования оформляется непосредственно после окончания исследования и немедленно передается врачу, направившему пациента на исследование. Если рентгенологическое исследование проводит средний медицинский работник в отсутствии врача рентгенолога, его результаты анализирует дежурный или лечащий врач, назначивший данное исследование, о чем в истории болезни (амбулаторной карте) делается соответствующая запись. Врач рентгенолог оформляет протокол с описанием результатов выполненного рентгенологическогоисследования в ближайшую после проведения исследования рабочую смену.Повторные экстренные и неотложные рентгенологические исследования осуществляется независимо от сроков предыдущего исследования.

34.Запрещается:

-проведение массовых профилактических рентгеноскопических и флюорографических исследований детям.

-флюорография молочных желез у женщин.

-рентгеноскопия различных органов с профилактической целью

-проведение рентгенологических исследований беременным женщинам и кормящим матерям без строгих клинических показаний.

35.В случае возникновения осложнений или чрезвычайных происшествий во время проведения рентгенологического исследования персонал кабинета обязан принять все необходимые меры к их устранению в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными руководителем медицинского учреждения по согласованию с руководителем отделения лучевой диагностики.

36.Ответственной за обеспечение радиационной безопасности, техники безопасности и производственной санитарии при эксплуатации рентгенологических аппаратов и кабинетов является администрация учреждения в соответствии с действующими санитарными правиламии нормативами.

37.На всех этапах проведения рентгенологических исследований и рентгенохирургических процедур должен быть обеспечен надлежащий контроль качества выполняемых работ для количественного определения, мониторинга и поддержания на оптимальных уровнях эксплуатационных параметровдиагностической аппаратуры и режимов диагностических исследований. Ведомственный контроль проведения рентгенологических исследований и рентгенохирургических процедур осуществляется рентгенорадиологическими отделениями в составе медицинских организаций органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляют руководители рентгенологических отделений, отделений  (центров, отделов) лучевой диагностики медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения в порядке, установленном руководителями указанных органов, организаций.Методическое руководство по контролю качества исследований и процедур в рентгенологических отделениях, отделениях (центрах, отделах) лучевой диагностики возлагается на главных специалистов рентгенологов (лучевых диагностов)муниципального образования или субъекта Российской Федерации.

|  | Приложение № 1 к Правилам проведения рентгенологических исследований и медицинских вмешательств под рентгенологическим контролем, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___»________ 201__ г. № ____ |
| --- | --- |

Правила организации деятельности рентгенологического отделения

1. Настоящие правила определяют порядок организации деятельности рентгенологического отделения.

2. Рентгенологическое отделение создается как самостоятельное структурное подразделение медицинской организации или как структурное подразделение отдела (центра) лучевой диагностики медицинской организации.

3. Рентгенологическое отделениеорганизуется при наличии в медицинской организации двух и более кабинетов рентгенодиагностики, оснащенных стационарными рентгенодиагностическими аппаратами.

4. В рентгенологическом отделениимогут выполняться следующие виды диагностических исследований в соответствии с технологическими возможностями установленного оборудования:

-профилактические (скрининговые) рентгеновские исследования, в том числе флюорография и маммография;

-рентгенологические исследования, в том числе общие и специальные;

-томографические исследования, в том числе компьютерно-томографические и магнитно-резонансные;

-рентгенохирургические диагностические и лечебные процедуры, в том числе в рентгеноперационной.

-другие исследования, в которых рентгеновское излучениеиспользуется с целью диагностики или контроля за интервенционными процедурами

5. Отделение возглавляет заведующий,  назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в составе которойоно создано.

6. На должность заведующего отделением рентгенодиагностики назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., № 14292), с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2011 г. № 1644н (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2012 г., № 23879),  по специальности «рентгенология».

7. На должность врача рентгенолога назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., № 14292), с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2011 г. № 1644н (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2012 г., № 23879), по специальности «рентгенология».

8. Структурурентгенологического отделения и его штатную численность устанавливает руководитель медицинскойорганизации,   в составе которой оно создано, исходя из объема лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и рекомендуемых штатных нормативов, установленных Приложением №11 к настоящим Правилам.

9. Рентгенологическое отделение состоит из диагностических кабинетов, в которых используются различные методы лучевой диагностики: рентгенодиагностики, флюорографии, маммографии, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, рентгенохирургических методов диагностики и лечения, а также другие кабинеты диагностики, создание которых необходимо для обеспечения лечебно-диагностического процесса.

10. При наличии в медицинской организации центра (отдела) лучевой диагностики, рентгенологическое отделение является одним из его структурных подразделений. В этом случае из отдельных кабинетов отделения рентгенодиагностики могут быть выделены самостоятельные структурные подразделения (отделения) в составе отдела лучевой диагностики, в частности, отделение томографии согласно Приложению7 к настоящим Правилам.

11. Диагностические кабинеты, в которых проводятсярентгенологические исследованияс целью профилактики социально значимых заболеваний (скрининг), в частности флюорография, маммография, остеоденситометрия и другие, включаются в состав рентгенологического отделениямедицинской организации

12. Неотложные рентгенологические исследования, в том числе выполняемые вне кабинетов рентгенологического отделения (в приемном покое, операционной, процедурной, больничной палате и др.), осуществляются сотрудниками отделения рентгенодиагностики. Оборудование, предназначенное для лучевых исследований вне кабинетов рентгенодиагностики (передвижные, стационарные и другие рентгеновские аппараты), относится к отделению рентгенодиагностики.

13. Рентгенохирургические процедуры, выполняемые вне кабинетов отделения рентгенодиагностики (в операционной, процедурной, рентгенооперационной и др.), осуществляются при участии сотрудниковрентгеновского отделения. Оборудование, предназначенное для проведения рентгенохирургических процедур вне кабинетов рентгенодиагностики (палатные, передвижные, переносные аппараты), относится к рентгеновскому отделению вне зависимости от их территориального расположения.

14. Подвижные средства рентгенодиагностики, смонтированные на транспортных средствах, в частности на шасси автомобиля, в железнодорожном вагоне и др., относятся к рентгенологическому отделению соответствующей медицинской организации.

15. Набор помещений рентгенологического отделения определяется действующими санитарными нормами и правилами с учетом рекомендаций фирм - поставщиков диагностического оборудования. При необходимости дополнительно выделяются соответствующие помещения для размещения технического персонала.

16. Основными задачами рентгенологического отделения рентгенодиагностики являются:

-обеспечение медицинской организации своевременными и качественными рентгенологическими исследованиями и лечебно-диагностическими процедурами под лучевым контролем;

-комплексное использование и интеграция различных видов диагностических исследований, внедрение диагностических алгоритмов и протоколов обследования больных;

-оказание консультативной помощи специалистам клинических подразделений по вопросам рентгенодиагностики заболеваний и повреждений;

-развитие, с учетом местных условий, рентгенохирургических методов диагностики и лечения с целью расширения возможностей и повышения уровня лечебно-диагностического процесса;

-обеспечение радиационной безопасности пациентов и персонала в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;

-организация на базе отделения, совместно с высшими и средними медицинскими учебными заведениями, учебных баз для послевузовского образования врачей и средних медицинских работников;

-осуществление мероприятий по обеспечению гарантий качества проводимых исследований и правильного функционирования диагностического оборудования;

17. Нормы времени на проведение рентгенологических исследований определяются в медицинской организации в зависимости от объема и структуры проводимых исследований, технологических возможностей оборудования. Нормы времени утверждаются руководителем медицинской организации или территориальными органами управления здравоохранения на основании представления комиссии, состоящей из представителей администрации медицинской организации, трудового коллектива, профсоюзного комитета, отдела охраны труда, главного внештатного специалиста рентгенолога (лучевого диагноста) и руководителя регионального рентгенорадиологического отделения (Приложение №15 данного Порядка), заведующего кабинетом (отделением) рентгенодиагностики.

18. Рабочая нагрузка врачарентгенолога определяется установленными в медицинской организации расчетными нормами времени на проведение рентгенологических исследований. Индивидуальные нормы нагрузки сотрудников отделения устанавливаются руководителями учреждений здравоохранения по согласованию с профсоюзным комитетом, в зависимости от конкретных условий труда с обязательным участием в обсуждении трудовых коллективов.

19. Врач-рентгенолог затрачивает 80% своего рабочего времени для выполнения основной работы (при 5-дневной рабочей неделе 4 часа 48 мин.). Оставшееся до полной рабочей смены время (20%) врач-рентгенолог занимается работой вне сферы действия рентгеновского излучения (консилиумы, врачебные обходы, конференции, патологоанатомические вскрытия, анализ своей деятельности, составление отчетов и пр.) в соответствии с функциональными обязанностями

|  | Приложение № 2 к Правилам проведения рентгенологических исследований и медицинских вмешательств под рентгенологическим контролем, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___»________ 201__ г. № ____ |
| --- | --- |

Правила организации деятельности кабинета рентгенологического

- Настоящие правила определяют порядок организации деятельности кабинета рентгенологического медицинской организации.

- Кабинет рентгенологический создается как самостоятельное структурное подразделение медицинской организации или как структурное подразделение рентгенологического отделения медицинской организации или как структурное подразделение отделения лучевой диагностики медицинской организации.

- В рентгенологическом кабинете могут выполняться все виды рентгенологических исследований и рентгенохирургических процедур в соответствии с технологическими возможностями установленного оборудования.

- Руководство деятельностью рентгенологического кабинета осуществляет врач рентгенолог – заведующий кабинетом, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в составе которойон создан. Заведующий рентгенологическим кабинетом осуществляет в полном объеме рентгенодиагностическую работу, пользуется всеми правами заведующего специализированным кабинетом медицинской организации, а также установленными правами и льготами врача рентгенолога.

- На должность врача рентгенологарентгенологического кабинета назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., № 14292), с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2011 г. № 1644н (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2012 г., № 23879), по специальности «рентгенология».

- Штатную численность сотрудников рентгенологического кабинетаустанавливает руководитель медицинской организации,   в составе которой оно создано, исходя из объема лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и рекомендуемых штатных нормативов, установленных приложением № 10 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «рентгенология», утвержденному настоящим приказом.

- На должности среднего медицинского персонала рентгенологического кабинетаназначаются специалисты, соответствующие Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г. N 18247) по специальности «рентгенология».

- При наличии двух и более рентгенологических кабинетов, оснащенных стационарными рентгенодиагностическими аппаратами, в медицинской организации создается рентгенологическое отделение в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам.

- Кабинет рентгенологический оснащается оборудованием в соответствии с Приложением 12 к настоящим Правилам. В кабинете могут быть размещены стационарные, передвижные или переносные аппараты, универсальные или специализированные приборы, а также приборы длядругих видов лучевой и инструментальной диагностики (ультразвуковой, эндоскопической, функциональной), если это необходимо для обеспечения лечебно-диагностического процесса и не противоречит действующим санитарным правилам и нормативам.

- При строительстве нового рентгенологического кабинета или реконструкции существующего кабинета или в нем должны быть предусмотрены технические средства для получения цифровых рентгенологических изображений, в том числе с использованием цифрового рентгенодиагностического аппарата или аналогового рентгенодиагностического аппарата в сочетании с системой оцифровки  рентгеновского изображения. Установка новых аналоговых аппаратов без возможностей получения цифровых изображений, а также без средств архивирования медицинских изображений и приборов для получения твердых копий медицинских изображений не допускается.

- В случае если в рентгенологическом кабинете предусмотрено выполнение рентгеноскопических исследований и рентгенохирургических процедур, рентгеновский аппарат должен быть оснащен электронно-оптическим преобразователем. Проведение рентгеноскопических исследований без использования  электронно-оптических преобразователей не допускается.

- Набор помещений рентгенологического кабинета определяется на основе отраслевого стандарта и санитарных норм и правил эксплуатации рентгенологического кабинета с учетом рекомендаций фирм, выпускающих данный тип рентгенодиагностического оборудования, и согласовывается в установленном порядке.

- Сотрудники, работающие в рентгенологическом кабинете, имеют право на льготы, предусмотренные законодательством при работе с источниками ионизирующего излучения.

- Количество рентгенологических кабинетов определяется объемом необходимых рентгенологических исследований и действующими штатными нормативами исходя из средней нагрузки на кабинет в медицинской организации данного типа.

- Основными задачами персонала рентгенологического кабинета являются:

-проведение рентгенологических исследований по направлению врачей специалистов с применениемсовременных методик рентгенологического исследования;

-внедрение в практику новых методик рентгенодиагностики, освоение и эффективную эксплуатацию новой рентгенодиагностической аппаратуры;

-обеспечение взаимосвязи и преемственности в работе с другими лечебными и диагностическими подразделениями учреждения здравоохранения;

-оформление заключений по результатам рентгеновскогоисследования не позднее следующего дня после проведения исследования;

-методическая работа с врачами диагностических и лечебных подразделений по вопросам правильности и обоснованности направления пациентов на рентгеновские исследования;

-повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала в установленном порядке;

-систематический анализ качественных и количественных показателей работы кабинета;

-выявление и анализ причин расхождения результатов рентгеновского исследования с данными других диагностических методов, клиническими и патологоанатомическими диагнозами;

-ведение учетной документации и составление отчетов по установленным формам и срокам;

-соблюдение гигиенических рекомендаций по оптимизации и оздоровлению условий труда персонала кабинета, правил техники безопасности;

-соблюдениенорм радиационной безопасности персонала и пациентов при проведении рентгенологических исследований в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами;

-осуществление мероприятий по обеспечению гарантий качества проводимых исследований и правильно функционирования диагностического оборудования.

- Нормы времени на проведение рентгенологических исследований определяются в медицинской организации в зависимости от объема и структуры проводимых исследований, технологических возможностей оборудования. Нормы времени утверждаются руководителем медицинской организации или территориальными органами управления здравоохранения на основании представления комиссии, состоящей из представителей администрации медицинской организации, трудового коллектива, профсоюзного комитета, отдела охраны труда, главного внештатного специалиста рентгенолога или территориального рентгенорадиологического отделения (Приложение №18настоящих Правил), заведующего кабинетом (отделением) рентгенодиагностики.

- Рабочая нагрузка врачарентгенолога определяется задачами кабинета и отделения рентгенодиагностики, а также действующими расчетными нормами времени на проведение рентгенологических исследований, Индивидуальные нормы нагрузки сотрудников отделения (отдела) лучевой диагностики устанавливаются руководителями учреждений здравоохранения по согласованию с профсоюзным комитетом в зависимости от конкретных условий труда с обязательным участием в обсуждении трудовых коллективов.

- Врач-рентгенолог затрачивает 80% своего рабочего времени для выполнения основной работы (при 5-дневной рабочей неделе 4 часа 48 мин.). Оставшееся до полной рабочей смены время (20%) врач-рентгенолог занимается работой вне сферы рентгеновского излучения (консилиумы, врачебные обходы, конференции, патологоанатомические вскрытия, анализ своей деятельности, составление отчетов и пр.) в соответствии с функциональными обязанностями.

- Основным критерием, ограничивающим объем выполняемой персоналом работы, является предел эффективной дозы – 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год. Расчет лучевой нагрузки персонала осуществляется путем индивидуальной дозиметрии.

|  | Приложение № 3 к Правилам проведения рентгенологических исследований и медицинских вмешательств под рентгенологическим контролем, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___»________ 201___ г. № ____ |
| --- | --- |

Правила организации деятельности кабинета рентгенологического флюорографического

- Настоящие правила определяют порядок организации деятельности кабинетарентгенологического флюорографического.

- Кабинет флюорографический создается как самостоятельное структурное подразделение медицинской организации или как структурное подразделение отделения рентгенодиагностики медицинской организации.

- В кабинетефлюорографии могут выполняться все виды флюорографических исследований с целью диагностики или профилактики в соответствии с технологическими возможностями установленного оборудования.

- Руководство деятельностью кабинета флюорографии осуществляет врач рентгенолог, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в составе которойон создан.

- На должность врача рентгенологакабинета флюорографии назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., № 14292), с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2011 г. № 1644н (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2012 г., № 23879), по специальности «рентгенология».

- Штатную численность сотрудников кабинета флюорографии устанавливает руководитель медицинскойорганизации,   в составе которой оно создано, исходя из объема лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и рекомендуемых штатных нормативов, установленных Приложением № 11 к настоящим Правилам.

- На должности среднего медицинского персонала кабинета флюорографии назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г. N 18247) по специальности «рентгенология».

- Набор помещений флюорографическогокабинета определяется на основе отраслевого стандарта и санитарных норм и правил эксплуатации кабинетов флюорографическихс учетом рекомендаций фирм, выпускающих данный тип оборудования, и согласовывается в установленном порядке.

- Флюорографический кабинет оснащается специальным оборудованием и диагностической аппаратурой в соответствии с Приложением 12 к настоящим Правилам.

- Флюорографический кабинет может быть оснащен аналоговым (пленочным) рентгеновским флюорографом или цифровым рентгеновским цифровым рентгеновским аппаратом для рентгенографии органов грудной полости (цифровым флюорографом). В случаях реконструкции существующего кабинета или строительства нового флюорографического кабинета в нем устанавливается цифровой флюорографический аппарат (цифровой рентгеновский аппарат для исследования грудной клетки).

- Сотрудники, работающие в рентгеновском флюорографическом кабинете, имеют право на льготы, предусмотренные законодательством при работе с источниками ионизирующего излучения.

- Основными задачами персонала флюорографического кабинета являются:

-проведение проверочных (профилактических) флюорографических обследований органов грудной полости прикрепленного населения;

-ретроспективное изучение флюорограмм с целью повышения эффективности флюорографических обследований населения;

-организация второго чтения флюорограмм при проверочной (профилактической) флюорографии;

-направление на углубленное обследование лиц, нуждающихся в определении наличия или отсутствия патологии или уточнении характера выявленной патологии после флюорографического исследования;

-передача данных о больных с предполагаемым туберкулезом органов дыхания и опухолями органов грудной полости в специализированные учреждения здравоохранения и получение из них уточненных диагнозов;

-организация диагностических флюорографических исследований органов грудной полости при наличии клинических показаний и по направлению врача;

-ведение учетной и отчетной документации кабинета в соответствии с установленными нормами;

-ежегодный анализ объема, качества и эффективности проведенных исследований;

-внедрение в практику новых эффективных методик  флюорографических исследований и прогрессивных форм организации труда флюорографических кабинетов;

-осуществление мероприятий по обеспечению гарантий качества проводимых исследований и правильно функционирования диагностического оборудования;

-обеспечение радиационной безопасности и техники безопасности пациентов и персонала при проведении флюорографических исследований в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами радиационной безопасности и техники безопасности.

- Нагрузка на рентгеновский флюорографический кабинет устанавливается в соответствии с действующими временными нормативами на проведение флюорографических исследований, с учетом технологических возможностей установленного в кабинете оборудования.

- Основным критерием, ограничивающим объем выполняемой персоналом работы, является предел эффективной дозы – 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год. Расчет лучевой нагрузки персонала осуществляется путем индивидуальной дозиметрии.

|  | Приложение № 4 к Правилам проведения рентгенологических исследований и медицинских вмешательств под рентгенологическим контролем, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___»________ 201___ г. № ____ |
| --- | --- |

Правила организации деятельности кабинета рентгеновского маммографического

- Настоящие правила определяют порядок организации деятельности кабинетарентгеновского маммографического, предназначенного для проведения маммографических исследований с целью диагностики и скрининга заболеваний молочных желез.

- Кабинет рентгеновский маммографический создается как структурное подразделение отделения рентгенодиагностики медицинской организации или как структурное подразделение отделения лучевой диагностики медицинской организации.

- В рентгеновском маммографическом кабинете могут выполняться все виды рентгенологических исследований молочных желез и рентгенохирургических процедур в соответствии с технологическими возможностями установленного оборудования.

- Руководство деятельностью рентгеновского маммографического кабинета осуществляет врач рентгенолог – заведующий кабинетом, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в составе которойон создан.Заведующий кабинетом рентгенодиагностики осуществляет в полном объеме рентгенодиагностическую работу, пользуется всеми правами заведующего специализированным кабинетом медицинской организации, а также установленными правами и льготами врача рентгенолога.

- На должность врача рентгенологарентгеновского маммографического кабинетаназначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., № 14292), с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2011 г. № 1644н (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2012 г., № 23879), по специальности «рентгенология» и имеющий специальную подготовку в области маммографии.

- Штатную численность сотрудников кабинета рентгеновского маммографического устанавливает руководитель медицинской организации,   в составе которой оно создано, исходя из объема лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и рекомендуемых штатных нормативов, установленных Приложением №11 к настоящим Правилам.

- Набор помещений определяется санитарными нормами и правилами, а также рекомендациями фирм изготовителей медицинской техники при монтаже диагностических аппаратов и оборудования.

- Оснащение маммографического кабинета предусматривает наличие специализированного маммографического аппарата и дополнительных принадлежностей в соответствии с табелем оснащения (Приложение №12 к настоящим правилам).

- В маммографическом кабинете может быть размещен ультразвуковой аппарат для проведения ультразвукового исследования молочных желез, приборы (аппараты) для выполнения биопсии под рентгеновским или ультразвуковым контролем с целью обеспечения комплексного обследования пациентов с патологией молочных желез. При выполнении ультразвуковых исследований молочных желез и других анатомических областей врач рентгенологдолжен иметь специальную подготовку по ультразвуковой диагностике, подтвержденную государственными документами установленного образца.

- При отсутствии специального помещения (рентгенооперационной) для проведения биопсий и пункций под лучевым наведением, указанные инвазивные вмешательства целесообразно проводить в отдельную смену с предварительной подготовкой помещения в соответствии с требованиями асептики и антисептики.

- Сотрудники, работающие в рентгеновском маммографическом кабинете, имеют право на льготы, предусмотренные законодательством при работе с источниками ионизирующего излучения.

- Основными задачами маммографического кабинета общего назначенияявляются:

-обеспечение комплексного характера лучевых исследований молочной железы, взаимосвязи рентгеновского, ультразвукового и других методов лучевого исследования;

-обеспечение взаимодействия врачей лучевых диагностов с врачами других диагностических и клинических подразделений, занимающих вопросами диагностики и лечения заболеваний молочных желез;

-проведение проверочных (профилактических) маммографических исследований прикрепленного населения:

-проведение углубленного обследования молочных желез при выявлении патологических изменений на этапе профилактического обследования;

-организация диагностических исследований молочных желез при наличии клинических показаний и по направлению врача;

-направление на углубленное обследование лиц, нуждающихся в определении наличия или отсутствия патологии или уточнении характера выявленной патологии после маммографического исследования;

-проведение ультразвуковых исследований молочных желез с целью уточнения характера патологии, выявленной при маммографии;

-применение специальных методик исследования молочных желез, в том числе с использованием контрастных препаратов;

-направление пациентов с выявленной при маммографии или ультразвуковом исследовании патологией неясного характера в другие кабинеты лучевой диагностики, в том числе в кабинет магнитно-резонансной томографии и лабораторию радионуклидной диагностики;

-ведение учетной и отчетной документации кабинета в соответствии с установленными нормами;

-ежегодный анализ объема, качества и эффективности проведенных исследований;

-внедрение в практику новых методик  маммографических исследований и прогрессивных форм организации труда маммографических кабинетов;

-осуществление мероприятий по обеспечению гарантий качества проводимых исследований и правильного функционирования диагностического оборудования;

-обеспечение радиационной безопасности и техники безопасности пациентов и персонала при проведении маммографических исследований.

Заключение о результатах маммографических исследований выдается не позднее следующего дня после проведения исследования.

- Нагрузка на сотрудников рентгеновскогомаммографического кабинета устанавливается в соответствии с действующими временными нормативами на проведение маммографических исследований, с учетом технологических возможностей установленного в кабинете оборудования.

- Кабинет рентгеновский маммографический специализированный (рентгенооперационный блок) предназначен для проведения рентгенологических исследований, ультразвуковых исследований и рентгенохирургических (интервенционных) процедур под лучевым наведением с использованием специального оборудования.

- Деятельность персонала кабинета маммографического осуществляется в соответствии с действующими положениями об организации медицинской помощи при заболеваниях молочной железы, положением об отделении лучевой диагностики и настоящим Порядком.

- На должность врача рентгенологакабинета рентгеновского маммографического назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., № 14292), с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2011 г. № 1644н (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2012 г., № 23879), по специальности «рентгенология» и имеющий специальную подготовку в области маммографии и рентгенохирургии.

- Набор помещений определяется санитарными нормами и правилами, а также рекомендациями фирм изготовителей медицинской техники при монтаже диагностических аппаратов и оборудования.

- Оснащение маммографического кабинета предусматривает наличие специализированного маммографического аппарата и дополнительных принадлежностей для проведения рентгенохирургических процедур в соответствии с табелем оснащения (Приложение 12 к настоящим Правилам).

- В кабинете рентгеновском маммографическом специализированном предусмотрено проведение следующих процедур:

-дуктография диагностическая и лечебная;

-дуктография с двойным контрастированием протоков;

-аспирационная биопсия непальпируемого образования системой пистолет-игла    под    контролем    рентгенографической    стереотаксической установки;

-тонкоигольная аспирационная биопсия непальпируемого образования под контролем рентгенографии;

-внутритканевая маркировка непальпируемого образования под контролем рентгенографической стереотаксической установки;

-рентгенография удаленного сектора молочной железы;

-рентгенография серии срезов удаленного сектора молочной железы;

-пневмокистография;

-забор материала из отделяемого соска при наличии выделений.

-вакуумная аспирационная биопсия

-другие инвазивные вмешательства под контролем рентгеновского излучения и ультразвука.

- Обследование в кабинете маммографическом специализированном (рентгеноперационном блоке)заканчивается анализом собранных результатов с формированием заключения и рекомендаций о дальнейшей тактике.

- Сотрудники, работающие в специализированном маммографическом кабинете, имеют право на льготы, предусмотренные законодательством при работе с источниками ионизирующего излучения.

|  | Приложение № 5 к Правилам проведения рентгенологических исследований и медицинских вмешательств под рентгенологическим контролем, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___»________ 201__ г. № ____ |
| --- | --- |

Правила организации деятельности кабинета компьютерной томографии

- Настоящие правила определяют порядок организации деятельности кабинетакомпьютерной томографии (кабинета КТ).

- Кабинет КТ создается как структурное подразделение отделения рентгенодиагностики медицинской организации или как структурное подразделение отделения лучевой диагностики медицинской организации.

- В кабинетеКТ могут выполняться все виды компьютерно-томографических исследований и рентгенохирургических процедур в соответствии с технологическими возможностями установленного оборудования.

- Руководство деятельностью кабинета КТ осуществляет врач рентгенолог – заведующий кабинетом, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в составе которойон создан.

- На должность врача рентгенологакабинета КТ назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., № 14292), с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2011 г. № 1644н (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2012 г., № 23879), по специальности «рентгенология» и специальную подготовку в области компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

- Штатную численность сотрудников кабинета КТ устанавливает руководитель медицинскойорганизации,   в составе которой оно создано, исходя из объема лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и рекомендуемых штатных нормативов, установленных Приложением №11к настоящим Правилам.

- При наличии в медицинской организации трех и более кабинетов КТ и МРТ допускается создание отделения томографии в составе отдела лучевой диагностики в соответствии с Приложением №7 к настоящим Правилам.

- При организации работы кабинета КТ в нем должна быть предусмотрена возможность проведения исследований сотрудниками кабинетов рентгенодиагностики или отделения рентгенодиагностики, при наличии у них специальной подготовки по данной технологии, на основе принципа ротации и взаимозаменяемости. Сотрудники кабинета КТ принимают участие в профессиональной подготовке врачей рентгенологов кабинетов (отделения) рентгенодиагностики при работе в кабинетах КТ и МРТ в части освоения ими практических навыков.

- Сотрудники, работающие в кабинете КТ, имеют право на льготы, предусмотренные законодательством при работе с источниками ионизирующего излучения

- Основными задачами кабинета КТ являются:

-обеспечение потребности медицинской организации в основных видах КТ исследований, соответствующих специализации и профилю учреждения здравоохранения;

-проведение КТ исследований различных органов и систем с учетом медицинских показаний, возможностей метода, диагностической и экономической целесообразности;

-внедрение новых методик и программ проведения КТ исследований;

-рациональное и эффективное использование аппаратуры для КТ исследований;

-повышение квалификации медицинского персонала;

-соблюдение правил техники безопасности и радиационной безопасности пациентов и персонала при проведении томографических исследований

-анализ показателей деятельности кабинета в соответствии с установленными учетно-отчетными формами;

-осуществление мероприятий по обеспечению гарантий качества проводимых исследований и правильного функционирования диагностического оборудования;

-обеспечение радиационной безопасности и техники безопасности пациентов и персонала при проведении рентгенологических исследований;

-координация деятельности врачей рентгенологов соспециалистами других отделений и кабинетов инструментальной диагностики, а также с врачами других клинических подразделений.

- Нормы времени на проведение рентгенологических исследований определяются в медицинской организации в зависимости от объема и структуры проводимых исследований, технологических возможностей оборудования. Нормы времени утверждаются руководителем медицинской организации или территориальными органами управления здравоохранения на основании представления комиссии, состоящей из представителей администрации медицинской организации, трудового коллектива, профсоюзного комитета, отдела охраны труда, главного внештатного специалиста рентгенолога или территориального рентгенорадиологического отделения (Приложение №18к настоящим Правилам), заведующего кабинетом (отделением) рентгенодиагностики.

- Рабочая нагрузка врачарентгенолога определяется задачами кабинета КТ, а также действующими расчетными нормами времени на проведение томографических исследований, Индивидуальные нормы нагрузки сотрудников отделения (отдела) лучевой диагностики устанавливаются руководителями учреждений здравоохранения по согласованию с профсоюзным комитетом в зависимости от конкретных условий труда с обязательным участием в обсуждении трудовых коллективов.

- Врач-рентгенолог затрачивает 80% своего рабочего времени для выполнения основной работы (при 5-дневной рабочей неделе 4 часа 48 мин.). Оставшееся до полной рабочей смены время (20%) врач-рентгенолог занимается работой вне сферы рентгеновского излучения (консилиумы, врачебные обходы, конференции, патологоанатомические вскрытия, анализ своей деятельности, составление отчетов и пр.) в соответствии с функциональными обязанностями.

- Основным критерием, ограничивающим объем выполняемой персоналом работы, является предел эффективной дозы – 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год. Расчет лучевой нагрузки персонала осуществляется путем индивидуальной дозиметрии.

|  | Приложение № 6 к Правилам проведения рентгенологических исследований и медицинских вмешательств под рентгенологическим контролем, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___»________ 201__ г. № ____ |
| --- | --- |

Правила организации деятельностикабинета магнитно-резонансной томографии

- Настоящие правила определяют порядок организации деятельности кабинетакомпьютерной томографии (кабинета МРТ).

- Кабинет МРТ создается как структурное подразделение отделения рентгенодиагностики медицинской организации или как структурное подразделение отделения лучевой диагностики медицинской организации.

- В кабинетеМРТ могут выполняться все виды магнитно-резонансных исследований и рентгенохирургических процедур под в соответствии с технологическими возможностями установленного оборудования.

- Руководство деятельностью кабинета МРТ осуществляет врач рентгенолог, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в составе которойон создан.

- На должность врача рентгенологакабинета МРТ назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., № 14292), с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2011 г. № 1644н (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2012 г., № 23879), по специальности «рентгенология» и специальную подготовку в области компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

- Штатную численность сотрудников кабинета МРТ устанавливает руководитель медицинскойорганизации,   в составе которой оно создано, исходя из объема лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и рекомендуемых штатных нормативов, установленных Приложением № 11 к настоящим Правилам.

- При наличии в медицинской организации трех и более кабинетов МРТ и МРТ допускается создание отделения томографии в составе отдела лучевой диагностики в соответствии с Приложением №12 к настоящим Правилам.

- При организации работы кабинета МРТ в нем должна быть предусмотрена возможность проведения исследований сотрудниками кабинетов рентгенодиагностики или отделения рентгенодиагностики, при наличии у них специальной подготовки по данной технологии, на основе принципа ротации и взаимозаменяемости. Сотрудники кабинета МРТ принимают участие в профессиональной подготовке врачей рентгенологов кабинетов (отделения) рентгенодиагностики при работе в кабинетах МРТ в части освоения ими практических навыков.

- Основными задачами кабинета МРТ являются:

-обеспечение потребности медицинской организации в основных видах МР исследований, соответствующих специализации и профилю учреждения здравоохранения;

-проведение МР исследований различных органов и систем с учетом медицинских показаний, возможностей метода, диагностической и экономической целесообразности;

-внедрение новых методик и программ проведения МР исследований;

-рациональное и эффективное использование аппаратуры для МР исследований;

-повышение квалификации медицинского персонала;

-соблюдение правил техники безопасности пациентов и персонала при проведении томографических исследований

-анализ показателей деятельности кабинета в соответствии с установленными учетно-отчетными формами;

-осуществление мероприятий по обеспечению гарантий качества проводимых исследований и правильного функционирования диагностического оборудования;

-координация деятельности врачей рентгенологов соспециалистами других отделений и кабинетов инструментальной диагностики, а также с врачами других клинических подразделений.

- Набор помещений кабинета МРТ определяется на основе рекомендаций фирмы - изготовителя и согласовывается в установленном порядке.

- В кабинете МРТ ведется вся необходимая учетно-отчетная документация по утвержденным формам, архив регистрируемых носителей МР изображений и других документов с соблюдением установленных нормативными документами сроков хранения.

|  | Приложение № 7 к Правилам проведения рентгенологических исследований и медицинских вмешательств под рентгенологическим контролем, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___»________ 201__ г. № ____ |
| --- | --- |

Правила организации деятельности отделения томографии

- Настоящее положение определяет организацию деятельности отделения томографиимедицинской организации.

- Отделение томографии создается в составе центра (отдела) лучевой диагностикимедицинской организации (городская, областная, краевая, республиканская, окружная больница, диспансер, госпиталь, центр, специализированная больница) и в федеральныхмедицинских организациях.

- Отделение томографии создается при наличии в медицинской организации четырех и более кабинетов компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) вне зависимости от численного соотношения указанных кабинетов.При меньшем количестве кабинетов они включаются в состав отделения рентгенодиагностики.

- Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем учреждения, в составе которого оно создано. На должность заведующего отделением назначается врач рентгенолог, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения по специальности рентгенология. В своей деятельности заведующий Отделением томографии подчиняется руководителю отдела лучевой диагностики и руководителю медицинской организации.

- На должность врача рентгенологакабинета томографии (КТ, МРТ) назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., № 14292), с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2011 г. № 1644н (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2012 г., № 23879), по специальности «рентгенология» и специальную подготовку в области компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

- Штатную численность сотрудников отделения томографии устанавливает руководитель медицинскойорганизации,   в составе которой оно создано, исходя из объема лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и рекомендуемых штатных нормативов, установленных Приложением №11 к настоящим Правилам.

- При организации работы отделения томографии в составе отдела лучевой диагностики рекомендуется ротация кадров врачей и средних медицинских работников в кабинетах томографии и рентгенодиагностики кабинетах. При этом врачи рентгенологи отделения рентгенодиагностики центра (отдела) лучевой диагностики, имеющие дополнительную подготовку в области КТ и МРТ, должны иметь возможность самостоятельно проводить КТ и МРТ исследования в кабинетах отделения.

- Сотрудники отделения томографии принимают участие в подготовке врачей рентгенологов отделения рентгенодиагностики к работе в кабинетах КТ и МРТ в части освоения ими практических навыков.

- Отделение томографии состоит из диагностических кабинетов, в которых используются методы КТ и МРТ. В зависимости от местных условий, в состав отделения могут быть включены кабинеты гибридных технологий, в которых используются томографические методы (ПЭТ/КТ или ПЭТ/МРТ). При необходимости в кабинетах КТ и МРТ могут быть установлены другие средства лучевой и инструментальной диагностики, в частности аппараты для проведения ультразвуковых, эндоскопических и функциональных  исследований.

- Рентгенохирургические процедуры под контролем КТ и МРТ, выполняемые в кабинетах отделения, осуществляются при участии сотрудниковотделения.

- Передвижные аппараты для проведения КТ и МР исследований относятся к отделению томографии медицинской организации, исследования на данных приборах осуществляют сотрудники отделения вне зависимости от их территориального расположения.

- Набор помещений отделения томографии определяется действующими санитарными нормами и правилами с учетом рекомендаций фирм - поставщиков диагностического оборудования. При необходимости дополнительно выделяются соответствующие помещения для размещения технического персонала.

- Основными задачами персонала Отделения являются:

-обеспечение медицинской организации своевременными и качественными томографическими исследованиями и лечебно-диагностическими процедурами под томографическим контролем;

-комплексное использование и интеграция различных видов томографических исследований, внедрение диагностических алгоритмов с целью получения в минимально короткие сроки полной и достоверной диагностической информации;

-оказание консультативной помощи специалистам клинических подразделений по вопросам лучевой диагностики заболеваний и повреждений с использованием томографических методов и методик;

-внедрение рентгенохирургических процедур с целью расширения возможностей и повышения уровня лечебно-диагностического процесса;

-обеспечение радиационной безопасности пациентов и персонала в кабинетах КТ в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами радиационной безопасности, контроль рационального применения ионизирующего излучения в рентгенодиагностике и при возможности замены их на неионизирующие излучения;

-организация на базе отделения, совместно с высшими и средними медицинскими учебными заведениями, учебных баз для послевузовского образования врачей и средних медицинских работников по различным направлениям лучевой диагностики;

-осуществление мероприятий по обеспечению гарантий качества проводимых исследований и правильного функционирования диагностического оборудования;

- Нормы времени на проведение КТ и МРТ исследований определяются в медицинской организации в зависимости от объема и структуры проводимых исследований, технологических возможностей оборудования. Нормы времени на проведение исследований утверждаются руководителем медицинской организации или территориальными органами управления здравоохранения на основании представления комиссии, состоящей из представителей администрации медицинской организации, трудового коллектива, профсоюзного комитета, отдела охраны труда, заведующего кабинетом (отделением) рентгенодиагностики.

- Рабочая нагрузка врачарентгенолога определяется задачами кабинета и отделения рентгенодиагностики, а также действующими расчетными нормами времени на проведение рентгенологических исследований, Индивидуальные нормы нагрузки сотрудников отделения (отдела) лучевой диагностики устанавливаются руководителями учреждений здравоохранения по согласованию с профсоюзным комитетом в зависимости от конкретных условий труда с обязательным участием в обсуждении трудовых коллективов.

- Врач-рентгенолог затрачивает 80% своего рабочего времени для выполнения основной работы. Оставшееся до полной рабочей смены время (20%) врач-рентгенолог занимается работой вне сферы рентгеновского излучения (консилиумы, врачебные обходы, конференции, патологоанатомические вскрытия, анализ своей деятельности, составление отчетов и пр.) в соответствии с функциональными обязанностями.

|  | Приложение № 8 к Правилам проведения рентгенологических исследований и медицинских вмешательств под рентгенологическим контролем, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___»________ 201__ г. № ____ |
| --- | --- |

Правила организации деятельности кабинета (отделения) рентгенохирургических методов диагностики и лечения

- Настоящие правила определяют порядок организации деятельности кабинета (отделения) рентгенохирургических методов диагностики и лечения (РХМДЛ).

- Кабинет РХМДЛ является структурным подразделением отделения рентгенодиагностики или отделения лучевой диагностики, и организуется с учетом потребностей медицинской организации в проведении малоинвазивных хирургических вмешательств под рентгеновским или другими видами лучевого наведения.

- Отделение РХМДЛ является структурным подразделением отделения лучевой диагностики, или самостоятельным структурным подразделением, и организуется с учетом потребностей медицинской организации в проведении малоинвазивных хирургических вмешательств под рентгеновским или другими видами лучевого наведения.

- Кабинет РХМДЛ организуется при наличии в медицинской организации одной рентгеноперационной, оснащенной специализированным оборудованием для проведения рентгенохирургических сосудистых и/или внесосудистых  вмешательств с  диагностической и лечебной целью.

- Отделение РХМДЛ организуется при наличии в медицинской организации двух и более  рентгеноперационных, оснащенных специализированным оборудованием для проведения рентгенохирургических сосудистых и/или внесосудистых  вмешательств с  диагностической и лечебной целью.

- В кабинете (отделении) РХМДЛ могут выполняться все виды рентгенохирургических процедур в соответствии с технологическими возможностями установленного оборудования.

- Руководство кабинетом (отделением) РХМДЛ осуществляет врач-рентгенолог или врачхирург, или врач по рентгеноэндоваскулярным диагностике и лечению,  прошедшие специальную подготовку по рентгенохирургии,  подтвержденную документами  установленного образца.

- На должность врача кабинета (отделения) РХМДЛ назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., № 14292), с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2011 г. № 1644н (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2012 г., № 23879),по специальностям «рентгенология», «хирургия», «рентгеноэндоваскулярные диагностика и лечение»,

- Штатную численность сотрудников кабинета (отделения) РХМДЛ устанавливает руководитель медицинской организации,   в составе которой оно создано, исходя из объема лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и рекомендуемых штатных нормативов, установленных Приложением №11 настоящим Правилам.

- В зависимости от профиля медицинской организации, в соответствии с действующими санитарными правиламии нормами, рентгеноперационные могут оснащаться специализированными стационарными или передвижными комплексами для проведения рентгенохирургических сосудистых и внесосудистых вмешательств, ультразвуковыми аппаратами и другими средствами рентгенодиагностики, необходимыми для проведения исследований и процедур.

- При проведении интервенционных вмешательств под ультразвуковым контролем (наведением), врач-специалист должен иметь специальную подготовку по ультразвуковой диагностике, подтвержденную государственными документами установленного образца.

- Должностные инструкции работников кабинета (отделения), их права и обязанности с учетом специфики труда в условиях ионизирующего излучения, утверждаются руководителем учреждения.

- Сотрудники, работающие в кабинете (отделении) РХМДЛ, имеют право на льготы, предусмотренные законодательством при работе с источниками ионизирующего излучения, а также другими вредными условиями труда.

- Основными задачами кабинета (отделения) РХМДЛ являются:

-оказание диагностической и лечебной помощи больным и пострадавшим посредством применения рентгенохирургических сосудистых и внесосудистых вмешательств.

-систематическое освоение и внедрение в практическую работу лечебных учреждений современных рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

-своевременное повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала в разделе рентгенохирургия (интервенционная радиология).

-методическая работа с врачами диагностических и лечебных подразделений по вопросам правильности и обоснованности направления пациентов на рентгенохирургические исследования и рентгенохирургические процедуры;

-повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала в установленном порядке;

-систематический анализ качественных и количественных показателей работы кабинета;

-выявление и анализ причин расхождения заключений по результатам проведенных исследований с данными диагностических методов, клиническим и патологоанатомическим диагнозом;

-ведение документации, учет и отчетность по установленным формам и срокам;

-осуществление мероприятий по обеспечению гарантий качества проводимых исследований и правильного функционирования диагностического оборудования;

-обеспечение радиационной безопасности и техники безопасности пациентов и персонала при проведении рентгенологических исследований;

-соблюдение правил радиационной безопасности пациентов и персонала, правил техники безопасности, гигиенических рекомендаций по оптимизации и оздоровлению условий труда персонала

- При многосменном графике работы кабинета (отделения) штатные нормативы медицинского персонала увеличиваются соответственно количеству смен и рабочей нагрузке.

- Нормы времени на проведение рентгенохирургических процедур определяются в медицинской организации в зависимости от объема и структуры проводимых исследований, технологических возможностей оборудования. Нормы времени утверждаются руководителем медицинской организации или территориальными органами управления здравоохранения на основании представления комиссии, состоящей из представителей администрации медицинской организации, трудового коллектива, профсоюзного комитета, отдела охраны труда, главного внештатного специалиста рентгенолога или территориального рентгенорадиологического отделения (Приложение №18 к настоящим Правилам), заведующего отделением рентгенодиагностики.

|  | Приложение № 9 к Правилам проведения рентгенологических исследований и медицинских вмешательств под рентгенологическим контролем, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___»________ 201__ г. № ____ |
| --- | --- |

Правила организации деятельности кабинета остеоденситометрии

- Настоящие правила определяют порядок организации деятельности кабинета остеоденситометрии.

- Кабинет остеоденситометрии создается как структурное подразделение отделения рентгенодиагностики медицинской организации или как структурное подразделение отделения лучевой диагностики медицинской организации.

- В кабинете остеоденситометрии могут выполняться все виды рентгенологических исследований и рентгенохирургических процедур в соответствии с технологическими возможностями установленного оборудования.

- Руководство деятельностью кабинета остеоденситометрии осуществляет врач рентгенолог, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в составе которойон создан.Заведующий кабинетом рентгенодиагностики осуществляет в полном объеме рентгенодиагностическую работу, пользуется всеми правами заведующего специализированным кабинетом медицинской организации, а также установленными правами и льготами врача рентгенолога.

- На должность врача рентгенолога кабинета остеоденситометрии  назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., № 14292), с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2011 г. № 1644н (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2012 г., № 23879), по специальности «рентгенология».

- Штатную численность сотрудников кабинета остеоденситометрии устанавливает руководитель медицинской организации,   в составе которой оно создано, исходя из объема лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и рекомендуемых штатных нормативов, установленных Приложением №11 к настоящим Правилам.

- Набор помещений определяется действующими санитарными нормами и правилами, а также рекомендациями фирм производителей оборудования.

- Оснащение кабинета предусматривает наличие специализированного аппарата для остеоденситометрии и дополнительных принадлежностей в соответствии с табелем оснащения.

- Основными задачами кабинета остеоденситометрии являются:

-проведение высококвалифицированной диагностики патологии костной системы в рамках возможностей технологии;

-участие в профилактических обследованиях населения с целью своевременного выявления остеопороза;

-обеспечение комплексного характера исследований костной системы, взаимодействия врачей лучевых диагностов с врачами других диагностических и клинических подразделений;

-ведение учетной и отчетной документации кабинета в соответствии с установленными нормами;

-ежегодный анализ объема, качества и эффективности проведенных исследований;

-внедрение в практику новых эффективных методик  остеоденситометрии и прогрессивных форм организации труда диагностических кабинетов;

-обеспечение радиационной безопасности и техники безопасности пациентов и персонала при проведении остеоденситометрических исследований с использованием ионизирующего излучения;

-осуществление мероприятий по обеспечению гарантий качества проводимых исследований и правильного функционирования диагностического оборудования.

- Заключение о результатах остеоденситометрических исследований выдается не позднее следующего дня после проведения исследования.

|  | Приложение № 10 к Правилам проведения рентгенологических исследований и медицинских вмешательств под рентгенологическим контролем, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___»________ 201 г. № ____ |
| --- | --- |

Правила организации деятельности кабинета топометрии

- Кабинет топометрии организуется в составе отделения рентгенодиагностики или отделения лучевой диагностики, и является их структурным подразделением.

- Руководство кабинетом топометрии осуществляет заведующий отделением, в состав которого кабинет входит.

- На должность врача-рентгенолога кабинета топометрии назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности «рентгенология», а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г. N 18247).

- В кабинете топометрии работает врач рентгенолог, имеющий общую подготовку по рентгенологии и специальную подготовку по топометрии и медицинской физике.

- Набор помещений определяется действующими санитарными нормами и правилами, а также рекомендациями фирм производителей оборудования.

- Оснащение кабинета предусматривает наличие специализированного рентгенодиагностического аппарата для топометрии, симулятора, и дополнительных принадлежностей в соответствии с табелем оснащения.

- В своей работе сотрудники кабинета руководствуются положением об отделении рентгенодиагностики (лучевой диагностики), настоящим положением, другими действующими нормативными документами.

- Основными задачами кабинета топометрии являются:

-проведение прецизионной топометрической подготовки к лучевой терапии в зависимости от вида планируемой лучевой терапии, в том числе вынесение проекций центров полей облучения и при необходимости, их границ, на коже пациента;

-изготовление центральных срезов через зону интереса в масштабе;

-оформление данных о выполненной топометрической процедуре в амбулаторной карте, в истории болезни с указанием области интереса, количестве и размерах полей облучения, технологических данных топометрической процедуре, положении пациента, вида иммобилизирующих устройств и прочей информации;

-ведение учетной и отчетной документации кабинета в соответствии с установленными нормами;

-ежемесячный, ежегодный анализ объема, качества и эффективности проведенных исследований;

-внедрение в практику прогрессивных форм организации труда диагностических кабинетов;

-обеспечение радиационной безопасности и техники безопасности пациентов и персонала при проведении топометрии на симуляторе с использованием ионизирующего излучения;

-осуществление мероприятий по обеспечению гарантий качества проводимых исследований и правильного функционирования диагностического оборудования.

- Сотрудники, работающие в кабинете топометрии, имеют право на льготы, предусмотренные законодательством при работе с источниками ионизирующего излучения.

- Основным критерием, ограничивающим объем работы, выполняемой персоналом в кабинете Симулятор, является предел эффективной дозы – 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год. Расчет лучевой нагрузки персонала осуществляется путем индивидуальной дозиметрии»

|  | Приложение № 11 к Правилам проведения рентгенологических исследований и медицинских вмешательств под рентгенологическим контролем, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___»________ 201__ г. № ____ |
| --- | --- |

Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и иного персонала рентгенологического отделения медицинской организации

| №№ | Наименование должности | Минимальное количество должностей |
| --- | --- | --- |
|  | Заведующий отделением | 1 должность на отделение |
|  | Старший рентгенолаборант | 1 должность на отделение |
|  | Инженер по медицинскому оборудованию | 0,5 должности на кабинет |
|  | Медицинский физик | 1 должность на отделение |
|  | Сестра хозяйка | 1 должность на отделение |
|  | Медицинский регистратор | 1 должность отделение в смену |
|  | Санитарка | В зависимости от площади помещений |
|  | Кабинет рентгенологический |  |
|  | Врач рентгенолог | 1 должность на кабинет в смену |
|  | Рентгенолаборант | 1 должность на кабинет в смену |
|  | Санитарка рентгеновского кабинета | 0.5 должности на кабинет |
|  | Кабинет рентгенологический флюорографический |  |
|  | Врачрентгенолог | 1 должность на кабинет в смену |
|  | Рентгенолаборант | 1 должность на кабинет в смену |
|  | Медицинский регистратор | 1 должность на кабинет в смену |
|  | Санитарка рентгеновского флюорографического кабинета | 0.5 должности на кабинет |
|  | Кабинет рентгенологический флюорографический на шасси автомобиля |  |
|  | Врач рентгенолог | 1 должность на кабинет в смену |
|  | Рентгенолаборант | 1 должность на кабинет в смену |
|  | Медицинский регистратор | 1 должность на кабинет в смену |
|  | Санитарка рентгеновского кабинета | 0,5 должности на кабинет |
|  | Кабинет рентгенологический маммографический |  |
|  | Врачрентгенолог | 1 должность на кабинет в смену |
|  | Рентгенолаборант | 1 должность на кабинет в смену |
|  | Санитарка рентгеновского кабинета | 0.5 должности на кабинет |
|  | Кабинет рентгенологический маммографический на шасси автомобиля |  |
|  | Врач рентгенолог | 1 должность на кабинет в смену |
|  | Рентгенолаборант | 1 должность на кабинет в смену |
|  | Санитарка рентгеновского кабинета | 0.5 должности на кабинет |
|  | Кабинет компьютерной томографии | компьютерный томограф пошаговый или спиральный односрезовый |
|  | Врач рентгенолог | 1 должность на кабинет в смену |
|  | Врач анестезиолог-реаниматолог | 0,5 должности на кабинет |
|  | Рентгенолаборант | 2 должности на кабинет в смену |
|  | Медицинская сестра | 1 должность на кабинет вместо одной ставки рентгенолаборанта |
|  | Медицинская сестра анестезистка | 1 должность на кабинет |
|  | Санитарка рентгеновского кабинета | 0.5 должности на кабинет |
|  | Кабинет компьютерной томографии | компьютерный томограф спиральный с многорядным детектором (многосрезовый) |
|  | Врач рентгенолог | 2 должности на кабинет в смену |
|  | Врач анестезиолог-реаниматолог | 0,5 должности на кабинет |
|  | Рентгенолаборант | 2 должности на кабинет в смену |
|  | Медицинская сестра | 1 должность на кабинет в смену |
|  | Медицинская сестра анестезистка | 1 должность на кабинет |
|  | Санитарка рентгеновского кабинета | 0.5 должности на кабинет |
|  | Кабинет магнитно-резонансной томографии | магнитно-резонансный томограф с напряженностью магнитного поля до 1.0 Тл включительно |
|  | Врачрентгенолог | 1 должность на кабинет в смену |
|  | Рентгенолаборант | 1 должность на кабинет в смену |
|  | Медицинская сестра | 1 должность на кабинет в смену |
|  | Инженер | 1 должность на кабинет |
|  | Санитарка | 0.5 должности на кабинет |
|  | Кабинет магнитно-резонансной томографии | магнитно-резонансный томограф с напряженностью магнитного поля свыше 1.0 Тл |
|  | Врачрентгенолог | 2 должностина кабинет в смену |
|  | Врач-анестезиолог | 0,5 должности на кабинет |
|  | Рентгенолаборант | 1 должность на кабинет в смену |
|  | Медицинская сестра | 1 должность на кабинет в смену |
|  | Медицинская сестра анестезистка | 1 должность на кабинет |
|  | Санитарка | 0.5 должности на кабинет |
|  | Кабинет рентгенохирургических методов диагностики и лечения (рентгеноперационная) |  |
|  | Врач-специалист | 2 должности на кабинет в смену |
|  | Операционная медицинская сестра | 1на одну должность врача-специалиста |
|  | Рентгенолаборант | 2 должности на кабинет в смену |
|  | Анестезиолог | 1 должность на одну операционную в смену |
|  | Медицинская сестра анестезистка | 1 должность на одну операционную в смену |
|  | Санитарка | 1 должность на кабинет в смену |
|  | Отделение общей рентгенодиагностики отдела (центра) лучевой диагностики |  |
|  | Заведующий отделением | 1 должность на отделение |
|  | Старший рентгенолаборант | 1 должность на отделение |
|  | Инженер по медицинскому оборудованию | 0,5 должности на кабинет |
|  | Медицинский физик | 1 должность на отделение |
|  | Сестра хозяйка | 1 должность на отделение |
|  | Медицинский регистратор | 1 должность отделение в смену |
|  | Санитарка | В зависимости от площади помещений |
|  | Врач рентгенолог | 1 должность на кабинет в смену |
|  | Рентгенолаборант | 1 должность на кабинет в смену |
|  | Санитарка рентгеновского кабинета | 0.5 должности на кабинет |
|  | Отделение томографии отдела (центра) лучевой диагностики |  |
|  | Заведующий отделением | 1 должность на отделение |
|  | Старший рентгенолаборант | 1 должность на отделение |
|  | Медицинский регистратор | 1 должность отделение в смену |
|  | Санитарка | В зависимости от площади помещений |
|  | Кабинет компьютерной томографии | компьютерный томограф спиральный с многорядным детектором (многосрезовый) |
|  | Врач рентгенолог | 2 должности на кабинет в смену |
|  | Врач анестезиолог-реаниматолог | 0,5 должности на кабинет |
|  | Рентгенолаборант | 2 должности на кабинет в смену |
|  | Медицинская сестра | 1 должность на кабинет в смену |
|  | Медицинская сестра анестезистка | 1 должность на кабинет |
|  | Санитарка рентгеновского кабинета | 0.5 должности на кабинет |
|  | Санитарка | 0.5 должности на кабинет |
|  | Кабинет магнитно-резонансной томографии | магнитно-резонансный томограф с напряженностью магнитного поля свыше 1.0 Тл |
|  | Врачрентгенолог | 2 должности на кабинет в смену |
|  | Врач-анестезиолог | 0,5 должности на кабинет |
|  | Рентгенолаборант | 1 должность на кабинет в смену |
|  | Медицинская сестра | 1 должность на кабинет в смену |
|  | Медицинская сестра анестезистка | 1 должность на кабинет |
|  | Санитарка | 0.5 должности на кабинет |
|  | Отделение неотложной лучевой диагностики отдела (центра) лучевой диагностики |  |
|  | Заведующий отделением | 1 должность на отделение |
|  | Старший рентгенолаборант | 1 должность на отделение |
|  | Медицинский регистратор | 1 должность отделение в смену |
|  | Санитарка | В зависимости от площади помещений |
|  | Врач рентгенолог | 4.75 должности на кабинет |
|  | Рентгенолаборант | 4.75 должностина кабинет |
|  | Санитарка рентгеновского кабинета | 1 должность на кабинет |
|  | Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения (РХМДиЛ) |  |
|  | Заведующий отделением – врач, имеющий специальную подготовку по рентгенохирургииили по рентгеноэндоваскулярной диагностике и лечению | 1 должность на отделение |
|  | Врач специалист, имеющий специальную подготовку порентгенохирургииили по рентгеноэндоваскулярным методам диагностики и лечения | 2 должности на кабинет в смену |
|  | Операционная медицинская сестра | 1 должность на одну должность врача-специалиста |
|  | Рентгенолаборант | 2 должности на кабинет в смену |
|  | Анестезиолог | 1 должность на одну операционную в смену |
|  | Медицинская сестра анестезистка | 1 должность на одну операционную в смену |
|  | Инженер | 0.5 должности на одну рентгеноперационную |
|  | Санитарка | 1 должности на кабинет в смену |

|  | Приложение № 12 к Правилам проведения рентгенологических исследований и медицинских вмешательств под рентгенологическим контролем, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___»________ 201__ г. № ____ |
| --- | --- |

Рекомендуемый табель оснащения рентгенологическихкабинетов и отделений

Уровень 1. Рекомендуемый табель оснащения кабинетов медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | # Кабинет рентгенодиагностический общего назначения |  |
|  | Вариант 1. Аппарат рентгеновский стационарный с функциями рентгеноскопии, рентгенографии и томографии | # 1 |
|  | Вариант 2. Аппарат рентгеновский стационарный с функциями рентгенографии и томографии | # 1 |
|  | Передвижной палатный рентгеновский аппарат с возможностью производства цифровых снимков | По требованию |
|  | Аппарат рентгеновский дентальный для внутриротовых снимков | По требованию |
|  | Дополнительное оборудование |  |
|  | # Принтер для печати медицинских изображений | 1 |
|  | Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога с персональным компьютером (ПК) и пакетом прикладных программ (стандарт DICOM) | 1 |
|  | Комплект дополнительных принадлежностей (защитные средства и приспособления для пациентов и персонала, устройство переговорное, негатоскоп и др.) | 1 |
|  | Кабинет рентгенодиагностический флюорографический | По требованию |
|  | Вариант 1. Аппарат рентгеновский флюорографический цифровой (цифровой рентгенографический аппарат для исследования грудной клетки) с защитной кабиной. | 1 |
|  | Вариант 2. Аппарат рентгеновский флюорографический цифровой (цифровой рентгенографический аппарат для исследования грудной клетки) без защитной кабины. | 1 |
|  | Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога с персональным компьютером (ПК) и пакетом прикладных программ (стандарт DICOM) | 1 |
|  | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с ПК, стандарт DICOM | 1 |
|  | # Принтер сетевой для печати медицинских изображений | 1 |
|  | Комплект дополнительных принадлежностей (защитные средства и приспособления для пациентов и персонала, устройство переговорное, негатоскоп и др.) | 1 |
|  | Архив кабинета рентгенодиагностики диагностики для хранения копий медицинских изображений |  |
|  | Стеллажи и ящики для хранения рентгеновской пленки | 1 |
|  | Стеллажи и ящики для хранения лазерных дисков с цифровыми изображениями | 1 |
|  | ПК (в том числе совмещенный с АРМ врача рентгенолога) или сервер для хранения цифровых рентгенологических изображений |  |
|  | Стол рентгенолаборанта | 1 |
|  | Негатоскоп | 1 |
|  | Цифровой сканнер для рентгеновской пленки | 1 |

Уровень 2. Рекомендуемый табель оснащения рентгенологического отделениямедицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь

| # Наименование | # Минимально необходимое количество, шт. |
| --- | --- |
| Цифровой архив отделения рентгенодиагностики |  |
| Электронный архив медицинских изображений из расчета возможности хранения изображений в течение 10 лет | 1 на отделение |
| Автоматизированное рабочее место (АРМ) врача для анализа и архивирования медицинских изображений | 1 на врача |
| Автоматизированное рабочее место для просмотра медицинских изображений | По требованию 1 на отделение стационара / кабинет поликлиники |
| Архив для хранения твердых копий медицинских изображений |  |
| Комплект стеллажей и ящиков для хранения рентгеновской пленки, магнитных лент, лазерных дисков и других носителей цифровой информации | 1 |
| Стол рентгенолаборанта | 1 |
| Негатоскоп | 1 |
| Цифровой сканер для рентгеновской пленки | 1 |
| Кабинетырентгенологическиеобщего назначения |  |
| Аппарат рентгеновский стационарный с функциями рентгенографии и томографии | # 1 на отделение |
| Аппарат рентгеновский стационарный с функциями рентгеноскопии, рентгенографии и томографии (в т.ч.дистанционно управляемые штативы) | # по требованию |
| Аппарат ультразвуковой общего назначения | # по требованию |
| Передвижные рентгенологические аппараты |  |
| Передвижной палатный рентгеновский аппарат | # По требованию |
| Передвижной рентгенохирургический аппарат общего назначения (типа С-дуга) с цифровым приемником изображения | по требованию |
| Кабинетырентгенологическиефлюорографические |  |
| Аппарат рентгеновский флюорографический или аппарат рентгенографический цифровой для исследования грудной клетки | По требованию |
| Передвижной флюорографический кабинет на шасси автомобиля, в железнодорожном вагоне | По требованию |
| Кабинеты рентгенологические маммографические |  |
| Аппарат рентгеновский маммографический | 1 на кабинет |
| Аппарат ультразвуковой общего назначения с линейным датчиком для поверхностных структур | 1 на кабинет |
| Передвижной маммографический кабинет (для профилактических обследований) на шасси автомобиля, в железнодорожном вагоне | по требованию |
| Аппарат рентгеновский маммографический | 1 на кабинет |
| Аппарат ультразвуковой общего назначения с линейным датчиком для поверхностных структур | 1 на кабинет |
| Кабинет рентгенологический маммографический с возможностью проведения интервенционных процедур (рентгеноперационая) | по требованию |
| Аппарат рентгеновский маммографический Набор оборудования и приспособлений для выполнения биопсий и других интервенционных процедур | 1 на кабинет |
| Аппарат ультразвуковой общего назначения с линейным датчиком для исследования поверхностных структур и вакуумной установкой для биопсии молочной железы | 1 на кабинет |
| Кабинет рентгенологический для стоматологических исследований |  |
| Комплекс рентгенодиагностический стационарный цифровой на одно рабочее место | По требованию |
| Рентгеновский аппарат для томографии зубочелюстной системы – ортопантомограф | По требованию |
| Рентгеновский аппарат для внутриротовых снимков, в т.ч. радиовизиограф | 1 |
| Конусно-лучевой компьютерный томограф для исследования зубочелюстной системы | По требованию, при наличии ортопантомографа |
| Кабинет остеоденситометрии |  |
| Аппарат рентгеновский для остеоденситометрии | по требованию |
| Дополнительноеоборудование и принадлежности в кабинетах рентгенодиагностики |  |
| Комплект дополнительных принадлежностей (защитные средства и приспособления для пациентов и персонала, негатоскоп, комплект нумераторов и маркеров и др.) согласно требованиям СанПиН | 1 на кабинет |
| Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога с персональным компьютером (ПК) и пакетом прикладных программ (стандарт DICOM) | 1 на отделение |
| Средства для печати медицинских изображений, стандарт DICOM | 1 на отделение |
| Кабинет рентгеновской компьютерной томографии |  |
| Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый), до 16 срезов за одно вращение гантри включительно | 1 |
| Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый), до 64 срезов за одно вращение гантри | По требованию |
| Дополнительное оборудование |  |
| Автоматический шприц – инжектор | 1 на аппарат |
| Рабочая станция для анализа изображений с пакетом прикладных программ | 1 на кабинет (отделение) |
| Лазерная камера для печати медицинских изображений на пленке, стандарт DICOM | 1 на кабинет |
| Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога с персональным компьютером (ПК) и пакетом прикладных программ (стандарт DICOM) | 1 на кабинет |
| Комплект дополнительных принадлежностей (защитные средства и приспособления для пациентов и персонала, негатоскоп, комплект нумераторов и маркеров и др.) | 1 на кабинет |
| Кабинет магнитно-резонансной томографии |  |
| Магнитно-резонансный томограф с напряженностью магнитного поля до 1.0 Тл включительно Набор магнитных катушек для исследования головы, шеи, спины, органов живота и таза (средняя и максимальная, гибкая), конечностей | 1 |
| Магнитно-резонансный томограф со сверхпроводящим магнитом, с напряженностью магнитного поля до 1,5 Тл Набор магнитных катушек для исследования головы, шеи, спины, органов живота и таза (средняя и максимальная, гибкая), другие катушки по профилю. | По требованию, в зависимости от объема и структуры исследований |
| Дополнительное оборудование |  |
| Автоматический шприц инжектор для проведения магнитно-резонансных исследований | по требованию |
| Лазерная камера для печати медицинских изображений на пленке, стандарт DICOM | 1 на кабинет |
| Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога с персональным компьютером (ПК) и пакетом прикладных программ (стандарт DICOM) | 1 на врача |
| Набор немагнитных инструментов и дополнительного оборудования для проведения интервенционных процедур под контролем МРТ | По требованию |
| Кабинет рентгенохирургических методов диагностики и лечения (рентгеноперационная) |  |
| Вариант 1. Рентгеновский аппарат передвижной рентгенохирургический (С-дуга) с ангиографической функцией, цифровой записью и передачей изображений в архив, в комплекте с хирургическим столом для рентгенооперационных. | 1 |
| Вариант 2. Специализированный стационарный рентгеновский комплекс для проведения рентгенохирургических вмешательств с функцией ангиографии и цифровой записью и передачей изображений в архив. | 1 |
| Автоматический шприц инжектор | 1 |
| Лазерное устройство для печати медицинских изображений | 1 на кабинет |
| Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога с персональным компьютером (ПК), пакетом прикладных программ (стандарт DICOM) с возможностью копирования данных на жесткие носители | 1 на кабинет |
| Комплект дополнительных принадлежностей (защитные средства и приспособления для пациентов и персонала, устройство переговорное, негатоскоп, комплект нумераторов и маркеров и др.) | По требованию |
| Комплект оборудования для проведения абляции | По требованию |
| Комплект специальной мебели и оборудования | 1 на кабинет |
| Аппарат ультразвуковой с функцией допплерографии и комплектом специальных датчиков для проведения прицельных пункций | По требованию |
| Инструментарий и расходные материалы для выполнения диагностических и лечебных мероприятий | По требованию |

Уровень 3. Рекомендуемый табель оснащения центра (отдела) лучевой диагностики медицинской организации, оказывающей специализированную,  в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь

| # Наименование | # минимально необходимое количество, шт. |
| --- | --- |
| Архив отдела лучевой диагностики |  |
| Система хранения и передачи информации о пациенте |  |
| Электронный архив медицинских изображений централизованный, из расчета возможности хранения медицинских изображений в течение 10 лет | 1 на медицинскую организацию |
| Защищенная сеть с возможностью подключения цифрового оборудования для лучевой диагностики | 1 на медицинскую организацию |
| Автоматизированное рабочее место врача отдела лучевой диагностики с двумя мониторами для анализа, архивирования и передачи медицинских изображений | 1 на кабинет |
| Автоматизированное рабочее место для просмотра медицинских изображений | 1 на отделение стационара / кабинет поликлиники |
| Архив рентгенодиагностического отделения для хранения твердых копий медицинских изображений |  |
| Комплект стеллажей и ящиков для хранения рентгеновской пленки Стеллажи для хранения магнитных лент, лазерных дисков и других носителей цифровой информации | 1 |
| Стол рентгенолаборанта | 1 |
| Негатоскоп | 1 |
| Цифровой сканер для рентгеновской пленки | 1 |
| Отделение общей рентгенологии |  |
| Кабинет рентгенологический общего назначения. |  |
| Аппарат рентгенодиагностический стационарный с функциями рентгенографии и томографии | 1 |
| Аппарат рентгенодиагностический стационарный с функциями рентгеноскопии, рентгенографии и томографии, в т.ч. телеуправляемый | 1 |
| Аппарат ультразвуковой общего назначения с комплектом датчиков | 1 |
| Передвижные рентгеновские аппараты для исследований вне рентгеновского кабинета | по требованию |
| Передвижной палатный рентгеновский аппарат | 1 на отделение |
| Передвижной рентгенохирургический аппарат общего назначения (типа С-дуга) с цифровым приемником изображения | по требованию |
| Кабинет рентгенологический флюорографический |  |
| Аппарат рентгеновский флюорографический или цифровой рентгенографический аппарат для исследования грудной клетки | 1 на отделение |
| Кабинет рентгенологический флюорографический на шасси автомобиля |  |
| Аппарат рентгеновский флюорографический или цифровой рентгенографический аппарат для исследования грудной клетки | По требованию |
| Кабинет рентгенологический маммографический общего назначения |  |
| Аппарат рентгеновский маммографический | 1 |
| Аппарат ультразвуковой общего назначения с комплектом датчиков, в т.ч. линейным датчиком для исследования поверхностных структур | 1 |
| Кабинет рентгенологический маммографический специализированный (рентгеноперационая) |  |
| Аппарат рентгеновский маммографический | 1 на отделение |
| Аппарат ультразвуковой общего назначения с линейным датчиком для исследования поверхностных структур и автоматическим устройствомдля биопсии молочной железы | 1 на кабинет |
| Кабинет рентгенологический для стоматологических исследований |  |
| Рентгеновский аппарат для внутриротовых снимков, в т.ч.радиовизиограф | 1 |
| Рентгеновский аппарат для томографии зубочелюстной системы (ортопантомограф) | 1 |
| Аппарат рентгенодиагностический стационарный с функциями рентгенографии | По требованию |
| Конусно-лучевой компьютерный томограф для исследования зубочелюстной системы. | По требованию, при наличии в отделении ортопантомографа |
| Кабинет остеоденситометрии |  |
| Аппарат рентгеновский для остеоденситометрии | По требованию |
| Дополнительные принадлежности в кабинетах рентгенологических |  |
| Комплект дополнительных принадлежностей (защитные средства и приспособления для пациентов и персонала, негатоскоп, комплект нумераторов и маркеров и др.) согласно требования СанПиН | 1 на кабинет |
| Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога с персональным компьютером (ПК) и пакетом прикладных программ (стандарт DICOM) | 1 на отделение |
| Средства для печати медицинских изображений, стандарт DICOM | 1 на аппарат |
| Отделение томографии |  |
| Кабинет компьютерной томографии |  |
| Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый) до 16 срезов включительно | По требованию |
| Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый), до 64 срезов включительно. | 1 |
| Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый), более 64 срезов | По требованию (при наличии в отделении аппаратов с меньшим числом срезов) |
| Автоматический шприц – инжектор | 1 на аппарат |
| Набор инструментов и дополнительного оборудования для проведения интервенционных процедур под контролем КТ | По требованию |
| Независимая рабочая станция для анализа изображений с пакетом прикладных программ | 1 на врача |
| Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога с персональным компьютером (ПК) и пакетом прикладных программ (стандарт DICOM) | 1 на врача |
| Лазерная камера для печати медицинских изображений на пленке, стандарт DICOM | 1 на отделение |
| Комплект дополнительных принадлежностей (защитные средства и приспособления для пациентов и персонала, устройство переговорное, негатоскоп, комплект нумераторов и маркеров и др.) | 1 на кабинет |
| Кабинет магнитно-резонансной томографии |  |
| Магнитно-резонансный томограф с напряженностью магнитного поля до 1,0Тл включительно Набор магнитных катушек для исследования головы, шеи, спины, органов живота и таза (средняя и максимальная, гибкая), конечностей. | По требованию |
| Магнитно-резонансный томограф со сверхпроводящим магнитом, с напряженностью магнитного поля не более 1,5 Тл. | 1 |
| Магнитно-резонансный томограф со сверхпроводящим магнитом, с напряженностью магнитного поля 3.0 Тл и более. | По требованию (при наличии действующего томографа 1.5Тл) |
| Набор магнитных катушек для исследования головы, шеи, спины, органов живота и таза, конечностей, ректальная катушка, катушка для периферической ангиографии, другие катушки по профилю учреждения. | 1 |
| Автоматический шприц инжектор для проведения магнитно-резонансных исследований | по требованию |
| Лазерная камера сетевая для печати медицинских изображений на пленке, стандарт DICOM | 1 на отделение |
| Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога с персональным компьютером (ПК) и пакетом прикладных программ (стандарт DICOM) | 1 на кабинет |
| Набор немагнитных инструментов и дополнительного оборудования для проведения интервенционных процедур под контролем МРТ | По требованию |
| Отделение неотложной лучевой диагностики |  |
| Кабинет рентгенологический общего назначения. |  |
| Аппарат рентгенодиагностический стационарный с функциями рентгенографии и томографии | 1 |
| Аппарат рентгенодиагностический стационарный с функциями рентгеноскопии, рентгенографии и томографии, в т.ч. телеуправляемый | По требованию |
| Аппарат ультразвуковой общего назначения с комплектом датчиков | 1 |
| Передвижные рентгеновские аппараты для исследований вне рентгеновского кабинета |  |
| Передвижной палатный рентгеновский аппарат | 1 |
| Передвижной рентгенохирургический аппарат общего назначения (типа С-дуга) с цифровым приемником изображения | по требованию |
| Кабинет компьютерной томографии |  |
| Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый) до 16 срезов включительно | 1 |
| Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый), до 64 срезов включительно. | По требованию |
| Автоматический шприц – инжектор | 1 на аппарат |
| Набор инструментов и дополнительного оборудования для проведения интервенционных процедур под контролем КТ | По требованию |
| Независимая рабочая станция для анализа изображений с пакетом прикладных программ | 1 на врача |
| Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога с персональным компьютером (ПК) и пакетом прикладных программ (стандарт DICOM) | 1 на врача |
| Лазерная камера для печати медицинских изображений на пленке, стандарт DICOM | 1 на отделение |
| Комплект дополнительных принадлежностей (защитные средства и приспособления для пациентов и персонала, устройство переговорное, негатоскоп, комплект нумераторов и маркеров и др.) | 1 на кабинет |
| Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения |  |
| Рентгенооперационная для проведения внесосудистых и сосудистых рентгенохирургических вмешательств | 2 |
| Специализированный стационарный рентгеновский комплекс для проведения сосудистых и внесосудистых рентгенохирургических вмешательств с цифровой записью и передачей изображений в архив. | 1 |
| Рентгеновский аппарат передвижной рентгенохирургический с ангиографической функцией, цифровой записью и передачей изображений в архив, в комплекте с хирургическим столом для рентгенооперационных. | По требованию |
| Автоматический шприц инжектор | соответственно числу аппаратов |
| Лазерное устройство для печати медицинских изображений | 1 на отделение |
| Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога с персональным компьютером (ПК) и пакетом прикладных программ (стандарт DICOM) с возможностью копирования данных на жесткие носители. | 1 |
| Комплект специальной мебели и оборудования | 1 на кабинет |
| Комплект дополнительных принадлежностей (защитные средства и приспособления для пациентов и персонала, устройство переговорное, негатоскоп и др.) | По требованию |
| Комплект оборудования для проведения абляции | По требованию |
| Аппарат ультразвуковой с функцией допплерографии и комплектом специальных датчиков для проведения прицельных пункций | 1 на отделение |
| Инструментарий и расходные материалы для выполнения рентгенохирургических вмешательств | По требованию |

|  | Приложение № 13 к Правилам проведения рентгенологических исследований и медицинских вмешательств под рентгенологическим контролем, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___»________ 201__ г. № ____ |
| --- | --- |

Правила организации деятельности архива рентгенологического отделения

- Архив материалов рентгенологического отделения является составной частью отделения лучевой диагностики.

- Ответственность за учет, хранение и выдачу материалов архива осуществляет заведующий отделением лучевой диагностики.

- Хранению в архиве подлежат носители диагностической информации, которые могут представлять аналоговые изображения  (рентгенограммы, флюорограммы, фото- киноизображения, микрофиши и пр.) или цифровые носители(магнитные ленты, CD и DVD диски, магнитно-оптические диски и пр.).

- В зависимости от типа носителя информации в архиве выделяются помещения для хранения пленочных материалов, бумажных носителей и цифровых носителей.

- Архив пленочных материалов, бумажных носителейделится на три части:

- оперативный архив на больных, обследованных в течение года;

- основной архив со сроком хранения материалов более года;

- учебно-научный архив.

- Оперативный архив хранится непосредственно в отделении лучевой диагностики. Материалы этого архива хранятся в специально выделенной комнате на стеллажах или в шкафах.Учебно-научный архив хранится вместе с оперативным архивом.

- Все изображения одного больного, выполненные на рентгеновской пленке, хранятся в индивидуальном пакете из плотной бумаги. Пакеты располагаются вертикально, в порядке номеров амбулаторных карт или историй болезни по годам. В архиве со сравнительно небольшим объемом материала допускается систематизация в алфавитном порядке по фамилиям.Другие пленочные и бумажные носители, в том числе листовые флюорограммы, хранятся вместе с рентгенограммами в общем пакете.Рулонные материалы хранятся в секционированных шкафах, картотеках.

- Магнитные носители хранятся в специально предназначенных стеллажах или контейнерах в соответствии с заводской инструкцией. Киноматериалы хранятся в соответствии с заводской инструкцией. Микрофиши хранятся в специальном картотечном шкафу в отделении лучевой диагностики.

- Для ведения делопроизводства в архиве должность медицинского регистратора устанавливается согласно действующим штатным нормативам  (Приложение 10 к настоящему Порядку).

- При наличии лечебном учреждении единого цифрового архива и радиологического сети (Приложение 12 настоящего Порядка) в отделении (отделе) лучевой диагностики устанавливается должность инженера по работе с архивом цифровых медицинских изображений  (Приложение 10 к настоящему Порядку).

- Обязанности сотрудников архива определяются должностными инструкциями, утвержденными руководителем учреждения.

- На архив возлагаются следующие функции:

-учет, концентрация, систематизация, хранение и выдача материалов;

-контроль за правильностью оформления принимаемых в архив материалов;

-обеспечение пользования архивными материалами в практических и научных целях;

-подготовка фотоматериалов для утилизации в соответствии с действующими положением и приказами.

- Пленочные материалы и бумажные носители аналоговых изображений сдаются в архив в день выписки больного. При этом рентгенолаборант или медицинская сестра кабинета, в котором обследовался больной, проверяет полноту сдачи материалов клиническими отделениями, пакетирует их, маркирует согласно принятой в учреждении системе. На титульном листе истории болезни ставится штамп о сдаче рентгенограмм с указанием их числа и подпись лаборанта, оформляющего пакет. При повторной госпитализации, при амбулаторном поступлении ставится новая дата обследования.

- Выдача материалов осуществляется по запросу лечащего врача, врача консультанта или лучевого диагноста, о чем в журнале выдачи материалов делается отметка с указанием адресата или лица, получившего материалы.

- В случае перехода больного на постоянное обслуживание в другую медицинскую организацию по месту жительства или работы пакет со снимками по запросу этого учреждения передается с разрешения главного врача в архив последнего.

- Списание и утилизация фотоматериалов осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами и настоящим положением. Срок хранения твердых копий лучевых изображений составляет два года при отсутствии патологии и 5 лет для снимков, отражающих патологические изменения. Такие же сроки устанавливаются и для хранения флюорограмм. Снимки больных детей хранятся 10 лет.

- Цифровые изображения архивируются на твердые или гибкие носители информации в зависимости от технических характеристик используемого диагностического оборудования и наличия в лечебном учреждении системы архивирования и передачи данных о пациенте.

- В случае использования цифровых носителей архив медицинских изображений должен быть расположен в специально оборудованном помещении - серверной комнате.Медицинские изображения хранятся на жестких дискахпри наличии оперативного, защищенного, безопасного доступа к ним с рабочих мест подразделений лучевой диагностики. При этом рекомендуется обеспечить раздельное хранение цифрового оперативного, основного и учебно-научного архивов на отдельных серверах в соответствии с общепринятой практикой защиты электронной информации.

- Основной архив рекомендуется хранить не менее чем в двух копиях на жестких дисках, магнитных ленточных накопителях или CD/DVD дисках. В целях обеспечения бесперебойной работы оперативного архива на цифровых носителях необходимо обеспечить полное дублирование всех серверных и программных компонентов с целью возобновления работы архива даже при выходе из строя одного из физических серверов или отдельных носителей информации.

- На цифровой архив возлагаются следующие функции:

-учет, концентрация, систематизация, хранение и выдача материалов, в том числе для дистанционной диагностики в режиме реального времени.

-организация единого архива диагностических данных для всего спектра оборудования для лучевой диагностики медицинской организации

-организация архива с обеспечением единства диагностических данных каждого пациента

-хранение диагностических изображений в оригинальном качестве в соответствии с требованиями протокола DICOM 3.0.

-хранение сжатых архивных копий диагностических изображений в соответствии с требованиями протокола DICOM 3.0.

-контроль за правильностью оформления принимаемых в архив материалов

-обеспечение пользования архивными материалами в практических и научных целях

-предоставление доступа к данным архива на рабочих станциях пользователей со специализированными инструментами обработки и анализа диагностических изображений и связанных с ними мета-данных, а также их передачи в другие архивы в соответствии с протоколом DICOM 3.0.

-обеспечения удаленного доступа к архиву, в том числе посредством веб-дистрибуции на рабочие места врачей диагностических и клинических специальностей.

- Хранение медицинских диагностических изображений и связанных с ними мета-данных пациентов и обследований в оперативном и основном архивах на цифровых носителях должно осуществляться в соответствии с международным протоколом DICOM 3.0 (ГОСТ Р ИСО 12052-2009 Информатизация здоровья. Цифровые изображения и связь в медицине (DICOM), включая управление документооборотом и данными).

- Срок хранения цифровых изображений не ограничен, но не может быть меньше 10 лет.

|  | Приложение № 14 к Правилам проведения рентгенологических исследований и медицинских вмешательств под рентгенологическим контролем, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___»________ 201 г. № ____ |
| --- | --- |

Форма информированного согласия пациента на проведение рентгенологического исследования

Информированное согласие

на рентгенологическое исследование

Я,_________________________________________________________________________, даю свое согласие на

проведение рентгенологического исследования

Я проинформирован(а) о сущности данного исследования и о том, что оно сопровождается рентгеновским излучением. Я также информирован(а) о лучевой нагрузке (дозе), которую я получу в процессе исследования.

Я проинформирован(а) об альтернативных видах диагностики (УЗИ, КТ, МРТ) и преимуществах данного исследования.

Для женщин: Я подтверждаю, что на момент исследования не имею беременности, так как информирована о вредном воздействии рентгеновского излучения на развитие плода.

Содержание настоящего документа мною прочитано, разъяснено мне сотрудниками отделения (кабинета). Мое решение провести исследование является свободным и добровольным, что я удостоверяю своей подписью.

Я отдаю себе отчет, что возможные осложнения после получения услуги, устраняемые надлежащим образом в случае их наступления, не являются вредом здоровью.

Дополнительных условий мною не выдвигается.

Я имел(а) возможность задавать все интересующие меня вопросы и получил(а) исчерпывающие ответы на них. Я внимательно ознакомился (лась) с данным документом и понимаю, что последнее является юридическим  документом и влечет для меня правовые последствия. Настоящий документ является неотъемлемой частью моей медицинской карты.

На указанных условия и в соответствующем им порядке, я подтверждаю свое  согласие на проведение рентгенологического исследования.

Подпись _____________________________________

Дата _________________________________________

|  | Приложение № 15 к Правилам проведения рентгенологических исследований и рентгенохирургических процедур, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___»________ 201 г. № ____ |
| --- | --- |

Перечень лекарственных средств и принадлежностей для рентгеновского кабинета для оказания экстренной помощи

- Раствор адреналина (эпинефрин) (0,1%, 1 мг\мл) ампулы по 1 мл №5 -2 упаковки

- Раствор хлоропирамина 2% 1мл  в ампуле №5 - 2 упаковки

- Раствор клемастина 1 ампула 2 мл №5 – 1 упаковка

- Раствора преднизолона 30 мг/1 мл амп. №10

- Раствор дексаметазона 4 мг в ампуле №10

- Раствор эуфиллина 2.4% -10.0 мл в ампуле №10

- Раствор 40% глюкозы в ампулах 10 мл №10

- Раствор хлорида натрия 0,9% в ампулах 10.0 мл №20

- Раствор хлорида натрия 0,9% во флаконах 400.0 мл №3

- Сальбутамол  дозированный ингалятор 100 мкг в ингаляции

- Спейсер к ингалятору

- Стерильные шприцы (по 2, 10, 20 мл) №10

- Одноразовая система для внутривенной инфузии  №2

- Внутривенный катетер №2

- Роторасширитель №1

- Языкодержатель №1,

- Малогабаритный кислородный баллон с маской.

- Скальпель №1

- Жгут №1

- Этиловый спирт, вата, марлевые тампоны

- Перчатки медицинские одноразовые 4 пары

- Подушка\высокий валик под ноги

- Аппарат для измерения АД

- Фонендоскоп

- Отсасыватель электрический или механический

Форма информированного согласия пациента на введение контрастных препаратов при рентгенологическом исследовании и рентгенохирургической процедуре

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Правильное и своевременное лечение зависит от точной и качественной диагностики. Вам необходимо знать, что вне зависимости от конкретной методики рентгенодиагностика и компьютерная томография (КТ) связана с определенным, пусть и незначительным, ионизирующим облучением.

В целях получения диагностическогорезультата используют контрастные препараты, вводимые в периферическую вену. Используемое в клинической практике неионное йодсодержащее контрастное вещество в большинстве случаев хорошо переносится пациентами. Однако, при любой внутривенной инъекции могут возникнуть осложнения, такие как повреждение нерва, артерии или вены, инфицирование раны, а также аллергическая реакция на вводимое вещество. У пациентов возможно появление незначительной реакции на внутривенное введение контрастного препарата в виде чихания и крапивницы. В редких случаях (риск 0,04%) могут возникнуть более тяжелые реакции на внутривенное введение контрастного препарата. Наши сотрудники подготовлены к таким ситуациям и смогут вовремя и в достаточном объеме оказать помощь пациенту. Крайне редко (риск 0,004%) реакция на контрастный препарат может привести к летальному исходу.

Высокую степень риска возникновения побочных реакций на внутривенное введение контрастного препарата имеют пациенты с:

- -Умеренной или тяжелой «аллергоподобной» реакцией на введение контрастного препарата в анамнезе, которая требовала неотложной помощи;

- -Аллергической реакцией в анамнезе (в т.ч. на лекарства, на пищевые продукты)

- -Бронхиальной астмой и имеющие тяжелые приступы в анамнезе;

- -Выраженной сердечно-сосудистой недостаточностью;

- -Множественной миеломой, серповидно-клеточной анемией, полицитемией, феохромоцитомой;

- -Заболеваниями щитовидной железы (тиреотоксикоз);

- -Тяжелыми заболевания почек, особенно при наличии сахарного диабета.

Если вы можете отнести себя к одной из вышеперечисленных категорий, пожалуйста, сообщите об этом врачу-рентгенологу или рентгенолаборанту для того, чтобы оценить риски и применить наиболее щадящую для вас диагностическую методику, вплоть до отказа от использования контрастного препарата. Если у Вас возникли вопросы, не стесняйтесь задать их врачу или рентгенолаборанту.

Пациентам, имеющим в анамнезе реакции легкой или средней степени тяжести на контрастные препараты (тошнота, рвота, крапивница, кожный зуд, бронхоспазм, отек Квинке, брадикардия), а также пациентам, страдающим контролируемой бронхиальной астмой или аллергическими заболеваниями, может быть назначена премедикация (метилпреднизолон 32 мг peros за 12 и 2 часа, антигистаминный препарат за 1 час до исследования с внутривенным контрастированием).

За 24 часа до исследования с внутривенным контрастированием необходимо отменить нефротоксические препараты (диуретики, метформин, глюкофаг, нестероидные противовоспалительные препараты, такие как вольтарен, ибупрофен, индометацин, диклофенак, целекоксиб, мовалис, кетанол, НАЙС, нимесулид, нурофен)

Я прочел настоящий информационный лист и получил ответы на все интересующие меня вопросы.Я удостоверяю, что данная информация мною прочитана, мне понятно назначение данного документа, полученные разъяснения поняты и меня удовлетворяют.

_________________________________________________________________

(дата) (ФИО и подпись пациента/доверенного лица, реквизиты документа, подтверждающего право представлять интересы пациента)

(оборотная сторона листа)

Информированное СОГЛАСИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ компьютернОЙ томографиИ с внутривенным введением контрастных препаратов

Я, _________________________________________ (ФИО) ________ (дата рождения), проживающий (-ая) по адресу: _____________________________________________,

получил, согласно моей воле, информацию:

- о сути моего заболевания и опасности, связанной с дальнейшим развитием заболевания, (заболевания лица, интересы которого я представляю, далее – представляемый, нужное здесь и далее – подчеркнуть),

- о необходимости проведения компьютерной томографии с внутривенным введением йодсодержащих контрастных препаратов,

- об осложнениях, которые могут развиться во время или после данного исследования,

- о дополнительных вмешательствах (лечении), которые могут потребоваться при возникновении осложнений.

Я поставил(-а) в известность врача обо всех проблемах со здоровьем в анкете:

|  | ДА | НЕТ |
| --- | --- | --- |
| Были ли у Вас ранее исследования с внутривенным контрастированием? |  |  |
| Были ли у Вас аллергические реакции при использовании контрастных веществ? (рвота, крапивница, отёк Квинке, бронхоспазм, брадикардия, шок, остановка дыхания или сердечной деятельности, судороги) |  |  |
| Любая аллергия или аллергическая реакция, бронхиальная астма |  |  |
| Гипертиреоз |  |  |
| Сердечная недостаточность, артериальная гипертония |  |  |
| Сахарный диабет, заболевания почек, белок в моче (протеинурия) |  |  |
| Ранее проведенные оперативные вмешательства |  |  |
| Принимаете ли Вы какие либо из перечисленных препаратов: метформин для лечения сахарного диабета, нестероидные противовоспалительные препараты, аминогликозиды, β-блокаторы, диуретики |  |  |
| Результаты последнего исследования сывороточного креатинина (при наличии): - Величина…………………………….Дата…………………………… |  |  |
| Пациентки женского пола: есть ли вероятность, что Вы беременны? |  |  |

Мне предоставлено время для принятия решения, я имел(-а) возможность задать интересующие меня вопросы, касающиеся заболевания и методов диагностики, и получил(-а) на них исчерпывающие ответы.

Я добровольно даю согласие на проведение компьютерной томографии с внутривенным введением йодсодержащего контрастного препарата и на выполнение дополнительного вмешательства или лечения в случае возникновения непредвиденных ситуаций во время или после исследования

Пациент (законный представитель пациента) расписался в моем присутствии

Врач _________________________________ (ФИО)  __________________(Подпись)

_______________________________________________________________________

(Дата) (ФИО и подпись пациента/доверенного лица, реквизиты документа, подтверждающего право представлять интересы пациента)

|  | Приложение № 16 к Правилам проведения рентгенологических исследований и медицинских вмешательств под рентгенологическим контролем, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___»________ 201 г. № ____ |
| --- | --- |

Форма N 050/у

ЖУРНАЛ

записи рентгенологических исследований

______________________________________________________________________________________________

(наименование учреждения с указанием правовой формы)

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(месторасположение учреждения)

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

| НАЧАТ |  |  |  |  | 20 |  | Г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ОКОНЧЕН |  |  |  |  | 20 |  | Г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Дата исследования | N п/п | Фамилия, имя, отчество больного | Возраст | Адрес или название отделения стационара | N медицинской карты стационарного (амбулаторного) больного | Диагноз при направлении в рентгеновский кабинет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Область исследования | Виды рентгенологического исследования больного (просвечивание, графия, специальные методики) | Число снимков | Диагноз врача-рентгенолога | Число рентгено- логических исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание. В графе 8 указывается область исследования: При одномоментном обследовании двух и более локализаций, каждая из них  вписывается отдельной строкой.

В графе 9 указываются проведенные исследования: специальными  методами полностью (например, ангиография, топография и т.д.), остальные - сокращенно  путем внесения начальных букв: П  - просвечивание, С - снимки,

В графе  10  указывается количество сделанных снимков (пленок), флюорограмм, включая и снимки, сделанные с применением специальных методов.

Число  исследований, показанное в графе 12, как правило, должно соответствовать числу обследованных лиц, за исключением случаев, когда одномоментно обследуются органы двух и более локализаций, каждая из которых учитывается, как самостоятельное исследование.

|  | Приложение № 17 к Правилам проведения рентгенологических исследований и медицинских вмешательств под рентгенологическим контролем, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___»________ 201 г. № ____ |
| --- | --- |

ЛИСТ

учета дозовых нагрузок при  рентгенологических исследованиях

Фамилия, имя, отчество

________________________________________________________

| № п/п | Дата | Вид исследований | Эффективная эквивалентная доза за одно исследование (м 3 в) |
| --- | --- | --- | --- |

Подпись  ____________________________

Должность ____________________________________

Нагрузка на врача рентгенолога и рентгенолаборанта  определяется действующими временными нормативами на проведение рентгенологических исследований.В случае, если пропускная способность кабинета превышает допустимую нагрузку на одну ставку врача рентгенолога смену (например, при использовании аппарата с цифровым приемником излучения), в штатное расписание кабинета вводятся дополнительные ставки рентгенолога и рентгенолаборанта в соответствии с объемом проводимых исследований.

Ставка анестезиолога выделяется в составе отделения анестезиологии и реанимации, и функционально закрепляются за кабинетами КТ и МРТ для обеспечения контрастных исследовании и рентгенохирургических процедур при необходимости в таком специалисте

Ставка медицинской сестры анестезистки выделяется в составе отделения анестезиологии, и реанимации и функционально закрепляются за кабинетами КТ и МРТ для обеспечения контрастных исследовании и рентгенохирургических процедур при необходимости в таком специалисте

Количество должностей врачей рентгенологов кабинета компьютерной томографии определяется структурой выполняемых в данной медицинской организации исследований, временными нормами на проводимые исследования и технологическими возможностями оборудования.  В случае, если пропускная способность кабинета превышает допустимую нагрузку на одну ставку врача рентгенолога смену, в штатное расписание кабинета вводятся дополнительные ставки врача рентгенолога и среднего медицинского персонала в соответствии с объемом проводимых исследований.

Ставка анестезиолога выделяется в составе отделения анестезиологии и реанимации, и функционально закрепляются за кабинетами КТ и МРТ для обеспечения контрастных исследовании и рентгенохирургических процедур при необходимости в таком специалисте

Ставка медицинской сестры анестезистки выделяется в составе отделения анестезиологии, и реанимации и функционально закрепляются за кабинетами КТ и МРТ для обеспечения контрастных исследовании и рентгенохирургических процедур при необходимости в таком специалисте

Количество должностей врачей рентгенологов кабинета компьютерной томографии определяется структурой выполняемых в данной медицинской организации исследований, временными нормами на проводимые исследования и технологическими возможностями оборудования.  В случае, если пропускная способность кабинета превышает допустимую нагрузку на одну ставку врача рентгенолога смену, в штатное расписание кабинета вводятся дополнительные ставки врача рентгенолога и среднего медицинского персонала в соответствии с объемом проводимых исследований.

Ставка анестезиолога выделяется в составе отделения анестезиологии и реанимации, и функционально закрепляются за кабинетами МРТ для обеспечения диагностических исследований новорожденных и детей

Ставка медицинской сестры анестезистки выделяется в составе отделения анестезиологии, и реанимации и функционально закрепляются за кабинетами МРТ для обеспечения диагностических исследований новорожденных и детей.

Нагрузка на врача рентгенолога и рентгенолаборанта  определяется действующими временными нормативами на проведение рентгенологических исследований.В случае, если пропускная способность кабинета превышает допустимую нагрузку на одну ставку врача рентгенолога смену (например, при использовании аппарата с цифровым приемником излучения), в штатное расписание кабинета вводятся дополнительные ставки рентгенолога и рентгенолаборанта в соответствии с объемом проводимых исследований.

Количество должностей врачей рентгенологов кабинета компьютерной томографии определяется структурой выполняемых в данной медицинской организации исследований, временными нормами на проводимые исследования и технологическими возможностями оборудования.  В случае, если пропускная способность кабинета превышает допустимую нагрузку на одну ставку врача рентгенолога смену, в штатное расписание кабинета вводятся дополнительные ставки врача рентгенолога и среднего медицинского персонала в соответствии с объемом проводимых исследований.

Ставка анестезиолога выделяется в составе отделения анестезиологии и реанимации, и функционально закрепляются за кабинетами КТ и МРТ для обеспечения контрастных исследовании и рентгенохирургических процедур при необходимости в таком специалисте

Ставка медицинской сестры анестезистки выделяется в составе отделения анестезиологии, и реанимации и функционально закрепляются за кабинетами КТ и МРТ для обеспечения контрастных исследовании и рентгенохирургических процедур при необходимости в таком специалисте

Количество должностей врачей рентгенологов кабинета компьютерной томографии определяется структурой выполняемых в данной медицинской организации исследований, временными нормами на проводимые исследования и технологическими возможностями оборудования.  В случае, если пропускная способность кабинета превышает допустимую нагрузку на одну ставку врача рентгенолога смену, в штатное расписание кабинета вводятся дополнительные ставки врача рентгенолога и среднего медицинского персонала в соответствии с объемом проводимых исследований.

Ставка анестезиолога выделяется в составе отделения анестезиологии и реанимации, и функционально закрепляются за кабинетами МРТ для обеспечения диагностических исследований новорожденных и детей

Ставка медицинской сестры анестезистки выделяется в составе отделения анестезиологии, и реанимации и функционально закрепляются за кабинетами МРТ для обеспечения диагностических исследований новорожденных и детей.

Первый уровень представлен первичной медико-санитарной помощью. Реализуется: преимущественно в амбулаторных условиях, включая участковые больницы, поликлиники ЦРБ муниципальных образований, поликлиники и поликлинические отделения больнично-поликлинических объединений городских округов.

Аппарат рентгеновский стационарный с функциями рентгеноскопии может устанавливаться в отдаленных сельских медицинских организациях муниципального района.

Второй уровень представлен медицинскими организациями, оказывающими  специализированную медицинскую помощь.Реализуется преимущественно в условиях стационара, в том числе дневного, или амбулаторных условиях профильными специалистами в виде консультативно-диагностической помощи в ЦРБ, межрайонных центрах, городских больницах, госпиталях, диспансерах, диагностических центрах.

при наличии цифровых аппаратов, объединенных в сеть

Устанавливается в крупных (головных) учреждениях здравоохранения городского округа (городская поликлиника, больница, центр) как дополнительное оборудование при наличии компьютерного томографа меньшей производительности

Устанавливается в крупных (головных) учреждениях здравоохранения как дополнительное оборудование при наличии МР томографов меньшей мощности для обеспечения отдельных видов специализированной медицинской помощи (неврологи и нейрохирургия, ортопедия и травматология, кардиология и кардиохирургия)

Третий уровень представлен специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощью, которая оказывается в головных многопрофильных или специализированныхмедицинских организациях субъекта РФ или федерального подчинения.

Устанавливается в медицинской организации для обеспечения работы всех структурных подразделений отдела лучевой диагностики

Отделение томографии центра (отдела) лучевой диагностики создается на базе кабинетов КТ и МРТ отделения рентгенодиагностики при наличии обоснованной потребности в данном структурном подразделении. В зависимости от местных условий, кабинеты КТ и МРТ могут входить в состав рентгенодиагностического отделения.