ПРОЕКТ

Об утверждении требований к комплектации укладок 
для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг 
по перевозкам пассажиров

В соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
и подпунктом 5.2.12 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим 
на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров.

2. Установить, что укладки для оказания первой помощи пострадавшим 
на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров, произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, могут применяться до истечения срока годности содержащихся в них медицинских изделий, но не позднее 1 сентября 2027 г.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 1330н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями укладки для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 марта 2021 г., регистрационный № 62692).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и действует 
до 1 сентября 2030 г.

| Министр | М.А. Мурашко |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___» _____________ 2024 г. № ____

Требования к комплектации укладок для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг 
по перевозкам пассажиров

1. Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг 
по перевозкам пассажиров для оснащения пассажирских поездов дальнего следования (далее – укладка для оснащения поездов дальнего следования) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество, (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая/ медицинская, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 10 шт. |
|  | 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |  |  |
| 2. | 122540 | Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М | 10 пар |
|  | 122560 | Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 139350 | Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные |  |  |

|  | 139360 | Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 185830 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные |  |  |
|  | 185850 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205280 | Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205290 | Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 298450 | Перчатки смотровые/ процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |  |  |
|  | 320790 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |  |  |
|  | 321530 | Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 349230 | Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 351490 | Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные |  |  |
| 3. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 2 шт. |
|  | 351540 | Загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации |  |  |
| 4. | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования | Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания с двумя масками разного размера | 1 шт. |
|  | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |  |  |
| 5. | 210370 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 2 шт. |
|  | 210380 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования |  |  |
| 6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 10 см | 5 шт. |
|  | 150140 | Бинт/рулон марлевый тканый |  |  |
|  | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |  |  |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |  |  |
| 7. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 14 см | 5 шт. |
|  | 150140 | Бинт/рулон марлевый тканый |  |  |
|  | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |  |  |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |  |  |
| 8. | 223580 | Салфетка марлевая тканая | Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см № 10 | 5 упак. |
|  | 302910 | Салфетка нетканая |  |  |
| 9. | 136010 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см | 2 шт. |
|  | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный |  |  |
|  | 141730 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый |  |  |
|  | 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |  |  |
| 10. | 142270 | Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см | 20 шт. |
| 11. | 142270 | Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см | 2 шт. |
| 12. | 293880 | Одеяло спасательное, многоразового использования | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 2 шт. |
| 13. | 110280 | Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования | Воротник-шина шейная для взрослых | 1 шт. |
|  | 182800 | Воротник для шейного отдела позвоночника, многоразового использования |  |  |
|  | 182810 | Воротник для шейного отдела позвоночника, одноразового использования |  |  |
| 14. | 110280 | Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования | Воротник-шина шейная для детей | 1 шт. |
|  | 182800 | Воротник для шейного отдела позвоночника, многоразового использования |  |  |
|  | 182810 | Воротник для шейного отдела позвоночника, одноразового использования |  |  |
| 15. | 152170 | Шина с подложкой, многоразового использования | Комплект шин иммобилизационных длиной не менее 45 см и 90 см | 1 комплект |
|  | 128020 | Шина надувная для конечностей |  |  |
|  | 363470 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования |  |  |
|  | 282930 | Система шин для верхней конечности, из термопластика |  |  |
|  | 283040 | Система шин для нижней конечности, термопластичная |  |  |
|  | 338210 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, одноразового использования |  |  |
|  | 348410 | Шина с подложкой, одноразового использования, нестерильная |  |  |
|  | 352050 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, многоразового использования |  |  |
|  | 363470 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования |  |  |
|  | 369080 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, одноразового использования |  |  |
| 16. | 114030 | Носилки портативные | Носилки бескаркасные не менее 180 см x 70 см | 1 шт. |
| 17. | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | Термометр медицинский | 1 шт. |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |
|  | 339240 | Термометр жидкокристаллический для пациента, многоразового использования |  |  |
|  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
| 18. | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 шт. |
| 19. | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный | Измеритель артериального давления | 1 шт. |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |  |  |
| 20. | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования | Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани | 2 шт. |
|  | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования |  |  |
| 21. | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр портативный | 1 шт. |
| 22. | 300680 | Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования/ использования у постели больного ИВД | Глюкометр | 1 шт. |
|  | 300690 | Глюкометр для индивидуального использования/использования у постели больного ИВД, питание о батареи |  |  |
|  | 344110 | Система мониторинга глюкозы ИВД, для домашнего использования |  |  |
|  | 344120 | Система мониторинга глюкозы ИВД, для использования вблизи пациента |  |  |
|  | 345190 | Глюкометр ИВД, для домашнего использования |  |  |
|  | 345200 | Глюкометр ИВД, для использования вблизи пациента |  |  |
| 23. | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | Воздуховод (60 мм) | 1шт. |
|  | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования |  |  |
|  | 230000 | Маска ларингеальная, одноразового использования |  |  |
|  | 254300 | Воздуховод носоглоточный, одноразового использования |  |  |
| 24. | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | Воздуховод (90 мм) | 1 шт. |
|  | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования |  |  |
|  | 230000 | Маска ларингеальная, одноразового использования |  |  |
|  | 254300 | Воздуховод носоглоточный, одноразового использования |  |  |
| 25. | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | Воздуховод (120 мм) | 1 шт. |
|  | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования |  |  |
|  | 230000 | Маска ларингеальная, одноразового использования |  |  |
|  | 254300 | Воздуховод носоглоточный, одноразового использования |  |  |
| 26. | 293920 | Шпатель для языка, смотровой, одноразового использования | Шпатель стерильный | 10 шт. |
| 27. | 223580 | Салфетка марлевая тканая, стерильная | Стерильная салфетка (не менее 40 см x 60 см) | 5 шт. |
|  | 302910 | Салфетка нетканая, стерильная |  |  |
|  | 144250 | Салфетка для очищения ран |  |  |
|  | 182540 | Салфетка для операционной |  |  |
| 28. | 116440 | Простыня для кровати не прилипающая к ране | Стерильная салфетка или простыня (не менее 70 см x 140 см) | 2 шт. |
|  | 260320 | Простыня хирургическая для пациента, одноразового использования, стерильная |  |  |
|  | 269830 | Простыня для инструментов/оборудования, одноразового использования, стерильная |  |  |
|  | 269950 | Простыня для инструментов/оборудования, многоразового использования, стерильная |  |  |
|  | 331320 | Простыня впитывающая, стерильная |  |  |

2. Укладка для оснащения поездов дальнего следования комплектуется следующими изделиями:

| № п/п | Наименование | Требуемое количество, (не менее) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инструкция по оказанию первой помощи с использованием укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров для оснащения пассажирских поездов дальнего следования | 1 шт. |
| 2. | Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 см х 25 см | 5 шт. |
| 3. | Блокнот формата не менее A7 | 1 шт. |
| 4. | Маркер черный (синий) или карандаш | 1 шт. |
| 5. | Сумка или чемодан пластиковый | 1 шт. |

3. При комплектации укладки для оснащения поездов дальнего следования допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно 
в подпункты 4, 13-15, 17, 19 и 22-25 пункта 1 настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1-3, 5-9, 20, 27 и 28 пункта 1 настоящих требований.

4. Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг 
по перевозкам пассажиров для оснащения пассажирских поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования (далее – укладка для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество, (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая/ медицинская, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 2 шт. |
|  | 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |  |  |
| 2. | 122540 | Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М | 2 пары |
|  | 122560 | Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 139350 | Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 139360 | Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 185830 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные |  |  |
|  | 185850 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205280 | Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205290 | Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 298450 | Перчатки смотровые/ процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |  |  |
|  | 320790 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |  |  |
|  | 321530 | Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 349230 | Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 351490 | Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные |  |  |
| 3. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 2 шт. |
|  | 351540 | Загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации |  |  |
| 4. | 210370 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
|  | 210380 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования |  |  |
| 5. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 10 см | 4 шт. |
|  | 150140 | Бинт/рулон марлевый тканый |  |  |
|  | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |  |  |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |  |  |
| 6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 14 см | 4 шт. |
|  | 150140 | Бинт/рулон марлевый тканый |  |  |
|  | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |  |  |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |  |  |
| 7. | 223580 | Салфетка марлевая тканая | Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см № 10 | 2 упак. |
|  | 302910 | Салфетка нетканая |  |  |
| 8. | 136010 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см | 1 шт. |
|  | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный |  |  |
|  | 141730 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый |  |  |
|  | 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |  |  |
| 9. | 142270 | Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см | 10 шт. |
| 10. | 142270 | Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см | 2 шт. |
| 11. | 293880 | Одеяло спасательное, многоразового использования | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 2 шт. |
| 12. | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования | Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани | 1 шт. |
|  | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования |  |  |

5. Укладка для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования комплектуется следующими изделиями:

| № п/п | Наименование | Требуемое количество, (не менее) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инструкция по оказанию первой помощи с применением укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров для оснащения пассажирских поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования | 1 шт. |
| 2. | Блокнот формата не менее A7 | 1 шт. |
| 3. | Маркер черный (синий) или карандаш | 1 шт. |
| 4. | Футляр или сумка | 1 шт. |

6. При комплектации укладки для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа, включенных соответственно в подпункты 4, 8 и 12 пункта 4 настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа указанных включенных соответственно в подпункты 1-3 и 5-7 пункта 4 настоящих требований.

7. Укладки для оснащения поездов дальнего следования и укладки 
для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования подлежат комплектации медицинскими изделиями, 
зарегистрированными в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. 
№ 46 (официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12 июля 2016 г.), или Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1416, или особенностями обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 430, которые действуют до 1 января 2025 г., или особенностями обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 апреля 2022 г. № 552, которые действуют до 1 января 2025 г.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201) и от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) (далее – номенклатурная классификация медицинских изделий)

С изменениями, внесенными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2012 г. № 144, от 19 мая 2022 г. № 84, от 30 марта 2023 г. № 50. Вступило в силу для Российской Федерации 6 мая 2017 г. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. № 279-ФЗ «О ратификации Договора 
о Евразийском экономическом союзе. Вступил в силу для Российской Федерации с 1 января 2015 г.