ПРОЕКТ

Об утверждении требований к комплектации аптечки и укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов на гражданском воздушном судне

В соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
и подпунктом 5.2.12 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки и укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов на гражданском воздушном судне.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и действует 
до 1 сентября 2030 г.

| Министр | М.А. Мурашко |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___» _____________ 2024 г. № ____

Требования к комплектации аптечки и комплекта для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов 
на гражданском воздушном судне

1. Аптечка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов на гражданском воздушном судне (далее – аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество, (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая/ медицинская, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 2 шт. |
|  | 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |  |  |
| 2. | 122540 | Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М | 2 пары |
|  | 122560 | Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, опудренные |  |  |
|  | 139350 | Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 139360 | Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 185830 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные |  |  |
|  | 185850 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, опудренные, не анибактериальные |  |  |
|  | 205280 | Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205290 | Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 298450 | Перчатки смотровые/ процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |  |  |
|  | 320790 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |  |  |
|  | 321530 | Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 349230 | Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 351490 | Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные |  |  |
| 3. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 2 шт. |
|  | 351540 | Загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации |  |  |
| 4. | 210370 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
|  | 210380 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования |  |  |

| 5. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 10 см | 3 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150140 | Бинт/рулон марлевый тканый |  |  |
|  | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |  |  |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |  |  |
| 6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 14 см | 3 шт. |
|  | 150140 | Бинт/рулон марлевый тканый |  |  |
|  | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |  |  |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |  |  |
| 7. | 223580 | Салфетка марлевая тканая | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см № 10 | 2 упак. |
|  | 302910 | Салфетка нетканая |  |  |
| 8. | 136010 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см | 1 шт. |
|  | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный |  |  |
|  | 141730 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый |  |  |
|  | 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |  |  |
| 9. | 142270 | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см | 10 шт. |
| 10. | 142270 | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см | 2 шт. |
| 11. | 293880 | Одеяло спасательное, многоразового использования | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 1 шт. |
| 12. | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования | Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани | 1 шт. |
|  | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования |  |  |
| 13. | 202380 | Щипцы универсальные, одноразового использования | Пинцет полимерный одноразовый стерильный | 3 шт. |
| 14. | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | Термометр медицинский | 1 шт. |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |
|  | 339240 | Термометр жидкокристаллический для пациента, многоразового использования |  |  |
|  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |

2. Аптечка комплектуется следующими лекарственными препаратами 
для медицинского применения:

| № п/п | Код АТХ | Анатомо-терапевти-ческо-химическая классификация (АТХ) | Фармако-терапевтическая группа | Междуна-родное непатенто-ванное наимено-вание | Лекарствен-ная форма | Требуемое rоличес-тво, (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | N02BB02 | метамизол натрия | анальгезирующее ненаркотическое средство | метамизол натрия | таблетки, 500 мг. | 10 таблеток |
| 2. | A03FA01 | метоклоп-рамид | средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта; стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | метоклоп-рамид | таблетки, 10 мг. | 50 таблеток |
| 3. | R01AA08 | нафазолин | препараты для лечения заболеваний носа; деконгестанты и другие препараты для местного применения; симпатомиметики | нафазолин | капли назальные или спрей назальный, 0,1% | 10 мл. |
| 4. | A02AD01 | простое сочетание солей | средства для лечения кислотозависимых заболеваний; антациды; комбинации солей и комплексные соединения алюминия, кальция и магния | алгелдрат + магния гидроксид | суспензия для приема внутрь | 1 флак. |
| 5. | R06AC03 | хлоропирамин | антигистаминные средства системного действия; замещенные этилендиамины | хлоропи-рамин | таблетки, 25 мг. | 20 таблеток |
| 6. | N02BE01 | парацетамол | анальгетики; другие анальгетики и антипиретики; анилиды | парацетамол | таблетки 500 мг | 10 таблеток или 1 фл.. |
| 7. | A07DA03 | лоперамид | противодиарейное средство | лоперамид | таблетки или капсулы, 2 мг. | 10 шт. |
| 8. | D08AC02 | хлоргексидин | антисептическое средство | хлоргек-сидин | раствор для местного и наружного применения 0,05% | 100 мл. |

3. Количество лекарственных препаратов для медицинского применения, которыми комплектуется аптечка, должно быть не менее одной первичной упаковки или вторичной (потребительской) упаковки без изъятия инструкции 
по медицинскому применению лекарственного препарата.

4. Аптечка комплектуется следующими изделиями:

| № п/п | Наименование | Требуемое количество, (не менее) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов на гражданском воздушном судне | 1 шт. |
| 2. | Бланк регистрации инцидентов | 5 шт. |
| 3. | Блокнот формата не менее A7 | 1 шт. |
| 4. | Маркер черный (синий) или карандаш | 1 шт. |
| 5. | Футляр или сумка | 1 шт. |

5. При комплектации аптечки допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 4, 12 и 14 пункта 1 настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа указанных включенных соответственно в подпункты 1-3 и 5-8, пункта 1 настоящих требований.

6. Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов на гражданском воздушном судне (далее – комплект) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество, (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая/ медицинская, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 10 шт. |
|  | 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |  |  |
| 2. | 122540 | Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М | 10 пар |
|  | 122560 | Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 139350 | Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 139360 | Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 185830 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные |  |  |
|  | 185850 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205280 | Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205290 | Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 298450 | Перчатки смотровые/ процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |  |  |
|  | 320790 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |  |  |
|  | 321530 | Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 349230 | Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 351490 | Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные |  |  |
| 3. | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | Термометр медицинский | 1 шт. |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |
|  | 339240 | Термометр жидкокристаллический для пациента, многоразового использования |  |  |
|  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
| 4. | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 шт. |
| 5. | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный | Измеритель артериального давления | 1 шт. |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |  |  |
| 6. | 149880 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр портативный | 1 шт. |
| 7. | 300680 | Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования/ использования у постели больного ИВД | Глюкометр | 1 шт. |
|  | 300690 | Глюкометр для индивидуального использования/использования у постели больного ИВД, питание о батареи |  |  |
|  | 344110 | Система мониторинга глюкозы ИВД, для домашнего использования |  |  |
|  | 344120 | Система мониторинга глюкозы ИВД, для использования вблизи пациента |  |  |
|  | 345190 | Глюкометр ИВД, для домашнего использования |  |  |
|  | 345200 | Глюкометр ИВД, для использования вблизи пациента |  |  |
| 8. | 293920 | Шпатель для языка, смотровой, одноразового использования | Шпатель стерильный | 5 шт. |
| 9. | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования | Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) с двумя масками разного размера | 1 шт. |
|  | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |  |  |
| 10. | 152170 | Шина с подложкой, многоразового использования | Комплект шин иммобилизационных длиной не менее 45 см и 90 см | 1 комплект |
|  | 128020 | Шина надувная для конечностей |  |  |
|  | 363470 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования |  |  |
|  | 282930 | Система шин для верхней конечности, из термопластика |  |  |
|  | 283040 | Система шин для нижней конечности, термопластичная |  |  |
|  | 338210 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, одноразового использования |  |  |
|  | 348410 | Шина с подложкой, одноразового использования, нестерильная |  |  |
|  | 352050 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, многоразового использования |  |  |
|  | 363470 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования |  |  |
|  | 369080 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, одноразового использования |  |  |
| 11. | 110280 | Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования | Воротник-шина шейная для взрослых | 1 шт. |
|  | 182800 | Воротник для шейного отдела позвоночника, многоразового использования |  |  |
|  | 182810 | Воротник для шейного отдела позвоночника, одноразового использования |  |  |
| 12. | 110280 | Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования | Воротник-шина шейная для детей | 1 шт. |
|  | 182800 | Воротник для шейного отдела позвоночника, многоразового использования |  |  |
|  | 182810 | Воротник для шейного отдела позвоночника, одноразового использования |  |  |
| 13. | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | Воздуховод Гведела (60 мм) | 1 шт. |
|  | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования |  |  |
|  | 230000 | Маска ларингеальная, одноразового использования |  |  |
|  | 254300 | Воздуховод носоглоточный, одноразового использования |  |  |
| 14. | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | Воздуховод Гведела (90 мм) | 1 шт. |
|  | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования |  |  |
|  | 230000 | Маска ларингеальная, одноразового использования |  |  |
|  | 254300 | Воздуховод носоглоточный, одноразового использования |  |  |
| 15. | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | Воздуховод Гведела (120 мм) | 1 шт. |
|  | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования |  |  |
|  | 230000 | Маска ларингеальная, одноразового использования |  |  |
|  | 254300 | Воздуховод носоглоточный, одноразового использования |  |  |
| 16. | 262630 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в комплекте с иглой | Шприц инъекционный однократного применения (2 мл с иглой 0,6 мм) | 5 шт. |
|  | 262650 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций |  |  |
|  | 349160 | Шприц общего назначения/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 260600 | Шприц общего назначения, одноразового использования |  |  |
| 17. | 262630 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в комплекте с иглой | Шприц инъекционный однократного применения (5 мл с иглой 0,7 мм) | 5 шт. |
|  | 262650 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций |  |  |
|  | 349160 | Шприц общего назначения/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 260600 | Шприц общего назначения, одноразового использования |  |  |
| 18. | 262630 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в комплекте с иглой | Шприц инъекционный однократного применения (10 мл с иглой 0,8 мм) | 5 шт. |
|  | 262650 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций |  |  |
|  | 349160 | Шприц общего назначения/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 260600 | Шприц общего назначения, одноразового использования |  |  |
| 19. | 262630 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в комплекте с иглой | Шприц инъекционный однократного применения (20 мл с иглой 0,8 мм) | 5 шт. |
|  | 262650 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций |  |  |
|  | 349160 | Шприц общего назначения/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 260600 | Шприц общего назначения, одноразового использования |  |  |
| 20. | 140830 | Салфетка для очищения кожи | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 см x 11,0 см) | 20 шт |
|  | 333050 | Салфетка для очищения кожи, нестерильная |  |  |
|  | 333060 | Салфетка для очищения кожи, стерильная |  |  |
|  | 272240 | Салфетка антисептическая |  |  |
| 21. | 370570 | Жгут для внутривенных манипуляций, многоразового использования | Жгут для внутривенных манипуляций | 1 шт. |
|  | 370580 | Жгут для внутривенных манипуляций, одноразового использования |  |  |
| 22. | 223580 | Салфетка марлевая тканая, стерильная | Стерильная салфетка (не менее 40 см x 60 см) | 5 шт. |
|  | 302910 | Салфетка нетканая, стерильная |  |  |
|  | 144250 | Салфетка для очищения ран |  |  |
|  | 182540 | Салфетка для операционной |  |  |
| 23. | 136010 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см | 2 шт. |
|  | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный |  |  |
|  | 141730 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый |  |  |
|  | 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |  |  |
| 24. | 212280 | Зажим для пуповины, одноразового использования | Зажим пуповины новорожденного однократного применения | 1 шт. |
| 25. | 116440 | Простыня для кровати не прилипающая к ране | Стерильная салфетка или простыня (не менее 70 см x 140 см) | 2 шт. |
|  | 260320 | Простыня хирургическая для пациента, одноразового использования |  |  |
|  | 269830 | Простыня для инструментов/ оборудования, одноразового использования, стерильная |  |  |
|  | 269950 | Простыня для инструментов/ оборудования, многоразового использования, стерильная |  |  |
|  | 331320 | Простыня впитывающая, стерильная |  |  |
|  | 331330 | Простыня впитывающая, не антибактериальная, одноразового использования |  |  |
| 26. | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость-контейнер для сбора острого инструментария | 3 шт. |
| 27. | 254520 | Катетер инфузионный для периферических сосудов | Катетер (канюля) для периферических вен (разных размеров), в том числе устройство для вливания в малые вены | 2 шт. |
|  | 254550 | Катетер инфузионный для периферических сосудов |  |  |
|  | 254530 | Катетер для периферических сосудов |  |  |
|  | 136330 | Набор для внутривенных вливаний |  |  |
| 28. | 136330 | Набор для внутривенных вливаний | Устройство для вливания инфузионных растворов | 2 шт. |
|  | 254550 | Катетер инфузионный для периферических сосудов |  |  |
|  | 292880 | Набор для внутривенных вливаний с бюреткой для контроля объема инфузионного раствора |  |  |
|  | 114090 | Набор для внутривенных вливаний из несорбирующего материала |  |  |
|  | 167580 | Набор для внутривенных вливаний с теплообменным устройством |  |  |
| 29. | 155670 | Катетер уретральный баллонный постоянный для дренажа, не антибактериальный | Катетеры одноразовые стерильные для отведения мочи | 1 шт. |
|  | 209920 | Катетер уретральный для однократного дренирования/промывания |  |  |

7. Укладка комплектуется следующими лекарственными препаратами для медицинского применения:

| № п/п | Код АТХ | Анатомо-терапевти-ческо-химическая классификация (АТХ) | Фармако-терапевтическая группа | Междуна-родное непатенто-ванное наимено-вание | Лекарствен-ная форма | Требуемое количес-тво, (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | C01CA24 | эпинефрин | препараты для лечения заболеваний сердца; кардиотонические средства кроме сердечных гликозидов; адренергические и дофаминергические средства | эпинефрин | раствор для инъекций, 1 мг/мл, ампулы по 1 мл | 5 ампул |
| 2. | R06AC03 | хлоропирамин | антигистаминные средства системного действия; замещенные этилендиамины | хлоропира-мин | раствор 20 мг/мл., 1 мл. | 5 ампул |
| 3. | B05BA03 | углеводы | питания углеводного средство | декстроза | раствор для инъекций 40%, ампулы по 10 мл | 5 ампул |
| 4. | C01DA02 | нитроглицерин | вазодилатирующее средство - нитрат | нитрогли-церин | спрей подъязыч-ный дозированный 0,4 мг/доза | флакон 10 мг. |
| 5. | M01AB15 | кеторолак | НПВП | кеторолак (кетанов) | таблетки или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг. | 20 таблеток |
| 6. | R03DA05 | аминофиллин | бронходилатирующее средство | аминофил-лин | раствор для внутривен-ного введения 2,4%, ампула по 10 мл | 10 ампул |
| 7. | A03FA01 | метоклоп-ромид | противорвотное средство - дофаминовых рецепторов блокатор центральный | метоклопрамид | раствор для внутривенного и внутримы-шечного введения, 5 мг/мл | 10 ампул |
| 8. | A03BA01 | атропин | м-холиноблокатор | атропин | раствор для инъекций, 1 мг/мл, ампула по 1 мл | 5 ампул |
| 9. | H02AB02 | дексаметазон | глюкокортикостероид | дексаме-тазон | раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения или раствор для инъекций, 4 мг/мл, ампула по 1 мл | 10 ампул |
| 10. | C03CA01 | фуросемид | диуретическое средство | фуросемид | раствор для инъекций или раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения, 10 мг/мл, ампула по 2 мл | 10 ампул |
| 11. | B02AA02 | транексамовая кислота | гемостатические средства; антифибринолитические средства; аминокислоты | транексамовая кислота | раствор для внутривен-ного введения (50-100 мг/мл), 5 мл. | 5 ампул |
| 12. | B05CB01 | натрия хлорид | кровезаменители и перфузионные растворы; растворы для внутривенного введения; растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | натрия хлорид | раствор для инфузий, 0,9%, флакон не менее 200 мл. | 2 флак. |
| 13. | C07AA05 | пропранолол | бета-адреноблокатор | пропра-нолол | Таблетки, 10 мг. | 50 таблеток |
| 14. | R03AC02 | сальбутамол | бронходилатирующее средство - бета2-адреномиметик селективный | сальбута-мол | аэрозоль для ингаляций дозирован-ный или раствор для ингаляций | 1 флак. |
| 15. | C02AC05 | моксонидин | антигипертензивные средства; антиадренергические средства центрального действия; агонисты имидазолиновых рецепторов | моксонидин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,3 мг | 30 таблеток |
| 16. | A03AD02 | дротаверин | спазмолитическое средство | дротаверин | таблетки 40 мг или раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения или раствор для инъекций 20 мг/мл в ампулах по 2 мл | 20 таблеток или 10 ампул |
| 17. | A03A | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | м-холиноблокатор | платифил-лин | раствор для подкожного введения, 2 мг/мл, 1 мл. | 10 ампул |
| 18. | B01AC06 | ацетилсалици-ловая кислота | антиагрегантное средство | ацетилса-лициловая кислота | таблетки или таблетки кишечно-раствори-мые, покрытые пленочной оболочкой, или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг. | 20 таблеток |
| 19. | S02DA30 | препараты для лечения отологический заболеваний другие в комбинации | средства для лечения заболеваний уха; другие средства для лечения заболеваний уха; анальгетики и анестетики | лидокаин+феназон | капли ушные, 1%+4% | 1 флак. |

8. Количество лекарственных препаратов для медицинского применения, которыми комплектуется укладка, должно быть не менее одной первичной упаковки или вторичной (потребительской) упаковки без изъятия инструкции 
по медицинскому применению лекарственного препарата.

9. Укладка комплектуется следующими изделиями:

| № п/п | Наименование | Требуемое количество, (не менее) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инструкция по оказанию первой помощи с применением укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов на гражданском воздушном судне | 1 шт. |
| 2. | Фонарь с питанием от батареи | 1 шт. |
| 3. | Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 см х 25 см | 5 шт. |
| 4. | Футляр или сумка | 2 шт. |

10. При комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов на воздушном судне допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно 
в подпункты 3, 5, 7, 9-15, 21 и 29 пункта 6 настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа указанных включенных соответственно в подпункты 1, 2, 16 -20, 22, 23, 25, 27 и 28 пункта 6 настоящих требований.

12. Аптечки и укладки подлежат комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 46 (официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 
12 июля 2016 г.), или Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2012 г. № 1416, или особенностями обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 430, которые действуют до 1 января 2025 г., или особенностями обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. № 552, которые действуют до 1 января 2025 г.

13. Аптечки и укладки подлежат комплектации лекарственными препаратами для медицинского применения, зарегистрированными в соответствии 
с Правилами регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 78 «О Правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения» (официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 21 ноября 2016 г.) 
или Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) (далее – номенклатурная классификация медицинских изделий).

С изменениями, внесенными Решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2021 г. 
№ 144, от 19 мая 2022 г. № 84, от 30 марта 2023 г. № 50. Вступило в силу для Российской Федерации 6 мая 2017 г.  Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. № 279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе». Вступил в силу для Российской Федерации с 1 января 2015 г.