Об утверждении требований к комплектации аптечки

для оказания первой помощи с применением медицинских изделий инструктором-проводником при прохождении туристских маршрутов

В соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
и подпунктом 5.2.12 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий инструктором-проводником при прохождении туристских маршрутов.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и действует 
до 1 сентября 2030 г.

| Министр | М.А. Мурашко |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___» _____________ 2024 г. № ____

Требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи 
с применением медицинских изделий инструктором-проводником 
при прохождении туристских маршрутов

1. Аптечка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий инструктором-проводником при прохождении туристских маршрутов (далее – аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество, (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая/ медицинская, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 10 шт. |
|  | 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |  |  |
| 2. | 122540 | Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М | 10 пар |
|  | 122560 | Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 139350 | Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные |  |  |

|  | 139360 | Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 185830 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные |  |  |
|  | 185850 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205280 | Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205290 | Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 298450 | Перчатки смотровые/ процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |  |  |
|  | 320790 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |  |  |
|  | 321530 | Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 349230 | Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 351490 | Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные |  |  |
| 3. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 2 шт. |
|  | 351540 | Загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации |  |  |

| 4. | 121180 |  | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования | Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) с двумя масками разного размера |  | 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 121270 |  | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |  |  |  |
| 5. | 210370 |  | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения |  | 2 шт. |
|  | 210380 |  | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования |  |  |  |
| 6. | 150130 |  | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 10 см |  | 5 шт. |
|  | 150140 |  | Бинт/рулон марлевый тканый |  |  |  |
|  | 279290 |  | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |  |  |  |
|  | 326320 |  | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |  |  |  |
| 7. | 150130 |  | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 14 см |  | 5 шт. |
|  | 150140 |  | Бинт/рулон марлевый тканый |  |  |  |
|  | 279290 |  | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |  |  |  |
|  | 326320 |  | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |  |  |  |
| 8. | 223580 |  | Салфетка марлевая тканая | Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см № 10 |  | 5 упак. |
|  | 302910 |  | Салфетка нетканая |  |  |  |
| 9. | 136010 |  | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см |  | 2 шт. |
|  | 122900 |  | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный |  |  |  |
|  | 141730 |  | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый |  |  |  |
|  | 269230 |  | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |  |  |  |
| 10. | 142270 |  | Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см |  | 20 шт. |
| 11. | 142270 |  | Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см |  | 2 шт. |
| 12. | 293880 |  | Одеяло спасательное, многоразового использования | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см |  | 2 шт. |
| 13. | 110280 |  | Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования | Воротник-шина шейная для взрослых |  | 1 шт. |
|  | 182800 |  | Воротник для шейного отдела позвоночника, многоразового использования |  |  |  |
|  | 182810 |  | Воротник для шейного отдела позвоночника, одноразового использования |  |  |  |
| 14. | 110280 |  | Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования | Воротник-шина шейная для детей |  | 1 шт. |
|  | 182800 |  | Воротник для шейного отдела позвоночника, многоразового использования |  |  |  |
|  | 182810 |  | Воротник для шейного отдела позвоночника, одноразового использования |  |  |  |
| 15. | 152170 |  | Шина с подложкой, многоразового использования | Комплект шин иммобилизационных длиной не менее 45 см и 90 см |  | 1 комплект |
|  | 128020 |  | Шина надувная для конечностей |  |  |  |
|  | 363470 |  | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования |  |  |  |
|  | 282930 |  | Система шин для верхней конечности, из термопластика |  |  |  |
|  | 283040 |  | Система шин для нижней конечности, термопластичная |  |  |  |
|  | 338210 |  | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, одноразового использования |  |  |  |
|  | 348410 |  | Шина с подложкой, одноразового использования, нестерильная |  |  |  |
|  | 352050 |  | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, многоразового использования |  |  |  |
|  | 363470 |  | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования |  |  |  |
|  | 369080 |  | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, одноразового использования |  |  |  |
| 16. | 114030 |  | Носилки портативные | Носилки бескаркасные не менее 180 см x 70 см |  | 1 шт. |
| 17. | 266210 |  | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | Термометр медицинский |  | 1 шт. |
|  | 126390 |  | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |  |  |  |
|  | 300390 |  | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |  |
|  | 339240 |  | Термометр жидкокристаллический для пациента, многоразового использования |  |  |  |
|  | 358080 |  | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный |  |  |  |
|  | 335240 |  | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |  |
| 18. | 124550 |  | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп |  | 1 шт. |
| 19. | 122850 |  | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный | Измеритель артериального давления |  | 1 шт. |
|  | 239410 |  | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |  |
|  | 216630 |  | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |  |
|  | 216560 |  | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |  |  |  |
| 20. | 260590 |  | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования | Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани |  | 2 шт. |
|  | 116910 |  | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования |  |  |  |
| 21. | 149980 |  | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр портативный |  | 1 шт. |
| 22. |  | 300680 | Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования/ использования у постели больного ИВД | Глюкометр | 1 шт. |  |
|  |  | 300690 | Глюкометр для индивидуального использования/использования у постели больного ИВД, питание о батареи |  |  |  |
|  |  | 344110 | Система мониторинга глюкозы ИВД, для домашнего использования |  |  |  |
|  |  | 344120 | Система мониторинга глюкозы ИВД, для использования вблизи пациента |  |  |  |
|  |  | 345190 | Глюкометр ИВД, для домашнего использования |  |  |  |
|  |  | 345200 | Глюкометр ИВД, для использования вблизи пациента |  |  |  |
| 23. |  | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | Воздуховод (60 мм) | 1 шт. |  |
|  |  | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования |  |  |  |
|  |  | 230000 | Маска ларингеальная, одноразового использования |  |  |  |
|  |  | 254300 | Воздуховод носоглоточный, одноразового использования |  |  |  |
| 24. |  | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | Воздуховод (90 мм) | 1 шт. |  |
|  |  | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования |  |  |  |
|  |  | 230000 | Маска ларингеальная, одноразового использования |  |  |  |
|  |  | 254300 | Воздуховод носоглоточный, одноразового использования |  |  |  |
| 25. |  | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | Воздуховод (120 мм) | 1 шт. |  |
|  |  | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования |  |  |  |
|  |  | 230000 | Маска ларингеальная, одноразового использования |  |  |  |
|  |  | 254300 | Воздуховод носоглоточный, одноразового использования |  |  |  |

2. Аптечка комплектуется следующими изделиями:

| № п/п | Наименование | Требуемое количество, (не менее) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий инструктором-проводником при прохождении туристских маршрутов | 1 шт. |
| 2. | Блокнот формата не менее A7 | 1 шт. |
| 3. | Маркер черный (синий) или карандаш | 1 шт. |
| 4. | Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 см х 25 см | 5 шт. |
| 5. | Футляр или сумка | 1 шт. |

3. При комплектации аптечки допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа из числа включенных соответственно в подпункты 4, 13-15, 17, 19 и 22-25 пункта 1 настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа указанных включенных соответственно в подпункты 1-3, 5-9 и 20 пункта 1 настоящих требований.

4. Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 46 (официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12 июля 2016 г.), или Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1416, или особенностями обращения медицинских изделий, 
в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 430, которые действуют до 1 января 2025 г., или особенностями обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи 
с введением в отношении Российской Федерации ограничительных 
мер экономического характера, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. № 552, которые действуют до 1 января 2025 г.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201) и от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) (далее – номенклатурная классификация медицинских изделий).

С изменениями, внесенными Решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2021 г. 
№ 144, от 19 мая 2022 г. № 84, от 30 марта 2023 г. № 50. Вступило в силу для Российской Федерации 6 мая 2017 г.  Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. № 279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе». Вступил в силу для Российской Федерации с 1 января 2015 г.