Проект

О внесении изменений в Порядок оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 20 июня 2013 г. № 388н, и о признании утратившими силу приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 1165н и внесенных в него изменений

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 37 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и подпунктами 5.2.12 и 5.2.17 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2013 г., регистрационный № 29422), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2016 г. № 33н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 г., регистрационный № 41353), от 5 мая 2016 г. № 283н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2016 г., регистрационный № 42283), от 19 апреля 2019 г. № 236н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2019 г., регистрационный № 54706) и от 21 февраля 2020 г. № 114н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2020 г., регистрационный № 59083).

2.  Признать утратившими силу:

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 1165н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 ноября 2020 г., регистрационный № 61099);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 апреля 2023 г. № 160н «О внесении изменений в требования к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов 
для оказания скорой медицинской помощи, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 1165н 
«Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
24 мая 2023 г., регистрационный № 73416).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2027 г.

| Министр | М.А. Мурашко |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «___» __________ 2026 г. № _____

Изменения, которые вносятся в Порядок оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»

1. Пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в соответствии с приложениями № 1 - 16 к настоящему Порядку.».

2. Дополнить Порядок приложением № 16 следующего содержания:

«Приложение № 16 к Порядку оказания скорой, в том числе

скорой специализированной,

медицинской помощи,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 20 июня 2013 г. № 388н

Требования к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи

1. Укладка общепрофильная для оказания скорой медицинской помощи (далее – укладка общепрофильная) комплектуется следующими лекарственными препаратами для медицинского применения (далее – лекарственный препарат):

| № п/п | Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация лекарственного препарата | Фармако-терапевтическая группа | Междуна-родное непатен-тованное наимено-вание лекар-ственного препарата, при отсутствии – группиро-вочное или торговое наимено-вание лекар-ственного препарата | Лекар-ственная форма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A03A | Препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | М-холиноблокатор | Платифил-лин | Раствор для подкожного введения |
|  | A03AD02 | Дротаверин | Средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта; папаверин и его производные | Дротаверин | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения или раствор для инъекций |
|  | A03BA01 | Атропин | М-холиноблокатор | Атропин | Раствор для инъекций |
|  | A03FA01 | Метоклопрамид | Средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта; стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | Метоклоп-рамид | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | A06AA01 | Парафин жидкий | Средства для лечения запоров; средства, размягчающие каловые массы | Парафин жидкий | Масло для приема внутрь |
|  | A07BA01 | Активированный уголь | Противодиарейные, кишечные противовоспали-тельные/ противомикробные средства; кишечные адсорбенты; препараты угля | Активиро-ванный уголь | Таблетки или капсулы |
|  | A07BC | Другие кишечные адсорбенты | Энтеросорбирующее средство | Лигнин гидролиз-ный | Порошок для приема внутрь |
|  | A11DA01 | Тиамин | Витамины; витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12; витамин B1 | Тиамин | Раствор для внутримы-шечного введения |
|  | A11GA01 | Аскорбиновая кислота | Витамины; аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации; аскорбиновая кислота (витамин C) | Аскорбино-вая кислота | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | A11HA02 | Пиридоксин | Витамины; другие витаминные препараты | Пиридоксин | Раствор для инъекций |
|  | A12AA03 | Кальция глюконат | Минеральные добавки. Препараты кальция | Кальция глюконат | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | A12CX | Другие минеральные вещества | Калия и магния препарат | Калия и магния аспарагинат | Раствор для инфузий |
|  | B01AB01 | Гепарин натрия | Антитромботичес-кие средства; группа гепарина | Гепарин натрия | Раствор для внутривен-ного и подкожного введения или раствор для инъекций |
|  | B01AB05 | Эноксапарин натрия | Антитромботичес-кие средства; группа гепарина | Эноксапарин натрия | Раствор для инъекций |
|  | B01AC04 | Клопидогрел | Антитромботичес-кие средства; антиагреганты, кроме гепарина | Клопидогрел | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|  | B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота | Антитромботи-ческие средства; антиагреганты, кроме гепарина | Ацетил-салициловая кислота | Таблетки или таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой |
|  | B01AC24 | Тикагрелор | Антитромботи-ческие средства; антиагреганты, кроме гепарина | Тикагрелор | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|  | B01AD | Ферментные препараты | Фибринолитическое средство | Проуроки-наза | Лиофилизат для приготов-ления раствора для внутривен-ного введения или лиофилизат для приготов-ления раствора для инъекций |
|  | B01AD | Ферментные препараты | Антитромбо-тические средства; ферменты | Рекомби-нантный белок, содержащий аминокис-лотную последова-тельность стафилоки-назы | Лиофилизат для приготов-ления раствора для внутривен-ного введения |
|  | B01AD02 | Алтеплаза | Антитромботичес-кие средства; ферменты | Алтеплаза | Лиофилизат для приготов-ления раствора для инфузий |
|  | B01AD11 | Тенектеплаза | Антитромботичес-кие средства; ферменты | Тенектеп-лаза | Лиофилизат для приготов-ления раствора для внутривен-ного введения |
|  | B02AA02 | Транексамовая кислота | Гемостатические средства; антифибринолити-ческие средства; аминокислоты | Транекса-мовая кислота | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | B02BX01 | Этамзилат | Гемостатические средства; витамин K и другие гемостатические средства; другие гемостатические средства системного действия | Этамзилат | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения или раствор для инъекций |
|  | B05AA05 | Декстран | Кровезаменители и перфузионные растворы; препараты крови и подобные средства; кровезаменители и белковые фракции плазмы крови | Декстран | Раствор для инфузий |
|  | B05AA07 | Гидроксиэтилкрахмал | Кровезаменители и перфузионные растворы; препараты крови и подобные средства; кровезаменители и белковые фракции плазмы крови | Гидрокси-этилкрахмал | Раствор для инфузий |
|  | B05BA03 | Углеводы | Кровезаменители и перфузионные растворы; растворы для внутривенного введения; растворы для парентерального питания | Декстроза | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | B05BA03 | Углеводы | Кровезаменители и перфузионные растворы; растворы для внутривенного введения; растворы для парентерального питания | Декстроза | Раствор для инфузий |
|  | B05BB | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | Растворы влияющие на водно-электролитный баланс | Меглюмина натрия сукцинат | Раствор для инфузий |
|  | B05BB01 | Электролиты | Кровезаменители и перфузионные растворы; растворы для внутривенного введения; растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид | Раствор для инфузий |
|  | B05BB01 | Электролиты | Кровезаменители и перфузионные растворы; растворы для внутривенного введения; растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид] | Раствор для инфузий |
|  | B05BB01 | Электролиты | Кровезаменители и перфузионные растворы; растворы для внутривенного введения; растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид + Яблочная кислота | Раствор для инфузий |
|  | B05BB01 | Электролиты | Кровезаменители и перфузионные растворы; растворы для внутривенного введения; растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | Натрия хлорид | Раствор для инфузий |
|  | B05XA05 | Магния сульфат | Кровезаменители и перфузионные растворы; добавки к растворам для внутривенного введения; растворы электролитов | Магния сульфат | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | C01BA02 | Прокаинамид | Средства для лечения заболеваний сердца; антиаритмические средства, классы I и III; антиаритми-ческие средства, класс IА | Прокаина-мид | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | C01BC03 | Пропафенон | Средства для лечения заболеваний сердца; антиарит-мические средства, классы I и III; антиаритмические средства, класс IC | Пропафенон | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | C01BD01 | Амиодарон | Средства для лечения заболеваний сердца; антиаритмические средства, класс III | Амиодарон | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | C01CA03 | Норэпинефрин | Средства для лечения заболеваний сердца; кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов; адренергические и дофаминергические средства | Норэпине-фрин | Концентрат для пригото-вления раствора для внутривен-ного введения |
|  | C01CA04 | Допамин | Средства для лечения заболеваний сердца; кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов; адренергические и дофаминергические средства | Допамин | Концентрат для пригото-вления раствора для инфузий |
|  | C01CA06 | Фенилэфрин | Препараты для лечения заболеваний сердца; кардиотонические средства кроме сердечных гликозидов; адренергические и дофаминергические средства | Фенилэфрин | Раствор для инъекций |
|  | C01CA24 | Эпинефрин | Средства для лечения заболеваний сердца; кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов; адренергические и дофаминергические средства | Эпинефрин | Раствор для инъекций |
|  | C01DA02 | Нитроглицерин | Средства для лечения заболеваний сердца; вазодилататоры для лечения заболеваний сердца; органические нитраты | Нитрогли-церин | Спрей подъязыч-ный дозирован-ный или концентрат для приготовле-ния раствора для инфузий |
|  | C01DA08 | Изосорбида динитрат | Средства для лечения заболеваний сердца; вазодилататоры для лечения заболеваний сердца; органические нитраты | Изосорбида динитрат | Спрей подъязыч-ный дозирован-ный или концентрат для приготовле-ния раствора для инфузий |
|  | C02AC01 | Клонидин | Антигипертен-зивные средства; антиадренерги-ческие средства центрального действия; агонисты имидазолиновых рецепторов | Клонидин | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | C02AC05 | Моксонидин | Антигипертен-зивные средства; антиадренерги-ческие средства центрального действия; агонисты имидазолиновых рецепторов | Моксонидин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|  | C02CA06 | Урапидил | Антигипертен-зивные средства; антиадренерги-ческие средства периферического действия; альфа-адреноблокаторы | Урапидил | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | C03CA01 | Фуросемид | Диуретики; «петлевые» диуретики; сульфонамиды | Фуросемид | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения или раствор для инъекций |
|  | C07AA05 | Пропранолол | Бета-адреноблокаторы; неселективные бета-адреноблокаторы | Пропрано-лол | Таблетки |
|  | C07AB02 | Метопролол | Бета-адреноблокаторы, селективные бета-адреноблокаторы | Метопролол | Раствор для внутривен-ного введения или таблетки |
|  | C07AB09 | Эсмолол | Бета-адреноблокаторы, селективные бета-адреноблокаторы | Эсмолол | Раствор для внутривен-ного введения или раствор для инфузий |
|  | C08CA05 | Нифедипин | Блокатор «медленных» кальциевых каналов | Нифедипин | Таблетки |
|  | C08DA01 | Верапамил | Блокаторы кальциевых каналов; селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце; производные фенилалкиламина | Верапамил | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | C09AA01 | Каптоприл | Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему; ингибиторы ангиотензинпревра-щающего фермента (АПФ) | Каптоприл | Таблетки |
|  | C09AA02 | Эналаприл | Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему; ингибиторы ангиотензинпревра-щающего фермента (АПФ) | Эналаприлат | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | D08AC02 | Хлоргексидин | Антисептики и дезинфицирующие средства; бигуаниды и амидины | Хлоргекси-дин | Раствор для местного и наружного применения |
|  | D08AG02 | Повидон-Йод | Антисептики и дезинфицирующие средства; препараты йода | Повидон-Йод | Раствор для местного и наружного применения |
|  | D08AX01 | Водорода пероксид | Антисептики и дезинфицирующие средства; другие антисептики и дезинфицирующие средства | Водорода пероксид | Раствор для местного и наружного применения |
|  | D08AX08 | Этанол | Антисептики и дезинфицирующие средства; другие антисептики и дезинфицирующие средства | Этанол | Раствор для наружного применения |
|  | G04A | Уроантисептики | Антисептическое средство + местноанестезиру-ющее средство | Лидокаин + Хлоргекси-дин | Гель для местного применения |
|  | H01BA04 | Терлипрессин | Гипофиза гормон задней доли | Терлипрес-син | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | H02AB02 | Дексаметазон | Кортикостероиды системного действия; глюкокортикосте-роиды | Дексамета-зон | Раствор для инъекций |
|  | H02AB06 | Преднизолон | Кортикостероиды системного действия; глюкокортикоиды | Преднизо-лон | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения или раствор для инъекций |
|  | J01DD04 | Цефтриаксон | Антибактериальные средства системного действия; другие бета-лактамные антибактериальные средства; цефалоспорины третьего поколения | Цефтри-аксон | Порошок для приготов-ления раствора для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | M01AB15 | Кеторолак | Противовоспали-тельные и противоревмати-ческие препараты; нестероидные противовоспали-тельные и противоревмати-ческие препараты; производные уксусной кислоты и родственные соединения | Кеторолак | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | M01AE03 | Кетопрофен | Противовоспали-тельные и противоревмати-ческие препараты; нестероидные противовоспали-тельные и противоревмати-ческие препараты; производные пропионовой кислоты | Кетопрофен | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | N01AH01 | Фентанил | Анестетики; препараты для общей анестезии; опиоидные анальгетики | Фентанил | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | N01AX13 | Динитрогена оксид | Средство для ингаляционной анестезии | Динитрогена оксид | Газ сжатый |
|  | N01BA02 | Прокаин | Анестетики; местные анестетики; эфиры аминобензойной кислоты | Прокаин | Раствор для инъекций |
|  | N01BB02 | Лидокаин | Анестетики; местные анестетики; амиды | Лидокаин | Раствор для инъекций |
|  | N01BB02 | Лидокаин | Анестетики; местные анестетики; амиды | Лидокаин | Спрей для местного применения дозирован-ный |
|  | N02AA01 | Морфин | Анальгетики; опиоиды; природные алкалоиды опия | Морфин | Раствор для инъекций |
|  | N02AX02 | Трамадол | Анальгетики; опиоиды; другие опиоиды | Трамадол | Раствор для инъекций |
|  | N02BB02 | Метамизол натрия | Анальгетики; другие анальгетики и антипиретики; пиразолоны | Метамизол натрия | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | N02BB52 | Метамизол натрия, в комбинации с другими препаратами (исключая психотропные препараты) | Анальгетики; другие анальгетики и антипиретики; пиразолоны | Метамизол натрия + Питофе- нон + Фен-пивериния бромид | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | N02BE01 | Парацетамол | Анальгетики; другие анальгетики и антипиретики; анилиды | Парацета-мол | Суппози-тории ректальные |
|  | N02BE01 | Парацетамол | Анальгетики; другие анальгетики и антипиретики; анилиды | Парацета-мол | Суспензия для приема внутрь |
|  | N03AG01 | Вальпроевая кислота | Противоэпилепти-ческие средства; производные жирных кислот | Вальпроевая кислота | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | N05AA01 | Хлорпромазин | Психолептики; антипсихотические средства; алифатические производные фенотиазина | Хлорпро-мазин | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | N05AD01 | Галоперидол | Психолептики, антипсихотические средства, производные бутирофенона | Галоперидол | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения или раствор для внутримы-шечного введения |
|  | N05AD08 | Дроперидол | Психолептики; антипсихотические средства; производные бутирофенона | Дроперидол | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | N05BA01 | Диазепам | Анксиолитическое средство (транквилизатор) | Диазепам | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | N05BX | Другие анксиолитики | Психолептики; анксиолитические средства; другие анксиолитические средства | Бромди-гидрохлор-фенил-бензодиа-зепин | Таблетки или раствор для внутривен-ного или внутримы-шечного введения |
|  | N06DA04 | Галантамин | Психоаналептики; средства для лечения деменции; антихолинэсте-разные средства | Галантамин | Раствор для инъекций |
|  | N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | Другие средства для лечения заболеваний нервной системы | Инозин + Никоти-намид + Рибофла- вин + Янтар-ная кислота | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | Другие средства для лечения заболеваний нервной системы | Этилметил-гидрокси-пиридина сукцинат | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | R03AC02 | Сальбутамол | Средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей; адренергические средства для ингаляционного введения; селективные бета2-адреномиметики | Сальбутамол | Аэрозоль для ингаляций дозирован-ный или раствор для ингаляций |
|  | R03AL01 | Фенотерол + Ипратропия бромид | Средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей; адренергические средства для ингаляционного введения; адренергические средства в комбинации с антихолинергичес-кими средствами, включая тройные комбинации с глюкокортикоидами | Ипратропия бромид + Фенотерол | Аэрозоль для ингаляций дозирован-ный или раствор для ингаляций |
|  | R03BA02 | Будесонид | Средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей; другие средства для ингаляционного введения, применяемые для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей; глюкокортикоиды | Будесонид | Порошок для ингаляций дозирован-ный или суспензия для ингаляций дозирован-ная |
|  | R03DA05 | Аминофиллин | Средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей; другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей; ксантины | Аминофил-лин | Раствор для внутривен-ного введения или раствор для внутримы-шечного введения |
|  | R06AA02 | Дифенгидрамин | Антигистаминные средства системного действия; эфиры алкиламинов | Дифенгид-рамин | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | R06AC03 | Хлоропирамин | Антигистаминные средства системного действия; замещенные этилендиамины | Хлоропи-рамин | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | S01AB04 | Сульфацетамид | Средства, применяемые в офтальмологии; противомикробные средства; сульфаниламиды | Сульфаце-тамид | Капли глазные |
|  | V03AB | Антидоты | Прочие лечебные средства; антидоты | Димеркап-топропан-сульфонат натрия | Раствор для внутримы-шечного и подкожного введения |
|  | V03AB | Антидоты | Прочие лечебные средства; антидоты | Цинка бисвинили-мидазола диацетат | Раствор для внутримы-шечного введения |
|  | V03AB | Антидоты | Прочие лечебные средства; антидоты | Карбоксим | Раствор для внутримы-шечного введения |
|  | V03AB06 | Натрия тиосульфат | Прочие лечебные средства; антидоты | Натрия тиосульфат | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | V03AB15 | Налоксон | Прочие лечебные средства; антидоты | Налоксон | Раствор для инъекций |
|  | V03AN01 | Кислород | Прочие лечебные средства; медицинские газы | Кислород | Газ сжатый |
|  | V07AB | Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | Прочие нелечебные средства; растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | Вода | Раствори-тель для приготов-ления лекарствен-ных форм для инъекций |
|  | V07AB | Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | Прочие нелечебные средства; растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | Натрия хлорид | Раствори-тель для приготовле-ния лекар-ственных форм для инъекций |

2. Укладка общепрофильная комплектуется следующими медицинскими изделиями:

| № п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий* | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский нестерильный (5 м x 5 см) | 5 шт. |
|  | 150290 | Лента марлевая, без антибактериальных свойств |  |  |
|  | 335070 | Материал нетканый в рулоне, нестерильный |  |  |
|  | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования | Бинт фиксирующий эластичный нестерильный (7,5 см x 2 м) | 5 шт. |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |  |  |
|  | 150140 | Рулон марлевый тканый, стерильный | Бинт марлевый медицинский стерильный (5 м x 10 см) | 5 шт. |
|  | 335080 | Материал нетканый в рулоне, стерильный |  |  |
|  | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования | Бинт фиксирующий эластичный нестерильный (10 см x 2 м) | 5 шт. |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |  |  |
|  | 150140 | Рулон марлевый тканый, стерильный | Бинт марлевый медицинский стерильный (7 м x 14 см) | 5 шт. |
|  | 335080 | Материал нетканый в рулоне, стерильный |  |  |
|  | 241370 | Лента ватная | Вата медицинская гигроскопическая | 1 упак. |
|  | 241390 | Рулон ватный, нестерильный |  |  |
|  | 241400 | Рулон ватный, стерильный |  |  |
|  | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования | Воздуховод Гведела (60 мм) | 1 шт. |
|  | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |  |  |
|  | 230000 | Маска ларингеальная, одноразового использования |  |  |
|  | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования | Воздуховод Гведела (90 мм) | 1 шт. |
|  | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |  |  |
|  | 230000 | Маска ларингеальная, одноразового использования |  |  |
|  | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования | Воздуховод Гведела (120 мм) | 1 шт. |
|  | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |  |  |
|  | 230000 | Маска ларингеальная, одноразового использования |  |  |
|  | 117050 | Средство гемостатическое на основе коллагена, не антибактериальное | Средство (губка, пластина) кровоостанавливающее коллагеновое биодеградируемое | 1 шт. |
|  | 117160 | Средство гемостатическое на основе коллагена, антибактериальное |  |  |
|  | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Держатели инфузионных флаконов (с кронштейном, на 200 мл) | 1 шт. |
|  | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Держатели инфузионных флаконов (с кронштейном, на 400 мл) | 1 шт. |
|  | 210370 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 2 шт. |
|  | 210380 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования |  |  |
|  | 210370 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий типа «турникет-закрутка» для остановки артериального кровотечения с фиксацией времени наложения | 2 шт. |
|  | 210380 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования |  |  |
|  | 338120 | Зажим гемостатический для наружного применения |  |  |
|  | 370570 | Жгут для внутривенных манипуляций, многоразового использования | Жгут для внутривенных инъекций | 1 шт. |
|  | 370580 | Жгут для внутривенных манипуляций, одноразового использования |  |  |
|  | 249380 | Зажим гемостатический | Зажим медицинский кровоостанавливающий изогнутый | 1 шт. |
|  | 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов |  |  |
|  | 296720 | Зажим сосудистый, многоразового использования |  |  |
|  | 338120 | Зажим гемостатический для наружного применения |  |  |
|  | 340740 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования |  |  |
|  | 249380 | Зажим гемостатический | Зажим медицинский кровоостанавливающий прямой | 1 шт. |
|  | 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов |  |  |
|  | 296720 | Зажим сосудистый, многоразового использования |  |  |
|  | 338120 | Зажим гемостатический для наружного применения |  |  |
|  | 340740 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования |  |  |
|  | 136330 | Комплект для внутривенных вливаний стандартный, неинвазивный | Катетер (канюля) для периферических вен (разных размеров), в том числе устройство для вливания в малые вены | 6 шт. |
|  | 254520 | Катетер инфузионный для периферических сосудов |  |  |
|  | 254530 | Катетер для периферических сосудов |  |  |
|  | 254550 | Катетер инфузионный для вмешательств на периферических сосудах |  |  |
|  | 365590 | Набор для периферической внутривенной катетеризации |  |  |
|  | 365580 | Канюля внутривенная периферическая |  |  |
|  | 155640 | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | Катетер уретральный детский однократного применения стерильный | 1 шт. |
|  | 155670 | Катетер уретральный баллонный постоянный для дренажа, не антибактериальный |  |  |
|  | 176290 | Катетер уретральный дилатационный, не содержащий лекарственные средства |  |  |
|  | 209920 | Катетер уретральный для однократного дренирования/промывания |  |  |
|  | 209970 | Катетер уретральный для однократного дренирования |  |  |
|  | 155640 | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | Катетер уретральный женский однократного применения стерильный | 1 шт. |
|  | 155670 | Катетер уретральный баллонный постоянный для дренажа, не антибактериальный |  |  |
|  | 176290 | Катетер уретральный дилатационный, не содержащий лекарственные средства |  |  |
|  | 209920 | Катетер уретральный для однократного дренирования/промывания |  |  |
|  | 209970 | Катетер уретральный для однократного дренирования |  |  |
|  | 155640 | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | Катетер уретральный мужской однократного применения стерильный | 1 шт. |
|  | 155670 | Катетер уретральный баллонный постоянный для дренажа, не антибактериальный |  |  |
|  | 176290 | Катетер уретральный дилатационный, не содержащий лекарственные средства |  |  |
|  | 209920 | Катетер уретральный для однократного дренирования/промывания |  |  |
|  | 209970 | Катетер уретральный для однократного дренирования |  |  |
|  | 142270 | Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см x 7,2 см) | 5 шт. |
|  | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный | Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м) | 1 шт. |
|  | 136010 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый |  |  |
|  | 141730 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый |  |  |
|  | 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |  |  |
|  | 132380 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, многоразового использования | Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками | 6 шт. |
|  | 181520 | Маска хирургическая/медицинская, многоразового использования |  |  |
|  | 182450 | Маска хирургическая/медицинская, одноразового использования |  |  |
|  | 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Мешок для медицинских отходов класса А (объемом не менее 10 л) | 1 шт. |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Мешок для медицинских отходов класса Б (объемом не менее 10 л) | 1 шт. |
|  | 125440 | Набор для внутрикостной инфузии | Набор для канюлизации губчатых костей для оказания скорой медицинской помощи (шприц-пистолет либо иное устройство установки канюли для внутрикостных инъекций для взрослых и детей с канюлей (канюлями) для внутрикостных инъекций, системой для внутрикостного введения лекарственных препаратов) | 1 шт. |
|  | 338860 | Рукоятка для внутрикостного доступа, для биопсии |  |  |
|  | 338870 | Рукоятка для внутрикостного доступа, для инфузии, электрическая |  |  |
|  | 367000 | Рукоятка для внутрикостного доступа, для инфузии, ручная |  |  |
|  | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования | Ножницы для разрезания повязок по Листеру | 1 шт. |
|  | 151740 | Ножницы диссекционные |  |  |
|  | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования |  |  |
|  | 141410 | Пакет для тепловой/холодовой терапии, многоразового использования | Пакет гипотермический | 3 шт. |
|  | 141420 | Пакет для тепловой/холодовой терапии, одноразового использования |  |  |
|  | 320600 | Пакет эндотермический для холодовой терапии |  |  |
|  | 128800 | Повязка первой помощи для абсорбции экссудата, с гидрофильным гелем, антибактериальная | Пакет перевязочный медицинский стерильный | 3 шт. |
|  | 144350 | Набор для перевязки ран, содержащий лекарственные средства |  |  |
|  | 279950 | Повязка/бинт абсорбирующий для оказания первой помощи |  |  |
|  | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные | Перчатки медицинские смотровые нестерильные | 6 пар |
|  | 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 139360 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 185830 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные |  |  |
|  | 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 298450 | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |  |  |
|  | 311720 | Перчатки смотровые/процедурные из этиленвинилацетата, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 349230 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 122610 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, стерильные, не антибактериальные | Перчатки медицинские смотровые стерильные | 3 пары |
|  | 311710 | Перчатки смотровые/процедурные из этиленвинилацетата, неопудренные, стерильные |  |  |
|  | 329770 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, стерильные, не антибактериальные |  |  |
|  | 335670 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные, стерильные |  |  |
|  | 335680 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные, стерильные |  |  |
|  | 343310 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные, стерильные |  |  |
|  | 349570 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные, стерильные |  |  |
|  | 349580 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные, стерильные |  |  |
|  | 349590 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные, стерильные |  |  |
|  | 349600 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные, стерильные |  |  |
|  | 349610 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, опудренные, стерильные |  |  |
|  | 171650 | Щипцы для перевязочного материала/универсальные, в форме пинцета, многоразового использования | Пинцет медицинский | 2 шт. |
|  | 202380 | Щипцы универсальные, одноразового использования |  |  |
|  | 340750 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме пинцета, многоразового использования |  |  |
|  | 202410 | Щипцы универсальные, многоразового использования |  |  |
|  | 337710 | Щипцы для перевязочного материала/универсальные, в форме пинцета, одноразового использования |  |  |
|  | 293880 | Одеяло спасательное, многоразового использования | Покрывало спасательное изотермическое (не менее 150 см x 200 см) | 1 шт. |
|  | 386530 | Одеяло спасательное, одноразового использования |  |  |
|  | 140830 | Салфетка для очищения кожи | Салфетка антисептическая спиртовая (не менее 12,5 см x 11,0 см) | 20 шт. |
|  | 272240 | Салфетка антисептическая |  |  |
|  | 333050 | Салфетка для очищения кожи, нестерильная |  |  |
|  | 333060 | Салфетка для очищения кожи, стерильная |  |  |
|  | 272230 | Тампон антисептический | Средство антисептическое с перекисью водорода | 3 шт. |
|  | 272240 | Салфетка антисептическая |  |  |
|  | 342510 | Салфетка для стимуляции дыхания | Средство для стимуляции дыхания с раствором аммиака | 3 шт. |
|  | 223580 | Салфетка марлевая тканая | Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 16 см x 13 см, № 10) | 1 упак. |
|  | 302910 | Салфетка нетканая |  |  |
|  | 253780 | Скальпель, одноразового использования | Скальпель стерильный одноразовый | 2 шт. |
|  | 259910 | Средство гемостатическое неорганического происхождения | Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г) | 2 шт. |
|  | 259910 | Средство гемостатическое неорганического происхождения | Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе каолина | 2 шт. |
|  | 248420 | Средство гемостатическое на основе хитозана, профессиональное | Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе хитозана либо в виде бинта длиной не менее 1,5 м и содержанием хитозана или его соли не менее 12 г, либо в виде гранул с содержанием хитозана или его соли не менее 15 г | 2 упак. |
|  | 128830 | Повязка для абсорбции экссудата, не гелевая, антибактериальная | Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой кислотой (не менее 6 см x 10 см) | 2 шт. |
|  | 259910 | Средство гемостатическое неорганического происхождения |  |  |
|  | 309490 | Губка гемостатическая компрессионная для наружного применения |  |  |
|  | 137100 | Полотенце/салфетка медицинская сухая, одноразового использования | Стерильная салфетка (не менее 45 см x 29 см) | 1 шт. |
|  | 144250 | Салфетка для очищения ран |  |  |
|  | 223580 | Салфетка марлевая тканая |  |  |
|  | 302910 | Салфетка нетканая |  |  |
|  | 116440 | Простыня для кровати не прилипающая к ране | Стерильная салфетка или простыня (не менее 70 см x 140 см) | 1 шт. |
|  | 137100 | Полотенце/салфетка медицинская сухая, одноразового использования |  |  |
|  | 223580 | Салфетка марлевая тканая |  |  |
|  | 260320 | Простыня хирургическая для пациента, одноразового использования |  |  |
|  | 302910 | Салфетка нетканая |  |  |
|  | 331320 | Простыня впитывающая, стерильная |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) со взрослыми и детскими манжетами механический с анероидным манометром | 1 шт. |
|  | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной | Термометр медицинский в футляре | 1 шт. |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |  |  |
|  | 190040 | Термометр электронный для непрерывного измерения температуры тела пациента, с питанием от батареи |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
|  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный |  |  |
|  | 114090 | Набор для внутривенных вливаний из несорбирующего материала | Устройство для вливания инфузионных растворов | 2 шт. |
|  | 136330 | Комплект для внутривенных вливаний стандартный, неинвазивный |  |  |
|  | 167580 | Набор для внутривенных вливаний с теплообменным устройством |  |  |
|  | 254550 | Катетер инфузионный для вмешательств на периферических сосудах |  |  |
|  | 292880 | Набор для внутривенных вливаний с бюреткой для контроля объема инфузионного раствора |  |  |
|  | 375950 | Комплект для внутривенных вливаний стандартный, инвазивный |  |  |
|  | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Фонендоскоп | 1 шт. |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
|  | 293920 | Шпатель для языка, смотровой, одноразового использования | Шпатель стерильный | 10 шт. |
|  | 260600 | Шприц общего назначения, одноразового использования | Шприц инъекционный однократного применения (2 мл с иглой 0,6 мм) | 4 шт. |
|  | 262630 | Шприц-дозатор для инъекций/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 262650 | Шприц-дозатор для инъекций |  |  |
|  | 349160 | Шприц общего назначения/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 260600 | Шприц общего назначения, одноразового использования | Шприц инъекционный однократного применения (5 мл с иглой 0,7 мм) | 4 шт. |
|  | 262630 | Шприц-дозатор для инъекций/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 262650 | Шприц-дозатор для инъекций |  |  |
|  | 349160 | Шприц общего назначения/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 260600 | Шприц общего назначения, одноразового использования | Шприц инъекционный однократного применения (10 мл с иглой 0,8 мм) | 2 шт. |
|  | 262630 | Шприц-дозатор для инъекций/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 262650 | Шприц-дозатор для инъекций |  |  |
|  | 349160 | Шприц общего назначения/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 260600 | Шприц общего назначения, одноразового использования | Шприц инъекционный однократного применения (20 мл с иглой 0,8 мм) | 5 шт. |
|  | 262630 | Шприц-дозатор для инъекций/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 262650 | Шприц-дозатор для инъекций |  |  |
|  | 349160 | Шприц общего назначения/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 136710 | Сумка медицинская | Сумка (ящик, рюкзак) укладки общепрофильной | 1 шт. |

3. Укладка общепрофильная комплектуется следующими изделиями:

| № п/п | Наименование | Требуемое количество, не менее |
| --- | --- | --- |
|  | Ампульница или специально предназначенное для хранения (применения) ампулированных лекарственных препаратов приспособление в сумке (ящике, рюкзаке) укладки общепрофильной | 1 шт. |
|  | Чехол для инструментария | 1 шт. |
|  | Чехол для перевязочных материалов | 1 шт. |
|  | Фонарик диагностический с элементом питания | 1 шт. |

4. При комплектации укладки общепрофильной лекарственными препаратами допускается включение в ее состав:

одного лекарственного препарата, включенного в подпункт 6 или подпункт 
7 пункта 1 настоящих требований;

одного лекарственного препарата, включенного в подпункт 13 или подпункт 14 пункта 1 настоящих требований;

одного лекарственного препарата, включенного в подпункт 15 или подпункт 17 пункта 1 настоящих требований;

одного лекарственного препарата, включенного в подпункт 18, или подпункт 19, или подпункт 20, или подпункт 21 пункта 1 настоящих требований;

одного лекарственного препарата, включенного в подпункт 22, или подпункт 23, или подпункт 59 пункта 1 настоящих требований;

одного лекарственного препарата, включенного в подпункт 24 или подпункт 25 пункта 1 настоящий требований;

одного лекарственного препарата, включенного в подпункт 30 или подпункт 31 пункта 1 настоящих требований;

одного лекарственного препарата, включенного в подпункт 35 или подпункт 36 пункта 1 настоящих требований;

одного лекарственного препарата, включенного в подпункт 41 или подпункт 42 пункта 1 настоящих требований;

одного лекарственного препарата, включенного в подпункт 43 или подпункт 45 пункта 1 настоящих требований;

одного лекарственного препарата, включенного в подпункт 63 или подпункт 64 пункта 1 настоящих требований.

5. При комплектации укладки общепрофильной медицинскими изделиями допускается включение в ее состав:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно 
в подпункт 1 или в подпункт 2 пункта 2 настоящих требований, в требуемом количестве;

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно 
в подпункт 13 или в подпункт 14 пункта 2 настоящих требований, в требуемом количестве;

одного медицинского изделия, включенного в подпункт 40, или в подпункт 41, или в подпункт 42, или в подпункт 43 пункта 2 настоящих требований, 
в требуемом количестве;

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно 
в подпункты 6-10, 15-17, 19-21, 23, 27, 28, 34, 38, 44, 45, 47 и 49 пункта 2 настоящих требований, в требуемом количестве;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа указанных соответственно в подпунктах 3-5, 18, 24, 29-33, 35, 36, 48 и 51-54 пункта 2 настоящих требований, в требуемом количестве.

6. Комплектация укладки общепрофильной лекарственным препаратом, указанным в подпункте 66 пункта 1 настоящих требований, осуществляется 
при наличии в оснащении автомобиля скорой медицинской помощи аппарата ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и динитрогена оксида портативного в комплекте с баллонами газовыми объемом не менее 1 л 
для динитрогена оксида и кислорода с автоматом контроля подачи кислорода 
и режимом кислородной ингаляции с блокировкой верхнего предела концентрации анестетика не более 70 % (в том числе объединенного с аппаратом искусственной вентиляции легких) в соответствии с пунктом 3.3 приложения № 5 к Порядку оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденному настоящим приказом.

7. Укладка общепрофильная комплектуется лекарственными препаратами, указанными в подпунктах 77 и 78 пункта 1 настоящих требований, в случае оснащения автомобиля скорой медицинской помощи в соответствии с пунктом 4.18 приложения № 5 к Порядку оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденному настоящим приказом.

8. Лекарственные препараты в лекарственной форме «раствор для инфузий», указанные в подпунктах 12, 24, 25, 27-32 и 49 пункта 1 настоящих требований, которыми комплектуется укладка общепрофильная, могут размещаться отдельно 
от укладки общепрофильной в автомобиле скорой медицинской помощи.

9. Лекарственные препараты в лекарственной форме «газ сжатый», указанные в подпунктах 66 и 97 пункта 1 настоящих требований, хранятся в баллонах 
для медицинских газов и в системе подачи медицинских газов автомобиля скорой медицинской помощи отдельно от укладки общепрофильной.

10. Укладка специализированная (реанимационная) для оказания скорой медицинской помощи (далее – укладка специализированная) комплектуется следующими лекарственными препаратами:

| № п/п | Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация лекарственного препарата | Фармако-терапевтическая группа | Междуна-родное непатен-тованное наимено-вание лекар-ственного препарата, при отсутствии – группиро-вочное или торговое наимено-вание лекар-ственного препарата | Лекар-ственная форма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A03A | Препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | М-холиноблокатор | Платифил-лин | Раствор для подкожного введения |
|  | A03AD02 | Дротаверин | Cредства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта; папаверин и его производные | Дротаверин | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения или раствор для инъекций |
|  | A03BA01 | Атропин | М-холиноблокатор | Атропин | Раствор для инъекций |
|  | A03FA01 | Метоклопрамид | Средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта; стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | Метоклоп-рамид | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | A06AA01 | Парафин жидкий | Средства для лечения запоров; средства, размягчающие каловые массы | Парафин жидкий | Масло для приема внутрь |
|  | A07BA01 | Активированный уголь | Противодиарейные, кишечные противовоспали-тельные/ противомикробные средства; кишечные адсорбенты; препараты угля | Активиро-ванный уголь | Таблетки или капсулы |
|  | A07BC | Другие кишечные адсорбенты | Энтеросорбирующее средство | Лигнин гидролиз-ный | Порошок для приема внутрь |
|  | A11DA01 | Тиамин | Витамины; витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12; витамин B1 | Тиамин | Раствор для внутримы-шечного введения |
|  | A11GA01 | Аскорбиновая кислота | Витамины; аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации; аскорбиновая кислота (витамин C) | Аскорбино-вая кислота | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | A11HA02 | Пиридоксин | Витамины; другие витаминные препараты | Пиридоксин | Раствор для инъекций |
|  | A12AA03 | Кальция глюконат | Минеральные добавки. Препараты кальция | Кальция глюконат | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | A12CX | Другие минеральные вещества | Калия и магния препарат | Калия и магния аспарагинат | Раствор для инфузий |
|  | B01AB01 | Гепарин натрия | Антитромботичес-кие средства; группа гепарина | Гепарин натрия | Раствор для внутривен-ного и подкожного введения или раствор для инъекций |
|  | B01AB05 | Эноксапарин натрия | Антитромботичес-кие средства; группа гепарина | Эноксапарин натрия | Раствор для инъекций |
|  | B01AC04 | Клопидогрел | Антитромботичес-кие средства; антиагреганты, кроме гепарина | Клопидогрел | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|  | B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота | Антитромботи-ческие средства; антиагреганты, кроме гепарина | Ацетил-салициловая кислота | Таблетки или таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой |
|  | B01AC24 | Тикагрелор | Антитромботи-ческие средства; антиагреганты, кроме гепарина | Тикагрелор | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|  | B01AD | Ферментные препараты | Фибринолитическое средство | Проуроки-наза | Лиофилизат для приготов-ления раствора для внутривен-ного введения или лиофилизат для приготов-ления раствора для инъекций |
|  | B01AD | Ферментные препараты | Антитромбо-тические средства; ферменты | Рекомби-нантный белок, содержащий аминокис-лотную последова-тельность стафилоки-назы | Лиофилизат для приготов-ления раствора для внутривен-ного введения |
|  | B01AD02 | Алтеплаза | Антитромботичес-кие средства; ферменты | Алтеплаза | Лиофилизат для приготов-ления раствора для инфузий |
|  | B01AD11 | Тенектеплаза | Антитромботичес-кие средства; ферменты | Тенектеп-лаза | Лиофилизат для приготов-ления раствора для внутривен-ного введения |
|  | B02AA02 | Транексамовая кислота | Гемостатические средства; антифибринолити-ческие средства; аминокислоты | Транекса-мовая кислота | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | B02BX01 | Этамзилат | Гемостатические средства; витамин K и другие гемостатические средства; другие гемостатические средства системного действия | Этамзилат | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения или раствор для инъекций |
|  | B05AA05 | Декстран | Кровезаменители и перфузионные растворы; препараты крови и подобные средства; кровезаменители и белковые фракции плазмы крови | Декстран | Раствор для инфузий |
|  | B05AA07 | Гидроксиэтилкрахмал | Кровезаменители и перфузионные растворы; препараты крови и подобные средства; кровезаменители и белковые фракции плазмы крови | Гидрокси-этилкрахмал | Раствор для инфузий |
|  | B05BA03 | Углеводы | Кровезаменители и перфузионные растворы; растворы для внутривенного введения; растворы для парентерального питания | Декстроза | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | B05BA03 | Углеводы | Кровезаменители и перфузионные растворы; растворы для внутривенного введения; растворы для парентерального питания | Декстроза | Раствор для инфузий |
|  | B05BB | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | Растворы влияющие на водно-электролитный баланс | Меглюмина натрия сукцинат | Раствор для инфузий |
|  | B05BB01 | Электролиты | Кровезаменители и перфузионные растворы; растворы для внутривенного введения; растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид | Раствор для инфузий |
|  | B05BB01 | Электролиты | Кровезаменители и перфузионные растворы; растворы для внутривенного введения; растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | Натрия гидрокар-бонат | Раствор для инфузий |
|  | B05BB01 | Электролиты | Кровезаменители и перфузионные растворы; растворы для внутривенного введения; растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид] | Раствор для инфузий |
|  | B05BB01 | Электролиты | Кровезаменители и перфузионные растворы; растворы для внутривенного введения; растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид + Яблочная кислота | Раствор для инфузий |
|  | B05BB01 | Электролиты | Кровезаменители и перфузионные растворы; растворы для внутривенного введения; растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | Натрия хлорид | Раствор для инфузий |
|  | B05XA05 | Магния сульфат | Кровезаменители и перфузионные растворы; добавки к растворам для внутривенного введения; растворы электролитов | Магния сульфат | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | C01BA02 | Прокаинамид | Средства для лечения заболеваний сердца; антиаритмические средства, классы I и III; антиаритми-ческие средства, класс IА | Прокаина-мид | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | C01BC03 | Пропафенон | Средства для лечения заболеваний сердца; антиаритмические средства, классы I и III; антиаритмические средства, класс IC | Пропафенон | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | C01BD01 | Амиодарон | Средства для лечения заболеваний сердца; антиаритмические средства, класс III | Амиодарон | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | C01CA03 | Норэпинефрин | Средства для лечения заболеваний сердца; кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов; адренергические и дофаминергические средства | Норэпине-фрин | Концентрат для пригото-вления раствора для внутривен-ного введения |
|  | C01CA04 | Допамин | Средства для лечения заболеваний сердца; кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов; адренергические и дофаминергические средства | Допамин | Концентрат для пригото-вления раствора для инфузий |
|  | C01CA06 | Фенилэфрин | Препараты для лечения заболеваний сердца; кардиотонические средства кроме сердечных гликозидов; адренергические и дофаминергические средства | Фенилэфрин | Раствор для инъекций |
|  | C01CA07 | Добутамин | Cредства для лечения заболеваний сердца; кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов; адренергические и дофаминергические средства | Добутамин | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
|  | C01CA24 | Эпинефрин | Средства для лечения заболеваний сердца; кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов; адренергические и дофаминергические средства | Эпинефрин | Раствор для инъекций |
|  | C01DA02 | Нитроглицерин | Средства для лечения заболеваний сердца; вазодилататоры для лечения заболеваний сердца; органические нитраты | Нитрогли-церин | Спрей подъязыч-ный дозирован-ный или концентрат для приготовле-ния раствора для инфузий |
|  | C01DA08 | Изосорбида динитрат | Средства для лечения заболеваний сердца; вазодилататоры для лечения заболеваний сердца; органические нитраты | Изосорбида динитрат | Спрей подъязыч-ный дозирован-ный или концентрат для приготовле-ния раствора для инфузий |
|  | C01EB10 | Аденозина фосфат | Препараты для лечения заболеваний сердца; другие препараты для лечения заболеваний сердца | Трифоса-денин | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | C02AC01 | Клонидин | Антигипертен-зивные средства; антиадренерги-ческие средства центрального действия; агонисты имидазолиновых рецепторов | Клонидин | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | C02AC05 | Моксонидин | Антигипертен-зивные средства; антиадренерги-ческие средства центрального действия; агонисты имидазолиновых рецепторов | Моксонидин | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|  | C02CA06 | Урапидил | Антигипертензивные средства; антиадренергичес-кие средства периферического действия; альфа-адреноблокаторы | Урапидил | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | C03CA01 | Фуросемид | Диуретики; «петлевые» диуретики; сульфонамиды | Фуросемид | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения или раствор для инъекций |
|  | C07AA05 | Пропранолол | Бета-адреноблокаторы; неселективные бета-адреноблокаторы | Пропрано-лол | Таблетки |
|  | C07AB02 | Метопролол | Бета-адреноблокаторы, селективные бета-адреноблокаторы | Метопролол | Раствор для внутривен-ного введения или таблетки |
|  | C07AB09 | Эсмолол | Бета-адреноблокаторы, селективные бета-адреноблокаторы | Эсмолол | Раствор для внутривен-ного введения или раствор для инфузий |
|  | C08CA05 | Нифедипин | Блокатор «медленных» кальциевых каналов | Нифедипин | Таблетки |
|  | C08DA01 | Верапамил | Блокаторы кальциевых каналов; селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце; производные фенилалкиламина | Верапамил | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | C09AA01 | Каптоприл | Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему; ингибиторы ангиотензинпревра-щающего фермента (АПФ) | Каптоприл | Таблетки |
|  | C09AA02 | Эналаприл | Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему; ингибиторы ангиотензинпревра-щающего фермента (АПФ) | Эналаприлат | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | D08AC02 | Хлоргексидин | Антисептики и дезинфицирующие средства; бигуаниды и амидины | Хлоргекси-дин | Раствор для местного и наружного применения |
|  | D08AG02 | Повидон-Йод | Антисептики и дезинфицирующие средства; препараты йода | Повидон-Йод | Раствор для местного и наружного применения |
|  | D08AX01 | Водорода пероксид | Антисептики и дезинфицирующие средства; другие антисептики и дезинфицирующие средства | Водорода пероксид | Раствор для местного и наружного применения |
|  | D08AX08 | Этанол | Антисептики и дезинфицирующие средства; другие антисептики и дезинфицирующие средства | Этанол | Раствор для наружного применения |
|  | G04A | Уроантисептики | Антисептическое средство + местноанестезиру-ющее средство | Лидокаин + Хлоргекси-дин | Гель для местного применения |
|  | H01BA04 | Терлипрессин | Гипофиза гормон задней доли | Терлипрес-син | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | H02AB02 | Дексаметазон | Кортикостероиды системного действия; глюкокортикосте-роиды | Дексамета-зон | Раствор для инъекций |
|  | H02AB06 | Преднизолон | Кортикостероиды системного действия; глюкокортикоиды | Преднизо-лон | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения или раствор для инъекций |
|  | H02AB09 | Гидрокортизон | Глюкокортикос-тероид | Гидрокор-тизон | Лиофилизат для приготовле-ния раствора для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | J01DD04 | Цефтриаксон | Антибактериальные средства системного действия; другие бета-лактамные антибактериальные средства; цефалоспорины третьего поколения | Цефтри-аксон | Порошок для приготов-ления раствора для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | M01AB15 | Кеторолак | Противовоспали-тельные и противоревмати-ческие препараты; нестероидные противовоспали-тельные и противоревмати-ческие препараты; производные уксусной кислоты и родственные соединения | Кеторолак | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | M01AE03 | Кетопрофен | Противовоспали-тельные и противоревмати-ческие препараты; нестероидные противовоспали-тельные и противоревмати-ческие препараты; производные пропионовой кислоты | Кетопрофен | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | M03AB01 | Суксаметония хлорид | Миорелаксанты; миорелаксанты периферического действия; производные холина | Суксамето-ния йодид | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | M03AB01 | Суксаметония хлорид | Миорелаксанты; миорелаксанты периферического действия; производные холина | Суксамето-ния хлорид | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | M03AC06 | Пипекурония бромид | Миорелаксанты; миорелаксанты периферического действия | Пипекуро-ния бромид | Лиофилизат для приготовле-ния раствора для внутривен-ного введения |
|  | M03AC09 | Рокурония бромид | Миорелаксанты; миорелаксанты периферического действия; другие четвертичные аммониевые соединения | Рокурония бромид | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | N01AF03 | Тиопентал натрия | Средство для неингаляционной общей анестезии | Тиопентал натрия | Порошок для приготовле-ния раствора для внутривен-ного введения |
|  | N01AH01 | Фентанил | Анестетики; препараты для общей анестезии; опиоидные анальгетики | Фентанил | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | N01AX03 | Кетамин | Анестетики; общие анестетики; другие общие анестетики | Кетамин | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | N01AX10 | Пропофол | Анестетики; общие анестетики; другие общие анестетики | Пропофол | Эмульсия для внутривен-ного введения |
|  | N01AX13 | акаогена оксид | Средство для ингаляционной анестезии | Динитрогена оксид | Газ сжатый |
|  | N01BA02 | Прокаин | Анестетики; местные анестетики; эфиры аминобензойной кислоты | Прокаин | Раствор для инъекций |
|  | N01BB02 | Лидокаин | Анестетики; местные анестетики; амиды | Лидокаин | Раствор для инъекций |
|  | N01BB02 | Лидокаин | Анестетики; местные анестетики; амиды | Лидокаин | Спрей для местного применения дозирован-ный |
|  | N02AA01 | Морфин | Анальгетики; опиоиды; природные алкалоиды опия | Морфин | Раствор для инъекций |
|  | N02AX02 | Трамадол | Анальгетики; опиоиды; другие опиоиды | Трамадол | Раствор для инъекций |
|  | N02BB02 | Метамизол натрия | Анальгетики; другие анальгетики и антипиретики; пиразолоны | Метамизол натрия | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | N02BB52 | Метамизол натрия, в комбинации с другими препаратами (исключая психотропные препараты) | Анальгетики; другие анальгетики и антипиретики; пиразолоны | Метамизол натрия + Питофе- нон + Фен-пивериния бромид | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | N02BE01 | Парацетамол | Анальгетики; другие анальгетики и антипиретики; анилиды | Парацета-мол | Суппози-тории ректальные |
|  | N02BE01 | Парацетамол | Анальгетики; другие анальгетики и антипиретики; анилиды | Парацета-мол | Суспензия для приема внутрь |
|  | N03AG01 | Вальпроевая кислота | Противоэпилепти-ческие средства; производные жирных кислот | Вальпроевая кислота | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | N05AD08 | Дроперидол | Психолептики; антипсихотические средства; производные бутирофенона | Дроперидол | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | N05BA01 | Диазепам | Анксиолитическое средство (транквилизатор) | Диазепам | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | N05BX | Другие анксиолитики | Психолептики; анксиолитические средства; другие анксиолитические средства | Бромди-гидрохлор-фенил-бензодиа-зепин | Таблетки или раствор для внутривен-ного или внутримы-шечного введения |
|  | N05CD08 | Мидазолам | Снотворное средство | Мидазолам | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | N06DA04 | Галантамин | Психоаналептики; средства для лечения деменции; антихолинэсте-разные средства | Галантамин | Раствор для инъекций |
|  | N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | Другие средства для лечения заболеваний нервной системы | Инозин + Никоти-намид + Рибофла- вин + Янтар-ная кислота | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | Другие средства для лечения заболеваний нервной системы | Этилметил-гидрокси-пиридина сукцинат | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | R03AC02 | Сальбутамол | Средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей; адренергические средства для ингаляционного введения; селективные бета2-адреномиметики | Сальбутамол | Аэрозоль для ингаляций дозирован-ный или раствор для ингаляций |
|  | R03AL01 | Фенотерол + Ипратропия бромид | Средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей; адренергические средства для ингаляционного введения; адренергические средства в комбинации с антихолинергичес-кими средствами, включая тройные комбинации с глюкокортикоидами | Ипратропия бромид + Фенотерол | Аэрозоль для ингаляций дозирован-ный или раствор для ингаляций |
|  | R03BA02 | Будесонид | Средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей; другие средства для ингаляционного введения, применяемые для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей; глюкокортикоиды | Будесонид | Порошок для ингаляций дозирован-ный или суспензия для ингаляций дозирован-ная |
|  | R03DA05 | Аминофиллин | Средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей; другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей; ксантины | Аминофил-лин | Раствор для внутривен-ного введения или раствор для внутримы-шечного введения |
|  | R05CB01 | Ацетилцистеин | Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях; отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами; муколитические средства | Ацетилцис-теин | Раствор для внутривен-ного введения и ингаляций |
|  | R06AA02 | Дифенгидрамин | Антигистаминные средства системного действия; эфиры алкиламинов | Дифенгид-рамин | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | R06AC03 | Хлоропирамин | Антигистаминные средства системного действия; замещенные этилендиамины | Хлоропи-рамин | Раствор для внутривен-ного и внутримы-шечного введения |
|  | S01AB04 | Сульфацетамид | Средства, применяемые в офтальмологии; противомикробные средства; сульфаниламиды | Сульфаце-тамид | Капли глазные |
|  | V03AB | Антидоты | Прочие лечебные средства; антидоты | Димеркап-топропан-сульфонат натрия | Раствор для внутримы-шечного и подкожного введения |
|  | V03AB | Антидоты | Прочие лечебные средства; антидоты | Цинка бисвинили-мидазола диацетат | Раствор для внутримы-шечного введения |
|  | V03AB | Антидоты | Прочие лечебные средства; антидоты | Карбоксим | Раствор для внутримы-шечного введения |
|  | V03AB06 | Натрия тиосульфат | Прочие лечебные средства; антидоты | Натрия тиосульфат | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | V03AB15 | Налоксон | Опиоидных рецепторов антагонист | Налоксон | Раствор для инъекций |
|  | V03AB25 | Флумазенил | Прочие лечебные средства; антидоты | Флумазенил | Раствор для внутривен-ного введения |
|  | V03AN01 | Кислород | Прочие лечебные средства; медицинские газы | Кислород | Газ сжатый |
|  | V07AB | Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | Прочие нелечебные средства; растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | Вода | Раствори-тель для приготов-ления лекарствен-ных форм для инъекций |
|  | V07AB | Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | Прочие нелечебные средства; растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | Натрия хлорид | Раствори-тель для приготовле-ния лекар-ственных форм для инъекций |

11. Укладка специализированная комплектуется следующими медицинскими изделиями:

| № п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский нестерильный (5 м x 5 см) | 5 шт. |
|  | 150290 | Лента марлевая, без антибактериальных свойств |  |  |
|  | 335070 | Материал нетканый в рулоне, нестерильный |  |  |
|  | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования | Бинт фиксирующий эластичный нестерильный (7,5 см x 2 м) | 5 шт. |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |  |  |
|  | 150140 | Рулон марлевый тканый, стерильный | Бинт марлевый медицинский стерильный (5 м x 10 см) | 5 шт. |
|  | 335080 | Материал нетканый в рулоне, стерильный |  |  |
|  | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования | Бинт фиксирующий эластичный нестерильный (10 см x 2 м) | 5 шт. |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |  |  |
|  | 150140 | Рулон марлевый тканый, стерильный | Бинт марлевый медицинский стерильный (7 м x 14 см) | 5 шт. |
|  | 335080 | Материал нетканый в рулоне, стерильный |  |  |
|  | 241370 | Лента ватная | Вата медицинская гигроскопическая | 1 упак. |
|  | 241390 | Рулон ватный, нестерильный |  |  |
|  | 241400 | Рулон ватный, стерильный |  |  |
|  | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования | Воздуховод Гведела (60 мм) | 1 шт. |
|  | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |  |  |
|  | 230000 | Маска ларингеальная, одноразового использования |  |  |
|  | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования | Воздуховод Гведела (90 мм) | 1 шт. |
|  | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |  |  |
|  | 230000 | Маска ларингеальная, одноразового использования |  |  |
|  | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования | Воздуховод Гведела (120 мм) | 1 шт. |
|  | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |  |  |
|  | 230000 | Маска ларингеальная, одноразового использования |  |  |
|  | 117050 | Средство гемостатическое на основе коллагена, не антибактериальное | Средство (губка, пластина) кровоостанавливающее коллагеновое биодеградируемое | 1 шт. |
|  | 117160 | Средство гемостатическое на основе коллагена, антибактериальное |  |  |
|  | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Держатели инфузионных флаконов (с кронштейном, на 200 мл) | 1 шт. |
|  | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Держатели инфузионных флаконов (с кронштейном, на 400 мл) | 1 шт. |
|  | 210370 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 2 шт. |
|  | 210380 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования |  |  |
|  | 210370 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий типа «турникет-закрутка» для остановки артериального кровотечения с фиксацией времени наложения | 2 шт. |
|  | 210380 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования |  |  |
|  | 338120 | Зажим гемостатический для наружного применения |  |  |
|  | 370570 | Жгут для внутривенных манипуляций, многоразового использования | Жгут для внутривенных инъекций | 1 шт. |
|  | 370580 | Жгут для внутривенных манипуляций, одноразового использования |  |  |
|  | 249380 | Зажим гемостатический | Зажим медицинский кровоостанавливающий изогнутый | 1 шт. |
|  | 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов |  |  |
|  | 296720 | Зажим сосудистый, многоразового использования |  |  |
|  | 338120 | Зажим гемостатический для наружного применения |  |  |
|  | 340740 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования |  |  |
|  | 249380 | Зажим гемостатический | Зажим медицинский кровоостанавливающий прямой | 1 шт. |
|  | 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов |  |  |
|  | 296720 | Зажим сосудистый, многоразового использования |  |  |
|  | 338120 | Зажим гемостатический для наружного применения |  |  |
|  | 340740 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования |  |  |
|  | 136330 | Комплект для внутривенных вливаний стандартный, неинвазивный | Катетер (канюля) для периферических вен (разных размеров), в том числе устройство для вливания в малые вены | 8 шт. |
|  | 254520 | Катетер инфузионный для периферических сосудов |  |  |
|  | 254530 | Катетер для периферических сосудов |  |  |
|  | 254550 | Катетер инфузионный для вмешательств на периферических сосудах |  |  |
|  | 365590 | Набор для периферической внутривенной катетеризации |  |  |
|  | 365580 | Канюля внутривенная периферическая |  |  |
|  | 155640 | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | Катетер уретральный детский однократного применения стерильный | 1 шт. |
|  | 155670 | Катетер уретральный баллонный постоянный для дренажа, не антибактериальный |  |  |
|  | 176290 | Катетер уретральный дилатационный, не содержащий лекарственные средства |  |  |
|  | 209920 | Катетер уретральный для однократного дренирования/промывания |  |  |
|  | 209970 | Катетер уретральный для однократного дренирования |  |  |
|  | 155640 | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | Катетер уретральный женский однократного применения стерильный | 1 шт. |
|  | 155670 | Катетер уретральный баллонный постоянный для дренажа, не антибактериальный |  |  |
|  | 176290 | Катетер уретральный дилатационный, не содержащий лекарственные средства |  |  |
|  | 209920 | Катетер уретральный для однократного дренирования/промывания |  |  |
|  | 209970 | Катетер уретральный для однократного дренирования |  |  |
|  | 155640 | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | Катетер уретральный мужской однократного применения стерильный | 1 шт. |
|  | 155670 | Катетер уретральный баллонный постоянный для дренажа, не антибактериальный |  |  |
|  | 176290 | Катетер уретральный дилатационный, не содержащий лекарственные средства |  |  |
|  | 209920 | Катетер уретральный для однократного дренирования/промывания |  |  |
|  | 209970 | Катетер уретральный для однократного дренирования |  |  |
|  | 142270 | Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см x 7,2 см) | 5 шт. |
|  | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный | Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м) | 1 шт. |
|  | 136010 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый |  |  |
|  | 141730 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый |  |  |
|  | 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |  |  |
|  | 132380 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, многоразового использования | Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками | 6 шт. |
|  | 181520 | Маска хирургическая/медицинская, многоразового использования |  |  |
|  | 182450 | Маска хирургическая/медицинская, одноразового использования |  |  |
|  | 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Мешок для медицинских отходов класса А (объемом не менее 10 л) | 1 шт. |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Мешок для медицинских отходов класса Б (объемом не менее 10 л) | 1 шт. |
|  | 125440 | Набор для внутрикостной инфузии | Набор для канюлизации губчатых костей для оказания скорой медицинской помощи (шприц-пистолет либо иное устройство установки канюли для внутрикостных инъекций для взрослых и детей с канюлей (канюлями) для внутрикостных инъекций, системой для внутрикостного введения лекарственных препаратов) | 1 шт. |
|  | 338860 | Рукоятка для внутрикостного доступа, для биопсии |  |  |
|  | 338870 | Рукоятка для внутрикостного доступа, для инфузии, электрическая |  |  |
|  | 367000 | Рукоятка для внутрикостного доступа, для инфузии, ручная |  |  |
|  | 328210 | Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | Набор для катетеризации центральных вен для оказания скорой медицинской помощи (игла для пункции центральной вены, катетер подключичный с проводником) | 1 шт. |
|  | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования | Ножницы для разрезания повязок по Листеру | 1 шт. |
|  | 151740 | Ножницы диссекционные |  |  |
|  | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования |  |  |
|  | 141410 | Пакет для тепловой/холодовой терапии, многоразового использования | Пакет гипотермический | 3 шт. |
|  | 141420 | Пакет для тепловой/холодовой терапии, одноразового использования |  |  |
|  | 320600 | Пакет эндотермический для холодовой терапии |  |  |
|  | 128800 | Повязка первой помощи для абсорбции экссудата, с гидрофильным гелем, антибактериальная | Пакет перевязочный медицинский стерильный | 3 шт. |
|  | 144350 | Набор для перевязки ран, содержащий лекарственные средства |  |  |
|  | 279950 | Повязка/бинт абсорбирующий для оказания первой помощи |  |  |
|  | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные | Перчатки медицинские смотровые нестерильные | 10 пар |
|  | 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 139360 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 185830 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные |  |  |
|  | 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 298450 | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |  |  |
|  | 311720 | Перчатки смотровые/процедурные из этиленвинилацетата, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 349230 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 122610 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, стерильные, не антибактериальные | Перчатки медицинские смотровые стерильные | 3 пары |
|  | 311710 | Перчатки смотровые/процедурные из этиленвинилацетата, неопудренные, стерильные |  |  |
|  | 329770 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, стерильные, не антибактериальные |  |  |
|  | 335670 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные, стерильные |  |  |
|  | 335680 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные, стерильные |  |  |
|  | 343310 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные, стерильные |  |  |
|  | 349570 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные, стерильные |  |  |
|  | 349580 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные, стерильные |  |  |
|  | 349590 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные, стерильные |  |  |
|  | 349600 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные, стерильные |  |  |
|  | 349610 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, опудренные, стерильные |  |  |
|  | 171650 | Щипцы для перевязочного материала/универсальные, в форме пинцета, многоразового использования | Пинцет медицинский | 2 шт. |
|  | 202380 | Щипцы универсальные, одноразового использования |  |  |
|  | 340750 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме пинцета, многоразового использования |  |  |
|  | 202410 | Щипцы универсальные, многоразового использования |  |  |
|  | 337710 | Щипцы для перевязочного материала/универсальные, в форме пинцета, одноразового использования |  |  |
|  | 293880 | Одеяло спасательное, многоразового использования | Покрывало спасательное изотермическое (не менее 150 см x 200 см) | 1 шт. |
|  | 386530 | Одеяло спасательное, одноразового использования |  |  |
|  | 140830 | Салфетка для очищения кожи | Салфетка антисептическая спиртовая (не менее 12,5 см x 11,0 см) | 20 шт. |
|  | 272240 | Салфетка антисептическая |  |  |
|  | 333050 | Салфетка для очищения кожи, нестерильная |  |  |
|  | 333060 | Салфетка для очищения кожи, стерильная |  |  |
|  | 272230 | Тампон антисептический | Средство антисептическое с перекисью водорода | 3 шт. |
|  | 272240 | Салфетка антисептическая |  |  |
|  | 342510 | Салфетка для стимуляции дыхания | Средство для стимуляции дыхания с раствором аммиака | 3 шт. |
|  | 223580 | Салфетка марлевая тканая | Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 16 см x 13 см, № 10) | 1 упак. |
|  | 302910 | Салфетка нетканая |  |  |
|  | 253780 | Скальпель, одноразового использования | Скальпель стерильный одноразовый | 2 шт. |
|  | 259910 | Средство гемостатическое неорганического происхождения | Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г) | 3 шт. |
|  | 259910 | Средство гемостатическое неорганического происхождения | Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе каолина | 3 шт. |
|  | 248420 | Средство гемостатическое на основе хитозана, профессиональное | Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе хитозана либо в виде бинта длиной не менее 1,5 м и содержанием хитозана или его соли не менее 12 г, либо в виде гранул с содержанием хитозана или его соли не менее 15 г | 3 упак. |
|  | 128830 | Повязка для абсорбции экссудата, не гелевая, антибактериальная | Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой кислотой (не менее 6 см x 10 см) | 2 шт. |
|  | 259910 | Средство гемостатическое неорганического происхождения |  |  |
|  | 309490 | Губка гемостатическая компрессионная для наружного применения |  |  |
|  | 137100 | Полотенце/салфетка медицинская сухая, одноразового использования | Стерильная салфетка (не менее 45 см x 29 см) | 1 шт. |
|  | 144250 | Салфетка для очищения ран |  |  |
|  | 223580 | Салфетка марлевая тканая |  |  |
|  | 302910 | Салфетка нетканая |  |  |
|  | 116440 | Простыня для кровати не прилипающая к ране | Стерильная салфетка или простыня (не менее 70 см x 140 см) | 1 шт. |
|  | 137100 | Полотенце/салфетка медицинская сухая, одноразового использования |  |  |
|  | 223580 | Салфетка марлевая тканая |  |  |
|  | 260320 | Простыня хирургическая для пациента, одноразового использования |  |  |
|  | 302910 | Салфетка нетканая |  |  |
|  | 331320 | Простыня впитывающая, стерильная |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) со взрослыми и детскими манжетами механический с анероидным манометром | 1 шт. |
|  | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной | Термометр медицинский в футляре | 1 шт. |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |  |  |
|  | 190040 | Термометр электронный для непрерывного измерения температуры тела пациента, с питанием от батареи |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
|  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный |  |  |
|  | 114090 | Набор для внутривенных вливаний из несорбирующего материала | Устройство для вливания инфузионных растворов | 4 шт. |
|  | 136330 | Комплект для внутривенных вливаний стандартный, неинвазивный |  |  |
|  | 167580 | Набор для внутривенных вливаний с теплообменным устройством |  |  |
|  | 254550 | Катетер инфузионный для вмешательств на периферических сосудах |  |  |
|  | 292880 | Набор для внутривенных вливаний с бюреткой для контроля объема инфузионного раствора |  |  |
|  | 375950 | Комплект для внутривенных вливаний стандартный, инвазивный |  |  |
|  | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Фонендоскоп | 1 шт. |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
|  | 293920 | Шпатель для языка, смотровой, одноразового использования | Шпатель стерильный | 10 шт. |
|  | 260600 | Шприц общего назначения, одноразового использования | Шприц инъекционный однократного применения (2 мл с иглой 0,6 мм) | 4 шт. |
|  | 262630 | Шприц-дозатор для инъекций/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 262650 | Шприц-дозатор для инъекций |  |  |
|  | 349160 | Шприц общего назначения/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 260600 | Шприц общего назначения, одноразового использования | Шприц инъекционный однократного применения (5 мл с иглой 0,7 мм) | 4 шт. |
|  | 262630 | Шприц-дозатор для инъекций/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 262650 | Шприц-дозатор для инъекций |  |  |
|  | 349160 | Шприц общего назначения/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 260600 | Шприц общего назначения, одноразового использования | Шприц инъекционный однократного применения (10 мл с иглой 0,8 мм) | 2 шт. |
|  | 262630 | Шприц-дозатор для инъекций/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 262650 | Шприц-дозатор для инъекций |  |  |
|  | 349160 | Шприц общего назначения/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 260600 | Шприц общего назначения, одноразового использования | Шприц инъекционный однократного применения (20 мл с иглой 0,8 мм) | 5 шт. |
|  | 262630 | Шприц-дозатор для инъекций/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 262650 | Шприц-дозатор для инъекций |  |  |
|  | 349160 | Шприц общего назначения/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 136710 | Сумка медицинская | Сумка (ящик, рюкзак) укладки специализированной | 1 шт. |

12. Укладка специализированная комплектуется следующими изделиями:

| № п/п | Наименование | Требуемое количество, не менее |
| --- | --- | --- |
|  | Ампульница или специально предназначенное для хранения (применения) ампулированных лекарственных препаратов приспособление в сумке (ящике, рюкзаке) укладки специализированной | 1 шт. |
|  | Чехол для инструментария | 1 шт. |
|  | Чехол для перевязочных материалов | 1 шт. |
|  | Фонарик диагностический с элементом питания | 1 шт. |

13. При комплектации укладки спецализированной лекарственными препаратами допускается включение в ее состав:

одного лекарственного препарата, включенного в подпункт 6 или подпункт 7 пункта 10 настоящий требований;

одного лекарственного препарата, включенного в подпункт 13 или подпункт 14 пункта 10 настоящих требований;

одного лекарственного препарата, включенного в подпункт 15 или подпункт 17 пункта 10 настоящих требований;

одного лекарственного препарата, включенного в подпункт 18, или подпункт 19, или подпункт 20, или подпункт 21 пункта 10 настоящих требований;

одного лекарственного препарата, включенного в подпункт 22, или подпункт 23, или подпункт 62 пункта 10 настоящих требований;

одного лекарственного препарата, включенного в подпункт 24 или подпункт 25 пункта 10 настоящих требований;

одного лекарственного препарата, включенного в подпункт 31 или подпункт 32 пункта 10 настоящих требований;

одного лекарственного препарата, включенного в подпункт 36 или подпункт 37 пункта 10 настоящих требований;

одного лекарственного препарата, включенного в подпункт 46 или подпункт 48 пункта 10 настоящих требований;

одного лекарственного препарата, включенного в подпункт 67 или подпункт 68 пункта 10 настоящих требований;

одного лекарственного препарата, включенного в подпункт 69, или подпункт 70, или подпункт 72 пункта 10 настоящих требований;

одного лекарственного препарата, включенного в подпункт 89 или подпункт 91 пункта 10 настоящих требований.

14. При комплектации укладки специализированной медицинскими изделиями включение в ее состав:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно  
в подпункт 1 или в подпункт 2 пункта 11 настоящих требований, в требуемом количестве;

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно 
в подпункт 13 или в подпункт 14 пункта 11 настоящих требований, в требуемом количестве;

одного медицинского изделия, включенного в подпункт 41, или в подпункт 42, или в подпункт 43, или в подпункт 44 пункта 11 настоящих требований, 
в требуемом количестве;

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно 
в подпункты 6-10, 15-17, 19-21, 23, 27, 29, 35, 39, 45, 46, 48 и 50 пункта 11 настоящих требований, в требуемом количестве;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 3-5, 18, 24, 30-34, 36, 37, 49 и 52-55 пункта 11 настоящих требований, в требуемом количестве.

15. Комплектация укладки специализированной лекарственным препаратом, указанным в подпункте 77 пункта 10 настоящих требований, осуществляется 
при наличии в оснащении автомобиля скорой медицинской помощи аппарата ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и динитрогена оксида портативного в комплекте с баллонами газовыми объемом не менее 1 л 
для динитрогена оксида и кислорода с автоматом контроля подачи кислорода 
и режимом кислородной ингаляции с блокировкой верхнего предела концентрации анестетика не более 70 % (в том числе объединенного с аппаратом искусственной вентиляции легких) в соответствии с пунктом 5.7 приложения № 5 к Порядку оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденному настоящим приказом.

16. Лекарственные препараты в лекарственной форме «раствор для инфузий», указанные в подпунктах 12, 24, 25, 27-33 и 52 пункта 10 настоящих требований, которыми комплектуется укладка специализированная, могут размещаться отдельно от укладки специализированной в автомобиле скорой медицинской помощи.

17. Лекарственные препараты в лекарственной форме «газ сжатый», указанные в подпунктах 77 и 109 пункта 10 настоящих требований, хранятся 
в баллонах для медицинских газов и в системе подачи медицинских газов автомобиля скорой медицинской помощи отдельно от укладки специализированной.

18. Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи (далее – набор акушерский) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

| № п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 182800 | Воротник для шейного отдела позвоночника, многоразового использования | Воротник-шина шейная для новорожденных | 2 шт. |
|  | 182810 | Воротник для шейного отдела позвоночника, одноразового использования |  |  |
|  | 141410 | Пакет для тепловой/холодовой терапии, многоразового использования | Грелка | 2 шт. |
|  | 188340 | Грелка |  |  |
|  | 287660 | Грелка согревающая термохимическая гелевая |  |  |
|  | 128090 | Зажим сосудистый неонатальный/ педиатрический | Зажим Кохера стерильный | 2 шт. |
|  | 249380 | Зажим гемостатический |  |  |
|  | 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов |  |  |
|  | 296720 | Зажим сосудистый, многоразового использования |  |  |
|  | 340740 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования |  |  |
|  | 128090 | Зажим сосудистый неонатальный/ педиатрический | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1, 158 мм | 1 шт. |
|  | 249380 | Зажим гемостатический |  |  |
|  | 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов |  |  |
|  | 296720 | Зажим сосудистый, многоразового использования |  |  |
|  | 340740 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования |  |  |
|  | 128090 | Зажим сосудистый неонатальный/ педиатрический | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1, 160 мм | 1 шт. |
|  | 249380 | Зажим гемостатический |  |  |
|  | 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов |  |  |
|  | 296720 | Зажим сосудистый, многоразового использования |  |  |
|  | 340740 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования |  |  |
|  | 212220 | Зажим/нож для пуповины | Зажим пуповины | 6 шт. |
|  | 212230 | Клипса пуповинная |  |  |
|  | 212280 | Зажим для пуповины, одноразового использования |  |  |
|  | 229120 | Игла шовная, многоразового использования | Игла атравматическая | 1 шт. |
|  | 325870 | Игла шовная, одноразового использования |  |  |
|  | 209300 | Иглодержатель, многоразового использования | Иглодержатель общехирургический | 1 шт. |
|  | 209310 | Иглодержатель, одноразового использования |  |  |
|  | 172800 | Спринцовка, ручная, нестерильная | Катетер для отсоса слизи с фильтром или спринцовка резиновая | 2 шт. |
|  | 172980 | Катетер аспирационный для дыхательных путей |  |  |
|  | 204560 | Аспиратор назальный, ручной |  |  |
|  | 166030 | Набор для акушерских/ гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Комплект акушерского белья для роженицы и новорожденного | 2 комп-лекта |
|  | 174440 | Набор акушерский |  |  |
|  | 321950 | Набор для акушерских/ гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
|  | 330720 | Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования |  |  |
|  | 330730 | Набор белья для осмотра/хирургических процедур, нестерильный, одноразового использования |  |  |
|  | 259500 | Набор для общехирургических/ пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | Комплект одежды хирургической одноразовый | 2 комп-лекта |
|  | 321950 | Набор для акушерских/ гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
|  | 330720 | Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования |  |  |
|  | 330730 | Набор белья для осмотра/хирургических процедур, нестерильный, одноразового использования |  |  |
|  | 332470 | Набор одежды хирургический/смотровой |  |  |
|  | 171650 | Щипцы для перевязочного материала/универсальные, в форме пинцета, многоразового использования | Пинцет стерильный | 2 шт. |
|  | 202380 | Щипцы универсальные, одноразового использования |  |  |
|  | 340750 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме пинцета, многоразового использования |  |  |
|  | 202410 | Щипцы универсальные, многоразового использования |  |  |
|  | 337710 | Щипцы для перевязочного материала/универсальные, в форме пинцета, одноразового использования |  |  |
|  | 253780 | Скальпель, одноразового использования | Скальпель стерильный одноразовый или ножницы для пресечения пуповины | 2 шт. |
|  | 361220 | Ножницы пуповинные, одноразового использования |  |  |
|  | 212240 | Ножницы пуповинные, многоразового использования |  |  |
|  | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский деревянный | 1 шт. |
|  | 136710 | Сумка медицинская | Саквояж (сумка, рюкзак) набора акушерского | 1 шт. |
|  | 232970 | Одеяло для младенцев, одноразового использования | Одеяло для младенцев | 2 шт. |
|  | 232990 | Одеяло для младенцев, многоразового использования |  |  |
| 17. | 108020 | Нить хирургическая из натурального шелка | Шовный материал | 1 упак. |
|  | 108030 | Нить хирургическая из натурального шелка, нестерильная |  |  |
|  | 109600 | Нить хирургическая из поли(L-лактид-ко-капролактона) |  |  |
|  | 135860 | Нить хирургическая из полиэфира, нерассасывающаяся, мононить |  |  |
|  | 147180 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить, антибактериальная |  |  |
|  | 147190 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить, не антибактериальная |  |  |
|  | 147200 | Нить хирургическая из полидиоксанона/ полиэтилена |  |  |
|  | 164200 | Нить хирургическая из полиэфира, нерассасывающаяся, полинить |  |  |
|  | 165090 | Нить хирургическая из полиуретана на основе полиэфира |  |  |
|  | 165430 | Нить хирургическая из полиолефина, полинить |  |  |
|  | 169980 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, полинить, не антибактериальная |  |  |
|  | 169990 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, полинить, антибактериальная |  |  |
|  | 170000 | Нить хирургическая из полиглекапрона |  |  |
|  | 170010 | Нить хирургическая из полиглекапрона, антибактериальная |  |  |
|  | 170230 | Нить хирургическая из полигликоната |  |  |
|  | 170240 | Нить из полигликолевой кислоты |  |  |
|  | 170270 | Нить хирургическая из полиглитона |  |  |
|  | 181210 | Нить хирургическая металлическая, мононить |  |  |
|  | 181890 | Нить хирургическая металлическая, полинить |  |  |
|  | 226650 | Нить хирургическая полиамидная, нерассасывающаяся, мононить |  |  |
|  | 226680 | Нить хирургическая льняная |  |  |
|  | 226690 | Нить хирургическая полиамидная, нерассасывающаяся, полинить |  |  |
|  | 229120 | Игла шовная, многоразового использования |  |  |
|  | 230990 | Материал шовный титановый, мононить |  |  |
|  | 231000 | Материал шовный титановый, полинить |  |  |
|  | 241410 | Нить хирургическая хлопковая |  |  |
|  | 256860 | Нить хирургическая из полиолефина, мононить |  |  |
|  | 282290 | Нить хирургическая из политетрафторэтилена |  |  |
|  | 300850 | Нить хирургическая кетгутовая, хромированная |  |  |
|  | 300860 | Нить хирургическая кетгутовая, простая |  |  |
|  | 301820 | Нить хирургическая из поливинилиденфторида |  |  |
|  | 325870 | Игла шовная, одноразового использования |  |  |
|  | 334430 | Нить хирургическая полиамидная, полинить, нестерильная |  |  |
|  | 335020 | Нить хирургическая из полиэфира самофиксирующаяся, не антибактериальная |  |  |
|  | 342430 | Нить хирургическая полиамидная, рассасывающаяся, антибактериальная |  |  |
|  | 343670 | Нить хирургическая из сополимера пара-диоксанона и ε-капролактона |  |  |

19. При комплектации набора акушерского допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно 
в подпункты 4, 5, 7, 8 и 17 пункта 18 настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1-3, 6, 9-13 и 16 пункта 18 настоящих требований.

20. Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи 
комплектуется следующими медицинскими изделиями:

| № п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 119870 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, ручная | Аспиратор механический | 1 шт. |
|  | 249380 | Зажим гемостатический | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1, 158 мм | 1 шт. |
|  | 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов |  |  |
|  | 296720 | Зажим сосудистый, многоразового использования |  |  |
|  | 340740 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования |  |  |
|  | 249380 | Зажим гемостатический | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1, 160 мм | 1 шт. |
|  | 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов |  |  |
|  | 296720 | Зажим сосудистый, многоразового использования |  |  |
|  | 340740 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования |  |  |
|  | 169450 | Зонд назогастрального питания | Зонд желудочный (в стерильной упаковке, разных размеров) с воронкой пластмассовой, соответствующей зонду желудочному | 2 шт. |
|  | 169460 | Зонд назогастральный/ орогастральный |  |  |
|  | 169520 | Зонд назогастральный декомпрессионный |  |  |
|  | 268730 | Зонд для гастроэнтерологии и урологии |  |  |
|  | 229120 | Игла шовная, многоразового использования | Игла хирургическая | 2 шт. |
|  | 325870 | Игла шовная, одноразового использования |  |  |
|  | 209300 | Иглодержатель, многоразового использования | Иглодержатель | 1 шт. |
|  | 209310 | Иглодержатель, одноразового использования |  |  |
|  | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования | Комплект дыхательный для ручной искусственной вентиляции легких взрослый (с возможностью подключения к источнику кислорода) | 1 комплект |
|  | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования |  |  |
|  | 169060 | Маска ларингеальная армированная, многоразового использования | Комплект трубок ларингеальных, в том числе интубирующих (либо комплект масок ларингеальных, в том числе интубирующих, либо комбитьюб) для взрослых | 1 комплект |
|  | 169070 | Маска ларингеальная армированная, одноразового использования |  |  |
|  | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования |  |  |
|  | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |  |  |
|  | 229980 | Маска ларингеальная, многоразового использования |  |  |
|  | 230000 | Маска ларингеальная, одноразового использования |  |  |
|  | 254040 | Воздуховод трахеальный с пищеводным обтуратором, одноразового использования |  |  |
|  | 254240 | Воздуховод трахеальный с пищеводным обтуратором, многоразового использования |  |  |
|  | 254280 | Воздуховод носоглоточный, многоразового использования |  |  |
|  | 254300 | Воздуховод носоглоточный, одноразового использования |  |  |
|  | 136260 | Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового использования | Комплект трубок эндотрахеальных | 1 комплект |
|  | 136270 | Трубка эндотрахеальная стандартная, многоразового использования |  |  |
|  | 169050 | Трубка эндотрахеальная, армированная, многоразового использования |  |  |
|  | 169100 | Трубка эндотрахеальная, армированная, одноразового использования |  |  |
|  | 218780 | Трубка эндотрахеальная антибактериальная |  |  |
|  | 238500 | Набор для ретроградной эндотрахеальной интубации |  |  |
|  | 279070 | Трубка эндотрахеальная с аспирационной манжетой |  |  |
|  | 367780 | Трубка эндотрахеальная для видеоинтубации |  |  |
|  | 179320 | Видеоларингоскоп интубационный гибкий, многоразового использования | Ларингоскоп с набором клинков разных типоразмеров (не менее 3 клинков) для взрослых | 1 шт. |
|  | 179330 | Видеоларингоскоп гибкий |  |  |
|  | 179430 | Видеоларингоскоп интубационный гибкий, одноразового использования |  |  |
|  | 179700 | Ларингоскоп гибкий оптоволоконный |  |  |
|  | 179770 | Ларингоскоп интубационный гибкий оптоволоконный |  |  |
|  | 230080 | Рукоятка для ларингоскопа, многоразового использования |  |  |
|  | 230090 | Чехол для клинка ларингоскопа |  |  |
|  | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования |  |  |
|  | 230130 | Рукоятка для ларингоскопа, одноразового использования |  |  |
|  | 230150 | Клинок для ларингоскопа, многоразового использования |  |  |
|  | 230160 | Клинок для ларингоскопа, одноразового использования |  |  |
|  | 230170 | Клинок для ларингоскопа с гибким концом |  |  |
|  | 318120 | Светоизлучатель для ларингоскопа |  |  |
|  | 346330 | Клинок интубационного видеоларингоскопа |  |  |
|  | 346340 | Рукоятка/монитор интубационного видеоларингоскопа |  |  |
|  | 346350 | Видеоларингоскоп интубационный жесткий без клинка |  |  |
|  | 346360 | Набор с интубационным видеоларингоскопом |  |  |
|  | 347810 | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |  |  |
|  | 369050 | Видеоларингоскоп с каналом для интубации |  |  |
|  | 369910 | Система визуализации видеоларингоскопа для интубации |  |  |
|  | 369920 | Патрон с лезвием/рукояткой видеоларингоскопа для интубации |  |  |
|  | 172980 | Катетер аспирационный для дыхательных путей | Набор катетеров аспирационных | 1 шт. |
|  | 190950 | Катетер аспирационной системы, общего назначения |  |  |
|  | 173770 | Набор для трахеостомии, многоразового использования | Набор для коникотомии и/или трахеостомии взрослый | 1 набор |
|  | 173850 | Набор для трахеостомии, одноразового использования |  |  |
|  | 250180 | Набор для коникотомии, одноразового использования |  |  |
|  | 250190 | Набор для коникотомии, многоразового использования |  |  |
|  | 151450 | Коннектор Y-образный для дыхательного контура, одноразового использования | Переходник гибкий для интубационных трубок одноразовый | 1 шт. |
|  | 327640 | Коннектор трубки/маски дыхательного контура, одноразового использования, стерильный |  |  |
|  | 327610 | Коннектор прямой/изогнутый для дыхательного контура, одноразового использования |  |  |
|  | 170640 | Роторасширитель, регулируемый, многоразового использования | Роторасширитель | 1 шт. |
|  | 170650 | Роторасширитель, нерегулируемый |  |  |
|  | 359090 | Роторасширитель, регулируемый, одноразового использования |  |  |
|  | 359190 | Роторасширитель, поддерживающий, одноразового использования |  |  |
|  | 359200 | Роторасширитель, поддерживающий, многоразового использования |  |  |
|  | 253780 | Скальпель, одноразового использования | Скальпель стерильный одноразовый | 1 шт. |
|  | 289900 | Стилет для воздуховода, многоразового использования | Стилет № 6 | 1 шт. |
|  | 290000 | Стилет для воздуховода, одноразового использования |  |  |
|  | 289900 | Стилет для воздуховода, многоразового использования | Стилет № 10 | 1 шт. |
|  | 290000 | Стилет для воздуховода, одноразового использования |  |  |
|  | 289900 | Стилет для воздуховода, многоразового использования | Стилет № 14 | 1 шт. |
|  | 290000 | Стилет для воздуховода, одноразового использования |  |  |
|  | 103690 | Устройство для дренирования | Троакарный дренажный катетер | 1 шт. |
|  | 114430 | Трубка дренажная торакальная |  |  |
|  | 127880 | Катетер дренажный медиастинальный, антибактериальный |  |  |
|  | 127890 | Катетер дренажный медиастинальный, не антибактериальный |  |  |
|  | 152620 | Набор для установки дренажа в закрытую рану |  |  |
|  | 152630 | Набор для дренирования закрытой раны |  |  |
|  | 152650 | Дренаж для закрытой раны, нерассасывающийся |  |  |
|  | 190950 | Катетер аспирационной системы, общего назначения |  |  |
|  | 259570 | Катетер для плевральной полости |  |  |
|  | 289960 | Фиксатор эндотрахеальной трубки | Устройство для крепления эндотрахеальной трубки (держатель Томаса) | 1 шт. |
|  | 218750 | Тепло/влагообменник/ бактериальный фильтр для медицинских газов | Фильтр дыхательный бактериовирусный | 1 шт. |
|  | 318730 | Фильтр бактериальный для медицинских газов, одноразового использования |  |  |
|  | 322250 | Фильтр бактериальный для медицинских газов, стерильный, одноразового использования |  |  |
|  | 324650 | Тепло/влагообменник/ бактериальный фильтр, стерильный |  |  |
|  | 324930 | Фильтр бактериальный для медицинских газов, многоразового использования |  |  |
|  | 108020 | Нить хирургическая из натурального шелка | Шовный материал | 1 упак. |
|  | 108030 | Нить хирургическая из натурального шелка, нестерильная |  |  |
|  | 109600 | Нить хирургическая из поли(L-лактид-ко-капролактона) |  |  |
|  | 135860 | Нить хирургическая из полиэфира, нерассасывающаяся, мононить |  |  |
|  | 147180 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить, антибактериальная |  |  |
|  | 147190 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить, не антибактериальная |  |  |
|  | 147200 | Нить хирургическая из полидиоксанона/ полиэтилена |  |  |
|  | 164200 | Нить хирургическая из полиэфира, нерассасывающаяся, полинить |  |  |
|  | 165090 | Нить хирургическая из полиуретана на основе полиэфира |  |  |
|  | 165430 | Нить хирургическая из полиолефина, полинить |  |  |
|  | 169980 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, полинить, не антибактериальная |  |  |
|  | 169990 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, полинить, антибактериальная |  |  |
|  | 170000 | Нить хирургическая из полиглекапрона |  |  |
|  | 170010 | Нить хирургическая из полиглекапрона, антибактериальная |  |  |
|  | 170230 | Нить хирургическая из полигликоната |  |  |
|  | 170240 | Нить из полигликолевой кислоты |  |  |
|  | 170270 | Нить хирургическая из полиглитона |  |  |
|  | 181210 | Нить хирургическая металлическая, мононить |  |  |
|  | 181890 | Нить хирургическая металлическая, полинить |  |  |
|  | 226650 | Нить хирургическая полиамидная, нерассасывающаяся, мононить |  |  |
|  | 226680 | Нить хирургическая льняная |  |  |
|  | 226690 | Нить хирургическая полиамидная, нерассасывающаяся, полинить |  |  |
|  | 229120 | Игла шовная, многоразового использования |  |  |
|  | 230990 | Материал шовный титановый, мононить |  |  |
|  | 231000 | Материал шовный титановый, полинить |  |  |
|  | 241410 | Нить хирургическая хлопковая |  |  |
|  | 256860 | Нить хирургическая из полиолефина, мононить |  |  |
|  | 282290 | Нить хирургическая из политетрафторэтилена |  |  |
|  | 300850 | Нить хирургическая кетгутовая, хромированная |  |  |
|  | 300860 | Нить хирургическая кетгутовая, простая |  |  |
|  | 301820 | Нить хирургическая из поливинилиденфторида |  |  |
|  | 325870 | Игла шовная, одноразового использования |  |  |
|  | 334430 | Нить хирургическая полиамидная, полинить, нестерильная |  |  |
|  | 335020 | Нить хирургическая из полиэфира самофиксирующаяся, не антибактериальная |  |  |
|  | 342430 | Нить хирургическая полиамидная, рассасывающаяся, антибактериальная |  |  |
|  | 343670 | Нить хирургическая из сополимера пара-диоксанона и ε-капролактона |  |  |
|  | 169560 | Шприц для промывания | Шприц 150 мл типа Жане | 1 шт. |
|  | 260600 | Шприц общего назначения, одноразового использования |  |  |
|  | 349160 | Шприц общего назначения/ в комплекте с иглой |  |  |
|  | 294010 | Щипцы для языка | Языкодержатель | 1 шт. |
|  | 340740 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования |  |  |
|  | 136710 | Сумка медицинская | Саквояж (сумка, рюкзак) набора реанимационного для оказания скорой медицинской помощи | 1 шт. |

21. При комплектации набора реанимационного для оказания скорой медицинской помощи допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно 
в подпункты 2, 3, 6-14, 16-19 и 21-24 пункта 20 настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 4 и 5 пункта 
20 настоящих требований.

22. Набор реанимационный неонатальный для оказания скорой медицинской помощи (далее – набор реанимационный неонатальный) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

| № п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования | Комплект дыхательный для ручной искусственной вентиляции легких неонатальный | 1 комплект |
|  | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования |  |  |
|  | 169060 | Маска ларингеальная армированная, многоразового использования | Ларингеальная дыхательная маска (размер № 1 для новорожденных более 1500 г) или ларингеальная трубка (размер № 1 для новорожденных менее 5 кг) | 1 шт. |
|  | 169070 | Маска ларингеальная армированная, одноразового использования |  |  |
|  | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования |  |  |
|  | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |  |  |
|  | 229980 | Маска ларингеальная, многоразового использования |  |  |
|  | 230000 | Маска ларингеальная, одноразового использования |  |  |
|  | 254040 | Воздуховод трахеальный с пищеводным обтуратором, одноразового использования |  |  |
|  | 254240 | Воздуховод трахеальный с пищеводным обтуратором, многоразового использования |  |  |
|  | 254280 | Воздуховод носоглоточный, многоразового использования |  |  |
|  | 254300 | Воздуховод носоглоточный, одноразового использования |  |  |
|  | 179320 | Видеоларингоскоп интубационный гибкий, многоразового использования | Ларингоскоп с набором клинков разных типоразмеров (не менее 3 клинков) для новорожденных | 1 шт. |
|  | 179330 | Видеоларингоскоп гибкий |  |  |
|  | 179430 | Видеоларингоскоп интубационный гибкий, одноразового использования |  |  |
|  | 179700 | Ларингоскоп гибкий оптоволоконный |  |  |
|  | 179770 | Ларингоскоп интубационный гибкий оптоволоконный |  |  |
|  | 230080 | Рукоятка для ларингоскопа, многоразового использования |  |  |
|  | 230090 | Чехол для клинка ларингоскопа |  |  |
|  | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования |  |  |
|  | 230130 | Рукоятка для ларингоскопа, одноразового использования |  |  |
|  | 230150 | Клинок для ларингоскопа, многоразового использования |  |  |
|  | 230160 | Клинок для ларингоскопа, одноразового использования |  |  |
|  | 230170 | Клинок для ларингоскопа с гибким концом |  |  |
|  | 318120 | Светоизлучатель для ларингоскопа |  |  |
|  | 346330 | Клинок интубационного видеоларингоскопа |  |  |
|  | 346340 | Рукоятка/монитор интубационного видеоларингоскопа |  |  |
|  | 346350 | Видеоларингоскоп интубационный жесткий без клинка |  |  |
|  | 346360 | Набор с интубационным видеоларингоскопом |  |  |
|  | 347810 | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |  |  |
|  | 369050 | Видеоларингоскоп с каналом для интубации |  |  |
|  | 369910 | Система визуализации видеоларингоскопа для интубации |  |  |
|  | 369920 | Патрон с лезвием/рукояткой видеоларингоскопа для интубации |  |  |
|  | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный | Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м) | 1 шт. |
|  | 136010 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый |  |  |
|  | 142040 | Лейкопластырь для кожных покровов, не антибактериальный |  |  |
|  | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования | Ножницы медицинские с одним острым концом прямые | 1 шт. |
|  | 151740 | Ножницы диссекционные |  |  |
|  | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования |  |  |
|  | 260700 | Ножницы хирургические общего назначения, одноразового использования |  |  |
|  | 289900 | Стилет для воздуховода, многоразового использования | Стилет № 6 | 1 шт. |
|  | 290000 | Стилет для воздуховода, одноразового использования |  |  |
|  | 136260 | Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового использования | Трубка эндотрахеальная детская (разных размеров) | 3 шт. |
|  | 136270 | Трубка эндотрахеальная стандартная, многоразового использования |  |  |
|  | 169100 | Трубка эндотрахеальная, армированная, одноразового использования |  |  |
|  | 218780 | Трубка эндотрахеальная антибактериальная |  |  |
|  | 238500 | Набор для ретроградной эндотрахеальной интубации |  |  |
|  | 279070 | Трубка эндотрахеальная с аспирационной манжетой |  |  |
|  | 367780 | Трубка эндотрахеальная для видеоинтубации |  |  |
|  | 289960 | Фиксатор эндотрахеальной трубки | Устройство для крепления эндотрахеальной трубки (держатель Томаса) | 1 комплект |
|  | 136710 | Сумка медицинская | Саквояж (сумка, рюкзак) набора реанимационного неонатального | 1 шт. |

23. При комплектации набора реанимационного неонатального допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно 
в подпункты 1-6 пункта 22 настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункт 7 пункта 22 настоящих требований.

24. Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицинской помощи (далее – набор реанимационный педиатрический) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

| № п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 119870 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, ручная | Аспиратор механический | 1 шт. |
|  | 172800 | Спринцовка, ручная, нестерильная | Груша резиновая (спринцовка) | 1 шт. |
|  | 204560 | Аспиратор назальный, ручной |  |  |
|  | 169460 | Зонд назогастральный/ орогастральный | Зонд желудочный (в стерильной упаковке, разных размеров) с воронкой пластмассовой, соответствующей зонду желудочному | 2 шт. |
|  | 169450 | Зонд назогастрального питания |  |  |
|  | 169520 | Зонд назогастральный декомпрессионный |  |  |
|  | 268730 | Зонд для гастроэнтерологии и урологии |  |  |
|  | 144170 | Игла для забора крови нестационарная | Игла Дюфо | 1 шт. |
|  | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования | Комплект воздуховодов орофарингеальных (назофарингеальных) для детей | 1 комплект |
|  | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |  |  |
|  | 254280 | Воздуховод носоглоточный, многоразового использования |  |  |
|  | 254300 | Воздуховод носоглоточный, одноразового использования |  |  |
|  | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования | Комплект дыхательный для ручной искусственной вентиляции легких (с возможностью подключения к источнику кислорода) для детей | 1 комплект |
|  | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования |  |  |
|  | 169060 | Маска ларингеальная армированная, многоразового использования | Комплект трубок ларингеальных (либо комплект масок ларингеальных, либо комбитьюб) детских | 1 комплект |
|  | 169070 | Маска ларингеальная армированная, одноразового использования |  |  |
|  | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования |  |  |
|  | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |  |  |
|  | 229980 | Маска ларингеальная, многоразового использования |  |  |
|  | 230000 | Маска ларингеальная, одноразового использования |  |  |
|  | 254040 | Воздуховод трахеальный с пищеводным обтуратором, одноразового использования |  |  |
|  | 254240 | Воздуховод трахеальный с пищеводным обтуратором, многоразового использования |  |  |
|  | 254280 | Воздуховод носоглоточный, многоразового использования |  |  |
|  | 254300 | Воздуховод носоглоточный, одноразового использования |  |  |
|  | 136260 | Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового использования | Комплект трубок эндотрахеальных детских № 3-5 | 1 комплект |
|  | 136270 | Трубка эндотрахеальная стандартная, многоразового использования |  |  |
|  | 169050 | Трубка эндотрахеальная, армированная, многоразового использования |  |  |
|  | 169100 | Трубка эндотрахеальная, армированная, одноразового использования |  |  |
|  | 218780 | Трубка эндотрахеальная антибактериальная |  |  |
|  | 238500 | Набор для ретроградной эндотрахеальной интубации |  |  |
|  | 279070 | Трубка эндотрахеальная с аспирационной манжетой |  |  |
|  | 367780 | Трубка эндотрахеальная для видеоинтубации |  |  |
|  | 179320 | Видеоларингоскоп интубационный гибкий, многоразового использования | Ларингоскоп с набором клинков разных типоразмеров (не менее 4 клинков) для детей | 1 шт. |
|  | 179330 | Видеоларингоскоп гибкий |  |  |
|  | 179430 | Видеоларингоскоп интубационный гибкий, одноразового использования |  |  |
|  | 179700 | Ларингоскоп гибкий оптоволоконный |  |  |
|  | 179770 | Ларингоскоп интубационный гибкий оптоволоконный |  |  |
|  | 230080 | Рукоятка для ларингоскопа, многоразового использования |  |  |
|  | 230090 | Чехол для клинка ларингоскопа |  |  |
|  | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования |  |  |
|  | 230130 | Рукоятка для ларингоскопа, одноразового использования |  |  |
|  | 230150 | Клинок для ларингоскопа, многоразового использования |  |  |
|  | 230160 | Клинок для ларингоскопа, одноразового использования |  |  |
|  | 230170 | Клинок для ларингоскопа с гибким концом |  |  |
|  | 318120 | Светоизлучатель для ларингоскопа |  |  |
|  | 346330 | Клинок интубационного видеоларингоскопа |  |  |
|  | 346340 | Рукоятка/монитор интубационного видеоларингоскопа |  |  |
|  | 346350 | Видеоларингоскоп интубационный жесткий без клинка |  |  |
|  | 346360 | Набор с интубационным видеоларингоскопом |  |  |
|  | 347810 | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |  |  |
|  | 369050 | Видеоларингоскоп с каналом для интубации |  |  |
|  | 369910 | Система визуализации видеоларингоскопа для интубации |  |  |
|  | 369920 | Патрон с лезвием/рукояткой видеоларингоскопа для интубации |  |  |
|  | 173770 | Набор для трахеостомии, многоразового использования | Набор для коникотомии и (или) трахеостомии детский | 1 набор |
|  | 173850 | Набор для трахеостомии, одноразового использования |  |  |
|  | 250180 | Набор для коникотомии, одноразового использования |  |  |
|  | 250190 | Набор для коникотомии, многоразового использования |  |  |
|  | 289960 | Фиксатор эндотрахеальной трубки | Устройство для крепления эндотрахеальной трубки (держатель Томаса) | 1 комплект |
|  | 218750 | Тепло/влагообменник/ бактериальный фильтр для медицинских газов | Фильтр дыхательный бактериовирусный | 2 шт. |
|  | 318730 | Фильтр бактериальный для медицинских газов, одноразового использования |  |  |
|  | 322250 | Фильтр бактериальный для медицинских газов, стерильный, одноразового использования |  |  |
|  | 324930 | Фильтр бактериальный для медицинских газов, многоразового использования |  |  |
|  | 324650 | Тепло/влагообменник/ бактериальный фильтр, стерильный |  |  |
|  | 169560 | Шприц для промывания | Шприц 150 мл типа Жане | 1 шт. |
|  | 260600 | Шприц общего назначения, одноразового использования |  |  |
|  | 349160 | Шприц общего назначения/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 136710 | Сумка медицинская | Саквояж (сумка, рюкзак) набора реанимационного педиатрического | 1 шт. |

25. При комплектации набора реанимационного педиатрического допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно 
в подпункты 2, 5-10 и 13 пункта 24 настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 3 и 12 пункта 
24 настоящих требований.

26. Укладка общепрофильная и укладка специализированная подлежат комплектации лекарственными препаратами, зарегистрированными в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 78 «О Правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения» (официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 21 ноября 2016 г.) или Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», или особенностями обращения лекарственных препаратов для медицинского применения, которые предназначены 
для применения в условиях угрозы возникновения, возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации и для организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 441, которые действуют до 1 января 2036 г., 
или особенностями обращения лекарственных средств для медицинского применения в случае дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 593, которые действуют по 31 декабря 2027 г., в первичной упаковке или во вторичной (потребительской) упаковке лекарственного препарата без изъятия инструкции 
по медицинскому применению лекарственного препарата.

27. Укладка общепрофильная, укладка специализированная, набор акушерский, набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи, набор реанимационный неонатальный и набор реанимационный педиатрический подлежат комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными 
в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы безопасности, качества 
и эффективности медицинских изделий, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 46 (официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12 июля 
2016 г.)***, или Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 ноября 2024 г. № 1684, которые действуют до 31 декабря 2028 г., 
или особенностями обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 430, которые действуют до 1 января 2028 г., или особенностями обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 апреля 2022 г. № 552, которые действуют до 31 декабря 2028 г.

28. Сумка (ящик, рюкзак) укладки общепрофильной и укладки специализированной должна иметь световозвращающие элементы на корпусе 
и изображение креста красного цвета, обеспечивать невозможность 
ее раскрытия при переноске с незакрытыми замками и возможность проведения многократной дезинфекции. Конструкция сумки (ящика, рюкзака) укладки общепрофильной и укладки специализированной при открывании обеспечивает быстрый доступ к ампулам и их механическую защиту, а также обзор и быстрый доступ ко всем вложениям. Сумка (ящик, рюкзак) укладки общепрофильной 
и укладки специализированной должна быть оснащена ручками для переноски 
и плечевым ремнем для обеспечения возможности переноса на плече, иметь манипуляционный столик и обеспечивать возможность работы с указанными укладками на высоте не менее 20 см от земли.

29. Саквояж (сумка, рюкзак) набора акушерского, набора реанимационного для оказания скорой медицинской помощи, набора реанимационного неонатального и набора реанимационного педиатрического должен иметь световозвращающие элементы на корпусе и изображение креста красного цвета, должен быть оснащен прочными замками (фиксаторами), обеспечивающими невозможность его раскрытия при переноске с незакрытыми замками и возможность проведения многократной дезинфекции. Конструкция саквояжа (сумки, рюкзака) набора акушерского, набора реанимационного для оказания скорой медицинской помощи, набора реанимационного неонатального и набора реанимационного педиатрического при открывании обеспечивает обзор и быстрый доступ ко всем вложениям. Саквояж (сумка, рюкзак) набора акушерского, набора реанимационного для оказания скорой медицинской помощи, набора реанимационного неонатального и набора реанимационного педиатрического должен быть оснащен ручками для переноски и плечевым ремнем для обеспечения возможности переноса на плече, иметь манипуляционный столик и обеспечивать возможность работы с указанными наборами на высоте не менее 20 см от земли.

* Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012, регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) 
(далее – номенклатурная классификация медицинских изделий).

С изменениями, внесенными Решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июня 2018 г. № 55, 
от 30 января 2020 г. № 9, от 23 декабря 2020 г. № 128, от 5 марта 2021 г. № 14, от 23 апреля 2021 г. № 34, от 17 марта 2022 г. № 36, от 23 сентября 2022 г. № 141, от 22 мая 2023 г. № 60, от 20 октября 2023 г. № 114, от 29 мая 2024 г. 
№ 43, от 29 ноября 2024 г. № 117, от 22 января 2025 г. № 12, от 22 мая 2025 г. № 34, от 12 сентября 2025 г. № 77, 
от 26 ноября 2025 г. № 93. Вступило в силу для Российской Федерации 6 мая 2017 г. Является обязательным 
для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. № 279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе». Вступил в силу для Российской Федерации с 1 января 2015 г.

*** С изменениями, внесенными Решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2021 г. 
№ 144, от 19 мая 2022 г. № 84, от 30 марта 2023 г. № 50. Вступило в силу для Российской Федерации 6 мая 2017 г. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. № 279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе». Вступил в силу для Российской Федерации с 1 января 2015 г.