Приложение

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «____» ____________2026 г. №______

Изменения,
которые вносятся в Порядок оказания медицинской помощи детям

по профилю «неврология», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 декабря 2012 г. № 1047н

- Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

паллиативной медицинской помощи.

- Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также 
в транспортном средстве при медицинской эвакуации);»

- Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«Медицинская помощь организуется и оказывается на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи».

И дополнить абзацем следующего содержания:

«Медицинская помощь оказывается в следующих формах:

экстренная (оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента);

неотложная (оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента);

плановая (оказываемая при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью).».

- Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

«Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям 
с заболеваниями нервной системы, проживающим в населенных пунктах, расположенных на значительном удалении от медицинской организации 
и (или) имеющих плохую транспортную доступность, а также в случаях отсутствия в медицинской организации врачей-неврологов и (или) медицинского оборудования может быть оказана с использованием мобильных медицинских бригад, предусмотренных Положением 
об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 мая 2025 г. № 313н ».

- Пункт 9 дополнить абзацами следующего содержания:

«в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2013 г., регистрационный № 29422), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2016 г. 
№ 33н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
9 марта 2016 г., регистрационный № 41353), от 5 мая 2016 г. № 283н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2016 г., регистрационный № 42283), от 19 апреля 2019 г. № 236н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2019 г., регистрационный № 54706) и от 21 февраля 2020 г. № 114н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2020 г., регистрационный № 59083).

В случае подозрения или выявления у ребенка заболевания нервной системы, требующего оказания медицинской помощи в экстренной 
и неотложной форме, выездной бригадой скорой медицинской помощи осуществляется медицинская эвакуация в медицинскую организацию, имеющую в своей структуре детское психоневрологическое отделение (психоневрологические койки для детей).

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи вне медицинской организации при наличии медицинских показаний для оказания медицинской помощи в экстренной форме выездной бригадой скорой медицинской помощи осуществляется медицинская эвакуация детей с заболеваниями нервной системы 
в ближайшую медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь детям в экстренной форме в стационарных условиях, имеющую 
в своей структуре детское психоневрологическое отделение (психоневрологические койки для детей), либо, при его (их) отсутствии, педиатрическое отделение и отделение анестезиологии-реанимации (реанимационные койки) или стационарное отделение скорой медицинской помощи.

После устранения жизнеугрожающих состояний осуществляется медицинская эвакуация ребенка в медицинскую организацию, имеющую 
в своей структуре детское психоневрологическое отделение (психоневрологические койки для детей).

Для решения вопроса о необходимости осуществления медицинской эвакуации ребенка в медицинскую организацию третьей А группы, имеющей 
в своем составе детское психоневрологическое отделение, проводится консультация, в том числе с применением телемедицинских технологий.».

- Пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. При наличии медицинских показаний оказание медицинской помощи по профилю «неврология» осуществляется с привлечением врачей-специалистов по специальностям, предусмотренным Номенклатурой специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование, предусмотренной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 435н «Об утверждении номенклатуры специальностей специалистов, имеющих медицинское 
и фармацевтическое образование» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2026 г., регистрационный № 86977)».

- Окончание пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 185н «Об утверждении положения об организации специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2025 г., регистрационный № 82316). Действует до 1 сентября 2031 г.».

- Пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. При наличии медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «неврология» направление детей в медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь, осуществляется в соответствии с Порядком организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 186н 
«Об утверждении порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2025 г., регистрационный № 82315). Действует до 1 сентября 2031 г.».

- Пункт 18 изложить в следующей редакции:

«Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь детям по профилю «неврология», делятся на три группы:

первая группа – медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, имеющие в своей структуре кабинет врача- невролога, обеспечивающие выполнение функций по оказанию специализированной медико-санитарной помощи детям с заболеваниями нервной системы;

вторая группа – медицинские организации, оказывающие специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь, имеющие в своей структуре детское психоневрологическое отделение (психоневрологические койки для детей), дневной стационар, отделение функциональной диагностики или кабинет функциональной диагностики, рентгеновский кабинет или рентгеновское отделение, клинико-диагностическую лабораторию;

третья А группа – медицинские организации, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, имеющие в своей структуре детское психоневрологическое отделение, отделение анестезиологии-реанимации, отделение функциональной диагностики, рентгеновское отделение (с кабинетами рентгеновской компьютерной томографии и/или магнитно-резонансной томографии), клинико-диагностическую лабораторию (2 или 3 уровня);

третья Б группа – медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, имеющие в своем составе детское психоневрологическое отделение, отделение анестезиологии-реанимации, отделение функциональной диагностики, рентгеновское отделение (с кабинетами рентгеновской компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии), клинико-диагностическую лабораторию (3-го уровня).

Медицинские организации второй группы, оказывающие специализированную медицинскую помощь, исполняющие функции межрайонных центров, а также медицинские организации третьей А и Б группы, имеющие в своей структуре консультативно-диагностические центры или поликлиники, оказывают первичную специализированную медико-санитарную помощь в кабинете врача-невролога.

В медицинских организациях третьей А группы предусматривается организация регионального (краевого, республиканского, областного, окружного) неврологического центра для детей.».

- Пункты 21 изложить в следующей редакции:

«21. При наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний, осуществляется медицинская реабилитация в соответствии Порядком организации медицинской реабилитации детей, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2019 г. № 878н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2019 г., регистрационный № 56954).

22. При наличии медицинских показаний и отсутствии  противопоказаний для санаторно-курортного лечения осуществляется санаторно-курортное лечение в соответствии с Порядком оказания санаторно-курортного лечения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 апреля 2025 г. № 169н. (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2025 г., регистрационный № 82104). Действует до 1 сентября 2031 г.).

- Медицинская помощь с применением телемедицинских технологий оказывается на любом этапе путем организации и проведения консультаций и (или) консилиумов врачей в соответствии с Порядком организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 193н (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2025 г., регистрационный № 82181. Действует до 1 сентября 2031 г.).

- Медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь, обеспечивается информационное взаимодействие медицинских информационных систем медицинских организаций с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения и с государственными информационными системами территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

- Медицинские организации вносят информацию об оказанной медицинской помощи в медицинскую информационную систему медицинской организации либо непосредственно в государственную информационную систему в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, если она выполняет функции медицинской информационной системы медицинской организации для последующей передачи сведений 
в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

- В процедурных, манипуляционных кабинетах, организованных 
в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь по профилю «неврология», предусматривается наличие укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь, укомплектованных в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 189н.».

11. В приложении № 1:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. На должность врача-невролога кабинета назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским 
и фармацевтическим работникам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н1 (далее – Квалификационные требования), по специальности «неврология», а также требованиям профессионального стандарта «Врач-невролог», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 29 января 2019 г. № 51н2.»;

б) дополнить сносками 1 и 2 к пункту 3 следующего содержания:

«1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
29 мая 2026 г., регистрационный № 86713. Действует до 1 сентября 2032 г.

2 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
26 февраля 2019 г., регистрационный № 53898, с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 августа 2023 г. № 689н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2023 г., регистрационный № 75230).»;

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:

12. В приложении № 2:

а) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

| « | 2. | Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 на каждого врача-невролога |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. | Санитар (санитарка) | 1 на 3 детских кабинета врача-невролога | »; |

б) примечание 3 признать утратившим силу.

13. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

Приложение № 3
к Порядку оказания медицинской

помощи детям по профилю «неврология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от «____» __________ 2026 г. №______

Стандарт оснащения

кабинета врача-невролога

  - Медицинские изделия

| № п/п | Наименование оборудования/ оснащения | Группа медицин-ской организа-ции | Код вида медицинс-кого изделия в соответ-ствии с номен-клатурной класси-фикацией медицин-ских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Требуе-мое количе-ство, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кушетка медицинская | 1, 2, 3 | 187250 | Стол для осмотра / терапевтических процедур, механический | 1 |
|  |  |  | 187150 | Стол для осмотра / терапевтических процедур, с питанием от сети |  |
|  |  |  | 187220 | Стол для осмотра / терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |
| 2. | Пеленальный столик | 1, 2, 3 | 233010 | Стол пеленальный для младенцев | 1 |
|  |  |  | 303430 | Стол пеленальный, портативный |  |
|  |  |  | 303440 | Стол пеленальный, стационарный |  |
| 3. | Ширма | 1, 2, 3 | 184200 | Ширма прикроватная | 1 |
| 4. | Ростомер | 1, 2, 3 | 157600 | Ростомер медицинский | 1 |
| 5. | Весы напольные | 1, 2, 3 | 258800 | Весы напольные, электронные | 1 |
|  |  |  | 258840 | Весы напольные, механические |  |
| 6. | Весы для младенцев с разметкой для измерения роста детей | 1, 2, 3 | 233210 | Весы для младенцев, электронные | 1 |
|  |  |  | 233230 | Весы для младенцев, механические |  |
| 7. | Стетофонендоскоп | 1, 2, 3 | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | 1 |
|  |  |  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |
| 8. | Аппарат для измерения артериального давления с манжетами, подходящими по размеру пациентам детского возраста | 1, 2, 3 | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | 1 |
|  |  |  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |
|  |  |  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |
|  |  |  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо / запястье |  |
|  |  |  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |
|  |  |  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |
|  |  |  | 366210 | Аппарат для измерения артериального давления с определением аритмии |  |
| 9. | Термометр для измерения температуры тела пациента | 1, 2, 3 | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | 1 |
|  |  |  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |
|  |  |  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |
|  |  |  | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной |  |
|  |  |  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный |  |
|  |  |  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |
| 10. | Установка для обеззараживания и очистки воздуха и поверхностей | 1, 2, 3 | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 1 |
|  |  |  | 347590 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетом С |  |
|  |  |  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |
|  |  |  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |
|  |  |  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |
|  |  |  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |
|  |  |  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |
| 11. | Емкость для сбора медицинских отходов | 1, 2, 3 | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | не менее 1 для каждого класса отходов |
|  |  |  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |
|  |  |  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |
| 12. | Негатоскоп медицинский | 1, 2, 3 | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | 1 |
|  |  |  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |
|  |  |  | 248490 | Негатоскоп для радиографических снимков большой оптической плотности |  |
| 13. | Камертон | 1, 2, 3 | 229560 | Камертон | 1 |
| 14. | Молоток неврологический | 1, 2, 3 | 300820 | Молоток неврологический перкуссионный, ручной, многоразового использования | 1 |
| 15. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1, 2, 3 | 185890 | Контейнер для стерилизации / дезинфекции, многоразового использования | Не менее 1 для каждого класса отходов |
|  |  |  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |

  - Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования / оснащения | Группа медицинской организации | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Персональный компьютер врача-невролога с программным обеспечением, выходом в сеть интернет и(или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных, соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие | 1, 2, 3 | 1 |
| 2. | Персональный компьютер медицинской сестры с программным обеспечением, выходом в сеть интернет и(или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных, соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие | 1, 2, 3 | 1 |
| 3. | Многофункциональное устройство: принтер – копировальный аппарат – сканер | 1, 2, 3 | 1 |
| 4. | Шкаф для хранения медицинской документации | 1, 2, 3 | 1 |
| 5. | Шкаф для хранения медицинских инструментов | 1, 2, 3 | 1 |
| 6. | Шкаф для хранения лекарственных средств | 1, 2, 3 | 1 |
| 7. | Диспенсер для одноразовых полотенец | 1, 2, 3 | 1 |
| 8. | Диспенсер с антисептическим мылом | 1, 2, 3 | 1 |
| 9. | Диспенсер с антисептиком | 1, 2, 3 | 1 |
| 10. | Сантиметровая лента | 1, 2, 3 | 1 |

14. В приложении № 4:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским 
и фармацевтическим работникам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н1 (далее – квалификационные требования), по специальности «неврология», а также требованиям профессионального стандарта «Врач-невролог», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 29 января 2019 г. № 51н2, или квалификационным требованиям по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» и профессиональному стандарту «Специалист в области организации здравоохранения общественного здоровья», утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. № 768н, прошедший обучение по программе интернатуры / ординатуры по специальности «неврология», имеющий стаж работы 
врачом-неврологом не менее трех лет.»;

б) дополнить сносками 1 и 2 к пункту 3 следующего содержания:

«1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
29 мая 2026 г., регистрационный № 86713. Действует до 1 сентября 2032 г.

2 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
26 февраля 2019 г., регистрационный № 53898, с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 августа 2023 г. № 689н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2023 г., регистрационный № 75230).»;

15. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

кабинет «Школа для детей с орфанными заболеваниями, сопровождающимися тяжелой неврологической симптоматикой, и их родителей».

16. Приложение № 5 изложить в следующей редакции:

Приложение № 5

к Порядку оказания медицинской

помощи по профилю «неврология»,

утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от «____» ___________2026 г. №______

Рекомендуемые штатные нормативы
детского психоневрологического отделения (из расчета 30 коек)

| № п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий отделением – врач-невролог | 1 на отделение |
| 2. | Врач-невролог | 1 должность на 15 коек |
|  |  | 1 должность на кабинет «Школа для детей с орфанными заболеваниями, сопровождающимися тяжелой неврологической симптоматикой, и их родителей» |
| 3. | Врач-психиатр | 0,25 на 30 коек |
| 4. | Врач-офтальмолог | 0,25 на 30 коек |
| 5. | Врач-генетик** | 0,25 на 30 коек |
| 6. | Медицинский психолог* | 0,5 на 30 коек |
| 7. | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 1 на 30 коек |
| 8. | Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной) | 1 на 30 коек |
| 9. | Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 должность на кабинет «Школа для детей с орфанными заболеваниями, сопровождающимися тяжелой неврологической симптоматикой, и их родителей» |
| 10. | Медицинская сестра палатная (постовая) (медицинский брат палатный (постовой) | 9,5 должностей на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 11. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными (младший медицинский брат по уходу за больными) | 9,5 должностей на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 12. | Сестра-хозяйка | 1 должность на 30 коек |
| 13. | Санитар (санитарка) | 2 должности (для обеспечения работы буфетной); 2 должности (для уборки помещений) |
| 14. | Медицинский логопед | 0,5 должности на 30 коек |
| 15. | Врач по лечебной физкультуре* | 0,5 должности на 30 коек |
| 16. | Врач функциональной диагностики | 0,5 должности на 30 коек |
| 17. | Врач-травматолог-ортопед | 0,25 должности на 30 коек |
| 18. | Медицинская сестра по массажу (медицинский брат по массажу)* | 1 должность на 15 коек |
| 19. | Воспитатель | 0,5 должности на 30 коек |
| 20. | Медицинская сестра по функциональной диагностике (медицинский брат по функциональной диагностике) | 1 должность на 30 коек |

*при отсутствии в медицинской организации отделения медицинской реабилитации для детей с заболеваниями нервной системы (детского нейрореабилитационного отделения)

**для медицинских организаций третьей А и Б группы.

17. Приложение № 6 изложить в следующей редакции:

Приложение № 6
к Порядку оказания медицинской

помощи детям по профилю «неврология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от «____» __________ 2026 г. №______

Стандарт оснащения детского психоневрологического отделения 
(за исключением кабинета «Школа для детей с орфанными заболеваниями, сопровождающимися тяжелой неврологической симптоматикой, и их родителей»)

  - Медицинские изделия

| № п/п | Наименование оборудования / оснащения | Группа меди-цинской органи-зации | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пост сестринский | 2, 3 | 188320 | Пост сестринский | 1 на 15 коек |
| 2. | Кушетка медицинская | 2, 3 | 187250 | Стол для осмотра / терапевтических процедур, механический | 2 |
|  |  |  | 187150 | Стол для осмотра / терапевтических процедур, с питанием от сети |  |
|  |  |  | 187220 | Стол для осмотра / терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |
| 3. | Пеленальный столик | 2, 3 | 233010 | Стол пеленальный для младенцев | 1 |
|  |  |  | 303430 | Стол пеленальный, портативный |  |
|  |  |  | 303440 | Стол пеленальный, стационарный |  |
| 4. | Столик (матрасик) для осмотра новорожденных с подогревом | 2, 3 | 188160 | Кроватка для младенца с подогревом, регулируемая | Не менее 1 |
|  |  |  | 188170 | Кроватка для младенца с подогревом, нерегулируемая |  |
| 5. | Ширма | 2, 3 | 184200 | Ширма прикроватная | Не менее 1 |
| 6. | Ростомер | 2, 3 | 157600 | Ростомер медицинский | 1 |
| 7. | Весы напольные | 2, 3 | 258800 | Весы напольные, электронные | 1 |
|  |  |  | 258840 | ### Весы напольные, механические |  |
| 8. | Весы для младенцев с разметкой для измерения роста детей | 2, 3 | 233210 | Весы для младенцев, электронные | 1 |
|  |  |  | 233230 | Весы для младенцев, механические |  |
| 9. | Стетофонендоскоп | 2, 3 | 124550 | Стетоскоп неавтома-тизированный | 1 на 1 врача-специалиста |
|  |  |  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |
| 10. | Аппарат для измерения артериального давления с манжетами, подходящими по размеру пациентам детского возраста | 2, 3 | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | 1 на 1 врача-специалиста и 1 на сестринский пост |
|  |  |  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |
|  |  |  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |
|  |  |  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо / запястье |  |
|  |  |  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |
|  |  |  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |
|  |  |  | 366210 | Аппарат для измерения артериального давления с определением аритмии |  |
| 11. | Пульсоксиметр | 2, 3 | 149980 | Пульсоксиметр | 1 на 10 коек |
| 12. | Термометр для измерения температуры тела пациента | 2, 3 | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | По числу коек |
|  |  |  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |
|  |  |  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |
|  |  |  | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной |  |
|  |  |  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной / кожный |  |
|  |  |  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |
| 13. | Кровать больничная | 2, 3 | 120210 | Кровать больничная механическая | По числу коек |
|  |  |  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |
|  |  |  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |
| 14. | Инфузомат (автоматизированная шприцевая инфузионная система) | 2, 3 | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный | Не менее 1 |
|  |  |  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |  |
|  |  |  | 183030 | Насос инфузионный прикроватный, многоканальный |  |
|  |  |  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |
|  |  |  | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования |  |
| 15. | Каталка внутрибольничная для перевозки больных | 2, 3 | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная | 1 |
|  |  |  | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием |  |
| 16. | Кресло-коляска для транспортировки | 2, 3 | 274560 | Кресло-коляска для транспортировки, складная | Не менее 2 |
|  |  |  | 274580 | Кресло-коляска для транспортировки, нескладная |  |
| 17. | Холодильник | 2, 3 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Не менее 1 |
|  |  |  | 143910 | Холодильник для крови |  |
|  |  |  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |
| 18. | Контейнер для транспортировки биоматериалов | 2, 3 | 293380 | Контейнер для перевозки вакуумных пробирок для сбора крови | Не менее 2 |
|  |  |  | 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный |  |
|  |  |  | 186160 | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |  |
|  |  |  | 259490 | Контейнер универсальный для транспортировки тары с образцами |  |
|  |  |  | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термо-изолированный, многоразового использования |  |
| 19. | Сейф для хранения сильнодействующих и психотропных препаратов | 2, 3 | 335210 | Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов | 1 |
|  |  |  | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |  |
| 20. | Вакуумный электроотсос | 2, 3 | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети | Не менее 1 |
|  |  |  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |
|  |  |  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |
|  |  |  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |
|  |  |  | 326770 | Система низковакуумной аспирации универсальная |  |
|  |  |  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |
|  |  |  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |
| 21. | Ингалятор | 2, 3 | 127540 | Ингалятор ультразвуковой | 1 |
|  |  |  | 213220 | Небулайзер настольный, без подогрева |  |
|  |  |  | 213210 | Небулайзер настольный, с подогревом |  |
|  |  |  | 202950 | Ингалятор аэрозольный, невентиляционный |  |
| 22. | Установка для обеззараживания и очистки воздуха и поверхностей | 2, 3 | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения | Исходя из объема помещения и характе-ристик оборудова-ния |
|  |  |  | 347590 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетом С |  |
|  |  |  | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный |  |
|  |  |  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |
|  |  |  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |
|  |  |  | 292620 | Очиститель воздуха с электростати-ческим осаждением, передвижной |  |
|  |  |  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |
| 23. | Стойка медицинская | 2, 3 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Не менее 2 |
| 24. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 2, 3 | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Не менее 1 для каждого класса отходов |
|  |  |  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |
|  |  |  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |
| 25. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 2, 3 | 185890 | Контейнер для стерилизации/ дезинфекции многоразового использования | Не менее 1 для каждого класса отходов |
|  |  |  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |
| 26. | Негатоскоп медицинский | 2, 3 | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | 1 |
|  |  |  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |
| 27. | Столик для процедурного кабинета | 2, 3 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | 1 |
|  |  |  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |
|  |  |  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |
|  |  |  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |
|  |  |  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |
| 28. | Камертон | 2, 3 | 229560 | Камертон | 1 |
| 29. | Молоток неврологический | 2, 3 | 300820 | Молоток неврологический перкуссионный, ручной, многоразового использования | 1 на 1 врача-невролога |
| 30. | Консоль с розеткой для кислорода* при централизованной подаче кислорода | 2, 3 | 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением | Не менее 1 в + 1 в процедур-ном кабинете |
|  |  |  | 259380 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением |  |
|  |  |  | 157680 | Консоль медицинская прикроватная с подводами коммуникаций |  |
| 31. | Кислородная банка с масками* при отсутствии централизованной подачи кислорода | 2, 3 | 276100 | Флоуметр анестезиологических / дыхательных газов | 3 + 1 в процедур-ную |
|  |  |  | 156050 | Маска для проведения кислородной терапии |  |
|  |  |  | 173070 | Увлажнитель дыхательных смесей без подогрева |  |
|  |  |  | 355710 | Комплект для введения / увлажнения кислорода |  |
|  |  |  | 327780 | Флоуметр для медицинских газов, с трубкой типа Thorpe |  |
|  |  |  | 327810 | Флоуметр для медицинских газов, с круговой шкалой |  |
|  |  |  | 327750 | Флоуметр для медицинских газов, с манометром с трубкой Бурдона |  |
|  |  |  | 106490 | Система концентрирования кислорода |  |
|  |  |  | 113770 | Блок жидкого кислорода портативный |  |
|  |  |  | 113810 | Концентратор кислорода мобильный / портативный |  |
|  |  |  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |
|  |  |  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |
| 32. | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | 2, 3 | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | 1 |
| 33. | Монитор / система мониторирования неврологическая | 3 | 291830 | Система электроэнцефало-графического мониторинга, стационарная | 1 |
| 34. | Мешок Амбу | 2, 3 | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | 1 |
|  |  |  | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |  |

  - Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования / оснащения | Группа медицинской организации | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Персональный компьютер врача-невролога с программным обеспечением, выходом в сеть интернет и(или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных, соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие | 2, 3 | По числу рабочих мест врачей-неврологов |
| 2. | Персональный компьютер медицинской сестры с программным обеспечением, выходом в сеть интернет и(или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных, соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие | 2, 3 | Не менее 1 |
| 3. | Многофункциональное устройство: принтер – копировальный аппарат – сканер | 2, 3 | Не менее 2 |
| 4. | Система палатной сигнализации | 2, 3 | По числу палат |
| 5. | Диспенсер с антисептическим мылом | 2, 3 | Не менее 1 |
| 6. | Диспенсер с антисептиком | 2, 3 | Не менее 1 |
| 7. | Диспенсер для одноразовых полотенец | 2, 3 | 1 |
| 8. | Шкафы для хранения чистого белья | 2, 3 | Не менее 1 |
| 9. | Термометр-гигрометр настенный для контроля влажности воздуха | 2, 3 | По числу помещений для хранения лекарственных препаратов и расходных материалов |
| 10. | Шкаф для хранения медицинской документации | 2, 3 | Не менее 1 |
| 11. | Шкаф для хранения лекарственных средств | 2, 3 | 1 |
| 12. | Сантиметровая лента | 2, 3 | 1 на 1 врача-невролога |
| 13. | Фонарик ручной для осмотра | 2, 3 | 1 на 1 врача-невролога |
| 14. | Тумбочка прикроватная | 2, 3 | По числу коек |

18. Приложения №№ 7 - 12 изложить в следующей редакции:

Приложение № 7

к Порядку оказания медицинской

помощи по профилю «неврология»,

утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от «____» ___________2026 г. №______

Правила организации деятельности
кабинета «Школа для детей с орфанными заболеваниями, сопровождающимися тяжелой неврологической симптоматикой,

и их родителей»

1. Кабинет «Школа для детей с орфанными заболеваниями, сопровождающимися тяжелой неврологической симптоматикой, и их родителей» (далее – Школа) создается для обучения детей с эпилепсией и их родителей (иных законных представителей) в режиме групповых или индивидуальных занятий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий по структурированным программам 
с обязательной практической отработкой навыков для самостоятельного управления заболеванием.

2. В амбулаторных условиях Школа организуется в консультативно-диагностических центрах медицинских организаций третьей А группы. 
В стационарных условиях – 1 Школа на детское психоневрологическое отделение в медицинских организациях второй и третьей А группы.

3. На должность врача-невролога Школы назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским 
и фармацевтическим работникам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н (далее – квалификационные требования), по специальности «неврология», а также требованиям профессионального стандарта «Врач-невролог», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 29 января 2019 г. № 51н»;

4. На должность медицинской сестры (медицинского брата) Школы назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям
 к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием специальности «сестринское дело», «сестринское дело в педиатрии».

5. Штатная численность Школы устанавливается руководителем медицинской организации исходя из объема проводимой работы 
и численности детей, с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 8 к Порядку оказания медицинской помощи детям по профилю «неврология», утвержденному настоящим приказом (далее – Порядок).

Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются 
на медицинские организации частной системы здравоохранения.

6. Школа оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 9 к Порядку.

7. Основными функциями Школы являются:

обучение детей с эпилепсией и их родителей (иных законных представителей) навыкам самостоятельного управления заболеванием
с практической отработкой в режиме групповых или индивидуальных занятий по структурированным программам, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;

мониторинг эффективности лечения детей с эпилепсией;

обучение правилам поведения в образовательной организации, во время путешествий, отдыха и оздоровления, позволяющим предотвратить травматизацию во время эпилептического приступа;

представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, сбор и представление первичных данных 
о медицинской деятельности в информационные системы в сфере здравоохранения.

Приложение № 8

к Порядку оказания медицинской

помощи по профилю «неврология»,

утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от «____» ___________2026 г. №______

Рекомендуемые штатные нормативы кабинета

«Школа для детей с орфанными заболеваниями, сопровождающимися тяжелой неврологической симптоматикой, и их родителей»

| № п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Врач-невролог | 0,5 должности в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; 1 должность в медицинских организациях, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь |
| 2. | Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 должность |

Приложение № 9
к Порядку оказания медицинской

помощи детям по профилю «неврология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от «____» __________ 2026 г. №______

Стандарт оснащения кабинета

«Школа для детей с орфанными заболеваниями, сопровождающимися тяжелой неврологической симптоматикой, и их родителей»

  - Медицинские изделия

| № п/п | Наименование оборудования / оснащения | Группа медицинс-кой организа-ции | Код вида медицин-ского изделия в соответ-ствии с номен-клатурной класси-фикацией медицин-ских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Требуе-мое количе-ство, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кушетка медицинская | 2, 3 | 187250 | Стол для осмотра / терапевтических процедур, механический | 1 |
|  |  |  | 187150 | Стол для осмотра / терапевтических процедур, с питанием от сети |  |
|  |  |  | 187220 | Стол для осмотра / терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |
| 2. | Установка для обеззараживания и очистки воздуха и поверхностей | 2, 3 | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Исходя из объемов помеще-ния и характе-ристик оборудо-вания |
|  |  |  | 347590 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетом С |  |
|  |  |  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |
|  |  |  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |
|  |  |  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |
|  |  |  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |
|  |  |  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |
| 3. | Пакет для сбора, хранения и транспортировки отходов | 2, 3 | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Не менее 2 на 1 рабочий день |
| 4. | Пеленальный стол | 2, 3 | 233010 | Стол пеленальный для младенцев | 1 |
|  |  |  | 303430 | Стол пеленальный, портативный |  |
|  |  |  | 303440 | Стол пеленальный, стационарный |  |

  - Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования / оснащения | Группа медицинской организации | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Персональный компьютер врача-невролога с программным обеспечением, выходом в сеть интернет и(или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных, соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие | 2, 3 | 1 |
| 2. | Многофункциональное устройство: принтер – копировальный аппарат – сканер | 2, 3 | 1 |
| 3. | Интерактивная панель | 2, 3 | 1 |
| 4. | Доска маркерная (с набором маркеров) | 2, 3 | 1 |
| 5. | Комплект структурированных программ обучения | 2, 3 | 1 |
| 6. | Манекен для отработки практических навыков по проведению реанимационных мероприятий и уходовых процедур | 2, 3 | 1 |

Приложение № 10

к Порядку оказания медицинской

помощи по профилю «неврология»,

утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от «____» ___________2026 г. №______

Правила организации деятельности дневного стационара для детей
по профилю «неврология»

1. Дневной стационар для детей по профилю «неврология» (далее – Дневной стационар) создается для оказания специализированной 
(за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи детям 
с заболеваниями нервной системы и является структурным подразделением медицинской организации второй и третьей групп.

2. Дневной стационар возглавляет заведующий Дневным стационаром –  врач-невролог, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в структуре которой создан Дневной стационар.

3. На должность заведующего Дневным стационаром назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. 
№ 436н (далее – квалификационные требования) по специальности «неврология», требованиям профессионального стандарта «Врач-невролог», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 января 2019 г. № 51н (далее – профессиональный стандарт) и профессиональному стандарту «Специалист 
в области организации здравоохранения и общественного здоровья», утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. № 768н .

4. На должность врача-невролога Дневного стационара назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям 
по специальности «неврология», требованиям профессионального стандарта2.

5. Структура и штатная численность Дневного стационара устанавливается руководителем медицинской организации, в составе которой создан Дневной стационар, исходя из объема проводимой лечебной работы, 
с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 11 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «неврология», утвержденному настоящим приказом (далее – Порядок).

Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются 
на медицинские организации частной системы здравоохранения.

6. Дневной стационар оснащается оборудованием в соответствии 
со стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 12 к Порядку.

7. Основными функциями Дневного стационара являются:

оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи детям с заболеваниями нервной системы, 
не требующими круглосуточного медицинского наблюдения;

обеспечение преемственности в лечении детей с заболеваниями нервной системы в стационарных, амбулаторных и условиях дневного стационара;

внедрение в практику новых эффективных методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации детей с заболеваниями нервной системы;

определение медицинских показаний для направления детей 
на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение;

определение медицинских показаний для направления детей 
на медико-социальную экспертизу;

организация и проведение консультаций и (или) участие в консилиуме врачей, в том числе с применением телемедицинских технологий, 
в соответствии с Порядком организации и оказания медицинской помощи 
с применением телемедицинских технологий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 
№ 193н;

представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, сбор и представление первичных данных 
о медицинской деятельности в информационные системы в сфере здравоохранения.

8. В структуре Дневного стационара рекомендуется предусматривать:

палаты для детей;

помещение для врачей-специалистов;

процедурную;

помещение для медицинских работников со средним медицинским образованием;

помещение для диагностических и лечебных процедур;

буфетную и раздаточную;

туалет для пациентов и родителей;

туалет для медицинских работников;

санитарную комнату.

9. Режим работы Дневного стационара определяется руководителем медицинской организации с учетом мощности медицинской организации 
(ее структурного подразделения) и объемов проводимых медицинских мероприятий (в 1 или 2 смены).

10. Дневной стационар для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой он организован.

Приложение № 11

к Порядку оказания медицинской

помощи по профилю «неврология»,

утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от «____» ___________2026 г. №______

Рекомендуемые штатные нормативы дневного стационара для детей
по профилю «неврология»

| № п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий дневным стационаром – врач-невролог | 0,5 должности на отделение (15 коек) |
| 2. | Врач-невролог | 1 должность на 15 коек |
| 3. | Врач-психиатр | 0,25 должности на 15 коек |
| 4. | Медицинский логопед | 0,5 должности на 15 коек |
| 5. | Медицинский психолог | 0,25 должности на 15 коек |
| 6. | Медицинская сестра по массажу (медицинский брат по массажу)* | 1 должность на 15 коек |
| 7. | Врач по лечебной физкультуре* | 0,25 должности на 15 коек |
| 8. | Медицинская сестра палатная (постовая) (медицинский брат палатный (постовой) | 1 должность на 15 коек |
| 9. | Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной) | 1 должность на 15 коек |
| 10. | Санитар (санитарка) | 1 должность (для обеспечения работы буфетной); 0,25 должности на 15 коек (для уборки помещений) |
| 11. | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 0,5 должности на отделение (15 коек) |

*при отсутствии в медицинской организации отделения медицинской реабилитации для детей с заболеваниями нервной системы (детского нейрореабилитационного отделения)

Приложение № 12
к Порядку оказания медицинской

помощи детям по профилю «неврология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от «____» __________ 2026 г. №______

Стандарт оснащения дневного стационара

для детей по профилю «неврология»

  - Медицинские изделия

| № п/п | Наименование оборудования / оснащения | Группа меди-цинской органи-зации | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пост медицинский | 2, 3 | 188320 | Пост сестринский | 1 на 15 коек |
| 2. | Кушетка медицинская | 2, 3 | 187250 | Стол для осмотра / терапевтических процедур, механический | Не менее 1 |
|  |  |  | 187150 | Стол для осмотра / терапевтических процедур, с питанием от сети |  |
|  |  |  | 187220 | Стол для осмотра / терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |
| 3. | Пеленальный столик | 2, 3 | 303440 | Стол пеленальный, стационарный | Не менее 1 |
|  |  |  | 233010 | Стол пеленальный для младенцев |  |
| 4. | Столик (матрасик) для осмотра новорожденных с подогревом | 2, 3 | 188160 | Кроватка для младенца с подогревом, регулируемая | Не менее 1 |
|  |  |  | 188170 | Кроватка для младенца с подогревом, нерегулируемая |  |
| 5. | Ширма | 2, 3 | 184200 | Ширма прикроватная | 1 |
| 6. | Ростомер | 2, 3 | 157600 | Ростомер медицинский | 1 |
| 7. | Весы напольные | 2, 3 | 258800 | Весы напольные, электронные | 1 |
|  |  |  | 258840 | ### Весы напольные, механические |  |
| 8. | Весы для младенцев с разметкой для измерения роста пациента | 2, 3 | 233210 | Весы для младенцев, электронные | 1 |
|  |  |  | 233230 | Весы для младенцев, механические |  |
| 9. | Стетоскоп | 2, 3 | 124550 | Стетоскоп неавто-матизированный | 1 на 1 врача-специалиста |
|  |  |  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |
| 10. | Аппарат для измерения артериального давления с манжетами, подходящими по размеру пациентам детского возраста | 2, 3 | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | 1 на 1 врача-специалиста и 1 на сестринский пост |
|  |  |  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |
|  |  |  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |
|  |  |  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо / запястье |  |
|  |  |  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |
|  |  |  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |
|  |  |  | 366210 | Аппарат для измерения артериального давления с определением аритмии |  |
| 11. | Термометр для измерения температуры тела пациента | 2, 3 | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | По числу коек |
|  |  |  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |
|  |  |  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |
|  |  |  | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной |  |
|  |  |  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный |  |
|  |  |  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |
| 12. | Кровать функциональная | 2, 3 | 120210 | Кровать больничная механическая | По числу коек |
|  |  |  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |
|  |  |  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |
| 13. | Каталка внутрибольничная для перевозки больных | 2, 3 | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная | 1 |
|  |  | 2, 3 | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием |  |
| 14. | Тумбочка | 2, 3 | 184150 | Тумбочка прикроватная | По числу коек |
| 15. | Кресло-коляска для транспортировки | 2, 3 | 274560 | Кресло-коляска для транспортировки, складная | 1 |
|  |  |  | 274580 | Кресло-коляска для транспортировки, нескладная |  |
| 16. | Холодильник | 2, 3 | 215850 | Холодильник фармацевтический | 1 |
|  |  |  | 143910 | Холодильник для крови |  |
|  |  |  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |
| 17. | Шкаф медицинский | 2, 3 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | 1 |
|  |  |  | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов |  |
| 18. | Установка для обеззараживания и очистки воздуха и поверхностей | 2, 3 | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 1 |
|  |  |  | 347590 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетом С |  |
|  |  |  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |
|  |  |  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |
|  |  |  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |
|  |  |  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |
|  |  |  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |
| 19. | Стойка медицинская | 2, 3 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Не менее 1 |
| 20. | Инфузомат (автоматизированная шприцевая инфузионная система) | 2, 3 | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный | 1 |
|  |  |  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |  |
|  |  |  | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования |  |
|  |  |  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |
|  |  |  | 183030 | Насос инфузионный прикроватный, многоканальный |  |
| 21. | Емкость для сбора медицинских отходов | 2, 3 | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Не менее 1 для каждого класса отходов |
|  |  |  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |
|  |  |  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |
| 22. | Пакет для сбора, хранения и транспортировки отходов | 2, 3 | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Не менее 2 на 1 рабочий день |
| 23. | Негатоскоп медицинский | 2, 3 | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | 1 |
|  |  |  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |
| 24. | Столик для процедурного кабинета | 2, 3 | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | 1 |
|  |  |  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |
|  |  |  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |
|  |  |  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |
|  |  |  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |
| 25. | Пульсоксиметр | 2, 3 | 149980 | Пульсоксиметр | 1 |
| 26. | Вакуумный электроотсос | 2, 3 | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети | 1 |
|  |  |  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |
|  |  |  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |
|  |  |  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |
|  |  |  | 326770 | Система низковакуумной аспирации универсальная |  |
|  |  |  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |
|  |  |  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |
| 27. | Камертон | 2, 3 | 229560 | Камертон | 1 |
| 28. | Молоток неврологический | 2, 3 | 300820 | Молоток неврологический перкуссионный, ручной, многоразового использования | 1 на 1 врача-невролога |
| 29. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 2, 3 | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Не менее 1 для каждого класса отходов |
|  |  |  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |
| 30. | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | 2, 3 | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | 1 |

  - Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Группа медицинской организации | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Персональный компьютер врача-невролога с программным обеспечением, выходом в сеть интернет и(или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных, соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие | 2, 3 | По числу врачей-неврологов |
| 2. | Персональный компьютер медицинской сестры с программным обеспечением, выходом в сеть интернет и(или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных, соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие | 2, 3 | Не менее 1 |
| 3. | Многофункциональное устройство: принтер – копировальный аппарат – сканер | 2, 3 | Не менее 1 |
| 4. | Шкаф для хранения документации | 2, 3 | Не менее 1 |
| 5. | Диспенсер с антисептическим мылом | 2, 3 | Не менее 1 |
| 6. | Диспенсер с антисептиком | 2, 3 | Не менее 1 |
| 7. | Диспенсер для одноразовых полотенец | 2, 3 | 1 |
| 9. | Тележка транспортировочная для доставки медицинских изделий с центрального склада | 2,3 | 1 |
| 10. | Сантиметровая лента | 2,3 | 1 |

Пункты 3 и 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 323-ФЗ).

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2025 г., регистрационный 
№ 82503.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
№ 555н «Об утверждении номенклатуры коечного фонда по профилям медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 июня 2012 г., регистрационный 
№ 24440), с изменениями внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 16 декабря 2014 г. № 843н «О внесении изменений в номенклатуру коечного фонда по профилям медицинской помощи, утвержденную приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 555н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2015 г., регистрационный № 35536).

# Приказ Минздрава России от 14.04.2025 № 205н «Об утверждении Правил проведения функциональных исследований» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2025 г., регистрационный № 82412)

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2021 г. № 464н «Об утверждении Правил проведения лабораторных исследований» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 01 июня 2021 г., регистрационный № 63737). Действует до 1 сентября 2027 г.

Часть 1 и часть 2 статьи 91 Федерального закона № 323-ФЗ.

Часть 2 статьи 91 Федерального закона № 323-ФЗ.

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный 
№ 82252. Действует до 1 сентября 2031 г.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. 
№ 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный 
№ 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136) (далее – Номенклатурная классификация).

# Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2017 г., регистрационный 
№ 49047.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136) (далее – Номенклатурная классификация).

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный 
№ 86713. Действует до 1 сентября 2032 г.

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2019 г., регистрационный 
№ 53898, с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 августа 2023 г. № 689н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2023 г., регистрационный № 75230)

Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (далее – Федеральный закон 
№ 323-ФЗ).

Часть 1 статьи 91 Федерального закона  № 323-ФЗ.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н 
«Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный 
№ 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136) (далее – Номенклатурная классификация).

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный 
№ 86713. Действует до 1 сентября 2032 г.

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2019 г., регистрационный 
№ 53898, с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 августа 2023 г. № 689н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2023 г., регистрационный № 75230).

# Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2017 г., регистрационный 
№ 49047.

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2025 г., регистрационный 
№ 82181. Действует до 1 сентября 2031 г.

Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (далее – Федеральный закон 
№ 323-ФЗ).

Часть 1 статьи 91 Федерального закона  № 323-ФЗ.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. 
№ 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный 
№ 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136) (далее – Номенклатурная классификация).