О внесении изменений в Порядок оказания медицинской
помощи взрослому населению по профилю «терапия», 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 923н

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 37 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и подпунктом 5.2.17 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, п р и к а з ы в а ю:

1.Внести изменения в Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 926н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2013 г., регистрационный № 26692), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 марта 2025 г. № 102н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 апреля 2025 г., регистрационный 
№ 81778), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2027 г.

| Министр | М.А. Мурашко |
| --- | --- |

Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от ____________2026 г. № _______

Изменения,
которые вносятся в Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 923н

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Медицинская помощь оказывается в виде:

первичной врачебной медико-санитарной помощи;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;

специализированной медицинской помощи;

паллиативной медицинской помощи.».

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:

вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации);

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение) в том числе:

в медицинской организации или ее структурном подразделении, оказывающей медицинскую помощь;

по месту жительства (пребывания) пациента - при острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний в случае вызова медицинского работника или при посещении им пациента с целью наблюдения за его состоянием, течением заболевания и своевременного назначения (коррекции) необходимого обследования и (или) лечения (активное посещение), при патронаже отдельных групп населения при выявлении или угрозе возникновения эпидемии инфекционного заболевания, больных инфекционным заболеванием, контактных с ними лиц и лиц, подозрительных на инфекционное заболевание, в том числе путем подворных (поквартирных) обходов, осмотров работников и обучающихся;

по месту выезда мобильной медицинской бригады, в том числе для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с преимущественным проживанием лиц старше трудоспособного возраста либо расположенных 
на значительном удалении от медицинской организации и (или) имеющих плохую транспортную доступность с учетом климато-географических условий, 
при организации профилактических мероприятий, включая место работы, учебы граждан, при организации культурно-массовых и спортивных мероприятий;

в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).».

3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Первичная врачебная медико-санитарная помощь включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни, в том числе снижению уровня факторов риска заболеваний и санитарно-гигиеническому просвещению населения.».

4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Организация первичной медико-санитарной помощи гражданам в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения осуществляется 
по территориально-участковому принципу в соответствии с Положением 
об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденное приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 апреля 2025 г. № 202н1.».

5. Дополнить сноской 1 к пункту 6 следующего содержания:

«1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2025 г., регистрационный № 82461. Действует до 1 сентября 2031 г.».

6. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях осуществляется на основе взаимодействия врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей-терапевтов участковых цехового врачебного участка, врачей общей практики (семейных врачей), врачей-специалистов, оказывающих первичную специализированную медико-санитарную помощь и паллиативную медицинскую помощь по профилю заболевания пациента.».

7. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. При затруднении в диагностике и выборе лечебной тактики, а также 
при осложненном течении заболевания и при наличии медицинских показаний 
для лечения пациента врачом-специалистом по профилю его заболевания, врач-терапевт участковый, врач-терапевт участковый цехового врачебного участка, врач общей практики (семейный врач) направляет пациента на консультацию к врачу-специалисту в соответствии с профилем его заболевания и в последующем осуществляет наблюдение за клиническим состоянием пациента, его лечение в том числе дистанционно, в соответствии с рекомендациями врача-специалиста 
по профилю заболевания.».

8. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. При отсутствии эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях и (или) при отсутствии возможности проведения дополнительных обследований 
по медицинским показаниям врач-терапевт, врач-терапевт участковый, врач терапевт-участковый цехового врачебного участка, врач общей практики (семейный врач) по согласованию с врачом-специалистом по профилю заболевания пациента направляет его в медицинскую организацию для проведения дополнительных обследований и (или) лечения, в том числе в стационарных условиях, и в медицинские организации, оказывающие паллиативную специализированную медицинскую помощь в соответствии с Положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты от 14 апреля 2025 г. 
№ 208н/243н2.».

9. Дополнить сноской 2 к пункту 9 следующего содержания:

«2 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2025 г., регистрационный № 82392. Действует до 1 сентября 2031 г.».

10.Пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Оказание медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний терапевтического профиля, 
не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи, может быть организовано в отделениях (кабинетах) неотложной медицинской помощи, осуществляющих свою деятельность 
в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению1.».

11.Пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в соответствии с приказом Минздрава России от 20.06.2013 № 388н 
«Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»3. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация.».

12. Дополнить сноской 3 к пункту 13 следующего содержания:

«3 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 20213 г., регистрационный № 29422.».

13. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Специализированная медицинская помощь оказывается в стационарных условиях или в условиях дневного стационара врачами - терапевтами по профилю заболевания пациента и включает диагностику, лечение заболеваний, требующих специальных методов диагностики и использования сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию в соответствии с Положением 
об организации специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 185н4.».

14. Дополнить сноской 4 к пункту 16 следующего содержания:

«4 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 20225 г., регистрационный № 82316. Действует до 1 сентября 2031 г.».

15. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. При наличии медицинских показаний для оказания медицинской помощи в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях пациент направляется в федеральные медицинские организации в соответствии 
с требованиями, установленными Порядком направления застрахованных лиц 
в медицинские организации, функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для оказания медицинской помощи в соответствии 
с едиными требованиями базовой программы обязательного медицинского страхования, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. №1363н5, и Порядком направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 октября 2005 г. № 6176.».

16. Дополнить сноской 5 и 6 к пункту 17 следующего содержания:

«5 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2020 г., регистрационный № 61884.

6 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2005 г., регистрационный № 7115, с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 2022 г. № 528н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 сентября 
2022 г., регистрационный № 69885).».

17. Пункт 18 признать утратившим силу.

18. Пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. После окончания срока оказания медицинской помощи в стационарных условиях дальнейшие тактика ведения и медицинская реабилитация пациента определяются консилиумом врачей при наличии медицинских показаний 
в соответствии с Порядком организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. №788н7.».

19. Дополнить сноской 7 к пункту 19 следующего содержания:

«7 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
25 сентября 2025 г., регистрационный № 60039, с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 ноября 2022 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 9 декабря 2022 г, регистрационный № 71434) и от 16 сентября 2025 г. № 567н (зарегистрирован Министерством юстиции 23 октября 2025 г, регистрационный № 783928).».

20. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Медицинская помощь может быть оказана с применением телемедицинских технологий в соответствии с порядком организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, утвержденным Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 193н8.

При организации дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациентов с артериальной гипертензией и пациентов с сахарным диабетом медицинские организации могут оснащать поликлинические подразделения, оказывающие медицинскую помощь, медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных, количество которых определяется исходя из количества пациентов, подлежащих обеспечению дистанционным наблюдением состояния здоровья.».

21. Дополнить сноской 8 к пункту 21 следующего содержания:

«8 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2025 г., регистрационный № 82181. Действует до 1 сентября 2031 г.».

22. Дополнить пунктом 22 следующего содержания:

«22. Организация медицинской помощи осуществляется медицинскими организациями и их структурными подразделениями в соответствии с приложениями № 1 – 9 к настоящему Порядку.».

23.В приложении № 1:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Терапевтический кабинет (далее – Кабинет) создается для осуществления профилактической, консультативной, диагностической и лечебной помощи 
по профилю «терапия».

Оказание медицинской помощи в Кабинете осуществляется на основе взаимодействия врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, и врачей-специалистов, оказывающих первичную специализированную и паллиативную медико-санитарную помощь по профилю заболевания пациента, медицинской организации, в структуре которой создан Кабинет, или других медицинских организаций.»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Штатная численность Кабинета устанавливается руководителем медицинской организации исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности половозрастного состава обслуживаемого населения показателей уровня и структуры заболеваемости и смертности населения, других показателей, характеризующих здоровье населения, и с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 2 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия», утвержденному настоящим приказом.

Кабинет может быть организован при недостаточной численности принятого на обслуживание населения (сельские местности, районы Крайнего Севера 
и приравненной к ним местности, высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с тяжелыми климатическими условиями, с длительной сезонной изоляцией, а также в местностях с низкой плотностью населения) 
с сохранением штатных должностей медицинских работников в полном объеме.»;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. На должность врача-терапевта Кабинета назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским 
и фармацевтическим работникам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н1 
(далее – Квалификационные требования), по специальности «терапия»;

На должность врача-терапевта участкового Кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям1, по специальности «терапия» или «лечебное дело» или «общая врачебная практика (семейная медицина)», а также требованиям профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 марта 2017 г. № 293н2;

На должности работников со средним медицинским образованием Кабинета назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным требованиям1, по специальностям «сестринское дело» или «сестринское дело в педиатрии», а также требованиям профессионального стандарта «Медицинская сестра/медицинский брат», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 475н3.»;

г) дополнить сносками 1 – 3 к пункту 4 следующего содержания:

«1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
29 мая 2026 г., регистрационный № 86713. Действует до 1 сентября 2032 г.

2 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2017 г., регистрационный № 46293.

3 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2020 г., регистрационный № 59649.»;

д) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия», утвержденному настоящим приказом.

В медицинской организации, в структуре которой создается Кабинет, предусматривается наличие укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь, 
в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 189н4, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.»;

е) дополнить сноской 4 к пункту 5 следующего содержания:

«4 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 
2025 г., регистрационный № 82252. Действует до 1 сентября 2031 г.».».

24. В приложении № 2:

а) пункт 1 признать утратившим силу.

б) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

| « | 2 | Врач-терапевт участковый/ врач-терапевт | 1 на 1700 человек прикрепленного взрослого населения (1 на 1300 человек прикрепленного взрослого населения для участков, расположенных в сельской местности )/ 1 на кабинет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. | Медицинская сестра участковая (медицинский брат участковый) | 1 на 1 должность врача-терапевта участкового/ врача-терапевта | »; |

в) пункт 4 признать утратившим силу.

25. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению по профилю «терапия», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 923н

Стандарт оснащения терапевтического кабинета

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 103780 | Динамометр/измеритель силы щипка ручной, механический | Динамометр кистевой | 1 |
|  | 103800 | Динамометр/измеритель силы щипка ручной, электронный |  |  |
| 4 | 229560 | Камертон | Камертон | 1 |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 116920 | Стол/кушетка массажный, без электропитания, портативный |  |  |
|  | 116940 | Стол/кушетка массажный, с питанием от сети |  |  |
|  | 116990 | Стол/кушетка массажный, без электропитания, непортативный |  |  |
|  | 259880 | Кресло для осмотра/ терапевтических процедур общего назначения, с электропитанием |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, механический |  |  |
| 6 | 300820 | Молоток неврологический перкуссионный, ручной, многоразового использования | Молоток неврологический | 1 |
| 7 | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр | 1 |
| 8 | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер медицинский | 1 |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 232490 | Спирометр диагностический, профессиональный | Спирометр | 1 |
|  | 233930 | Спирометр, стимулирующий |  |  |
|  | 288690 | Спирометр-монитор, электрический |  |  |
|  | 329590 | Спирометр-монитор, механический |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной | Термометр медицинский | 1 |
|  | 190040 | Термометр электронный для непрерывного измерения температуры тела пациента, с питанием от батареи |  |  |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |  |  |
|  | 339240 | Термометр жидкокристаллический для пациента, многоразового использования |  |  |
|  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 172390 | Источник света офтальмологический | Фонарик медицинский | 1 |
|  | 382340 | Модуль источника света для офтальмологических процедур |  |  |
|  | 173150 | Фонарик ручной для осмотра/терапевтических процедур |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Фонендоскоп | 1 |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-специалиста, подключенное к медицинской информационной системе медицинской организации либо к государственной информационной системе | по числу врачей |
| 2 | Автоматизированное рабочее место медицинского работника со средним профессиональным образованием, , подключенное к медицинской информационной системе медицинской организации либо к государственной информационной системе | Требуемое количество определяется исходя из количества должностей с учетом сменного графика работы |
| 3 | Сантиметровая лента | 1 |
| 4 | Секундомер | 1 |

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136).».

23.В приложении № 4:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий, квалификационным требованиям к медицинским 
и фармацевтическим работникам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н1 
(далее – Квалификационные требования), по специальности «терапия», а также требованиям профессионального стандарта «Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья», утвержденного приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. № 768н2.

На должность врача-терапевта Отделения назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям1, по специальности «терапия».

На должности работников со средним медицинским образованием Отделения назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным требованиям1, по специальностям «сестринское дело» или «сестринское дело в педиатрии», а также требованиям профессионального стандарта «Медицинская сестра/медицинский брат», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 475н3.»;

б) дополнить сносками 1-3 к пункту 4 следующего содержания:

«1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный № 86713. Действует до 1 сентября 2032 г.

2 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
29 ноября 2017 г., регистрационный № 49047.».

3 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
4 сентября 2020 г., регистрационный № 59649.»;

в) пункт 5 дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«5. В медицинской организации, в структуре которой создается Отделение, предусматривается наличие укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь, 
в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 189н4, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.»;

г) дополнить сноской 4 к пункту 5 следующего содержания:

«4 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 
2025 г., регистрационный № 82252. Действует до 1 сентября 2031 г.».

д) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать:

палату интенсивной терапии;

кабинет заведующего;

кабинеты для врачей;

процедурную;

палаты для больных;

комнату для хранения медицинского оборудования;

комнату для медицинских работников;

кабинет старшей медицинской сестры;

помещение сестры-хозяйки;

помещение для осмотра больных;

буфетную и раздаточную;

помещение для хранения чистого белья;

душевую и туалет для медицинских работников;

душевые и туалеты для больных (с возможностью использования маломобильными группами населения);

санитарную комнату;

комнату для посетителей;

учебный класс клинической базы.».

24. В приложении № 5:

а) пункт 3 – 6 изложить в следующей редакции:

| « | 3 | Медицинская сестра палатная (постовая) (медицинский брат палатный (постовой) | 4,75 на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной) | 1 на 30 коек |  |
|  | 5 | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 1 |  |
|  | 6 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными младший медицинский брат по уходу за больными) | 4,75 на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы) | »; |

б) пункт 7 признать утратившим силу.

25. Приложение № 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению по профилю «терапия», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 923н

здравоохранения Российской Федерации

Стандарт оснащения терапевического отделения

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126460 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для использования непрофессионалами с питанием от аккумуляторной батареи | Автоматический дефибриллятор | по количеству врачей |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 262430 | Дефибриллятор внешний автоматический для использования непрофессионалами с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
|  | 262390 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для использования непрофессионалами с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
|  | 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 3 | 119870 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, неавтоматизированая | Аспиратор механический | 1 |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы напольные для взрослых | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу) | 1 |
|  | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 213210 | Небулайзер настольный, с подогревом | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный | 2 |
|  | 213220 | Небулайзер настольный, без подогрева |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 156250 | Система кислородной терапии респираторная | Кислородный ингалятор | 1 |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 113810 | Концентратор кислорода мобильный/портативный |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная | по числу коек |
|  | 131090 | Кровать бариатрическая |  |  |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетки медицинские | 2 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 116920 | Стол/кушетка массажный, без электропитания, портативный |  |  |
|  | 116940 | Стол/кушетка массажный, с питанием от сети |  |  |
|  | 116990 | Стол/кушетка массажный, без электропитания, непортативный |  |  |
|  | 259880 | Кресло для осмотра/ терапевтических процедур общего назначения, с электропитанием |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, механический |  |  |
| 10 | 167990 | Матрац противопролежневый | Матрац противопролежневый | 1 на 5 коек |
| 11 | 300820 | Молоток неврологический перкуссионный, ручной, многоразового использования | Молоток неврологический | 1 |
| 12 | 260420 | Насос инфузионный роликовый (инфузомат) | Насос инфузионный роликовый (инфузомат) | 1 |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 114410 | Система аспирационная для грудной клетки | Отсасыватель ручной/ножной/ электрический | не менее 2 |
|  | 162580 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая |  |  |
|  | 119870 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, ручная |  |  |
|  | 172990 | Система аспирационная для трахеи |  |  |
|  | 216650 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, пневматическая |  |  |
|  | 256700 | Система аспирационная низкого давления |  |  |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
| 14 | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр | по количеству врачей |
| 15 | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 232490 | Спирометр диагностический, профессиональный | Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками) | 1 |
|  | 233930 | Спирометр, стимулирующий |  |  |
|  | 288690 | Спирометр-монитор, электрический |  |  |
|  | 329590 | Спирометр-монитор, механический |  |  |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | по количеству врачей |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол процедурный | 2 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 137590 | Тележка для медикаментов |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной | Термометр медицинский | по потребности |
|  | 190040 | Термометр электронный для непрерывного измерения температуры тела пациента, с питанием от батареи |  |  |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 339240 | Термометр жидкокристаллический для пациента, многоразового использования |  |  |
|  | 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный |  |  |
| 19 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для лекарственных препаратов | 1 |
| 20 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 2 |
| 21 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив для длительных инфузионных вливаний | по числу коек |
| 22 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 269170 | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный | Электрокардиограф портативный многоканальный | 1 |
|  | 291520 | Система телеметрического мониторинга электрокардиограммы |  |  |
| 23 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 294010 | Щипцы для языка | Языкодержатель | 2 |
|  | 340740 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования |  |  |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место заведующего терапевтического отделения – врача-терапевта, подключенное к медицинской информационной системе медицинской организации либо к государственной информационной системе | 1 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место врача-терапевта, подключенное к медицинской информационной системе медицинской организации либо к государственной информационной системе | по количеству врачей |
| 3 | Автоматизированное рабочее место медицинского работника со средним профессиональным образованием, подключенное к медицинской информационной системе медицинской организации либо к государственной информационной системе | по потребности |
| 4 | Кресло-каталка | 1 |
| 5 | Тележка-каталка для перевозки больных | 1 |
| 6 | Система палатной сигнализации | 1 |
| 7 | Тумбочки прикроватные | по количеству коек |
| 8 | Тумбочки медицинские | 2 |
| 9 | Шкаф для белья | 1 |
| 10 | Шкаф для одежды | 2 |
| 11 | Шкаф для хранения лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий | 1 |
| 12 | Жгут | 2 |

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136).».

26. В приложении № 7:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«4. Терапевтический дневной стационар является структурным подразделением медицинской организации (ее структурного подразделения), (далее – медицинская организация), и создается для оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи по профилю «терапия» при заболеваниях и состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения.»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«4. Структура и штатная численность терапевтического дневного стационара устанавливается руководителем медицинской организации в составе которой 
он создан, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы 
и численности обслуживаемого населения и с учетом рекомендуемых штатных нормативов дневного стационара, предусмотренных приложением № 8 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия», утвержденному настоящим приказом.

В медицинской организации, в структуре которой создается дневной стационар, предусматривается наличие укладок для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь, 
в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2025 г. № 189н1, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при анафилактическом шоке.»;

в) дополнить сноской 1 к пункту 3следующего содержания:

«1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2025 г., регистрационный № 82252. Действует до 1 сентября 2031 г.».

г) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. На должность заведующего дневным стационаром назначается специалист, соответствующий, квалификационным требованиям к медицинским 
и фармацевтическим работникам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2026 г. № 436н2 
(далее – Квалификационные требования), по специальности «терапия», а также требованиям профессионального стандарта «Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья», утвержденного приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. № 768н3.

На должность врача-терапевта дневного стационара назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям3, по специальности «терапия».

На должности работников со средним медицинским образованием дневного стационара назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным требованиям1, по специальностям «сестринское дело» или «сестринское дело в педиатрии», а также требованиям профессионального стандарта «Медицинская сестра/медицинский брат», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 475н4.»;

д) дополнить сносками 2-4 к пункту 4 следующего содержания:

«2 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2026 г., регистрационный № 86713. Действует до 1 сентября 2032 г.

3 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
29 ноября 2017 г., регистрационный № 49047.».

4 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
4 сентября 2020 г., регистрационный № 59649.»;

е) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В структуре терапевтического дневного стационара рекомендуется предусматривать:

процедурную;

кабинет заведующего;

кабинеты для врачей.

палаты для больных;

комнату для хранения медицинского оборудования;

помещение для осмотра больных;

пост медицинской сестры;

комнату для приема пищи;

душевую и туалет для медицинских работников;

душевые и туалеты для больных;

санитарную комнату;

кабинет старшей медицинской сестры с выделенной зоной для хранения лекарственных препаратов и расходных материалов.».

27. Приложение № 8 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 8

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению по профилю «терапия», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 923н

здравоохранения Российской Федерации

Рекомендуемые штатные нормативы 
терапевтического дневного стационара

|  | 1. | Заведующий дневным стационаром - врач-терапевт | 1 должность вместо 0,5 должности врача-специалиста при наличии менее 20 пациенто-мест; 1 должность на 20 и более пациенто-мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | Врач-терапевт, или врач-терапевт участковый, или врач общей практики (семейный врач) | 1 должность на 20 пациенто-мест |  |
|  | 3. | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 1 должность вместо 0,5 должности медицинской сестры (медицинского брата) при наличии менее 20 пациенто-мест; 1 должность на 20 пациенто-мест |  |
|  | 4. | Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной) | на 10 пациенто-мест |  |
|  | 5. | Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 должность на 10 пациенто-мест |  |
|  | 6. | Санитар (санитарка) | 1 должность на 20 пациенто-мест |  |

27. Приложение № 9 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 9

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению по профилю «терапия», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 923н

здравоохранения Российской Федерации

Стандарт оснащения терапевтического дневного стационара

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 232490 | Спирометр диагностический, профессиональный | Аппарат для диагностики функций внешнего дыхания | 1 (в случае отсутствия отделения (кабинета) функциона-льной диагностики в структуре медицинской организации) |
|  | 233930 | Спирометр стимулирующий |  |  |
|  | 288690 | Спирометр-монитор, электрический |  |  |
|  | 329590 | Спирометр-монитор, механический |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/ запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 213210 | Небулайзер настольный, с подогревом | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный | 1 |
|  | 213220 | Небулайзер настольный, без подогрева |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | по числу коек |
|  | 187220 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 116920 | Стол/кушетка массажный, без электропитания, портативный |  |  |
|  | 116940 | Стол/кушетка массажный, с питанием от сети |  |  |
|  | 116990 | Стол/кушетка массажный, без электропитания, непортативный |  |  |
|  | 259880 | Кресло для осмотра/терапевтических процедур общего назначения, с электропитанием |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/ терапевтических процедур, механический |  |  |
| 6 | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор реанимационный | 1 |
| 7 | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр | 1 |
| 8 | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 10 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив для длительных инфузионных вливаний | по числу коек |

Прочее оборудование (оснащение)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место заведующего дневного стационара – врача-терапевта, подключенное к медицинской информационной системе медицинской организации либо к государственной информационной системе | 1 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место врача-терапевта, подключенное к медицинской информационной системе медицинской организации либо к государственной информационной системе | по количеству врачей |
| 3 | Автоматизированное рабочее место медицинского работника со средним профессиональным образованием, подключенное к медицинской информационной системе медицинской организации либо к государственной информационной системе | по потребности |
| 4 | Вешалка для одежды | по числу палат |
| 5 | Тумбочки прикроватные | по числу коек |
| 6 | Шкаф для одежды | по числу палат |
| 7 | Шкаф для хранения лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий | 1 |

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) и от 24 июня 2025 г. № 364н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2025 г., регистрационный № 83136).».